# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок от 23.11.2015 г. № ЗК-ДВТРК–249

# Заказчик

# Наименование: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

# (АО «КСК», ИНН 2632100740).

# Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 82 а.

# Контактная информация

# Почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.

# Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru

# Телефон:  +7 (495) 775-91-22, доб.: 421

# Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.

Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru

Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru

# Информация по предмету закупки:

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку топливозаправочной емкости.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 272 881,36 (Один миллион двести семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек, без учета НДС.

В цену договора включены все расходы поставщика на приобретение товара, тары (упаковки), маркировку товара, транспортные расходы до места поставки, работы по сборке, монтажу, пуско-наладке и комплексному испытанию, обучение персонала, уплату сборов, налогов (помимо НДС) и иных обязательных платежей.

Финансирование: собственные средства АО «КСК».

Срок поставки, с учетом монтажа: не более 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания договора.

Срок заключения договора – не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней со дня определения победителя запроса котировок.

Место поставки: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское сельское поселение (ВТРК «Архыз», п. Романтик).

# Условия оплаты: в соответствии с проектом договора.

Условия заключения договора:

- Договор заключается по цене, предложенной победителем запроса котировок.

- Договор заключается в соответствии с условиями, предложенными Заказчиком, 
по форме, прилагаемой в Приложении № 3 к настоящему Извещению.

Квалификационные требования к участникам закупки:

- Обязательные требования к участникам закупки:

  - Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

  - Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

  - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.

  - Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участниках закупки, формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок:

1.1.	Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным 
в Извещении о проведении запроса котировок.

1.2.	Несоответствие качественных, функциональных и количественных характеристик продукции/услуг/работ, указанных в заявке участника закупки, требованиям, указанным 
в Извещении о проведении запроса котировок.

1.3.	Непредставление одного или более запрашиваемых Заказчиком документов и/или представление в заявке участника закупки документов, несоответствующих требованиям Извещения о проведении запроса котировок, недостоверных сведений, сфальсифицированных документов.

1.4.	Превышение участником закупки начальной (максимальной) цены договора.

1.5.	Превышение участником закупки срока поставки, установленного в Извещении 
о проведении запроса котировок.

1.6.	Предоставление котировочной заявки не соответствующей требованиям 
к оформлению установленным настоящим Извещением (все листы котировочной заявки 
с приложениями должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью (для юридических лиц) и подписью уполномоченного представителя участника закупки).

1.7.	Выявление сфальсифицированных документов является основанием для отстранения участника закупки от участия в запросе котировок на любом этапе проведения закупки.

1.8.	В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок 
на участие в запросе котировок, при условии, что поданные ранее заявки таким участником 
не отозваны, все заявки такого участника закупки не рассматриваются.

Котировочные заявки принимаются по форме, приведенной в Приложении №1 
к настоящему Извещению по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, ежедневно 
в рабочие для Заказчика дни с 10:00 до 16:00 (мск).

Дата начала подачи котировочных заявок: 23 ноября 2015 года.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 02 декабря 2015 года 16:00 (мск).

Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: 02 декабря 2015 года 16:30 (мск).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: до 10 декабря 2015 года.

Оформление:

Котировочная заявка предоставляется в запечатанном конверте. На конверте должно быть указано:

- наименование участника закупки с указанием контактной информации;

- наименование закупки и номер извещения.

В случае если котировочная заявка с приложениями насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью (для юридических лиц) и подписью уполномоченного представителя участника закупки.

Вместе с котировочной заявкой, как приложения к котировочной заявке, участник закупки представляет:

- Спецификацию, по форме Приложения № 2 к настоящему Извещению;

- сведения об участнике запроса котировок по форме согласно Приложению № 4 
к настоящему Извещению с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения;

- копии учредительных и регистрационных документов участника закупки (для юридических лиц);

- оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия подписанта котировочной заявки (в случае, если подписантом не является генеральный директор (директор), заверенные участником закупки (в случае, если представлены копии документов);

- копии бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о финансовых результатах/отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный год (обязательно) и за последний отчетный период текущего года (при наличии) с отметкой налоговых органов о принятии на каждом документе, заверенные участником закупки;

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копия документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), копия документа о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства (для иностранных лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения Извещения о проведении запроса;

- иные документы, предусмотренные Извещением о проведении запроса котировок.

Победителем запроса котировок признается лицо, соответствующее требованиям настоящего Извещения и предложившее наиболее низкую цену договора.

Приложение:  1. Котировочная заявка. Форма.

2. Спецификация.

3. Проект договора.

4. Сведения об участнике закупки. Форма.

Генеральный директор

АО «КСК»					_________________ Горчев Олег Сергеевич

Приложение № 1

к Извещению о запросе котировок

от 23.11.2015 № ЗК-ДВТРК–249

ФОРМА

(На фирменном бланке участника закупки)

В Единую комиссию АО «КСК»

Полное наименование организации,

Фактический адрес, телефон

Исх. №____

от  «__»___________2015 г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив Извещение о проведении запроса котировок от 23.11.2015 года 
№ ЗК-ДВТРК–249 (далее – Извещение) ____________(указывается полное наименование организации - участника закупки)____ предлагает осуществить поставку топливозаправочной емкости, по цене __________(указывается цена заявки цифрами и прописью), без учета НДС, в порядке и на условиях, предусмотренных Извещением и приложениями к нему.

Мы подтверждаем безусловное согласие с Проектом договора, являющимся Приложением к Извещению.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки соответствующей требованиям Извещения и признания (_____(указать полное наименование организации)___) победителем запроса котировок заключить предлагаемый в Извещении Заказчиком договор не позднее 20 (Двадцати) дней со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия договора, если таковой будет с нами заключен.

Настоящим подтверждаем, что отношении _____(указывается наименование организации - участника закупки) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ % (значение указывается цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представляемых сведений и подтверждаем право Заказчика запрашивать в (___(указать полное наименование организации)___), в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные (___(указать полное наименование организации)___) сведения.

Приложение:

- Спецификация (по форме согласно Приложению № 2 к Извещению).

- Сведения об участнике закупки (по форме согласно Приложению № 4 к Извещению).

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Извещению о запросе котировок

от 23.11.2015 № ЗК-ДВТРК–249

## (Приложение 1 к котировочной заявке)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку топливозаправочной емкости (1 единица)

- Технические характеристики поставляемой топливозаправочной емкости (комплектация):

  - Резервуар двустенный 10 м3 с манометром контроля давления межстенного пространства (марка стали: Ст3сп5, толщина стенок = 4 мм, заполнение межстенного пространства азотом).

Резервуар обрабатывается специальным антикоррозийным грунтом «Полимер-цинк», грунтуется и покрывается специализированной высокопрочной эмалью в два слоя. Общая толщина лакокрасочного покрытия – 230-240 микрон. Цвет белый. Технологическая площадка под установку топливораздаточной колонки с экологическим поддоном под колонку и насосом (резервуар защиты из стали ст3сп5).

Дыхательный клапан, совмещенный с огнепреградителем, со штангой -удлинителем от технологического люка, высотой 2,5 м. 2. Система наполнения (трубопроводы, фланцы, клапан отсечной поплавковый, огнепреградитель, кран шаровый, клапан обратный, узел наполнения с фильтром).

Лестница, площадка обслуживания с ограждением

Cпециализированная наклейка «Огнеопасно» со световозвращающей краской красного цвета и наименованием вида топлива – 2 комплекта 3. Система выдачи (в т.ч. трубопровод, фланцы, клапан обратный нижней установки, огнепреградител, кран шаровый – 2 комплекта).

  - Системы деаэрации, обешламливания, замерной (в т.ч. люк замерной).

  - Автоматическая система пожаротушения. Автономная «система порошкового пожаротушения «БУРАН» над площадкой ТРК, температура срабатывания 85 градусов, зона распыления 18 м2.

  - Топливораздаточная колонка (производительностью не менее 50 литров/мин, шланг с пистолетом, система блокировки номинального заполнения бака) + преобразователь напряжения на 220В.

  - Светозвуковая сигнализация переполнения резервуара и отключения насоса заполнения.

  - Взрывозащищенные шкафы управления насоса заполнения, ТРК.

  - Насос для наполнения резервуара КМ 80-65-140Е (45 м3/в час), включая площадку под установку насоса, кнопку управления.

  - Светодиодный взрывозащищенный плафон подсветки площадки ТРК и насоса.

- Состав работ:

Поставщик осуществляет за свой счет: Поставку на территорию Покупателя, работы по сборке, монтажу, пуско-наладке и комплексному испытанию, обучение персонала.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к Извещению о запросе котировок

от 23.11.2015 № ЗК-ДВТРК–249

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _________

г. Москва							                  «___» ____________ 2015 г.

______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор – (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Покупатель обязуется принять и оплатить поставляемый по настоящему Договору Товар, а Поставщик обязуется выполнить следующие действия:

    - Передать в собственность Покупателя поставляемый по настоящему Договору Товар (в дальнейшем по тексту – «Товар»). Наименование, цена, количество и комплектность Товара определяется Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

    - Выполнить работы по сборке, монтажу, пуско-наладке и комплексному испытанию Товара, обучению персонала по заявке Покупателя (далее – Работы).

  - Вместе с Товаром поставляются его принадлежности и относящаяся к нему документация (техническая документация, сертификат происхождения, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации и т.п.).

  - Место, сроки, способ поставки Товара определяются в соответствии с условиями настоящего Договора.

- КАЧЕСТВО ТОВАРА И РАБОТ

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации требованиям ГОСТов, ТУ, нормативно-технической и иной документации, принятой для данного вида Товара, а так же иным параметрам, в случае их согласования Сторонами.

Кроме того, качество Товара должно соответствовать целям, для которых Товар такого рода обычно используется.

  - При необходимости качество Товара удостоверяется установленными действующим законодательством Российской Федерации документами, в том числе сертификатом качества предприятия – изготовителя, сертификатом соответствия, предоставляемыми на каждое наименование каждой партии Товара.

  - К Товару должна прилагаться относящаяся к нему инструкция по эксплуатации, техническая и иная документация на русском языке, находящаяся в каждой упаковке Товара

  - Работы должны быть выполнены квалифицированным персоналом, собственными силами или за счет Поставщика.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Поставка Товара осуществляется по адресу: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское сельское поселение (ВТРК «Архыз», п. Романтик).

Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке, либо с участием представителя Поставщика, действующим на основании доверенности.

Приемка Товара и, а также приемка выполненных Поставщиком работ, производится одновременно, после выполнения работ по сборке, монтажу, пуско-наладке и комплексному испытанию Товара, обучению персонала по заявке Покупателя.

  - Поставщик должен в срок не менее чем за 3 (Три) дня до планируемой даты отгрузки Товара связаться с Покупателем для получения инструкций по порядку доставки Товара и инструкций по заполнению товаросопроводительной документации в части касающейся реквизитов грузополучателя.

  - При передаче Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: Товарную накладную на отгруженный Товар по форме № Торг-12, утвержденную постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 за № 132 (Далее – Товарная накладная на отгруженный Товар), счет, счет-фактуру на указанный Товар, сертификаты, документы, дающие право на гарантийное обслуживание каждой единицы Товара (гарантийные талоны), а так же иные документы, предусмотренные условиями настоящего Договора.

  - Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами Товарной накладной на Товар. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя после подписания Сторонами Товарной накладной на Товар и Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Поставка Товара и выполнение работ по настоящему Договору осуществляется Поставщиком в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара и выполнение работ.

  - При обнаружении несоответствия поставленного Товара по количеству, ассортименту, номенклатуре, комплектности, качеству, требованиям ГОСТов, ТУ, либо данным, указанным в маркировке, сопроводительных документах, условиям настоящего Договора, Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика об обнаруженных недостатках.

Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента получения уведомления (если суть его сводится к этому), за свой счет обязан заменить Товар не соответствующий  по количеству, номенклатуре, комплектности, качеству, предъявляемым требованиям.

  - Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ осуществляет приемку работ, подписывает Акт  и один его экземпляр возвращает Поставщику.

  - При наличии недостатков в работах, выполненных Поставщиком, в том числе не достижения технических характеристик Товара, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе отказаться от подписания акта приемки выполненных Работ. В таком случае акт приемки выполненных Работ подписывается Покупателем после устранения Поставщиком допущенных недостатков, либо после согласования Сторонами вопроса о соразмерном уменьшении цены настоящего Договора.

- ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора.

    - Цена Договора составляет _____________________________, в том числе НДС 18%, в размере _____________________________. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена Товара изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС.

Цена Договора включает стоимость Товара, страховки, маркировки, тары, упаковки, доставки Товара Покупателю, погрузочно-разгрузочных работ, работ по сборке, монтажу, пуско-наладке и комплексному испытанию Товара, обучения персонала, гарантийного обслуживания, а также налоги, сборы, таможенные и другие обязательные платежи, оформление необходимой документации, а также прочие расходы Поставщика в связи с выполнением им условий настоящего Договора.

  - Оплата осуществляется по факту выполнения работ и поставки Товара в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней, на основании выставленного Поставщиком счета, товарной накладной, счета фактуры и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки Товара.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Поставщик обязан:

    - Произвести поставку Товара в количестве и по качеству в соответствии с условиями настоящего Договора. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы.

    - Передать Покупателю Товар, свободный от прав и притязаний третьих лиц, в объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.

    - Осуществить Работы по сборке, монтажу, пуско-наладке и комплексному испытанию Товара.

    - Использовать результаты Работ, выполненных по настоящему Договору (полностью  либо в части, в исходном или в переработанном виде), для третьего лица только с предварительного письменного согласия Покупателя.

    - Провести обучение персонала.

  - Покупатель обязан:

    - Принять поставляемый Товар и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора, за исключением тех случаев, когда он вправе требовать замены Товара или отказаться от исполнения данного Договора.

    - Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту. Составить и подписать соответствующие документы, подтверждающие факт поставки Поставщиком Товара.

    - Осуществить проверку выполненных работ подписать соответствующие документы, подтверждающие факт поставки Поставщиком Товара.

    - Сообщить Поставщику о замеченных при приемке или в процессе эксплуатации недостатках проданного Товара.

  - В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает Товар, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения настоящего Договора.

  - В случаях, когда Поставщик знал или должен был знать о том, что переданный Покупателю Товар не соответствует условиям настоящего Договора он не вправе ссылаться на положения, предусмотренные пунктами 5.2.1. – 5.3. настоящего Договора.

  - Если Поставщик отказывается передать Покупателю проданный Товар, Покупатель вправе отказаться от исполнения данного Договора.

  - Если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим Договором, Покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Покупатель вправе отказаться от Товара и потребовать возврата перечисленных Поставщику в уплату за Товар сумм.

  - Если Поставщик передал в нарушение настоящего Договора Покупателю меньшее количество Товара, чем определенно настоящим Договором, Покупатель вправе, по своему выбору, либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных денежных сумм.

  - Если Поставщик передал Покупателю Товар в количестве, превышающем количество, указанное в настоящем Договоре, Покупатель обязан известить об этом Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента обнаружения этого факта. В случае, когда в данный срок после сообщения Покупателя Поставщик не распорядится соответствующей частью Товара Покупатель вправе принять весь Товар.

Дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, определенной для Товара, принятого в соответствии с договором, если иная цена не определена соглашением Сторон.

  - При передаче Поставщиком Товара в ассортименте не соответствующем условиям настоящего Договора, Покупатель по своему выбору имеет право:

- на замену ассортимента Товара соответствующего условиям настоящего Договора;

- на отказ от принятия и оплаты Товара или части Товара, ассортимент которого не соответствует условиям настоящего Договора, а если Товар оплачен, на возврат уплаченных денежных сумм.

Товар, не соответствующий условиям настоящего Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение 10 (Десяти) рабочих дней после принятия Товара не сообщит Поставщику о своем отказе от Товара.

  - Покупатель, которому передан Товар ненадлежащего качества вправе по своему выбору:

- требовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- требовать безвозмездного устранения недостатков Товара в семидневный срок;

- возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, надлежащего качества;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

  - Покупатель вправе предъявить требования, указанные в пункте 5.10 настоящего Договора при обнаружении недостатков Товара в течение всего гарантийного срока.

- ГАРАНТИЯ

  - Поставленный Товар должен иметь гарантию предприятия – изготовителя и гарантию Поставщика. Срок гарантии составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента поставки.

  - Выполненные Работы должны иметь гарантию Поставщика. Срок гарантии составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных Работ.

  - В случае обнаружения в течение гарантийного срока Товара, что его качество не соответствует требованиям, установленным в настоящем Договоре, а так же неисправности Товара, которая возникла не по вине Покупателя, Поставщик обязан за свой счет в течение3 (Трех) рабочих дней произвести ремонт или замену неисправного или не качественного Товара.

  - Для осуществления ремонта, при отсутствии возможности произвести ремонт Товара на месте, Поставщик обязан своими силами производить транспортировку Товара от Покупателя до необходимого места и обратно.

  - В случае неисполнения условий установленных в пункте 6.3. настоящего Договора Поставщик обязан за свой счет оплатить ремонт Товара, произведенный третьими лицами.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

  - Поставщик несет ответственность за поставку Товара ненадлежащего качества согласно условиям настоящего Договора.

  - За просрочку поставки Товара, недопоставку Товара, поставку некачественного или некомплектного Товара, выполнения Работ Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,2% от цены Договора, указанной в пункте 4.1.1. за каждый день неисполнения своего обязательства.

  - В случае замены поставленного Товара вследствие дефектов или несоответствия установленным техническим или иным требованиям, Покупатель вправе удерживать с Поставщика пеню в размере 0,2% от стоимости заменяемого Товара, со дня, когда согласно Договору Товар должен быть поставлен, до дня фактической поставки Товара, соответствующего Договору.

  - Начисленная пеня взыскивается путем выставления отдельного счета.

  - Убытки, причиненные по вине Поставщика другой Стороне и/или третьим лицам в ходе оказания исполнения Договора, полностью возмещаются Поставщиком. В случае если убытки превышают размер пеней и штрафов (далее - штрафные санкции) по Договору, убытки возмещаются сверх штрафных санкций, установленных Договором.

  - Покупатель вправе удержать начисленные Поставщику пени и штрафные санкции из сумм, причитающихся Поставщику платежей согласно подписанному сторонами Акту взаимозачета платежей.

  - Штрафные санкции по Договору начисляются при условии выставления письменного требования виновной Стороне. Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СИЛЫ

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, пожара, землетрясения, наводнения и других природных стихийных бедствий, а также издания актов государственных органов.

  - Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Неизвещение или несвоевременное извещение лишает Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на случаи, освобождающие от ответственности.

  - В случаях, предусмотренных в пункте 8.1. Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении одного месяца, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

  - Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

  - В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы.

- ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

  - В Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

  - Договор может быть досрочно расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

  - Изменение или расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения.

  - Покупатель имеет право в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в случае:

- невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по замене Товара, устранению недостатков количества/качества, которые были выявлены в ходе приемки;

- невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком замены Товара или его частей в рамках гарантийных обязательств;

- непредставления Поставщиком документов, предусмотренных п. п. 1.3. настоящего Договора;

- нарушения сроков поставки Товара более чем на 10 (Десять) календарных дней.

  - Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с п.10.4. с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

  - В случае досрочного прекращения действия Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан вернуть Покупателю денежные средства, не покрытые надлежащей поставкой Товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты досрочного прекращения действия Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и окончания взаиморасчетов.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Сторона не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

Без письменного согласия Покупателя Поставщик не вправе заключать Договора уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Поставщиком запрета на заключения Договора финансирования уступки права требования (факторинга), Поставщик уплатит Покупателю штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по договору факторинга.

Согласие Покупателя требуется также и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

  - Не предусмотренные настоящим Договором иные правила взаимоотношений регулируются действующим законодательством РФ. Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика. Положения ГК РФ о коммерческом кредите к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

  - Стороны подтверждают, что ответственность Покупателя по настоящему Договору не может превышать пяти процентов от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Договору.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2-х дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

  - Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

  - Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - К Договору прилагается:

- Спецификация (Приложение № 1).

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ОТ ПОСТАВЩИКА: | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| _______________________________________ | ______________________________________ |
| ___________________ / __________________/ | ___________________ / _______________ / |

Приложение № 1

к Договору № ________________

от «____» ____________ 2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. изм. | Требование к выполнению работ по монтажу товара | Количество | Цена за единицу, рублей, без учета НДС | Стоимость всего, рублей, без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость, без учета НДС |  |
|  | Кроме того НДС 18% |  |

| ОТ ПОСТАВЩИКА: | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| _______________________________________ | ______________________________________ |
| ___________________ / __________________/ | ___________________ / _______________ / |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 4

к Извещению о запросе котировок

от 23.11.2015 № ЗК-ДВТРК–249

## (Приложение 2 к котировочной заявке)

ФОРМА

## СВЕДЕНИЯ

об участнике закупки

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по взаиморасчетам по договору |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. В подтверждение прикладываются следующие документы:

1) устав (в актуальной редакции);
2) свидетельство о регистрации (ОГРН);
3) свидетельство о присвоении ИНН;
4) документы о назначении и вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера компании;
5) свидетельство о присвоении кодов статистики;

6) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения Извещения о проведении запроса котировок;

7) копии бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о финансовых результатах/отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный год (обязательно) и за последний отчетный период текущего года (при наличии) с отметкой налоговых органов о принятии на каждом документе, заверенные участником закупки;

8) прочие подтверждающие квалификацию участника закупки документы и материалы, требуемые настоящим Извещением.

* все копии должны быть заверены контрагентом: «Копия верна», должность, Ф.И.О., подпись, печать и дата.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                       _______________________

(расшифровка подписи)