Разъяснения положений документации о закупке от 25.03.2026 г. № 1

(Документация об аукционе от 20.03.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-378)

| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Добрый день! В документации предусмотрена поставка эквивалента, однако не указаны параметры эквивалентности. Прошу согласовать поставку оборудования с указанными характеристиками 1. Установка дизельная генераторная 1 Щумозащинный кожух синего цвета: наличие. Двигатель: Модель: 6RT80-132D; Удельный расход топлива при полной нагрузке г/(кВт∙ч): 218; Генератор: Модель: YHG-125; 2. Установка дизельная генераторная 2 Щумозащинный кожух синего цвета: наличие. Двигатель: Модель: R6105ZDS; Номинальная мощность двигателя, кВт: 84; Модель: YHG-80; 3. Установка дизельная генераторная 3 Щумозащинный кожух синего цвета: наличие. Двигатель:Модель: 6RT80-132D; Удельный расход топлива при полной нагрузке г/(кВт∙ч): 218; Генератор: Модель: YHG-125;. | Благодарим за проявленный интерес к закупке, Заказчик рассмотрев поступивший запрос сообщает: заявка Участника должна соответствовать требованиям, установленным Документацией об аукционе в электронной форме. Заказчик считает возможным принять к рассмотрению товар с предложенными характеристиками, как эквивалент товара предусмотренного в Спецификации на поставку товара (Приложение №1 к Предложению участника). |