# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме
от 19.06.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1454

| № п/п | Наименование | Содержание пункта извещения |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения # Извещение о закупке (извещение о проведении запроса котировок в электронной форме), сформированное и размещенное с помощью функционала Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) с приложением настоящего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме (далее соответственно извещение о закупке и извещение о проведении запроса котировок, вместе – закупочная документация), доступно неограниченному кругу лиц. Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ» (далее – Положение о закупке), регулирующие порядок проведения запроса котировок в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки |  |
|  | # Заказчик | # Наименование: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ», ИНН 2632100740) # Место нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I |
|  | # Контактная информация | # Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 26 этаж, помещение I # Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru # Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 1497 # Контактное лицо: Боев Владимир Александрович Адрес сайта заказчика: www.ncrc.ru Адрес сайта Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru (далее – сайт ЕИС, ЕИС) Адрес сайта электронной площадки: АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru (далее – сайт электронной площадки, (Фабрикант), электронная площадка) |
|  | # Информация по предмету закупки |  |
|  | # Способ закупки | # Запрос котировок в электронной форме |
|  | # Предмет закупки | Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию средств и систем обеспечения пожарной безопасности объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» |
|  | # Краткое описание предмета закупки | # Определены условиями проекта договора (приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Предмет договора | # Оказание услуг по техническому обслуживанию средств и систем обеспечения пожарной безопасности объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» |
|  | # Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | # Определены условиями проекта договора (приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Сведения о начальной # (максимальной) # цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. # Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | # Начальная (максимальная) цена договора: # 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств по договору. # Стоимость оказания услуг в месяц определяется путем деления цены договора, определенной участником закупки, с которым по итогам закупки заключается договор, на 12 (двенадцать) месяцев. # Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей определено приложением № 3 к извещению |
|  | # Финансирование | # Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ» |
|  | # Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 12 месяцев даты заключения договора |
|  | # Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | ВТРК «Мамисон»: Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, с. Камсхо |
|  | # Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | # Определены формой заявки на участие в закупке, (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) и пунктами 5 и 6 извещения |
|  | # Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | # Определены проектом договора (приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | # Определены проектом договора (приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Обеспечение заявки на участие в закупке | # Не предусмотрено |
|  | # Обеспечение исполнения договора | # Не предусмотрено |
|  | # Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: | # 19 июня 2026 года |
|  | # Место подачи заявок на участие в закупке | # (Фабрикант) www.fabrikant.ru |
|  | # Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | # 29 июня 2026 года 10:00 (мск) |
|  | # Место открытия доступа к заявкам на участие в закупке | # (Фабрикант) www.fabrikant.ru |
|  | # Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя | 07 июля 2026 года Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о закупке без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок. |
|  | # Место рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя: | 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. |
|  | Требования к участникам закупки |  |
|  | # Обязательные требования к участникам закупки | - Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки (предметом закупки). Наличие у участника закупки действующей, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», лицензии на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с разрешенными видами работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемой деятельности: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (требование подтверждается наличием сведений об участнике закупки в Едином реестре лицензий на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений) - непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - участник закупки не является лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры согласно подпункту «а» пункта 2 Указа президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (запрет на совершение сделки с лицами, находящимися под санкциями); - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора); - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. Соответствие участника закупки требованиям, определенным пунктами 2.1.1. – 2.1.8, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки обязательным требованиям заказчика согласно пункту 6 заявки на участие в закупке (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Дополнительные требования к участникам закупки | 2.2.1. Отсутствие: 2.2.1.1. у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 2.2.1.2. участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до даты подачи заявки на участие в закупке; 2.2.1.3. у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора и/или договора, расторгнутого в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией; 2.2.1.4. участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке в Реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; Соответствие участника закупки требованиям, определенным пунктами 2.2.1.1. – 2.2.1.4, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки дополнительным требованиям заказчика согласно пункту 7 заявки на участие в закупке (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |
| 3 | Порядок предоставления извещения о закупке участнику закупки | После размещения извещения о закупке заинтересованные лица могут получить без взимания платы извещение о закупке в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества |
| 4 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | - Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений извещения о закупке и/или извещения о проведении запроса котировок. - Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения о закупке и/или извещения о проведении запроса котировок на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества. - Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений извещения о закупке и/или извещения о проведении запроса котировок в случае если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. - Разъяснения положений извещения о закупке и/или о проведении запроса котировок не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора |
| 5 | Порядок подготовки заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | - Для участия в закупке в электронной форме участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. - Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке. - Подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. При этом документы, созданные участником закупки в соответствии с формой, определенной извещением о проведении запроса котировок, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии). Кроме того, документ «Сведения об участнике закупки», а также в случае, если в составе заявки на участие в запросе котировок необходимо предоставить Спецификацию, Предложение о цене, Техническое задание, Правила страхования и/или иной документ, информация об условиях исполнения договора из которых включается в приложения к договору, заключаемому по итогам закупки, размещаются на сайте электронной торговой площадки в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel. При этом непредставление документов в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel, не является основанием для принятия решения о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, в соответствии с пунктом 7.3.3 извещения о проведении запроса котировок. - Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки. - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о закупке о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением о закупке. - Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов. - Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения. - Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований. - При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований извещения о закупке и/или извещения о проведении запроса котировок |
| 6 | Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок | Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие документы, сведения и информацию: - заявка на участие в запросе котировок в электронной форме (по форме, определенной приложением № 1 к извещению о проведении запроса котировок); - сведения об участнике закупки (по форме, определенной приложением № 2 к извещению о проведении запроса котировок); - учредительный и регистрационные документы участника закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица, зарегистрированного позже 2016 года), свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного позже 2016 года), учредительные и регистрационные документы участника закупки в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) документ, удостоверяющий личность участника закупки (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем); - выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выписка из реестра юридических лиц или физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей государства, в котором зарегистрировано лицо (для иностранного лица). Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на ЕИС извещения о закупке; - документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (документ с решением о назначении или об избрании (протокол заседания общего собрания или совета директоров или наблюдательного совета или решение единоличного участника лица или иного органа управления участника закупки) и/или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности) (для юридического лица в случае если подписант является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) (далее в настоящем подпункте – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой) или, справка, содержащая информацию о том, что решение об одобрении или о совершении крупной сделки не требуется, оформленная в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки не установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой); - документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, определенным пунктами 2.1 и 2.2 извещения о проведении запроса котировок (в случае наличия таких требований –требования установлены); - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, составленного (оформленного) на иностранном языке (в случае, если в составе заявки на участие в закупке предоставлен документ, составленный (оформленный) на иностранном языке). В случае противоречия текста в оригинале документа и переводе документа преимущество будет иметь текст в переводе документа. |
| 7 | Рассмотрение заявок на участие в закупке и определение победителя закупки | - После открытия доступа к заявкам на участие в закупке Единая комиссия рассматривает предоставленные заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок. На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о допуске или не допуске к участию в запросе котировок участника закупки и решение об определении победителя закупки. - Рассмотрение заявок на участие в закупке и определение победителя закупки заказчик осуществляет в срок, месте и порядке, установленные извещением о закупке. - Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок по следующим основаниям: - несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок (в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой извещением о проведении запроса котировок); - несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками и/или требованиям к ним, указанными в извещении о проведении запроса котировок; - непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных извещением о проведении запроса котировок, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы, включая указания недостоверных сведений о стране происхождения товаров (в случае применения при проведении закупки запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложение 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложений № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), осуществления минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, установленных пунктами 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 извещения о проведении запроса котировок); - превышение начальной (максимальной) цены договора и/или одной и более начальной (максимальной) цены единицы товара, работ, услуг, определенных пунктом 1.3.6 извещения о проведении запроса котировок. - превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных извещением о проведении запроса котировок (в случае если извещением о проведении запроса котировок установлены соответствующие требования); - несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным пунктами 2.1 и 2.2 извещения о проведении запроса котировок; - в случае если такой участник является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». - Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами извещения о проведении запроса котировок. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами извещения о проведении запроса котировок, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями извещения о проведении запроса котировок в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Единая комиссия вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок. - Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено: - недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление; - сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки. По результатам процедуры рассмотрения заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя закупки. Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии. - Любой участник закупки не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов проведения рассмотрения заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения. Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта. 7.7. Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее цену договора. В случае если в двух и более заявках на участие в закупке содержится одинаковая наиболее низкая цена договора, победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащую такую цену договора. 7.8. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. - Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки. В случае признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении договора, заказчиком осуществляется повторная закупка с учетом требований Положения о закупке или осуществляется закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Положением о закупке (в случае наступления такого случая) или заказчик отказывается от проведения закупки, если потребность в ней уже отпала. |
| 8 | Срок и условия заключения договора | - Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. - Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. - Договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. - Заказчик на основании размещенного в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки, или на основании принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки формирует и размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, подготовленный в соответствии с требованиями пункта 8.6 извещения о проведении запроса котировок, для подписания участником закупки, с которым принято решение о заключении договора. - В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор. - Условия заключения договора: - договор по результатам конкурентной закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки); - лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор; - договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор; - договор заключается с ценой договора, определенной в предложении участника закупки, с которым заключается договор с учетом корректировки в порядке, определенном настоящим подпунктом (пп. 8.6.4). Стоимость оказания услуг в месяц определяется путем деления цены договора, определенной участником закупки, с которым по итогам закупки заключается договор, на 12 (двенадцать) месяцев. Стоимость оказания услуг в месяц определяется с точностью до копейки с учетом метода математического округления «Округление к ближайшему целому» (когда число в десятичной системе округляется, например, до 2-го знака после запятой (как в нашем случае число выраженное в рублях с точностью до копейки, т.е. до второго знака после запятой) правило действует следующим образом: если 3-й знак после запятой менее 5, то 2-й знак сохраняется, а 3-й и все последующие знаки обнуляются; если 3-й знак после запятой равен или более 5, то 2-й знак увеличивается на единицу, а 3-й и все последующие знаки обнуляются. Итоговая цена договора определяется путем умножения стоимости оказания услуг в месяц, определенной с точностью до копейки с учетом указанного метода математического округления, на 12 месяцев. - Стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения в отношении заказчика существенные условия договора (цену договора (но не выше начальной (максимальной) цены договора) или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, установленных извещением о проведении запроса котировок), срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор |
| 9 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | - При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев, принятых Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП № 1875) (согласно части 1 статьи 3.1-4 Закона о закупках). - Пунктом 1 ПП № 1875 в рамках национального режима установлены три ограничительные меры: 1) запрет закупок товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – запрет); 2) ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – ограничение); 3) преимущество в отношении товаров российского происхождения (далее – преимущество). Нормы в отношении указанных мер (запрет, ограничение, преимущество) при осуществлении закупок не распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пунктах 9.1, 9.2 и 9.3 извещения о проведении запроса котировок. - Пунктом 2 ПП № 1875 установлена минимальная обязательная доля закупок отдельных товаров российского происхождения (далее – минимальная доля закупок российских товаров). Нормы в отношении осуществления минимальной доли закупок российских товаров при осуществлении закупок распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пункте 9.4 извещения о проведении запроса котировок. Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения, согласно перечню приложения № 3 к ПП № 1875, может быть, учитывая предмет поставки товара, установлено или не установлено (установлено в случае наличия одного или более из закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875, не установлено в случае отсутствия всех закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875). - Меры, определенные пунктами № 1 и № 2 ПП № 1875, ограничивают доступ иностранных поставщиков к участию в закупках по определенным категориям товаров, работ и услуг, предоставляя приоритет товарам российского происхождения, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ограничительные меры, товары российского происхождения). Товары российского происхождения – товары из Российской Федерации и из государств-членов Евразийского экономического союза, подтвержденные информацией и документами, свидетельствующими о стране происхождения товара, определенными пунктом 3 ПП № 1875 (с учетом пункта 4 ПП № 1875). - При не установлении ограничительных мер в пунктах 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4 извещения о проведении запроса котировок участник закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира) (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). Участником закупки указывается наименование страны происхождения поставляемого товара в заявке на участие в закупке по форме приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок (с учетом функционала электронной площадки и ЕИС) (согласно ч. 5.2 ст. 3, п. 2 ч. 2. ст. 3.1-4, п. 12 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках). - При установлении ограничительных мер в пунктах 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4 извещения о проведении запроса котировок участник закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира), а также предоставить соответствующие информацию и/или документы, определенные статьей 3 ПП № 1875. Участником закупки указывается: наименование страны происхождения поставляемого товара в заявке на участие в закупке по форме приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок (с учетом функционала электронной площадки и ЕИС) (согласно ч. 5.2 ст. 3, п. 2 ч. 2. ст. 3.1-4, п. 12 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках), с указанием в отношении поставляемого товара информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (согласно пункту «а» статьи 3 ПП №1875), содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции" (далее – ПП № 719) за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное ПП № 719, включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если ПП № 719 в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок); - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с ПП № 719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня), или номере реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации), порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (согласно пункту «б» статьи 3 ПП №1875) содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза; - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня). |
| 9.1 | Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 | Не установлен (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской от 23 декабря 2024 г. № 1875 ««О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Письмо Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697). |
| 9.2 | Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 | Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697). |
| 9.3 | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 | Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697). |
| 9.4 | Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 | Не установлено (согласно подпункту «л» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697). В случае установления минимальной обязательной доли закупки товаров российского происхождения не допускается: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям Положения о закупке, извещения о проведении запроса котировок и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, подтвержденных в порядке, определенном п. 9 извещения о проведении запроса котировок. Заявка на участие в закупке признается содержащей предложение о поставке товара российского происхождения в случае, если все товары, в отношении которых установлена минимальная обязательная доля закупки товаров российского происхождения, подтверждены информацией и документами о происхождения товара, определенными пунктом 9 извещения о проведении запроса котировок. Заявка на участие в закупке признается содержащей предложение о поставке товара из иностранного государства в случае, если один товар или два и более товаров из всех товаров, в отношении которых установлена минимальная обязательная доля закупки товаров российского происхождения, не имеют подтверждающих информацию и документов о происхождения товара российского происхождения, определенными пунктом 9 извещения о проведении запроса котировок; б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. |
| 10 | Приложение | 1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме. Форма. 2. Сведения об участнике закупки. Форма. 3. Обоснование начальной (максимальной) единичной расценки. 4. Проект договора. |

Директор Департамента

финансов и закупочной деятельности 			       /Токарев Игорь Александрович/

ВставитьЭП

Приложение № 1

к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме

от 19.06.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1454

ФОРМА

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

## В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 
от 19.06.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1454 (далее – извещение о проведении запроса котировок), а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника закупки)

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, _________________________________________________________________________________

(указывается наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора __________________________ на условиях, установленных в извещении.

(указывается предмет договора)

- Участник закупки Участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями извещения и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом запросе котировок в электронной форме с ценой договора _______________(__________________) руб. включая НДС.

(указывается цифрой и прописью)

- Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

- Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав извещения о проведении запроса котировок.

- Участник закупки, в случае если по итогам запроса котировок в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки.)

- Участник закупки подтверждает соответствие обязательным требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 2.1.1 -2.1.8 извещения о проведении запроса котировок, а именно: (участником закупки указываются требования, которым участник закупки соответствует. В случае если участник закупки не соответствует одному (или более) нижеуказанному требованию, такое нижеуказанное соответствие требованию исключается из настоящей заявки на участие в закупке. При этом согласно пункту 7.5 извещения о проведении запроса котировок, Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено недостоверные и/или заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке)

- соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки (предметом закупки);

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора);

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- участник закупки не является лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры согласно подпункту «а» пункта 2 Указа президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (запрет на совершение сделки с лицами, находящимися под санкциями).

- Участник закупки подтверждает соответствие дополнительным требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 2.2.1.1 – 2.2.1.4 извещения о проведении запроса котировок, а именно(участником закупки указываются требования, которым участник закупки соответствует. В случае, если участник закупки не соответствует одному (или более) нижеуказанному требованию, такое нижеуказанное соответствие требованию исключается из настоящей заявки на участие в закупке. При этом, согласно пункту 7.5 извещения о проведении запроса котировок, Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено недостоверные и/или заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке)

- отсутствие у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до даты подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора и/или договора, расторгнутого в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией;

- отсутствие участника на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке в Реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

- Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен _________________________________________________________________________________.

(телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки)

- Настоящая заявка на участие в запросе котировок в электронной форме действительна в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной 
в извещении о проведении запроса котировок.

- Адрес местонахождения _________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________________

ИНН/КПП ________________________________________________________________

Адрес электронной почты ___________________________________________________

Телефон (факс) ____________________________________________________________

Приложение:

- Сведение об участнике закупки.

- __ (указываются прилагаемые документы) _.

- ……..

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

____________          		 ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица)                   (подпись)                     (расшифровка подписи)

МП

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

Приложение № 2

## к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме

от 19.06.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1454

ФОРМА

## СВЕДЕНИЯ

## об участнике закупки

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКВЭД |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический адрес (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по исполнению договора |  |
| Является субъектом МСП (да/нет) |  |

______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

Приложение № 3

## к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме

от 19.06.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1454

Обоснование начальной (максимальной) единичной расценки

Начальная (максимальная) цена договора определена из расчета среднего арифметического значения 3-х коммерческих предложений в размере  1 289 233 (один миллион двести восемьдесят девять тысяч двести тридцать три) рубля 32 копейки, в том числе НДС.

Инициатором закупки, в целях приведения затрат по закупке к размеру, определенному бюджетом денежных средств АО «КАВКАЗ.РФ» (к лимиту финансирования по закупке), значение начальной (максимальной) цены договора снижено, в соответствии с подпунктом 5 пункта 6.2.1.3.5 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ», до суммы в размере 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой (поставкой) товара, выполнением работ, оказанием услуг, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 4

## к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме

от 19.06.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1454

ПРОЕКТ

г. Москва						 				        «___» _________ 2025 г.

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ__ на основании ____________, с одной стороны, и

____________________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _____, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.

Отчетные документы – счета, универсальный передаточный документ, утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ (далее – УПД), акты сверки взаиморасчетов, а также иные документы, обмен которыми осуществляется в рамках настоящего Договора.

ЭОД – Отчетные документы, созданные с помощью средств компьютерной обработки информации, которые должны быть подписаны ЭП и сохранены на машинном носителе в виде файла формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.

ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.

Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по по ежемесячному техническому обслуживанию средств и систем обеспечения пожарной безопасности объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (далее – ВТРК «Мамисон»), находящихся в собственности Заказчика (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.

2.2. Объем, место, порядок и срок оказания Услуг, определяются техническим заданием (далее – техническое задание, приложение к настоящему Договору).

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Права и обязанности Заказчика:

    - Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в полном объеме в сроки, предусмотренные в разделе 5 настоящего Договора.

    - В процессе оказания Услуг Заказчик имеет право знакомиться с ходом оказания Услуг.

    - По окончании оказания Услуг Заказчик обязуется ознакомиться с результатами этих Услуг, принять их и подписать УПД, или направить Исполнителю список необходимых доработок.

    - Использовать переданные Исполнителем результаты оказания Услуг любыми способами, установленными действующим законодательством, без каких-либо ограничений и согласований с Исполнителем либо третьими лицами.

  - Права и обязанности Исполнителя:

    - Исполнитель обязуется надлежащим образом оказать Услуги, в соответствии с Техническим заданием, а также иными условиями Договора.

    - Исполнитель имеет право привлекать к выполнению Услуг по настоящему Договору третьих лиц без дополнительного письменного согласия Заказчика, при этом ответственность за обеспечение исполнения требований настоящего Договора.

    - Исполнитель обязуется знакомить Заказчика по его требованию (письменному запросу) с ходом оказания Услуг, после получения запроса информация предоставляется в разумные сроки, необходимые и достаточные для предоставления информации.

    - Исполнитель гарантирует оказание Услуг надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями законодательства Российской Федерации, стандартами и условиями, установленными в отношении такого вида Услуг.

- СРОК И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

  - Исполнение обязательств по настоящему Договору подтверждается подписанием УПД.

  - По итогам оказания Услуг Исполнитель передает УПД в форме ЭОД с помощью ЭДО, счет и иные документы, предусмотренные техническим заданием (при наличии).

  - После предоставления Заказчику УПД Заказчик обязан рассмотреть и подписать его в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Исполнителя. Заказчик, имеющий замечания к оказанным Услугам, должен направить Исполнителю в тот же срок мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков и сроков их устранения. Исполнитель в сроки, установленные Заказчиком, обязан устранить полученные замечания за свой счет.

  - Если Заказчик письменно уведомил Исполнителя о необходимости устранения любых замечаний, связанных с оказанием Услуг, а Исполнитель не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Исполнителя при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.

  - Если в течение срока, определенного пунктом 4.3 настоящего Договора, от Заказчика не поступил подписанный УПД либо список необходимых доработок, то УПД считается подписанным, а оказанные Услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.

  - Повторная приемка оказанных Услуг после устранения замечаний Заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки оказания Услуг.

  - Услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством с даты подписания Заказчиком УПД.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость Услуг в рамках настоящего Договора (цена Договора) составляет: _________ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС в размере, установленным в соответствии законодательством Российской Федерации и включает стоимость Услуг и гарантийных обязательств, предусмотренных Договором.

  - Ежемесячная стоимость оказания Услуг в рамках настоящего Договора составляет ________________ (____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС в размере, установленным в соответствии законодательством Российской Федерации и включает стоимость Услуг и гарантийных обязательств, предусмотренных Договором.

  - Оплата оказанных Услуг производятся Заказчиком по факту завершения оказания Услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком УПД.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка, обслуживающего Заказчика.

  - Все платежи по настоящему Договору производятся в безналичной форме в российских рублях.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

6.3.	Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении.

6.4.	Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной.

6.5.	 Сторона Договора имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся другой стороне платежей по Договору.

6.6.	Исполнитель вправе начислить Заказчику неустойку за каждый день просрочки, в случае если Заказчик нарушил условия оплаты оказанных услуг в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от суммы просроченного платежа, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

6.7.	Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,2% (ноль целых одной сотой процента) от стоимости не оказанной услуги за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем, когда услуга должна была быть оказана.

6.8.	В случае если ненадлежащее/несвоевременное исполнение обязательств Исполнителем привело к одностороннему, внесудебному расторжению настоящего Договора со стороны Заказчика, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости Услуг, не оказанных на момент отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.

6.9. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения в разумные сроки, и по требованию другой стороны возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

6.10. В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением настоящего Договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все документально подтвержденные расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением, напрямую связанные с неисполнением Исполнителем обязательств по Договору.

6.11.	Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Исполнителя, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, независимо от того, имелось ли или нет объявление войны, гражданские волнения, акты терроризма, гражданская война, взрывы. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

7.2.	Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

7.3.	Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

7.4.	Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен подтверждаться актом компетентного государственного органа в месте наступления обстоятельств непреодолимой силы или в месте нахождения стороны, столкнувшейся с указанными обстоятельствами.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.	Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.

В случае если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

8.2.	Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

9. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от взаимных расчетов и ответственности за выявленные нарушения.

9.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются по взаимному соглашению Сторон и считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.3.	Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему Договору.

9.4.	Односторонний отказ Исполнителя от исполнения Договора возможен по обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

– если Исполнитель не приступает к выполнению работ/оказанию услуг с даты начала календарного месяца, в котором необходимо проведение обслуживания, в течение 15 (пятнадцати) дней;

– если Исполнитель не приступает к устранению недостатков в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от приемки услуг Заказчиком;

– если Исполнитель не устранит недостатки, выявленные Заказчиком при приемке результатов работ в установленный в мотивированном отказе срок;

– предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования).

10.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

10.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного  правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.

10.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

11. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

  - При составлении и обмене Отчетными документами Стороны обязаны применять ЭДО. ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - При использовании терминов в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

  - ЭОД подписываются квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП при обмене ЭОД между Сторонами недопустимо.

  - Стороны признают, что любой ЭОД, подписанный квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. ЭОД не дублируются на бумажном носителе.

  - Обмен ЭОД в рамках ЭДО Покупателем осуществляется через Оператора ЭДО посредством применения сервиса: 1C-ЭДО (Электронный Документооборот).

  - К моменту подписания Договора Стороны своими силами и за свой счет обеспечивают получение соответствующих квалифицированных сертификатов в требуемом количестве, заключение Договора с соответствующим Оператором ЭДО для обеспечения ЭДО, направление Оператору ЭДО заявления об участии в ЭДО, получение у Оператора ЭДО идентификатора участника ЭДО, наличие технических возможностей обмена Отчетными документами в электронном виде.

  - Поставщик обязуется направить Покупателю по телекоммуникационным каналам связи отчетные документы в электронном виде в сроки, определенные в Договоре.

  - В случае невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга о такой невозможности с указанием причины и предполагаемого срока восстановления возможности электронного документооборота. Одновременно с уведомлением о невозможности обмена ЭОД соответствующая Сторона должна предоставить документы, подтверждающие факт невозможности направления ЭОД. В случае невозможности обмена ЭОД, обмен Отчетными документами осуществляется на бумажном носителе.

  - При осуществлении обмена ЭОД Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором ЭДО, при его наличии.

  - Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.

  - В случае, если в срок 20 (двадцать) календарных дней Сторона, направившая ЭОД не получит от Стороны, получающей ЭОД (либо от Оператора ЭДО), подтверждение о получении ЭОД, Сторона, направляющая ЭОД, оформляет соответствующий Отчетный документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет его другой Стороне в порядке, установленном Договором.

  - Составление и обмен ЭОД с подписанием их квалифицированной ЭП не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, подписывающим ЭОД, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица.

  - Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) может быть изменен исключительно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде.

  - Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) не распространяется на раздел 8 «Порядок разрешения споров» Договора.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2.	Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах Услуг, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

12.3.	В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика: info@ncrc.ru на адрес электронной почты Исполнителя ___________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

12.4.	Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких изменений.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

12.5.	Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

12.6.	Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе заключать договор уступки права требования (цессии), а также договор финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Исполнителем запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга), Исполнитель уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

12.7.	Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

12.8.	Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

12.8.1. Приложение – техническое задание.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: _____________ / ___________ / (подписано ЭЦП) | ЗАКАЗЧИК: АО «КАВКАЗ.РФ» Адрес места нахождения: улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I, город Москва, Российская Федерация, 123112 Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 123112, Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I Тел./факс: +7(495)775-91-22 / -24 ИНН 2632100740, КПП 770301001 ОКПО 67132337 ОГРН 1102632003320 Платежные реквизиты: р/с 40701810500020000436 ПАО СБЕРБАНК г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ОТ ЗАКАЗЧИКА: ______________ / ____________ / (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к договору от «___» _________2026 г.

№

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКПД 2 84.25.11.120

- Объект оказания услуг: Средства и системы обеспечения пожарной безопасности на объектах всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (далее – ВТРК «Мамисон»), расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Северная Осетия — Алания, Алагирский район, село Камсхо, всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон».

- Цель услуг: Проведение мероприятий для поддержания в технически исправном состоянии систем и средств обеспечения пожарной безопасности объектов ВТРК «Мамисон».

- Периодичность и срок оказания услуг: ежемесячно, 12 месяцев с даты подписания Договора.

- Состав услуг, оказываемых ежемесячно:

4.1. Система автоматической пожарной сигнализации

4.1.1. Внешний осмотр приемно-контрольной панели на:

- отсутствие механических повреждений корпуса;

- надежность крепления корпуса;

- отсутствие неисправностей.

4.1.2. Внешний осмотр устройства управления на:

- отсутствие механических повреждений;

- отсутствие неисправностей;

- отсутствие индикаций «Авария».

4.1.3. Проверка пожарных извещателей на:

- отсутствие механического повреждения;

- работоспособность согласно инструкциям производителя;

- надежность крепления соединений.

4.1.4. Проверка режимов работы системы пожарной сигнализации в целом:

- проверка постановки объекта на охрану;

- проверка отсутствия ложных срабатываний пожарных извещателей;

- проверка реакций от извещателей пожарной охраны;

- проверка доставки сообщений на Центральную станцию мониторинга (ЦСМ);

- проверка срабатывания звуковых, световых и индикационных извещателей;

- проверка снятия объекта с охраны;

- проверка памяти тревог по нарушенным зонам и индикации устройства управления.

4.1.5. Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ в соответствии с зоной ответственности Исполнителя согласно данному Регламенту.

4.1.6. Подготовка технической документации (Журнал технического осмотра).

4.2. Система автоматического пожаротушения

4.2.1. Внешний осмотр составных частей системы (технологической части): трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; электротехнической части: шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части: приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.

4.2.2. Контроль запорной арматуры, давления в побудительной сети и т.д.

4.2.3. Контроль основного и резервного источников питания.

4.2.4. Контроль качества огнегасящего вещества.

4.2.5. Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части).

4.2.6. Профилактические работы.

4.2.7. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.

4.2.8. Подготовка технической документации (Журнал технического осмотра).

4.3. Система автоматического дымоудаления

4.3.1. Внешний осмотр: контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно, при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных ТС по внешним признакам) ежемесячно.

4.3.2. Профилактические работы (очистка наружных поверхностей оборудования, проверка крепления, смазка элементов системы) ежемесячно.

4.3.3. Проверка работоспособности: определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением, ежемесячно.

4.3.4. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации ежемесячно.

4.3.5. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно ежемесячно.

4.3.6. Проверка работоспособности системы с составлением акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта.

4.3.7. Проверка работоспособности системы противодымной защиты при проведении проверки работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара раз в 6 месяцев.

4.3.8.	Проверка соответствия схемных решений противодымной вентиляции объекта данным вентиляционных паспортов.

4.3.9.	Проверка соответствия количества, монтажных положений и технических данных вентиляторов вытяжной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов.

4.3.10	Проверка соответствия количества, монтажного положения и технических данных вентиляторов приточной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов.

4.3.11. Проверка соответствия количества, монтажного положения и технических данных дымовых, противопожарных нормально закрытых клапанов данным вентиляционных паспортов.

4.3.12. Проверка соответствия конструктивного исполнения огнестойких воздуховодов (каналов) приточно-вытяжной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов.

4.3.13.	Проверка включения приточно-вытяжной противодымной вентиляции при поступлении сигнала «пожар» от системы АПС.

4.3.14. Подготовка технической документации (Журнал технического осмотра).

4.4. Внутренний противопожарный водопровод

4.4.1. Проверка рабочего состояния пожарных кранов.

4.4.2. Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку.

4.4.3. Ревизия напора, расхода воды и струи системы внутреннего водопровода.

4.4.4. Контроль работоспособности приводных задвижек.

4.4.5. Осмотр оснащения пожарных шкафов.

4.4.6. Испытания пожарных рукавов под давлением.

4.4.7. Исследование состояния пожарных насосов.

4.4.8. Нанесение обозначений на рукава – в случае необходимости.

4.4.9. Обследование стояков – в случае необходимости.

4.4.10. Ремонт или замена отработанных деталей осуществляется при первой необходимости.

4.4.11. Подготовка технической документации (Журнал технического осмотра).

5. Требования к Исполнителю услуг:

  - Наличие действующей, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», лицензии на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с разрешенными видами работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемой деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

  - Для устранения отказа системы/систем в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение шести часов.

  - Для своевременной замены, вышедших из строя пожарных извещателей и составных частей и элементов системы пожарной сигнализации, Исполнитель должен иметь запас, который составляет не менее 10% от количества элементов системы. Контроль наличия и хранения запаса пожарных извещателей возлагается на Исполнителя.

  - Ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности, охрану труда и санитарно-гигиенический режим при оказании услуг возлагается на Исполнителя.

5.5. В соответствии с требованиями федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (статья 1, часть 3, пункт 4 и статья 13) и приказа МЧС России от 12.02.2022 г. № 93 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 31.07.2020 г. № 571 «Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», участник должен представить документы, подтверждающие право владения  на применяемые при работе оборудование, инструменты, технические средства, в том числе средства измерения, которые может иметь в собственности и/или могут быть привлеченные/арендованные следующее МТР:

| № п/п | Тип технического средства по его непосредственному применению | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях. | 1 |
| 2 | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах. | 1 |
| 3 | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений. | 1 |
| 4 | Техническое средство, предназначенное для измерения влажности и температуры воздуха в помещении. | 1 |
| 5 | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. | 1 |
| 6 | Техническое средство, предназначенное для исследования (наблюдения, записи, измерения) амплитудных и временных параметров электрического сигнала. | 1 |

Указанное, оборудование, инструменты, технические средства, в том числе средства измерения, должны быть поверены и пригодны к применению, что необходимо подтвердить скан-копиями протоколов поверки.

5.6. В соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» персонал Исполнителя должен иметь удостоверения по электробезопасности: - член бригады группу III, -производитель работ группу IV по электробезопасности до 1000В (подтверждается предоставлением протокола проверки знаний в Ростехнадзоре).

5.7. Специалисты Исполнителя должны иметь удостоверения о повышении квалификации, выданные не ранее 2023 г.

5.8. Исполнитель должен иметь в штате не менее двух специалистов с квалификационным аттестатом на проверку знаний по системе пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на базе ИСО "Орион", выданных не ранее 2023 г.

- Состав оборудования по объектам

| № п/п | Наименование оборудования | Марка оборудования | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание «Гараж ратраков» |  |  |  |
|  | Пульт контроля и управления охранно -пожарный. | Сириус | шт | 1 |
|  | Блок контроля и индикации | С 2000-БКИ исп.02 | шт | 1 |
|  | Устройство коммутационное, 20 – 27,6 В, 19 мА. | УК-ВК исп.14 | шт | 4 |
|  | Модуль подключения нагрузки. | МПН | шт | 4 |
|  | Блок контрольно -пусковой на 6 выходов | С 2000- КПБ | шт | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный, 220 В, с БРИЗ | С 2000- СП 4/220 исп.01 | шт | 4 |
|  | Блок приемно -контрольный охранно -пожарный | С 2000-4 | шт | 2 |
|  | Блок сигнально -пусковой адресный, 1 мА | С 2000- СП 2 исп.02 | шт | 10 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный, 0,5 мА | ДИП -34 А -03 | шт | 37 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный, со встроенным БРИЗ. | ДИП -34 А -04 | шт | 12 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный с БРИЗ, 0,5 мА. | ИПР 513-3 АМ исп.01 | шт | 8 |
|  | Устройство дистанционного пуска адресное, 0,5 мА. | УДП 513-3 АМ исп.02 шт. 2 (Пуск дымоудаления) | шт | 2 |
|  | Устройство дистанционного пуска адресное, 0,5 мА. | УДП 513-3 АМ исп.01 (Разблокировка дверей при пожаре) | шт | 10 |
|  | Устройство дистанционного пуска, 0,5 мА | УДП 513-3 М исп.01 (Пуск клапана огнезащитного) | шт | 4 |
| 2 | Подвесная пассажирская канатная дорога Мамисон-2. Верхняя станция канатной дороги |  |  |  |
|  | Автоматическая установка пожаротушения |  |  |  |
|  | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт | 2 |
|  | Устройство дистанционного пуска | УДП 513-3АМ | шт | 2 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп.01 (IP68) | шт | 3 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения | МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 | шт | 3 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло) | ЛЮКС-24-К СН "Порошок уходи" | шт | 2 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 СН "Порошок не входи" | шт | 2 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 СН "Автоматика отключена" | шт | 2 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 9 |
| 3 | Подвесная пассажирская канатная дорога Мамисон-2. Нижняя станция канатной дороги |  |  |  |
|  | Автоматическая установка пожаротушения |  |  |  |
|  | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт | 3 |
|  | Устройство дистанционного пуска | УДП 513-3АМ | шт | 3 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп.01 (IP68) | шт | 5 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения | МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 | шт | 12 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло) | ЛЮКС-24-К СН "Порошок уходи" | шт | 3 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 СН "Порошок не входи" | шт | 3 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 СН "Автоматика отключена" | шт | 3 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 21 |
| 4 | Подвесная пассажирская канатная дорога Мамисон-1. Верхняя станция канатной дороги |  |  |  |
|  | Автоматическая установка пожаротушения |  |  |  |
|  | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт | 3 |
|  | Устройство дистанционного пуска | УДП 513-3АМ | шт | 3 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп.01 (IP68) | шт | 5 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения | МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 | шт | 8 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло) | ЛЮКС-24-К СН "Порошок уходи" | шт | 3 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 СН "Порошок не входи" | шт | 3 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 СН "Автоматика отключена" | шт | 3 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 17 |
| 5 | Подвесная пассажирская канатная дорога Мамисон-1. Нижняя станция канатной дороги |  |  |  |
|  | Автоматическая установка пожаротушения |  |  |  |
|  | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт | 1 |
|  | Устройство дистанционного пуска | УДП 513-3АМ | шт | 2 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп.01 (IP68) | шт | 3 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения | МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 | шт | 2 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло) | ЛЮКС-24-К СН "Порошок уходи" | шт | 2 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 СН "Порошок не входи" | шт | 2 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 СН "Автоматика отключена" | шт | 2 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 8 |
| 6 | ППКД М1. Верхняя станция канатной дороги. Операторская, техподполье и помещение привода |  |  |  |
|  | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной защиты |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | CИРИУС | шт | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея | DTM 1217 | шт | 2 |
|  | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт | 1 |
|  | Шкаф с резервированным источником питания | ШПС-24 исп.10 | шт | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея | DTM 1217 | шт | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 | шт | 10 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт | 4 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | шт | 2 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный 220В | С2000-СП4/220 | шт | 5 |
|  | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | шт | 6 |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |
|  | Микрофонная консоль | IP-A6702A | шт | 1 |
|  | Аварийный интерфейс | IP-A6223А | шт | 1 |
|  | Преобразователь RS-422/IP | IP-A6713 | шт | 1 |
|  | Блок автоматического контроля линий | LC-8108 | шт | 1 |
|  | Трансляционный усилитель | IP-A6760 | шт | 3 |
|  | Источник бесперебойного питания | IBP-3000E | шт | 1 |
|  | Аккумуляторные батареи 12В | DTM 1240 L | шт | 8 |
|  | Полка усиленная для аккумуляторов, грузоподъёмностью 200 кг, глубина 750 мм, цвет черный | СВ-75АК-9005 | шт | 1 |
|  | Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 16 A, выключатель | PDU-8P-2EU | шт | 1 |
|  | Оповещатель речевой рупорный 20Вт | CN-20T | шт | 2 |
|  | Оповещатель речевой настенный 3Вт | LS-06WT | шт | 8 |
|  | Оповещатель пожарный световой, U=24В | Молния-24 "Выход" | шт | 3 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 3 |
| 7 | ППКД М1. Верхняя станция канатной дороги. ДГУ, электрощитовая и техподполье ДГУ |  |  |  |
|  | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной защиты |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 | шт | 3 |
|  | Извещатель пожарный комбинированный газотепловой адресно-аналоговый | С2000-ИПГ | шт | 4 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт | 2 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | шт | 2 |
|  | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | шт | 4 |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |
|  | Оповещатель речевой настенный 3Вт | LS-06WT | шт | 3 |
|  | Оповещатель пожарный световой, U=24В | Молния-24 "Выход" | шт | 3 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 3 |
| 8 | ППКД М1. Нижняя станция канатной дороги. Операторская, ДГУ и техподполье операторской |  |  |  |
|  | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной защиты |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | CИРИУС | шт | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея | DTM 1217 | шт | 2 |
|  | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт | 1 |
|  | Шкаф с резервированным источником питания | ШПС-24 исп.10 | шт | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея | DTM 1217 | шт | 2 |
|  | Шкаф управления задвижкой | ШУЗ-RS | шт | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 | шт | 2 |
|  | Извещатель пожарный комбинированный газотепловой адресно-аналоговый | С2000-ИПГ | шт | 4 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт | 4 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | шт | 2 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный 220В | С2000-СП4/220 | шт | 5 |
|  | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | шт | 4 |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |
|  | Микрофонная консоль | IP-A6702A | шт | 1 |
|  | Аварийный интерфейс | IP-A6223А | шт | 1 |
|  | Преобразователь RS-422/IP | IP-A6713 | шт | 1 |
|  | Блок автоматического контроля линий | LC-8108 | шт | 1 |
|  | Трансляционный усилитель | IP-A6760 | шт | 3 |
|  | Источник бесперебойного питания | IBP-3000E | шт | 1 |
|  | Аккумуляторные батареи 12В | DTM 1240 L | шт | 8 |
|  | Полка усиленная для аккумуляторов, грузоподъёмностью 200 кг, глубина 750 мм, цвет черный | СВ-75АК-9005 | шт | 1 |
|  | Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 16 A, выключатель | PDU-8P-2EU | шт | 1 |
|  | Оповещатель речевой рупорный 20Вт | CN-20T | шт | 2 |
|  | Оповещатель речевой настенный 3Вт | LS-06WT | шт | 5 |
|  | Оповещатель пожарный световой, U=24В | Молния-24 "Выход" | шт | 4 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 2 |
| 9 | ППКД М1. Нижняя станция канатной дороги. Здание гаража |  |  |  |
|  | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной защиты |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 | шт | 15 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт | 3 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | шт | 2 |
|  | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | шт | 2 |
|  | Адресный расширитель | С2000-АР2 | шт | 8 |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |
|  | Оповещатель речевой рупорный 10Вт | HP01T | шт. | 5 |
|  | Оповещатель речевой настенный 3Вт | LS-06WT | шт. | 1 |
|  | Оповещатель пожарный световой, U=24В | Молния-24 "Выход" | шт. | 4 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт. | 1 |
| 10 | ППКД М2. Верхняя станция канатной дороги. Операторская, электрощитовая, ДГУ, техподполье |  |  |  |
|  | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной защиты |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | CИРИУС | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея | DTM 1217 | шт. | 2 |
|  | Шкаф с резервированным источником питания | ШПС-24 исп.10 | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея | DTM 1217 | шт. | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 | шт. | 5 |
|  | Извещатель пожарный комбинированный газотепловой адресно-аналоговый | С2000-ИПГ | шт. | 8 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 3 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | шт. | 2 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный 220В | С2000-СП4/220 | шт. | 5 |
|  | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | шт. | 2 |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |
|  | Микрофонная консоль | IP-A6702A | шт. | 1 |
|  | Аварийный интерфейс | IP-A6223А | шт. | 1 |
|  | Преобразователь RS-422/IP | IP-A6713 | шт. | 1 |
|  | Блок автоматического контроля линий | LC-8108 | шт. | 1 |
|  | Трансляционный усилитель | IP-A6760 | шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания | IBP-3000E | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторные батареи 12В | DTM 1240 L | шт. | 8 |
|  | Полка усиленная для аккумуляторов, грузоподъёмностью 200 кг, глубина 750 мм, цвет черный | СВ-75АК-9005 | шт. | 1 |
|  | Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 16 A, выключатель | PDU-8P-2EU | шт. | 1 |
|  | Оповещатель речевой рупорный 20Вт | CN-20T | шт. | 2 |
|  | Оповещатель речевой настенный 3Вт | LS-06WT | шт. | 6 |
|  | Оповещатель пожарный световой, U=24В | Молния-24 "Выход" | шт. | 4 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт. | 2 |
| 11 | ППКД М2. Нижняя станция канатной дороги. Операторская, ДГУ и техподполье операторской |  |  |  |
|  | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной защиты |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | CИРИУС | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея | DTM 1217 | шт. | 2 |
|  | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 1 |
|  | Шкаф с резервированным источником питания | ШПС-24 исп.10 | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея | DTM 1217 | шт. | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 | шт. | 1 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 2 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | шт. | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный 220В | С2000-СП4/220 | шт. | 3 |
|  | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | шт. | 2 |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |
|  | Микрофонная консоль | IP-A6702A | шт. | 1 |
|  | Аварийный интерфейс | IP-A6223А | шт. | 1 |
|  | Преобразователь RS-422/IP | IP-A6713 | шт. | 1 |
|  | Блок автоматического контроля линий | LC-8108 | шт. | 1 |
|  | Трансляционный усилитель | IP-A6760 | шт. | 3 |
|  | Источник бесперебойного питания | IBP-3000E | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторные батареи 12В | DTM 1240 L | шт. | 8 |
|  | Полка усиленная для аккумуляторов, грузоподъёмностью 200 кг, глубина 750 мм, цвет черный | СВ-75АК-9005 | шт. | 1 |
|  | Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 16 A, выключатель | PDU-8P-2EU | шт. | 1 |
|  | Оповещатель речевой рупорный 20Вт | CN-20T | шт. | 2 |
|  | Оповещатель речевой настенный 3Вт | LS-06WT | шт. | 4 |
|  | Оповещатель пожарный световой, U=24В | Молния-24 "Выход" | шт. | 2 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт. | 2 |
| 12 | ППКД М2. Нижняя станция канатной дороги. Здание гаража подвижного состава |  |  |  |
|  | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной защиты |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 | шт. | 26 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 3 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | шт. | 1 |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |
|  | Оповещатель речевой рупорный 10Вт | HP01T | шт. | 4 |
|  | Оповещатель пожарный световой, U=24В | Молния-24 "Выход" | шт. | 3 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт. | 1 |
| 13 | Здание пункта охраны |  |  |  |
|  | Пульт контроля и управл. охранно-пож., 24 В, 300 мА | Сириус | шт. | 1 |
|  | Блок контроля и индикации, 24 В, 100 мА | С2000- БКИ | шт. | 3 |
|  | Блок сигнально -пусковой адресный, 1 мА | С2000- СП2 | шт. | 1 |
|  | Устройство коммутационное, 20 – 27,6 В, 19 мА | УК-ВК исп.14 | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ахч, стандарт | АБ 1217С | шт. | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный, 0,5 мА | ДИП-34А-03 | шт. | 2 |
|  | То же, со встроенным БРИЗ | ДИП -34А-04 | шт. | 2 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный с БРИЗ, 0,5 мА | ИПР 513-3 АМ исп.01 | шт. | 1 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт. | 5 |
|  | Оповещатель звуковой, 9...28 В, 50 мА, 70...100 дБ, IP54 | ПКИ -РС2 (Говорун ) | шт. | 3 |
|  | Оповещатель световой с надписью "ВЫХОД", 24В, 20мА | Люкс-24 | шт. | 1 |
| 14 | Здание общественного туалета, санитарно-бытовых помещений, навес |  |  |  |
|  | Пульт контроля и управл. охранно -пож., 24 В, 300 мА | Сириус | шт. | 1 |
|  | Преобразователь (повторитель ) интерфейсов,24 В, 60 мА | С2000- БКИ | шт. | 2 |
|  | Блок контроля и индикации, 24 В, 100 мА | С2000- СП2 | шт. | 2 |
|  | Устройство коммутационное, 20 – 27,6 В, 19 мА | УК-ВК исп.14 | шт. | 2 |
|  | Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ахч, стандарт | АБ 1217С | шт. | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный, 0,5 мА | ДИП-34А-03 | шт. | 8 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный, 0,5 мА, с БРИЗ | ДИП -34А-04 | шт. | 7 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный с БРИЗ, 0,5 мА | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 2 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт. | 11 |
|  | Оповещатель звуковой, 9...28 В, 50 мА, 70...100 дБ, IP54 | ПКИ-РС2 (Говорун ) | шт. | 8 |
|  | Оповещатель световой стробоскопический, 24 В, 20 мА | Маяк-24-СТ | шт. | 1 |
| 15 | Медицинский модуль |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК 4П версия 3.2 |  | шт | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-141М |  | шт | 13 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт | 2 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 "Выход" |  | шт | 2 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 (Говорун) |  | шт | 2 |
|  | Оповещатель комбинированный Электротехника и Автоматика МАЯК-12-К |  | шт | 2 |
|  | Аккумуляторная батарея 12В, 4.5Ач |  | шт | 2 |
| 16 | Пневмоангар |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК 8П версия 3.2 |  | шт | 1 |
|  | Аккумулятор 1207, 12В |  | шт | 1 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт | 2 |
|  | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 109-05 А2М |  | шт | 36 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения самосрабатывающий, Буран-2,5-2С |  | шт | 18 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой |  | шт | 6 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой ВЫХОД |  | шт | 2 |
| 17 | Многофункциональный центр |  |  |  |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | Сириус | шт. | 1 |
|  | Шкаф в сборе для монтажа средств пожарной автоматики | ШПС -24 исп.10 | шт. | 4 |
|  | Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач, стандарт | АБ 1217 С | шт. | 8 |
|  | Источник питания 250/24 В,2 А, аккум .2 х 7 А ·ч, RS-48 | РИП -24 исп. 51 (РИП -24-2/7 П 1- Р -RS) | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея 12 В, 7 Ач, стандарт | АБ 1207 С | шт. | 2 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи | С 2000- КДЛ -2 И исп.01 | шт. | 7 |
|  | Блок контроля и индикации | С 2000- БКИ исп.02 | шт. | 4 |
|  | Преобразователь ( повторитель ) интерфейсов | С 2000- ПИ | шт. | 4 |
|  | Устройство коммутационное, 20 – 27,6 В, 19 мА | УК -ВК исп.14 | шт. | 15 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт. | 15 |
|  | Блок контрольно-пусковой на 6 выходов | С 2000- КПБ | шт. | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный,220 В, с БРИЗ | С 2000- СП 4/220 исп.01 | шт. | 25 |
|  | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный | С 2000-4 | шт. | 12 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный, 0,5 мА | ДИП -34 А -03 | шт. | 250 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный, со встроенным БРИЗ | ДИП -34 А -04 | шт. | 97 |
|  | Извещатель пожарный тепловой адресный, 0,5 мА | С 2000- ИП -03 | шт. | 4 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный с БРИЗ, 0,5 мА | ИПР 513-3 АМ исп.01 | шт. | 24 |
|  | Устройство дистанционного пуска адресное, 0,5 мА | УДП 513-3 АМ исп.01 (Разблокировка дверей при пожаре) | шт. | 20 |
|  | Программное обеспечение: Центральный сервер Орион Про | ЦС Орион Про | шт. | 1 |
|  | Программное обеспечение: Оперативная задача Орион Про | ОЗ Орион Про исп.127 | шт. | 1 |
|  | Программное обеспечение: Администратор базы данных Орион Про . | АБД Орион Про | шт. | 1 |
|  | Программное обеспечение: Генератор отчетов Орион Про | ГО Орион Про | шт. | 1 |
|  | Программное обеспечение: Монитор Орион Про . | Монитор Орион Про | шт. | 1 |
|  | Блок сигнально -пусковой адресный, 1 мА | С 2000- СП 2 исп.02 | шт. | 17 |
|  | Система оповещения и управление эвакуацией |  |  |  |
|  | Блок контрольно-пусковой на 6 выходов, 24 В, 130 мА | С 2000- КПБ | шт. | 4 |
|  | Шкаф в сборе для монтажа средств пожарной автоматики | ШПС -24 исп.10 | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач, стандарт | АБ 1217 С | шт. | 2 |
|  | Источник питания 250/24 В, 6 А, аккум .2 х 26 А·ч, RS-485 | РИП -24 RS исп.56 | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея 12 В, 26 Ач . | АБ 1226 С | шт. | 2 |
|  | Блок речевого оповещения, 220 В, 2 А | РУПОР -300 | шт. | 3 |
|  | Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач, стандарт | АБ 1217 С | шт. | 6 |
|  | Модуль контроля линий оповещения . | РУПОР -300- МК | шт. | 10 |
|  | Коммутационный блок подключения абонентских вызывных панелей | Рупор -ДК исп.02 | шт. | 4 |
|  | Диспетчерский блок | Рупор -ДБ исп.02 | шт. | 1 |
|  | Абонентская вызывная панель | Рупор -ДА исп.02 | шт. | 14 |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт. | 118 |
|  | Оповещатель речевой настенный, 100 В, 6/3/1,5 Вт, 90 дБ, IP41 | ОПР -С 106.1 | шт. | 55 |
|  | Оповещатель речевой потолочный, 100 В, 3 Вт, 89 дБ, IP41. | ОПР -П 103.1 | шт. | 159 |
|  | Оповещатель звуковой, 24 В, 20 мА, 105 дБ, IP56. | МАЯК -24- ЗМ | шт. | 18 |
|  | Оповещатель световой с надписью "ВЫХОД", 24 В,20 мА | Люкс -24 | шт. | 58 |
|  | Оповещатель световой " СТРЕЛКА ", 24 В,20 мА | Люкс -24 | шт. | 8 |
|  | Оповещатель световой " СТРЕЛКА ", 24 В,40 мА (двухсторонний ) | Люкс -24 | шт. | 12 |
|  | Оповещатель световой " ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ ", 24 В,20 мА | Люкс -24 | шт. | 9 |
|  | Оповещатель световой с надписью "ПОЖАР ", 24 В, 20 мА | Люкс -24 | шт. | 2 |
|  | Оповещатель световой стробоскопический, 24 В, 20 мА | Маяк -24- СТ | шт. | 11 |
| 18 | БМЗ |  |  |  |
|  | Контроллер радиоканальный | Панель-2-ПРО | шт. | 1 |
|  | Блок управления и индикации | БУ32-И | шт. | 1 |
|  | Блок исполнительный радиоканальный | ИБ1-ПРО | шт. | 3 |
|  | Аккумулятор 7DT 1207 12В, 7А.ч |  | шт. | 1 |
|  | Оповещатель пожарный световой радиоканальный | Табло-ПРО | шт. | 4 |
|  | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный со встроенным речевым оповещателем | Аврора-ДО-ПРО | шт. | 46 |
|  | Оповещатель пожарный световой радиоканальный со встроенным радио ретранслятором | Табло-РР-ПРО | шт. | 1 |
|  | Извещатель пожарный ручной радиоканальный | ИПР-ПРО | шт. | 5 |
|  | Объектовая станция | "Тандем-2М" | шт. | 1 |

- Исполнитель обязан вести журнал учета технического обслуживания на объекте Заказчика.

| От Исполнителя: _______________ /____________ / (подписано ЭЦП) | От Заказчика: ______________ /__________ / (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |