
Документация об аукционе в электронной форме

от 19.03.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-379
	№ п/п
	Наименование
	Содержание 

	2.1.1. 
	Извещение о закупке (извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме), сформированное и размещенное с помощью функционала Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) с приложением настоящей документации об аукционе (далее извещение о закупке и документация об аукционе вместе – закупочная документация), доступно неограниченному кругу лиц

	3.1.1. 
	Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ», регулирующие порядок проведения открытого аукциона в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки.

Документация об аукционе размещена в ЕИС вместе с извещением о закупке, сформированным с помощью функционала ЕИС

	4.1.1. 
	Информация по предмету закупки

	3.1 
	Предмет закупки
	Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию противолавинных метеостанций на ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Мамисон»

	3.2 
	Предмет договора
	Оказание услуг по техническому обслуживанию противолавинных метеостанций на ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Мамисон»

	3.3 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Определяется условиями проекта договора (приложение № 5 к документации об аукционе) 

	3.4 
	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, установленные заказчиком
	Определяется условиями проекта договора (приложение № 5 к документации об аукционе)

	3.5 
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Определены формой заявки на участие в закупке (приложение № 1 к документации об аукционе) и пунктами 6 и 7 документации об аукционе

	3.6 
	Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик
	Определены формой заявки на участие в закупке (приложение № 1 к документации об аукционе)

	3.7 
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Терскол, ул. Азау, 12, всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»
Республика Северная Осетия — Алания, Алагирский район, село Камсхо, ВТРК «Мамисон»

	3.8 
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определяется условиями проекта договора (приложение № 5 к документации об аукционе) и расчетом стоимости оказания услуг по обслуживанию трех противолавинных автоматических метеостанций (ПАМС) за 12 месяцев (приложение № 3 к документации об аукционе)

	3.9 
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определен проектом договора (приложение № 5 к документации об аукционе), 12 месяцев с 01.06.2026

	3.10 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.

Порядок формирования цены договора (с учетом 
или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	Начальная (максимальная) цена договора: 

2 008 230,00 (Два миллиона восемь тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек с учетом НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств по договору.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора определено приложением № 4 к документации об аукционе.

	3.11 -
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Определены проектом договора (приложение № 5 к документации об аукционе)

	3.12 
	Порядок подачи заявок на участие в закупке
	Заявка подается на электронную площадку: АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru (далее – электронная площадка) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для подачи заявки участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

Порядок подачи заявок на участие в закупке устанавливается правилами, действующими на электронной площадке, с учетом требований настоящей документации об аукционе.

	3.13 
	Дата начала срока приема заявок на участие в закупке
	19 марта 2026 года
(с момента размещения закупочной документации в ЕИС)

	3.14 
	Дата и время окончания срока приема заявок на участие в закупке
	06 апреля 2026 года 10:00 (мск)

	3.15 
	Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и допуска участника аукциона к аукциону
	09 апреля 2026 года
Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о закупке без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок

	3.16 
	Место рассмотрения заявок на участие 
	123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

	3.17 
	Дата, время и место проведения аукциона (адрес электронной площадки) 
	13 апреля 2026 года 13:00 (мск) 
на электронной площадке

	3.18 
	Дата подведения итогов закупки
	14 апреля 2026 года

	3.19 
	Порядок проведения аукциона и определения победителя закупки
	В соответствии с документацией об аукционе и регламентом электронной площадки

	3.20 
	Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений закупочной документации 
	Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений закупочной документации. 

Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений закупочной документации на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества.

Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений закупочной документации в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке

	3.21 
	Описание предмета закупки
	Определяется условиями проекта договора (приложение № 5 к документации об аукционе) 

	3.22 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Не предусмотрено

	3.23 
	Обеспечение исполнения договора
	Не предусмотрено

	3.24 
	Порядок проведения квалификационного отбора и методика оценки заявок на участие в аукционе
	Не предусмотрено

	3.25 
	Источник финансирования 
	Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ»

	5.1.1. 
	Требования к участникам закупки

	4.1. 
	Обязательные требования к участникам закупки
	4.1.1. Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки (предметом закупки).
Наличие у участника закупки действующей лицензии на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства) в части работ по проведению наблюдений за состоянием окружающей среды, физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, для определения ее метеорологических характеристик (за исключением характеристик, получаемых с целью аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов), сбор, обработка, хранение, предоставление и распространение информации и информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений (подтверждается наличием сведений об участники закупке в главном реестре лицензий на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, www.meteorf.gov.ru/licenses/hydromet).
4.1.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4.1.5. обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора);

4.1.6. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4.1.7. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1.8. участник закупки не является лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры согласно подпункту «а» пункта 2 Указа президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (запрет на совершение сделки с лицами, находящимися под санкциями).

Соответствие участника закупки требованиям, определенным пунктами 4.1.1. – 4.1.8, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки обязательным требованиям заказчика согласно пункту 6 заявки на участие в закупке (приложение № 1 к документации об аукционе)

	4.2. 
	Дополнительные требования к участникам закупки
	4.2.1. Отсутствие:

4.2.1.1. у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
4.2.1.2. участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке;
4.2.1.3. у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора и/или договора, расторгнутого 
в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией;

4.2.1.4. участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке в Реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Соответствие участника закупки требованиям, определенным пунктами 4.2.1.1. – 4.2.1.4, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки дополнительным требованиям заказчика согласно пункту 7 заявки на участие в закупке (приложение № 1 к документации об аукционе).

	6.1.1. 
	Срок, место и порядок предоставления закупочной документации
	После размещения заказчиком закупочной документации заинтересованные лица могут получить без взимания платы закупочную документацию в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества

	7.1.1. 
	Порядок подготовки заявки на участие в аукционе в электронной форме
	6.1. Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. 

6.2. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.

6.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения закупочной документации до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных закупочной документацией. 

6.4. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов.

6.5. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.

6.6. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований.

6.7. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований закупочной документации

	8.1.1. 
	Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке
	Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие документы, сведения и информацию:

7.1. заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (по форме, определенной приложением № 1 к документации об аукционе);
7.2. сведения об участнике закупки (по форме, определенной приложением № 2 к документации об аукционе);
7.3. учредительный и регистрационные документы участника закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица, зарегистрированного позже 2016 года), свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного позже 2016 года), учредительные и регистрационные документы участника закупки в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) документ, удостоверяющий личность участника закупки (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

7.4. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выписка из реестра юридических лиц или физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей государства, в котором зарегистрировано лицо (для иностранного лица). Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС закупочной документации;
7.5. документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (документ с решением о назначении или об избрании (протокол заседания общего собрания или совета директоров или наблюдательного совета или решение единоличного участника лица или иного органа управления участника закупки) и/или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности) (для юридического лица в случае если подписант является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) (далее в настоящем подпункте - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица;

7.6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой) или, справка, содержащая информацию о том, что решение об одобрении или о совершении крупной сделки не требуется, оформленная в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки не установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой);

7.7. документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям к участникам закупки, определенные пунктом 4.2 документации об аукционе (в случае наличия таких требований);
7.8. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, составленного (оформленного) на иностранном языке (в случае, если в составе заявки на участие в закупке предоставлен документ, составленный (оформленный) на иностранном языке).

В случае противоречия текста в оригинале документа и переводе документа преимущество будет иметь текст в переводе документа

	9.1.1. 
	Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск участника закупки к аукциону
	8.1. После открытия доступа к заявкам на участие в закупке Единая комиссия рассматривает предоставленные заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией.

На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о допуске или не допуске к участию в аукционе участника закупки.

8.2. Рассмотрение заявок на участие в закупке заказчик осуществляет в срок, месте и порядке, установленные закупочной документацией.

8.3. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией об аукционе по следующим основаниям: 

8.3.1. несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией об аукционе;

8.3.2. несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками (показателями) и/или требованиям к ним, указанными в документации об аукционе; 

8.3.3. непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных документацией об аукционе, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям документации об аукционе, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы включая указания недостоверных сведений о стране происхождения товаров (в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме, отличающейся от формы, определенной документацией об аукционе);

8.3.4. превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных документацией об аукционе (в случае если установлено такое требование);

8.3.5. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным в пунктах 4.1 и 4.2 документации об аукционе;

8.3.6. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки, в случае если такой участник является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
8.4. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами закупочной документации. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами закупочной документации, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в закупочной документации, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями закупочной документации в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям закупочной документации.

8.5. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено:

- недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление, сведениями о стране происхождения товаров;

- сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки.

8.6. По результатам процедуры рассмотрения заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения заявок на участие в закупке.

8.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

8.8. Любой участник закупки не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки. 

Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов проведения рассмотрения заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.

Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта.

8.9. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным закупочной документацией, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. 

Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. 

8.10. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки.

В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе осуществить проведение повторной закупки

	10.1.1. 
	Порядок проведения аукциона и подведения итогов закупки
	9.1. Аукцион проводится среди участников закупки, соответствующих требованиям, определенным документацией об аукционе и допущенных к аукциону.
9.2. Проведение аукциона в электронной форме осуществляется в соответствии с правилами, установленными оператором электронной площадки, с учетом требований документации об аукционе.

9.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на величину снижения, установленную в документации об аукционе («шаг аукциона»).
9.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 (ноль целых пять десятых) процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора. 
9.5. В ходе проведения аукциона, в случае, если после предоставления участнику аукциона права сделать предложение о снижении цены договора, такой участник аукциона не снизил цену договора или в течение 10 (десяти) минут не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, такой участник аукциона считается выбывшим из дальнейшего участия в аукционе, право сделать предложение о снижении цены договора предоставляется очередному участнику аукциона (согласно функционалу электронной площадки).

9.6. Участнику аукциона, предложившему минимальную цену договора, присваивается первый номер, участнику аукциона, предложившему следующую по возрастанию цену договора, присваивается второй номер (участник закупки, сделавший на аукционе предпоследнее предложение о цене договора), и далее в порядке уменьшения степени выгодности для заказчика условий исполнения договора. 

9.7. Победителем аукциона признается участник закупки, которому присвоен первый номер.
9.8. В случае, если только от одного участника закупки, из всех допущенных к аукциону, поступило предложение о снижении цены договора или в случае, если от всех участников закупки, допущенных 
к аукциону, не поступило ни одного предложения о снижении цены договора, а также признания заказчиком единственным участником закупки того участника закупки, заявке которого присвоен первый номер (меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок на участие в закупке) такой участник аукциона признается единственным участником закупки. 

9.9. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки, при отсутствии объективных препятствий к заключению такого договора. 

9.10. Заказчик учитывает при принятии решения о заключении договора с единственным участником закупки необходимость срочной (неотложной) закупки товаров, работ, услуг и/или необходимость осуществления закупки товаров, работ, услуг на низкоконкурентном рынке и/или экономическую целесообразность (при существенном снижении участником закупки начальной (максимальной) цены договора и/или начальной (максимальной) цены поставки единицы товара, выполнения работ, оказания услуг).
9.11. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки.

9.12. Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать с ним договор.

9.13. Единственный участник закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор, обязан заключить договор.

9.14. Результаты аукциона отражаются в протоколе проведения аукциона в электронной форме, сформированный на электронной площадке, являющейся приложением к протоколу утверждения результатов аукциона в электронной форме, составленный по результатам рассмотрения Единой комиссией итогов аукциона.

9.15. Протокол утверждения результатов аукциона в электронной форме публикуется заказчиком в ЕИС, на сайте электронной площадки и на сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

	11.1.1. 
	Срок и условия заключения договора
	10.1. Условия заключения договора:

10.1.1. договор по результатам конкурентной закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки) или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение стоимости при проведении аукциона (в случае уклонения от заключения договора победителем аукциона и принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки);
10.1.2. лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор;

10.1.3. договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 5 к документации об аукционе), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор;
10.1.4. стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения интересов заказчика существенные условия договора (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, предоставить скидку на стоимость оборудования (запасных частей) и материалов, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор;

10.1.5. договор заключается на условиях, которые предусмотрены документацией о закупке и заявкой на участие в аукционе, предоставленной победителем аукциона, участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение при проведении аукциона (в случае если победитель аукциона уклонился или отказался от заключения договора) или единственным участником закупки, с ценой договора, предложенной таким участником закупки при проведении аукциона, или с ценой договора, предложенной таким участником закупки после окончания аукциона (в случае если такое предложение представлено участником закупки в размере менее, чем размер цены договора, предложенной участником закупки при проведении аукциона).
10.1.6. стоимость единичных расценок оказания услуг по обслуживанию противолавинных автоматических метеостанций, предусмотренных приложением № 3 к документации об аукционе, определяется путем умножения начальная (максимальная) стоимости единицы услуг, указанной в приложении № 3 к настоящей документации об аукционе, на коэффициент снижения (К), который рассчитывается по формуле:

К=Сi / Cmax, где:

Сi = цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор;

Сmax = начальная (максимальная) цена договора, указанная в пункте 3.10 настоящей документации об аукционе.
10.2. Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС протокола утверждения результатов аукциона в электронной форме.

10.3. Договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.

10.4. В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор

	11.
	Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ)
	При осуществлении закупок предоставляется национальный режим в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП № 1875) с учетом информации пунктов 11.1, 11.2, 11.3 и 11.4 документации об аукционе.

При установлении национального режима в пунктах 11.1, 11.2, 11.3 и 11.4 документации об аукционе информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира) являются соответствующие информация и документы, определенные статьей 3 ПП № 1875.

Участником закупки указывается наименование страны происхождения поставляемого товара в заявке на участие в закупке по форме приложения № 3 к документации об аукционе (с учетом функционала электронной площадки и ЕИС) (согласно ч. 5.2 ст. 3, п. 2 ч. 2. ст. 3.1-4, п. 12 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках), с указанием в отношении поставляемого товара информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (согласно пункту «а» статьи 3 ПП №1875), или номере реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (согласно пункту «б» статьи 3 ПП №1875).

При не установлении национального режима в пунктах 11.1, 11.2, 11.3 и 11.4 документации об аукционе участник закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, а также подпункту 6.3.10.8.14 пункта 6.3.10.8 Положения о закупке, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

Участником закупки указывается наименование страны происхождения поставляемого товара в заявке на участие в закупке по форме приложения № 3 к документации об аукционе «(с учетом функционала электронной площадки и ЕИС).

	11.1
	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к ПП № 1875 
	Не установлен (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской от 23 декабря 2024 г. № 1875 ««О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Письмо Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).

В случае установления запрета не допускается (согласно п. 1, ч. 4 ст. 3.1-4 Закона о закупках):

а) заключение договора на поставку товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) при исполнении договора замена товара российского происхождения на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.

	11.2
	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).

В случае установления ограничения не допускается:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям положения о закупке, извещения о закупке, документации об аукционе и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

	11.3
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).

В случае установления преимущества в отношении товаров российского происхождения не допускается:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с извещением, документации об аукционе участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения, осуществленного в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

	11.4
	Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «л» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).

В случае установления минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения не допускается:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям положения о закупке, извещения о закупке закупки, документации об аукционе и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, подтвержденных в порядке, определенном пунктом 11 документации об аукционе;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения

	12.1.1. 
	Приложение
	1.Заявка на участие в аукционе в электронной форме. Форма.

2. Сведения об участнике закупки. Форма.

3. Расчет стоимости оказания услуг по обслуживанию трех противолавинных автоматических метеостанций (ПАМС) за 12 месяцев.
4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

5. Проект договора.


Заместитель Генерального директора 
           ________________ /Беккаев Хиса Назирович/

ВставитьЭП
Приложение № 1

к документации об аукционе 

от 19.03.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-379
ФОРМА

(на фирменном бланке участника закупки (при наличии))

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об аукционе от 19.03.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-379 (далее – закупочная документация), а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________, 
(указывается наименование участника закупки)

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, __________________________________________________________________________

(указывается наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на право заключения договора __________________________________________________________________________ 

(указывается предмет договора)

на условиях, установленных в закупочной документации.

2. Участник закупки согласен поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, в том числе в приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе, с ценой договора, определенной по результатам проведения закупки в порядке, определенном пунктами 9 и 10 закупочной документации.
3. Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие недостоверных и/или ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

4. Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав закупочной документации.

5. Участник закупки, в случае если по итогам открытого аукциона в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки).
6. Участник закупки подтверждает соответствие обязательным требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 4.1.1-4.1.7 документации об аукционе, а именно: (участником закупки указываются требования, которым участник закупки соответствует. В случае, если участник закупки не соответствует одному (или более) нижеуказанному требованию, такое нижеуказанное соответствие требованию исключается из настоящей заявки на участие в закупке. При этом, согласно пункту 8.5 документации об аукционе, Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено недостоверные и/или заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке)
6.1. соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки (предметом закупки);
6.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
6.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
6.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято(
6.5. обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора);
6.6. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6.7. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
6.8. участник закупки не является лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры согласно подпункту «а» пункта 2 Указа президента 
от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи 
с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (запрет на совершение сделки с лицами, находящимися под санкциями).
7. Участник закупки подтверждает соответствие дополнительным требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 4.2.1.1 – 4.2.1.4 документации об аукционе, а именно((участником закупки указываются требования, которым участник закупки соответствует. В случае, если участник закупки не соответствует одному (или более) нижеуказанному требованию, такое нижеуказанное соответствие требованию исключается из настоящей заявки на участие в закупке. При этом, согласно пункту 8.5 документации об аукционе, Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено недостоверные и/или заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке)
7.1. отсутствие у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7.2. отсутствие участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до даты подачи заявки на участие в закупке;
7.3. отсутствие у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора и/или договора, расторгнутого в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией;
7.4. отсутствие участника на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке в Реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

8. Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен ___________________________________________________________ .
(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки)

9. Настоящая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме действительна в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной 
в закупочной документации.

10. Адрес местонахождения _________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________________

ИНН/КПП ________________________________________________________________

Адрес электронной почты ___________________________________________________

Телефон (факс) ____________________________________________________________

Приложение:

1. Сведение об участнике закупки.

2. __ (указываются прилагаемые документы).
3. ……..

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица              (подпись)                     (расшифровка подписи)

                                                                                                   МП

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

Приложение № 2 
к документации об аукционе 

от 19.03.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-379
ФОРМА

СВЕДЕНИЯ

об участнике закупки

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Должность руководителя
	

	Фамилия, имя, отчество руководителя
	

	Уполномочивающий документ
	

	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
	

	Уполномочивающий документ
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКАТО
	

	ОКВЭД
	

	Наименование банка
	

	Р/сч
	

	К/сч
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	Место нахождения (юридический адрес)
	

	Фактический адрес

(почтовый адрес)
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Сайт
	

	e-mail
	

	Контактное лицо по исполнению договора
	

	Отношение к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет)
	


______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

Приложение № 3
к документации об аукционе 

от 19.03.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-379
Расчет стоимости оказания услуг по обслуживанию трех противолавинных автоматических метеостанций (ПАМС) за 12 месяцев
	№ п/п
	Услуга
	Начальная (максимальная) стоимость единицы услуг, руб.
	июнь, июль, август
	сентябрь, октябрь, ноябрь
	декабрь, январь, февраль
	март, апрель, май

	
	
	
	1 шт. ПАСМ
	3 шт. ПАСМ
	1 шт.  ПАСМ
	3 шт.  ПАСМ
	1 шт. ПАСМ
	3 шт.  ПАСМ
	1 шт. ПАСМ
	3 шт. ПАСМ

	
	
	
	кол-во услуг
	сумма
	сумма
	кол-во услуг
	сумма
	сумма
	кол-во услуг
	сумма
	сумма
	кол-во услуг
	сумма
	сумма

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТО-0
	620,00
	92
	57 040,00
	-
	91
	56 420,00
	
	89,00
	55 180,00
	-
	92,00
	57 040,00
	-

	2
	ТО-1
	987,00
	13
	12 831,00
	-
	13
	12 831,00
	
	12,00
	11 844,00
	-
	14,00
	13 818,00
	-

	3
	ТО-2
	19 975,00
	3
	59 925,00
	-
	3
	59 925,00
	
	3,00
	59 925,00
	-
	3,00
	59 925,00
	-

	4
	ТО-3
	9 965,00
	1
	9 965,00
	-
	1
	9 965,00
	
	1,00
	9 965,00
	-
	1,00
	9 965,00
	-

	5
	ТО-4
	19 923,00
	-
	-
	-
	1
	19 923,00
	
	-
	-
	-
	1,00
	19 923,00
	-

	6
	ТО-5
	23 000,00
	-
	-
	-
	1
	23 000,00
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Поверка
	50 000,00
	-
	-
	-
	1
	50 000,00
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего за 3 месяца 1 шт. ПАМС
	139 761,00
	-
	Всего за 3 месяца
	232 064,00
	-
	Всего за 3 месяца
	136 914,00
	-
	Всего за 3 месяца
	160 671,00
	-

	Всего за 3 месяца 3 шт. ПАМС
	
	419 283,00
	
	
	696 192,00
	
	
	410 742,00
	
	
	482 013,00

	Всего за 12 месяцев 3 шт. ПАМС
	2 00 230,00


Приложение № 4
к документации об аукционе 

от 19.03.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-379
Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с п.3.5.3.5 Регламента закупочной деятельности на основании 1 коммерческого предложения.

В цену договора включены все расходы поставщика, связанные с перевозкой (поставкой) товара, выполнением работ, оказанием услуг, погрузо-разгрузочными работами (включая разгрузку товара на месте поставки), страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 5
к документации об аукционе 

от 19.03.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-379
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № 

г. Москва





 



   «___» _________ 2026 г.

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на _______________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.

Отчетные документы – счета, универсальный передаточный документ, утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ (далее – УПД), акты сверки взаиморасчетов, а также иные документы, обмен которыми осуществляется в рамках настоящего Договора.

ЭОД – Отчетные документы, созданные с помощью средств компьютерной обработки информации, которые должны быть подписаны ЭП и сохранены на машинном носителе в виде файла формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.
ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.

Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию противолавинных метеостанций на ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Мамисон» (далее – Услуги, Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.

2.2. Объем, место, порядок и срок оказания Услуг, определяются техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  Права и обязанности Заказчика:

3.1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в полном объеме в сроки, предусмотренные в разделе 5 настоящего Договора.

3.1.2. В процессе оказания Услуг Заказчик имеет право знакомиться с ходом оказания Услуг.

3.1.3.  По окончании оказания Услуг Заказчик обязуется ознакомиться с результатами этих Услуг, принять их и подписать УПД, или направить Исполнителю список необходимых доработок.

3.1.4.  Использовать переданные Исполнителем результаты оказания Услуг любыми способами, установленными действующим законодательством, без каких-либо ограничений и согласований с Исполнителем либо третьими лицами.

3.2. Права и обязанности Исполнителя:

3.2.1.  Исполнитель обязуется надлежащим образом оказать Услуги, в соответствии с Перечнем услуг, а также иными условиями Договора.

3.2.2.  Исполнитель имеет право привлекать к выполнению Услуг по настоящему Договору третьих лиц без дополнительного письменного согласия Заказчика, при этом ответственность за обеспечение исполнения требований настоящего Договора.

3.2.3. Исполнитель обязуется знакомить Заказчика по его требованию (письменному запросу) с ходом оказания Услуг, после получения запроса информация предоставляется в разумные сроки, необходимые и достаточные для предоставления информации.

3.2.4.  Исполнитель гарантирует оказание Услуг надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями законодательства Российской Федерации, стандартами и условиями, установленными в отношении такого вида Услуг.

4. СРОК И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Исполнение обязательств по настоящему Договору подтверждается подписанием УПД.

4.2. По итогам оказания Услуг Исполнитель передает УПД и оригинал счета путем передачи ЭОД с помощью ЭДО и иные документы, предусмотренные техническим заданием.

4.3. После предоставления Заказчику УПД и отчета Заказчик обязан рассмотреть и подписать указанный УПД в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Исполнителя. Заказчик, имеющий замечания к оказанным Услугам, должен направить Исполнителю в тот же срок мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков и сроков их устранения. Исполнитель в сроки, установленные Заказчиком, обязан устранить полученные замечания за свой счет.

4.4. Если Заказчик письменно уведомил Исполнителя о необходимости устранения любых замечаний, связанных с оказанием Услуг, а Исполнитель не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Исполнителя при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.

4.5. Если в течение срока, определенного пунктом 4.3 настоящего Договора, от Заказчика не поступил подписанный УПД либо список необходимых доработок, то УПД считается подписанным, а оказанные Услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате. 

4.6. Повторная приемка оказанных Услуг после устранения замечаний Заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки оказания Услуг.

4.7. Услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством с даты подписания Заказчиком УПД.

4.8. В случае досрочного оказания Услуг Исполнитель вправе сдать, а Заказчик вправе принять эти Услуги.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость оказания Услуг в рамках настоящего Договора составляет ________________ (____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств.

5.2. Стоимость единичных Услуг установлена в техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору).

5.3. Стоимость оказания Услуг по настоящему Договору, является твердой и включает в себя все издержки и затраты Исполнителя, необходимые для оказания услуг.

5.4. Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания УПД, направленным через оператора ЭДО в соответствии с разделом 11 настоящего Договора.

5.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка, обслуживающего Заказчика.

5.6. Все платежи по настоящему Договору производятся в безналичной форме в российских рублях.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

6.3.
Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 

6.4.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной.

6.5.
 Сторона Договора имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся другой стороне платежей по Договору.

6.6.
Исполнитель вправе начислить Заказчику неустойку за каждый день просрочки, в случае если Заказчик нарушил условия оплаты оказанных услуг в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от суммы просроченного платежа, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

6.7.
Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости не оказанной услуги за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем, когда услуга должна была быть оказана.

6.8.
В случае если ненадлежащее/несвоевременное исполнение обязательств Исполнителем привело к одностороннему, внесудебному расторжению настоящего Договора со стороны Заказчика, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 30% (тридцати процентов) от цены оказанных услуг.
6.9. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения в разумные сроки, и по требованию другой стороны возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

6.10. В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением настоящего Договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все документально подтвержденные расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением, напрямую связанные с неисполнением Исполнителем обязательств по Договору.

6.11.
Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Исполнителя, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, независимо от того, имелось ли или нет объявление войны, гражданские волнения, акты терроризма, гражданская война, взрывы. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

7.2.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

7.3.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

7.4.
Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен подтверждаться актом компетентного государственного органа в месте наступления обстоятельств непреодолимой силы или в месте нахождения стороны, столкнувшейся с указанными обстоятельствами.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.
Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.

В случае если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

8.2.
Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

9. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от взаимных расчетов и ответственности за выявленные нарушения.

9.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются по взаимному соглашению Сторон и считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.3.
Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему Договору.

9.4.
Односторонний отказ от исполнения Договора возможен по обстоятельствам, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

9.4.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Исполнителем срока проведения комплекса мероприятий по ТО-3, ТО-4 и ТО-5  по вине Исполнителя, более чем на 7 дней. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Исполнителю, и настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем указанного решения, если иной срок отказа от Договора не предусмотрен в уведомлении.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования). 

10.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

10.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного  правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.

10.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

11. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
11.1. При составлении и обмене Отчетными документами Стороны могут применять ЭДО. ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае если Стороны Договора применяют ЭДО, а также при использовании терминов в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

11.3. ЭОД подписываются квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП при обмене ЭОД между Сторонами недопустимо.

11.4. Стороны признают, что любой ЭОД, подписанный квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. ЭОД не дублируются на бумажном носителе.

11.5. Обмен ЭОД в рамках ЭДО Покупателем осуществляется через Оператора ЭДО посредством применения сервиса: 1C-ЭДО (Электронный Документооборот).

11.6. К моменту подписания Договора Стороны своими силами и за свой счет обеспечивают получение соответствующих квалифицированных сертификатов в требуемом количестве, заключение Договора с соответствующим Оператором ЭДО для обеспечения ЭДО, направление Оператору ЭДО заявления об участии в ЭДО, получение у Оператора ЭДО идентификатора участника ЭДО, наличие технических возможностей обмена Отчетными документами в электронном виде.

11.7. Поставщик обязуется направить Покупателю по телекоммуникационным каналам связи отчетные документы в электронном виде в сроки, определенные в Договоре.

11.8. В случае невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга о такой невозможности с указанием причины и предполагаемого срока восстановления возможности электронного документооборота. Одновременно с уведомлением о невозможности обмена ЭОД соответствующая Сторона должна предоставить документы, подтверждающие факт невозможности направления ЭОД. В случае невозможности обмена ЭОД, обмен Отчетными документами осуществляется на бумажном носителе. 

11.9. При осуществлении обмена ЭОД Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором ЭДО, при его наличии.

11.10. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. 

11.11. В случае, если в срок 20 (двадцать) календарных дней Сторона, направившая ЭОД не получит от Стороны, получающей ЭОД (либо от Оператора ЭДО), подтверждение о получении ЭОД, Сторона, направляющая ЭОД, оформляет соответствующий Отчетный документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет его другой Стороне в порядке, установленном Договором. 

11.12. Составление и обмен ЭОД с подписанием их квалифицированной ЭП не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, подписывающим ЭОД, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица.

11.13. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) может быть изменен исключительно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде.

11.14. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) не распространяется на раздел 8 «Порядок разрешения споров» Договора.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2.
Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах Услуг, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

12.3.
В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика: info@ncrc.ru на адрес электронной почты Исполнителя _________________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

12.4.
Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких изменений.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

12.5.
Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

12.6.
Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе заключать договор уступки права требования (цессии), а также договор финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Исполнителем запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга), Исполнитель уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

12.7.
Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.8.
Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

12.8.1. Приложение № 1 – техническое задание;

12.8.2. Приложение № 2 – график платежей.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Исполнитель:
	Заказчик:

	
	АО «КАВКАЗ.РФ»

Адрес места нахождения:

улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I, город Москва,

Российская Федерация, 123112

Адрес для отправки

почтовой корреспонденции:

123112, Российская Федерация,

город Москва, улица Тестовская,

дом 10, 26 этаж, помещение I
Тел./факс: +7 (495) 775-91-22 / -24

www.ncrc.ru, info@ncrc.ru
ИНН 2632100740, КПП 770301001

ОКПО 67132337

ОГРН 1102632003320

Платежные реквизиты:

Расчетный счет: 40701810500020000436

Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва  

Корреспондентский счет: 

30101810400000000225

БИК: 044525225

	От Исполнителя:

_________________ / /

(подписано ЭЦП)
	От Заказчика:

_________________ / /

(подписано ЭЦП)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору от «____» __________ 2026 г.

№ _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

услуги по техническому обслуживанию противолавинных метеостанций на 

ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Мамисон»

Сроки начала и окончания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с 01.06.2026;
1. Определения и сокращения.

В Таблице №1 приведены определения и сокращения, принятые в тексте настоящего технического задания.

Таблица №1

	ПАМС
	Противолавинная автоматическая метеостанция
	Объект, предназначенный для автоматического измерения текущих характеристик погодных условий, а также передачи этих данных в специальное программное обеспечение (СПО) центра оперативного управления противолавинной службы (ЦОУПС). Включает в себя мачту, набор метеорологических и прочих датчиков, а также средства связи.

Определяет:

· Скорость ветра;

· Порывы ветра;

· Направление ветра;

· Наличие осадков;

· Тип осадков;

· Интенсивность или количество осадков;

· Атмосферное давление;

· Температура воздуха;

· Относительная влажность воздуха;

· Высота снежного покрова;

· Уровень суммарной солнечной радиации;

· Температура в глубине снежного покрова;

· Интенсивность обледенения;

· Уровень заряда аккумулятора

	АПК ЦОУПС
	Аппаратно-программный комплекс центра оперативного управления противолавинной службы
	Набор технических (серверы, автоматизированные рабочие места, локально вычислительные сети, видеостены и т.д.) и программных (общее программное обеспечение, специальное программное обеспечение) средств, работающих совместно для выполнения задачи реализации функций АСМО в Управлении Заказчика

	АСМОПС
	Автоматизированная система метеорологического обеспечения противолавинной службы
	Система, предназначенная для получения оперативной информации с автоматических метеостанций и видеокамер, с дальнейшей её обработкой, с целью получения данных об уровне лавинной опасности, возможности появления опасных или неблагоприятных метеорологических явлений и выработки специализированных прогнозов, а также доведения этой информации до пользователей АСМОПС.

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место
	Программно-технический комплекс, предназначенный для  автоматизации  деятельности по управлению АСМОПС. Объединяет программно-аппаратные средства, обеспечивающие взаимодействие человека с компьютером, предоставляет возможность ввода информации (через клавиатуру, компьютерную мышь, сканер и пр.) и её вывод на экран монитора, принтер или иные устройства вывода

	ЗИП
	Запасные части, инструменты, принадлежности
	Совокупность запасов материальных средств, сформированная в зависимости от назначения и особенностей использования объекта и предназначенная для его функционирования, технического обслуживания и ремонта

	ППР
	Планово-предупредительный ремонт
	Текущий ремонт группы элементов системы, выполняемый по отдельному проекту производства работ.

	СУБД
	Система управления базами данных
	Совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных. Предназначена для управления данными во внешней памяти (на дисках), управления данными в оперативной памяти с использованием дискового кэша, журнализации изменений, резервного копирования и восстановление базы данных после сбоев, поддержки языков БД (язык определения данных, язык манипулирования данными)

	ТО
	Техническое обслуживание
	Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, хранении и транспортировании

	ТО-0
	Ежедневное техническое обслуживание
	Комплекс ежедневных организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, хранении и транспортировании

	ТО-1
	Еженедельное техническое обслуживание
	Комплекс еженедельных организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, хранении и транспортировании

	ТО-2
	Месячное техническое обслуживание
	Комплекс ежемесячных организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, хранении и транспортировании

	ТО-3
	Квартальное техническое обслуживание
	Комплекс ежеквартальных организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, хранении и транспортировании

	ТО-4
	Полугодовое техническое обслуживание
	Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, хранении и транспортировании, проводимых раз в полгода.

	ТО-5
	Годовое техническое обслуживание
	Комплекс ежегодных организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, хранении и транспортировании

	ТР
	Текущий ремонт
	Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности элемента, и состоящий в замене и (или) восстановлении его отдельных частей.

	ПСИ
	Поверка средств измерений
	Проведение работ по поверке средств измерений и получения соответствующих свидетельств. Предусмотрен демонтаж оборудования перед проведением поверки и монтаж оборудования после проведения поверки.

	СПО
	Специальное программное обеспечение 
	Специализированное ПО для обработки, визуализации и управления метеоданными, включая страницы отображения данных, настройку графиков, добавление графиков из шаблонов, выбор периодов данных и обновлений страницы, создание дашбордов отчеты в формате Excel, пользовательские настройки и системные требования.

	ОПО
	Общее программное обеспечение
	Общее ПО, поддерживающее работу СПО, включая автоматизированный контроль работоспособности, поиск вирусов, обновления, мониторинг передачи данных.


2. Состав трех ПАМС

	№ п/п
	Тип оборудования
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1
	Шкаф контроллера АМС (ПАМС)
	КМС 4.14.20
	3

	2
	Солнечная панель с рамой и контроллером заряда
	OS 350M
	3

	3
	Датчик скорости и направления ветра
	УЗ-200
	3

	4
	Датчик атмосферных осадков
	ДО-04
	3

	5
	Датчик атмосферного давления
	ДД-04
	3

	6
	Датчик температуры и влажности воздуха
	ДТВ-05
	3

	7
	БИЛС
	БИЛС
	3

	8
	Датчик температуры в глубине снежного покрова
	ЦДТ 1004
	3

	9
	Датчик интенсивности обледенения 
	ДИО-01
	3

	10
	Опора метеостанции
	-
	3


3. Цель услуг по содержанию системы метеорологического обеспечения

3.1. Поддержание периферийного оборудования в исправном работоспособном состоянии в режиме 24-7-365;

3.2. Обеспечение Заказчика своевременной и достоверной информацией, полученной с оборудования путем мониторинга работоспособности установленного оборудования, своевременного проведения регламентных работ и оперативного своевременного устранения возникших неполадок в системе;

3.3. Сбор, обработка, хранение, вывод и передача данных с установленного оборудования по протоколам передачи данных, утвержденных Заказчиком, включая обеспечение функционала СПО для визуализации данных, генерации отчетов, администрирования станций и пользователей, а также нормализации и хранения сырых данных в БД.  

3.4. Поддержание в исправном рабочем способном состоянии сетей передачи данных, в том числе – оплата трафиков;

3.5. Ремонт неисправного оборудования, а в случае невозможности устранения неисправности – его замену. 

3.6. Поверка средств измерений.

3.7. Поддержание и обновление программного обеспечения в соответствии с его функционалом, включая обеспечение отказоустойчивости, мониторинга работоспособности, контейнеризации и интеграции с MQTT для сбора сырых данных.

4. Общие требования

4.1. 
Техническое обслуживание оборудования должно обеспечивать бесперебойное круглосуточное функционирование оборудования.

4.2. Комплекс услуг по техническому обслуживанию должен обеспечивать поддержание нормативного технического состояния систем при минимальных затратах материально-технических и трудовых ресурсов для обеспечения деятельности противолавинной службы.

4.3. Исполнитель должен иметь необходимые технические средства, материально-техническую базу, специализированное технологическое оборудование, а также иметь допуски и лицензии на проведение соответствующих видов работ согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.4. Работы по сбору, обработке, хранению, анализу, предоставлению и распространению гидрометеорологической информации, включая подготовку прогностических, аналитических и расчётных материалов о состоянии окружающей среды, относятся к деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях и подлежат лицензированию в соответствии с: Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ, «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1845 (в редакции от 06.09.2025 г.) «О лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях».
4.5. Исполнитель, выполняющий указанные виды работ в рамках настоящего Технического задания, обязан иметь действующую лицензию Росгидромета на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях в объёме, соответствующем предмету настоящего Технического задания.

4.6. Отсутствие у Исполнителя указанной лицензии при выполнении работ, подпадающих под лицензируемую деятельность, не допускается.

4.7. Техническое обслуживание и настройка ПАМС должны выполняться с соблюдением эксплуатационной Инструкции предприятия - изготовителя оборудования.
Инструкция по техническому обслуживанию ПАМС, утверждённую производителем, является обязательным к применению при выполнении работ по настоящему Техническому заданию и подлежит учёту Исполнителем при оказании услуг .

4.8. Исполнитель должен располагать достаточным количеством технического персонала, имеющего профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию.

4.9. Требование о наличии у специалистов сертификатов производителя ПАМС установлено в соответствии со статьёй 3, частью 6 и частью 6.1 Федерального закона № 223-ФЗ и Положением о закупке АО «КАВКАЗ.РФ», как непосредственно связанное с эксплуатационными характеристиками оборудования, предметом закупки и направленное на обеспечение качества и безопасности оказания услуг.  Указанные требования обусловлены эксплуатационными и функциональными характеристиками оборудования ПАМС, спецификой его программно-аппаратной архитектуры, а также необходимостью обеспечения надёжности, безопасности и достоверности данных, используемых в системе метеорологического обеспечения противолавинной службы.

4.10. В соответствии c Инструкциями по эксплуатации производителя ПАМС, техническое обслуживание и настройка оборудования допускаются исключительно специалистами, прошедшими обучение у производителя и имеющими действующие сертификаты, подтверждающие право выполнения соответствующих работ.

4.11. Несоблюдение указанных требований влечёт утрату гарантийных обязательств производителя и повышает риск нарушения работоспособности и достоверности метеорологических данных.

4.12. Квалификация персонала Исполнителя подтверждается документами о прохождении профессиональной подготовки по учебным программам, разработанным на основе соответствующих профессиональных стандартов, а также наличием у специалистов действующих сертификатов производителя ПАМС, подтверждающих право выполнения работ по техническому обслуживанию и настройке указанного оборудования.

4.13. Работы по содержанию электрооборудования систем выполняет специально подготовленный персонал, имеющий соответствующие допуски по электробезопасности.

4.14. При планировании оказания услуг по техническому обслуживанию необходимо обеспечить приоритет работ, непосредственно связанных с обеспечением работоспособности оборудования и требующих их выполнения в срочном порядке.

4.15. В рамках содержания систем Исполнитель реализует следующие основные мероприятия:

- проведение постоянного технического надзора за состоянием систем;

- проведение периодических осмотров систем;

- техническое освидетельствование систем после чрезвычайной ситуации либо в иных установленных нормативной документацией случаях;

- организация и содержание рабочих мест круглосуточной дежурно-диспетчерской службы для непрерывного мониторинга систем;

- организация и проведение регламентированного ТО в сроки, установленные в нормативных документах, утвержденных в установленном порядке;

- внеплановое ТО (по мере необходимости);

- калибровка, юстировка отдельных элементов систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ с соблюдением метрологических стандартов, норм и правил;

- создание и поддержание ЗИП, необходимого для проведения восстановительных работ на объекте;

- проведение ТР, в том числе с использованием ЗИП;

- проведение ППР;

- своевременная отправка неисправных элементов систем в ремонт и получение их из ремонта;

- организация и содержание рабочих мест для проведения ремонтов собственным персоналом;

- организация и содержание помещений для хранения приборов, оборудования, материалов и инструментов, необходимых для проведения работ, и содержание помещений, в которых установлено оборудование систем;

- организация сбора, хранения и вывоза для последующей утилизации пришедших в негодность и выработавших назначенные сроки службы или достигших предельного состояния элементов систем;

- поддержание работоспособности программного обеспечения элементов систем, включая регулярное обновление программного обеспечения в соответствии с требованиями предприятий-изготовителей;

- обновления должны обеспечивать сохранение функционала СПО, включая настройку дашбордов, отчетов, администрирования, пользовательских настроек и системных особенностей;

ведение документации (журналов производства работ, журналов регистрации неисправностей);

- ведение статистического анализа неисправностей в процессе эксплуатации систем;

- проведение оценки технического состояния систем по истечении назначенного срока службы с целью определения возможности и условий продления срока использования систем по назначению. 

4.16. Вид, состав и периодичность работ определяют в соответствии с требованиями, установленными в эксплуатационной документации предприятиями-изготовителями элементов или разработчиками систем.

4.17. В процессе содержания необходимо проводить организационные мероприятия по исключению доступа посторонних лиц к оборудованию систем.

4.18. Исполнитель должен осуществлять входной контроль материалов и изделий, используемых при проведении работ по содержанию систем.

4.19. При проведении работ по содержанию оборудования связи и оборудования, содержащего программное обеспечение, необходимо соблюдать меры по защите информации, включая меры по защите данных в БД, сырых пакетов с MQTT и пользовательских профилей.

4.20. По истечении назначенного срока службы системы Заказчик проводит оценку технического состояния системы с целью определения возможности и условий продления срока использования системы по назначению.

4.21. При достижении системой предельного состояния Заказчик принимает необходимые меры, направленные на выведение такой системы из эксплуатации.

4.22. Исполнителем должна быть обеспечена связь удаленного оборудования с оборудованием автоматизированных рабочих мест в сетях GSM/GPRS/EDGE/3G/4G, ВОЛС, спутниковой связи, связи интернет-провайдеров по защищенным каналам передачи данных или спец. связи, в том числе оплата годовых трафиков, абонентской платы сотовой связи и фиксированных IP адресов. 

4.23. Все поступающие с оборудования данные должны отражаться в специализированном программном обеспечении диспетчерской службы.

4.24. Поверка средств измерений осуществляется на основании ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений».

5. Состав услуг по содержанию системы метеорологического обеспечения включает в себя:

- сбор, обработка, хранение, анализ, предоставление и распространение гидрометеорологической информации, включая подготовку прогностических, аналитических и расчётных материалов о состоянии окружающей среды;

- осмотр и техническое обслуживание конструкций для размещения элементов систем (опоры, стойки);

- осмотр и техническое обслуживание периферийных элементов (датчики, контроллеры, детекторы, видеокамеры, аккумуляторные батареи);

- оборудование проводных и беспроводных линий связи;

- осмотр и техническое обслуживание шкафов управления;

- осмотр и техническое обслуживание автономных источников электроснабжения;

- осмотр и техническое обслуживание подсистем энергообеспечения;

- осмотр и техническое обслуживание оборудования в пунктах управления системам (программно-аппаратные комплексы управления и мониторинга (включая оборудование хранения данных), климатическое оборудование, технологическое оборудование пунктов управления).

Перечень оказываемых услуг – в соответствии с техническим регламентом работ (Приложение 1). Периодичность выполнения работ в соответствии с Таблицей № 2.

В случае, когда соблюдение сроков, установленных в настоящем техническом задании (Таблица 2), невозможно по не зависящим от Исполнителя причин, вследствие аварий, сроки устранения согласовываются с Заказчиком отдельно.

Сроки выявления причины неисправности, принятия решения по восстановлению работоспособности и непосредственного выполнения ремонтов, требующих высотных и других наружных работ, увеличиваются на время неблагоприятных погодных условий, не допускающих выполнение этих работ по требованиям техники безопасности.

По необходимости проводятся работы по переустановке оборудования по указанным Заказчиком адресам и корректировке программного обеспечения для обработки данных.

Таблица №2 

Содержание услуг в течении 12 месяцев

	Срок
	Виды услуг

	Июнь 2026 – Август 2026
	ТО-0, ТО-1, ТО-2, ТО-3

	Сентябрь 2026 – Ноябрь 2026
	ТО-0, ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5, ПСИ

	Декабрь 2026 – Февраль 2027
	ТО-0, ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4

	Март 2027 – Май 2027
	ТО-0, ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4


6. Требования к услугам по содержанию

6.1. Работы по содержанию объектов, должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О техническом регулировании», и установленным национальным стандартам Российской Федерации» (ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации»). Услуги по содержанию объектов не должны приводить к снижению их уровня безопасности и надежности, а также системы в целом. Время восстановления работоспособности при любых сбоях и отказах не должно превышать двух рабочих дней, с учетом восстановления функционала СПО, включая дашборды, отчеты и администрирование.

6.2. До начала оказания услуг, Исполнитель совместно с Заказчиком обязан произвести натурный осмотр, передаваемых на обслуживание объектов, с подписанием акта передачи на техническое обслуживание (Приложение 2 к техническому заданию).

6.3. В течение всего срока действия контракта, Исполнитель самостоятельно обеспечивает выполнение необходимого комплекса мероприятий, направленных на сохранность оборудования и его защиту от воздействия третьих лиц. В случаях порчи или утраты оборудования, связанных с проведением технического обслуживания, Исполнитель обязуется восстановить или произвести его замену за свой счёт. В случаях порчи или утраты оборудования, связанных с действиями сотрудников Заказчика или третьих лиц (туристов), или стихийных событий, при установлении Исполнителем таких действий, расходы на восстановление производиться согласно сметному расчету, подготовленного Исполнителем и согласованного Заказчиком.

6.4. Замена оборудования, вышедшего из строя, производится при необходимости, с составлением акта, в котором указываются выявленные дефекты и причины неисправности оборудования.

6.5. Оборудование доставляется силами Исполнителя к месту его установки всеми видами транспорта в упаковке предприятия-изготовителя;

6.6. Техническое обслуживание оборудования должно осуществляться специалистами Исполнителя, имеющими соответствующую квалификацию, подтверждённую документами о профессиональной подготовке, а также действующими сертификатами производителя ПАМС на выполнение работ по обслуживанию и настройке указанного оборудования.

6.7. Гарантийный срок эксплуатации вновь установленных узлов и компонентов – 12 (двенадцать) месяцев с момента установки. Гарантия распространяется на оборудование и весь выполняемый объем работ по восстановлению работоспособности оборудования в течение действия контракта. При выявлении недостатков в период гарантийного срока, они должны быть устранены Исполнителем за свой счет;

6.8. Рабочие и специалисты, задействованные в производстве работ по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, должны быть обеспечены спецодеждой оранжевого цвета со светоотражающими элементами.

6.9. Исполнителем ведется вся первичная исполнительная документация при производстве работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

6.10. Контроль качества работ и применяемых материалов осуществляется Исполнителем и представителем Заказчика в порядке, установленном Договором. 

6.11. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиком работ по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту оборудования;

6.12. Технический надзор, включая мониторинг СПО на предмет работоспособности, за состоянием систем состоит из постоянного дистанционного мониторинга работоспособности систем в целом и их отдельных элементов, проведения плановых и внеплановых осмотров, ведения журналов регистрации неисправностей.

6.13. Дистанционный мониторинг реализуется с использованием существующих программно-аппаратных комплексов и средств связи силами дежурно-диспетчерской службы Исполнителя.

6.14. Исполнитель обязан иметь для производства работ поверенное измерительное оборудование, соответствующее правилам ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации» и предусмотренное эксплуатационной документацией;

6.15. При проведении осмотров обязательно проводить визуальную проверку герметичности периферийных элементов и кабельных соединений, при необходимости производить ее восстановление.

6.16. При проведении осмотров необходимо осуществлять проверку на соответствие проектному положению всех элементов, в том числе проверку на соблюдение требований к размещению отдельных датчиков ПАМС на мачте.

6.17. При наличии технической возможности в процессе проведения осмотров работоспособность неисправных элементов систем восстанавливают на месте.

6.18. Внеплановые осмотры необходимо проводить в случаях выявления неисправностей элементов систем, в том числе в результате проведения дистанционного мониторинга.

7. Требования к планово-предупредительному и текущему ремонту

7.1. ППР и ТР выполняются для обеспечения или восстановления работоспособности системы.

7.2. Планирование ППР и ТР производят на основании анализа информации, полученной в результате проведения технического надзора.

7.3. При выполнении ППР и ТР производят замену и (или) восстановление отдельных элементов систем.

7.4. После проведения работ по монтажу новых или восстановленных датчиков в случаях, установленных предприятиями-изготовителями либо разработчиками систем, необходимо проводить работы по калибровке систем или их отдельных элементов.

7.5. В целях соблюдения принципа унификации установленного оборудования, при проведении ППР и ТР необходимо осуществлять замену вышедших из строя элементов на идентичные элементы. В необходимых случаях допускается замена на элементы–аналоги. Использование элемента-аналога допускается при невозможности использования идентичного элемента по техническим, экономическим или иным причинам.

7.6. Списание ремонтопригодных элементов проводят по истечении назначенных сроков службы или по достижении ими предельного состояния, в зависимости от того, что наступит раньше.

7.7. При невозможности восстановления работоспособности узлов, элементов или датчиков производится их демонтаж и передача на ремонт предприятию изготовителю.

7.8. При совокупной стоимости всех восстановительных ремонтов в течение всего срока технического обслуживания по всем метеостанциям до 50 тысяч рублей (в т.ч. НДС 22%) оплата работ производится с использованием средств Исполнителя. При стоимости ремонта более указанной выше суммы – стоимость восстановительного ремонта производится на основании локального сметного расчета, представляемого Исполнителем и согласуемого Заказчиком.

8. Виды, состав и содержание оказания услуг
8.1. Услуги по техническому обслуживанию включают в себя:

· плановое (регламентированное) техническое обслуживание;

· внеплановое техническое обслуживание.

8.2. Виды услуг по содержанию СПО: 

· обеспечение функционала СПО для визуализации, отчетов и администрирования в соответствии с описанным функционалом (страницы отображения, настройки графиков, дашборды, отчеты в Excel, листинг станций, администрирование параметров и пользователей). 

· сопровождение виртуального web-сервера в сетях Internet.

· сопровождение и периодическое обновление СПО

8.3. Виды услуг по содержанию оборудования средств объективного мониторинга, комплексных постов контроля метеосистемы (ПАМС):

· обеспечение работоспособности ПАМС на курортах КАВКАЗ.РФ.

· содержание оборудования для получения метеоинформации и краткосрочных прогнозов в т.ч. содержащих как минимум следующую информацию: скорость ветра; порывы ветра; направление ветра; наличие осадков; тип осадков; интенсивность или количество осадков; атмосферное давление; температура воздуха; относительная влажность воздуха; высота снежного покрова; уровень суммарной солнечной радиации; температура в глубине снежного покрова; интенсивность обледенения; уровень заряда аккумулятора

· содержание технологической мобильной, спутниковой связи, ВОЛС, связи интернет-провайдеров по защищенным каналам передачи данных или спец. связи, оплата трафика объекта дорожного мониторинга (как минимум 1 ПАМС х 365дней х 48 раз/день х 1мин/опрос);

·  обслуживание баз данных ПАМС (мониторинг состояния СУБД, установка обновлений СУБД, конфигурирование параметров СУБД);

· обслуживание баз данных ПАМС (резервное копирование баз данных, восстановление баз данных из архивной копии (back_up), выверка и восстановление ссылочной целостности данных, выверка и оптимизация словарей), восстановление баз данных после их порчи с выполнением процедур актуализации и верификации данных);

· поддержка интеграции СПО с оборудованием для сбора сырых данных MQTT, нормализации, хранения в БД и визуализации. 

Таблица №3.

Дислокация ПАМС
	№ п/п
	Адрес
	Количество, шт.

	1
	ВТРК «Мамисон» - Метеостанция_1
	1

	2
	ВТРК «Эльбрус» - Метеостанция_2
	1

	3
	ВТРК «Эльбрус» - Метеостанция_3
	1


8.4. В рамках регламентированных работ выполняются следующие виды технического обслуживания и содержания установленного оборудования:

· Ежедневное техническое обслуживание (ТО-0);

· Еженедельное техническое обслуживание (ТО-1);

· Месячное техническое обслуживание (ТО-2);

· Квартальное техническое обслуживание (ТО-3);

· Полугодовое техническое обслуживание (ТО-4);

· Годовое техническое обслуживание (ТО-5).

· Поверка средств измерений

8.5. Внеплановое техническое обслуживание проводится:

· При поступлении заявки от Заказчика;

· При однократном поступлении с объекта информации о выходе из строя проводятся работы в объеме не менее объема работ месячного технического обслуживания;

· При поступлении с объекта двух и более раз информации о выходе из строя в течение 30 календарных дней, а также в случае ликвидации последствий воздействия неблагоприятных климатических или производственных условий; 

8.6. При получении от уполномоченного представителя Заказчика вызова для устранения неисправностей на объекте, представитель Исполнителя прибывает на объект в кратчайший технически возможный срок;

8.7. При невозможности устранения неисправности на объекте и необходимости ремонта оборудования, Исполнитель осуществляет замену неисправного оборудования на объекте однотипным по своим техническим характеристикам оборудованием из ЗИП. Замена оборудования, вышедшего из строя, производится с составлением акта, в котором указываются причины поломки оборудования. Также, имеющиеся дефекты оборудования указываются в Акте передачи на техническое обслуживание. Если оборудование ремонтопригодно – Исполнитель производит ремонт оборудования за свой счет. По окончанию ремонта Исполнитель осуществляет обратную замену оборудования.

8.8. Перечень видов и объемов услуг по техническому обслуживанию действующей сети средств автоматизированных систем метеорологического обеспечения определен в техническом регламенте работ (приложение №1 к настоящему Техническому заданию).

8.9. Дефектами технического обслуживания не являются случаи отказов и неработоспособности оборудования, обусловленные повреждениями оборудования при проведении работ в месте размещения ПАМС, чрезвычайных ситуациях, нарушении и прекращении электроснабжения или связи, вандализмом или иными действиями третьих лиц.

9. Требования запасным частям, инструментам и принадлежностям

9.1. ЗИП формируется Заказчиком или Исполнителем, ведущей работы по содержанию систем, на основании рекомендаций предприятий-изготовителей или разработчиков систем, установленных в эксплуатационной документации.

9.2. В случае формирования ЗИП Исполнителем комплектность ЗИП подлежит согласованию с Заказчиком.

9.3. При формировании ЗИП необходимо предусматривать наличие в его составе в достаточном количестве страховых (аварийных) запасных частей (элементов или их деталей), которые обычно не требуются в течение срока эксплуатации, но при этом их недоступность повлечет неприемлемый вынужденный простой из-за необходимости их поставки.

9.4. В процессе содержания систем необходимо принимать меры по поддержанию ЗИП в комплектном состоянии. 

10. Требования к документации.

10.1. Все проводимые работы по содержанию систем должны быть зафиксированы в журнале производства работ установленной формы.

10.2. На время производства работ Исполнителем ведется журнал производства работ по содержанию (Приложение 3). Все проверенные работы по техническому обслуживанию каждого объекта должны фиксироваться в журнале, который хранится у Исполнителя.

10.3. Выявленные в результате осмотров дефекты должны быть зафиксированы в журнале регистрации неисправностей (Приложение 4).

10.4. При замене неисправного элемента на элемент-аналог необходимо внести соответствующие изменения в техническую документацию объекта и приложить следующие документы:

- сертификат соответствия или декларация соответствия;

- паспорт предприятия-изготовителя с указанием гарантийных сроков;

- другие документы по требованию Заказчика.

10.5. Исполнитель осуществляет ведение статистического учета неисправностей в процессе эксплуатации систем в целях последующего анализа эффективности работы систем.

10.6. Страницы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. 

10.7. Записи в журналах заверяются подписями представителей Заказчика и Исполнителя. Факт завершения работ оформляется УПД.

10.8. После выполнения всего комплекса работ Исполнитель представляет Заказчику счет, УПД, оформленных в установленном порядке.
11. Требования к безопасности.

11.1. Услуги по техническому обслуживанию следует оказывать с минимальными помехами для посетителей курорта, с предоставлением соответствующей информации о задержках и ограничениях движения по горнолыжным трассам.

 Требования к охране окружающей среды

11.2. При оказании услуг по техническому обслуживанию Исполнителю необходимо учитывать требования Законов Российской Федерации и соответствующих нормативных документов по охране окружающей среды.

11.3. Образующиеся в процессе содержания систем отходы подлежат сбору, хранению, транспортированию и утилизации в соответствии с требованиями по обращению с отходами соответствующего класса опасности.
Приложение № 1
к Техническому заданию

Регламент услуг по техническому обслуживанию метеостанций на 

ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Мамисон»

	№ п/п
	Тип поста мониторинга ТЭС
	Услуги по содержанию постов мониторинга ТЭС (фактически выполняемые работы)

	
	
	

	1
	Противолавинная автоматическая метеостанция (ПАМС)
	ТО-0

· Определение работоспособности специализированного программного обеспечения;

· Ежедневный автоматизированный контроль общей работоспособности, включая проверку дашбордов, графиков и передачи данных
· Проверка наличия показаний всех датчиков;

· Проверка уровня зарядки аккумулятора;

· Проверка корректности визуализации метеоинформации.

	
	
	ТО-1:

· Проверка наличия архива метеоданных;

· Проверка архива на наличие в архиве пропусков данных, отсутствия данных, фактов передачи данных в неустановленный временной интервал. 

	
	
	ТО-2:

· Чистка датчиков от загрязнений;

· Удаление пыли, грязи, снега с датчика осадков;

· Внешний осмотр на наличие механических повреждений;

· Проверка крепления датчиков системного блока;

· Удаление пыли, грязи, снега (с внешней стороны);

· Проверка параметров выходных сигналов;

· Проверка частоты опроса оборудования;

· Проверка корректности отображаемой информации;

· Обновление функционала (настройки графиков, дашборды, отчеты, администрирование)

	
	
	ТО-3:

· Внешний осмотр опоры на наличие механических повреждений;

· Проверка общей работоспособности нагруженных элементов опоры;

· Проверка и оценка заземления и целостности изоляции;

· Открывание шкафа и смазка петель в случае необходимости

· Проверка крепления солнечных фотомодулей

· Проверка защищенного канала связи;

· Внешний осмотр оборудования связи на наличие механических повреждений;

· Оценка качества связи, обновление ПО устройства связи;

· Проверка качества крепления проводов и подтяжка на разъемах, наконечниках и клеммных колодках, проверка крепления, подтяжка болтов крепления и хомутов;

· Осмотр соединительных кабелей, подтяжка провисших кабелей и гофрошлангов;

· Очистка всех элементов системы от загрязнений; 

· Обслуживание аккумуляторных батарей

· (проверка утепления и обогрева АКБ (в зимний период), проверка работоспособности контроллера заряда АКБ, оценка работоспособности АКБ;

· Проверка герметичности боксов;

· Ручное обновление программного обеспечения датчиков метеостанции;

· Замер и регулировка режима работы блоков питания;

· Оценка точности показаний датчиков;

· Проверка общей работоспособности солнечной установки альтернативного питания;

· Очистка солнечной установки от пыли и грязи;

· Ручное обновление ОПО, оценка отказоустойчивости и мониторинга.

	
	
	ТО-4:

· Оценка качества электропитания;

· Проверка предохранителей;

· Проверка заземления и целостности изоляции;

· Очистка шкафа системного блока с внутренней стороны;

· Подкраска опоры, в случае необходимости;

	
	
	ТО-5:

· Оценка несущей способности опоры;

· Проверка и регулировка отклонений опоры от вертикального уровня;

· смотр, очистка разъемов и контактов оборудования

· Проверка состояния резиновых уплотнений и сальников, их замена на исправные (в случае необходимости)

· Проверка и регулировка анкерных креплений опоры, устранение выявленных дефектов и отклонений;

· Обновление встроенного программного обеспечения

· Калибровка датчиков при необходимости;

· Подкраска опоры, в случае необходимости;

· Проверка автоматических выключателей


Приложение № 2
к Техническому заданию
ФОРМА:

Акт передачи на техническое обслуживание 
(наименование объекта)

На основании Договора № ________ от «___»_______202__г. на оказание услуг по техническому обслуживанию, заключенного между ____________________________________ как Заказчиком, и ____________________________________________ как Исполнителем, 

Комиссия в составе:

Представителя Заказчика ____________________________

Представителя Исполнителя___________________________

произвели в натуре осмотр передаваемых на техническое обслуживание автоматизированной системы метеорологического обеспечения, расположенных на ВТРК ______________________ (наименование курорта) и иных объектов, состав, которых приведены в Приложении №1 к Акту передачи на техническое обслуживание и Приложении №1 к Договору 

№ _____ от «___»_______20__г. Комиссией установлены следующие дефекты объектов.

Сдал:







Принял:

Представитель Заказчика



Представитель Исполнителя

______________________



________________________

Приложение № 1
к акту передачи на техническое обслуживание

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Вид дефекта
	Сроки устранения дефекта

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Сдал:







Принял:

Представитель Заказчика



Представитель Подрядчика

______________________



________________________

Приложение № 3
к Техническому заданию

ФОРМА

ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ

Начат__________________________

Окончен________________________

Количество страниц______________

Наименование объекта________________________________

______________________________________________________________________

Наименование Исполнителя_________________________________________

______________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя Исполнителя___________________________________

Ф.И.О. ответственного за оказание услуг_____________________________________

Порядок ведения и заполнения журнала производства работ по содержанию (далее – Журнал).

1. В течение тридцати дней после подписания договора на оказание услуг по техническому обслуживанию метеостанций, Журнал должен быть оформлен Исполнителем: пронумерован, сброшюрован, скреплен печатью с указанием количества страниц и подписью руководителя и размещен на объекте. В случае его утери, Журнал восстанавливается Исполнителем.

2. Исполнитель ведёт журнал ежедневно.

3. Контроль за ведением Журнала осуществляется ответственным работником Заказчика.

4. Заказчик осуществляет проверку ведения журнала не реже, чем раз в месяц.

5. После окончания работ журнал передается Заказчику.

6. Журнал должен предоставляться к проверке Заказчику по его требованию.

7. Запрещается вырывать листы из Журнала и заменять их новыми. Исправления вносятся путем проставления соответствующей надписи, зафиксированной подписью ответственного работника Заказчика.

	Дата
	Погодные условия
	Состояние трассы
	Место производства работ
	Наименование работ
	Время производства работ
	Объем выполненных работ
	Машины и механизмы
	Число занятых рабочих
	Используемые материалы
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ОТМЕТКИ И ЗАМЕЧАНИЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

	Дата осмотра
	Замечания, недостатки, пожелания
	Принятые меры и дата устранения отмеченных недостатков

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	…
	
	


В данном журнале пронумеровано,

прошнуровано и скреплено печатью

«для пакетов»

__________________________листов

________________________Подпись

Приложение № 4
к Техническому заданию

Форма журнала регистрации неисправностей

	Информация о возникновении неисправности
	Информация об устранении неисправности

	Дата
	Время
	Наименование системы
	Элемент
	Идентификатор элемент*
	Описание неисправности
	Результат диагностики
	Дата
	Время
	Способ устранения неисправности**
	Описание нового элемента (в случае замены)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*Идентификатор элемента – координаты, адрес, пикетаж либо иной идентификатор, позволяющий однозначно идентифицировать вышедший из строя элемент системы

**Способ устранения неисправности – точное краткое описание способа устранения неисправности (например, замена элемента, ремонт с демонтажом, ремонт на месте, др.).


	От Исполнителя:

_________________ / /

(подписано ЭЦП)
	От Заказчика:

_________________ / /

(подписано ЭЦП)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору от «____» __________ 2026 г.

№ _____________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

Расчет стоимости оказания услуг за период 12 мес. для 1 ПАМС

	Услуга
	Цена за единицу
	Июнь, Июль, Август
	Сентябрь, Октябрь, Ноябрь
	Декабрь, Январь, Февраль
	Март, Апрель, Май

	
	
	кол-во
	сумма
	кол-во
	сумма
	кол-во
	сумма
	кол-во
	сумма

	ТО-0
	
	92
	
	91,00
	
	89,00
	
	92,00
	

	ТО-1
	
	13
	
	13,00
	
	12,00
	
	14,00
	

	ТО-2
	
	3
	
	3,00
	
	3,00
	
	3,00
	

	ТО-3
	
	1
	
	1,00
	
	1,00
	
	1,00
	

	ТО-4
	
	-
	
	1,00
	
	-
	
	1,00
	

	ТО-5
	
	-
	
	1,00
	
	-
	
	-
	

	Поверка
	
	-
	
	1,00
	
	-
	
	-
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


Общая стоимость оказания услуг за период 12 мес. для 3 ПАМС

	№ п/п
	Адрес месторасположения ПАМС
	Количество, шт.
	Июнь, Июль, Август
	Сентябрь, Октябрь, Ноябрь
	Декабрь, Январь, Февраль
	Март, Апрель, Май

	1
	ВТРК «Мамисон» - Метеостанция_1
	1
	
	
	
	

	2
	ВТРК «Эльбрус» - Метеостанция_2
	1
	
	
	
	

	3
	ВТРК «Эльбрус» - Метеостанция_3
	1
	
	
	
	

	ИТОГО: 
	
	
	
	

	ВСЕГО:  
	


	От Исполнителя:

_________________ / /

(подписано ЭЦП)
	От Заказчика:

_________________ / /

(подписано ЭЦП)


PAGE  
2

