**Разъяснения положений документации о закупке от 10.11.2021 г. № 1**

**(Извещение от 26.10.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-494)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Прошу предоставить наименование и маркировку устройств релейной защиты, высоковольтных выключателей, направить однолинейные электрические схемы первичных соединений подстанций на которых предстоит выполнять работы по техническому обслуживанию РЗиА. | Запрашиваемая информация представлена в приложении |
| 2 | В каком объёме для каждой подстанции нужно выполнить техническое обслуживание РЗиА? Согласно рд 153-34.3-35.613-00 виды технического обслуживания бывают:проверка при новом включении (наладка);первый профилактический контроль;профилактический контроль;профилактическое восстановление (ремонт);опробование (тестовый контроль);технический осмотр. | Техническое обслуживание для каждой подстанции необходимо выполнить в следующем объеме:- профилактическое восстановление (ремонт);- опробование (тестовый контроль) |
| 3. | Прошу укажите конкретно какую документацию необходимо предоставить по окончанию работ? | Подрядчику, в адрес заказчика, необходимо предоставить следующую техническую документацию: - исполнительные схемы;- паспорта-протоколы;- карты уставок защит и автоматики. |