**Разъяснения положений документации о закупке от 06.05.2025 г. № 2**

**(Извещение от 29.04.2025 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1131)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
|  | Просьба уточнить: | Благодарим за проявленный интерес к закупке, Заказчик рассмотрев поступивший запрос сообщает: |
| 1 | Вопрос 1. Мелкостеновые блоки - какой материал? Бетон? | Мелкостеновые блоки это – пеплоблоки, разновидность легкого бетона, состоят из: пепла, цемента, воды |
| 2 | Вопрос 2. Просим раскрыть понятие противопожарный инвентарь | Противопожарный инвентарь включает: огнетущители, пожарные щиты |
| 3 | Вопрос 3. Все ли здания/сооружения оснащены АПС?  Наличие гидрантов? Пожарных щитов? | Все здания оснащены АПС, на территории есть гидрант, установлены пожарные щиты |
| 4 | Вопрос 4. применимы ли положения правил в части исключений? | Договор заключается на условиях закупочной документации |