Разъяснения положений документации о закупке от 04.08.2026 г. № 3 
(Документация об аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 30.07.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-389)
	№ п/п
	Вопрос
	Разъяснения

	1
	Просим уточнить исполнение ДГУ.
Шумозащитный кожух (как в ТЗ) или контейнер типа "Север" (как в ответе)?
	Благодарим за проявленный интерес к закупке, Заказчик рассмотрев поступивший запрос сообщает:
[bookmark: _GoBack]Просим, ранее указанную информацию по расшифровке аббревиатуры КА в наименовании MAGNUS ДГУ- 640/400КА и MAGNUS ДГУ- 550/400КА считать не действительной, правильной считать указанную информацию:
К — (Кожух): Станция поставляется в заводском шумозащитном и погодозащитном евро-кожухе. Это позволяет устанавливать её на улице под открытым небом без строительства отдельного помещения.
А — (Автоматизация / АВР): Группа автоматизации, которая означает готовность генератора к работе в автоматическом режиме. Система управления укомплектована контроллером для интеграции с блоком автоматического ввода резерва (АВР). При отключении сетевого электричества станция запустится сама без участия человека.
Конкретные параметры мощности и иные показатели требуемого к поставке товара указаны в спецификации на поставку товара, являющейся приложением №1 к Предложению участника конкурентной закупки с участие субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (Приложение №1 к документации об аукционе)




