# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок от 26.10.2011 № ЗК-ИТ–32

# Заказчик

# Наименование: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

# (ОАО «Курорты Северного Кавказа», ИНН 2632100740).

# Место нахождения: Российская Федерация, 357506, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 
д. 18.

# Контактная информация

# Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38.

# Адрес электронной почты: info@ncrc.ru

# Телефон:  +7 (495) 775-91-22, доб.: 445

# Контактное лицо: Голосов Дмитрий Александрович

# Информация по предмету закупки:

# Предмет размещения заказа: Заключение договора на оказание услуг по обеспечению бесперебойного доступа к ресурсам сети общего пользования Интернет для нужд 
ОАО «Курорты Северного Кавказа».

# Начальная (максимальная) ежемесячная ставка: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

# В цену договора включены все расходы поставщика услуг на уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и иных обязательных платежей, и являться окончательной.

Финансирование: собственные средства ОАО «Курорты Северного Кавказа».

Место оказания Услуг: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38..

Условия заключения договора:

•	Договор заключается с ценой договора 2 (Два) миллиона рублей с предложенной победителем запроса котировок месячной ставкой.

•	Договор заключается на условиях предусмотренных настоящей котировочной документацией и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) к Настоящему Извещению.

•	Договор заключается в соответствии с условиями, предложенными Заказчиком.

Условия: в соответствии Техническим заданием (Приложение № 2) к Настоящему Извещению.

# Срок оказания услуг: до полного исчерпания средств по договору.

# Условия оплаты – производится ежемесячно по факту оказания Услуг в полном объеме в течение 5 (Пяти) банковских дней на основании выставленного Поставщиком оригинала счета.

Срок заключения  договора – не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения и оценки котировочных  заявок.

Квалификационные требования к участникам размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен обладать гражданской правоспособностью 
в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован 
в установленном порядке).

- Участник размещения заказа не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество участника размещения заказа в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена.

Котировочные заявки принимаются по форме, приведенной в Приложении 
№1 к настоящему Извещению по адресу: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38, ежедневно в рабочие для Заказчика дни с 10:00 до 16:00 (мск).

Дата начала подачи котировочных заявок: 26 октября 2011 года.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 02 ноября 2011 года 
16:00 (мск).

Оформление:

Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным представителем участника размещения заказа, на подписи должна быть проставлена печать (для юридических лиц).

В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью (для юридических лиц) и подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа.

Вместе с котировочной заявкой (Приложение №1) как ее приложение участник представляет перечень поставляемого Товара (Спецификация), по установленной Заказчиком форме (Приложение №2), сведения об участнике запроса котировок, 
по форме, установленной Заказчиком (Приложение №3) и заверенные копии документов, подтверждающих данные указанные в заявке участника размещения заказа.

Приложения:

1. Форма котировочной заявки;

2. Спецификация;

3. Сведения об участнике размещения заказа.

Генеральный директор

ОАО «Курорты Северного Кавказа»					А.А. Невский

Приложение № 1

к Извещению о запросе котировок

от 26.10.2011 № ЗК-ИТ–32

ФОРМА

(На фирменном бланке)

В Единую комиссию по размещению

заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «Курорты Северного Кавказа»

Полное наименование организации,

Фактический адрес, телефон

Исх. №____

от  «__»___________2011 г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив Извещение о проведении запроса котировок от 26.10.2011 № ЗК-ИТ–32 (далее – Извещение), предлагаем оказать услуги с ценой ежемесячной ставки______________ рублей в месяц (включая НДС), в порядке и на условиях, предусмотренных Извещением и приложениями к нему.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый Заказчиком договор не позднее 10 (Десять) дней со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия договора, если таковой будет с нами заключен.

Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________________

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

Настоящим гарантируем достоверность представляемых сведений и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

К настоящей заявке прилагается Спецификация Товара с указанием цены на каждый вид Товара и итоговой цены (включая налоги, сборы и другие обязательные платежи).

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 2

## (Приложение 1 к котировочной заявке)

к Извещению о запросе котировок от 26.10.2011 № ЗК-ИТ–32

Техническое задание

на оказание услуг по организации резервного канала доступа к сети Интернет с безлимитным траффиком для ОАО «Курорты Северного Кавказа» по адресу:  г. Москва, ул. Пречистенка, д.38

| Адрес | Скорость входящего соединения | Скорость исходящего соединения | Учет трафика | Тип подключения | Наличие статических IP-адресов | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Москва, ул. Пречистенка, 38 | Не менее 50 Мбит/сек | Не менее 50 Мбит/сек | Трафик не учитывается (безлимит ное подключе ние) | Подключение к коммутатору Заказчика по технологии Ethernet 10/100 Base-T | Да, выделенные Заказчику не менее 5-х IP-адресов | Наличие не менее 2-х IP-адресов на порту Ethernet оборудования Исполнителя |

Условия оказания услуг:

1. Наличие у оператора горячей линии службы технической поддержки.

2. Срок устранения возникших неисправностей, препятствующие пользованию услугами, в том числе отказов оконечного оборудования или программного обеспечения - не более 3 (трех) часов с момента обнаружения неисправности (недостатка) или получения сообщения от Заказчика

3. Доступ к сети Интернет обеспечивается круглосуточно, бесперебойно, 7 дней в неделю на весь срок оказания услуг.

4. Задержка передачи пакетов данных по сети Исполнителя не должна превышать 100 мс, коэффициент потери пакетов на сети Исполнителя не должна превышать 1%.

5.  Сеть Исполнителя должна иметь выход к зданию ММТС-9 не менее чем по двум географически разнесенным трассам.

6.   Сеть Исполнителя должна быть построена таким образом, чтобы были дублированы основные коммуникационные узлу и узлы управления, как топологическими методами, так и путем установки оборудования в отказоустойчивой конфигурации. При этом суммарный коэффициент готовности Оператора должен быть не хуже, чем 0,999. В ТКП предоставить укрупненную схему сети в части прохождения данных Заказчика до 
ММТС-9.

5. Подготовительные работы (в т.ч. Прокладка линии коммутации, подключение оборудования идр.) в случае выявления Исполнителем потребности в осуществлении такого рода работ, осуществляются Исполнителем по согласованному с Заказчиком графику, не нарушая нормальной деятельности Заказчика.

6. Устанавливаемое Исполнителем оборудование должно соответствовать требованиям Правилам пожарной безопасности и другим документам, а также требованиям действующих норм по охране труда и технике безопасности.

7. На момент подписания Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику действующую лицензию на право оказания услуг связи по предоставлению каналов связи, а также на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.

8. Цифровой канал должен быть организован по собственной волоконно-оптической линии связи Исполнителя.

9. Проведение  волоконно-оптической линии связи Исполнителя и установка необходимого оборудования осуществляется в серверной Заказчика, в течение 1 рабочего дня со дня вступления в силу Договора.

Приложение № 3

## (Приложение 2 к котировочной заявке)

к Извещению о запросе котировок от 26.10.2011 № ЗК-ИТ–32

## СВЕДЕНИЯ

об участнике размещения заказа

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по взаиморасчетам по договору |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех представленных данных, указанных в анкете. В подтверждение прикладываются следующие документы:

1) устав (в актуальной редакции);
2) свидетельство о регистрации (ОГРН);
3) свидетельство о присвоении ИНН;
4) карточка сведений о компании (по прилагаемому образцу);
5) документы о назначении и вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера компании;
6) свидетельство о присвоении кодов статистики;

7) выписка из ЕГРЮЛ.

* все копии должны быть заверены контрагентом: «Копия верна», должность, Ф.И.О., подпись, печать и дата.

###### Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                 ______________  __________   М.П.                                                                                         (подпись)               (Ф.И.О.)