Разъяснения положений документации о закупке от 25.05.2026 г. № 1

(Извещение от 22.05.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1408)

| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Добрый день Уважаемый заказчик! Спецификацией предусмотрен следующий вид трансформатора "ТСЛ-630/10/0,4 или «эквивалент». Будет ли рассматриваться "ТМГ-630/10/0,4"? Заранее благодарны!. | Благодарим за проявленный интерес к закупке, Заказчик рассмотрев поступивший запрос сообщает: заявка Участника должна соответствовать требованиям, установленным в Извещении. Заказчик не рассматривает ТМГ трансформаторы к поставке, так как в таком типе трансформаторов используется масло в качестве охладителя, что является более пожароопасным вариантом. |