Разъяснения положений документации о закупке от 02.07.2026 г. № 1 
(Конкурсная документация по проведению конкурса в электронной форме от 17.06.2026 г. № КЭФ-ДЭУК-182)
	№ п/п
	Вопрос
	Разъяснения

	1
	[bookmark: _GoBack]Добрый день! Ряд вопросов по процедуре:
1) В договоре прописано банковскую гарантию предоставить после заключения договора в течении 10 рабочих дней, вопрос обязаны ли мы предоставить её до заключения договора, или достаточно только проекта банковской гарантии?
Если не предоставим банковскую гарантию аванс будет не предоставлен?
2) Есть ли возможность рассмотреть банковскую гарантию под 30% аванса, соответственно и сумма банковской гарантии будет 30%?
3) magnus дгу-125/400ка чья зона поставки?
4) На планах 1 и 2 этажей, а также в описательной части - указаны задвоенные сэндвич-панели в перегородках с общей толщиной 160 мм, для чего такая толщина? Можем ли считать с одной панелью 80 мм?

	Благодарим за проявленный интерес к закупке, Заказчик рассмотрев поступивший запрос сообщает:
1. Порядок платежей, в том числе и авансового, а также порядок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору, определены разделами 6 и 16 проекта договора (Приложение № 6 к конкурсной документации). 
2. Условиями конкурсной документации определен конкретный размер авансового платежа и, соответственно, обеспечения исполнения обязательств по договору, возможности изменения размера аванса, а также суммы обеспечения не предусмотрено.
3. В соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к договору (Приложение №6 к конкурсной документации) поставка ДГУ и его подключение, как и прочего указанного оборудования, находится в зоне ответственности поставщика.
4. Двойные панели указаны для лучшей шумоизоляции помещений, необходимо считать толщиной 160 мм, как указано в Техническом задании, являющимся приложением к договору (Приложение №6 к конкурсной документации), т.к. на практике одной панели толщиной 80мм не достаточно для хорошей шумоизоляции жилых помещений.




