# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона в электронной форме
от 09.12.2014 г. № АЭФ-ДБ-65

# Заказчик

# Наименование: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

# (ОАО «КСК», ИНН 2632100740).

# Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 82 а.

# Контактная информация

# Почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.

# Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru

# Телефон:  +7 (495) 775-91-22, доб.: 421

# Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.

Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru

Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru

Адрес сайта электронной площадки: Единая электронная торговая площадка www.com.roseltorg.ru

# Информация по предмету закупки:

Способ закупки: Открытый аукцион (на понижение) в электронной форме.

Предмет открытого аукциона: Право на заключение договора на поставку оборудования 
и выполнение работ в целях установки на территории ВТРК «Архыз» панорамных камер 
и обеспечения возможности хранения изображения с них, а также его трансляции на сайте Заказчика в сети Интернет через управляемый видеосервер.

Начальная (максимальная) цена договора: 472 245,76 (Четыреста семьдесят две тысячи двести сорок пять) рублей 76 копеек, без учета НДС.

В цену договора включены все расходы исполнителя на разработку рабочей 
и эксплуатационной документации, поставку оборудования и материалов, монтажные и пуско-наладочные работы, опытную эксплуатацию, уплату налогов (помимо НДС), сборов и иных обязательных платежей, и является окончательной.

Финансирование: собственные средства ОАО «КСК».

Срок выполнения работ/оказания услуг: в течение 3 (Трех) рабочих дней 
со дня заключения договора.

Срок заключения договора – не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней со дня определения победителя открытого аукциона в электронной форме.

Место выполнения работ/оказания услуг: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское сельское поселение, ВТРК «Архыз», поселок «Романтик».

# Условия оплаты: в соответствии с Проектом договора (Приложение № 2 к настоящему Извещению).

Условия заключения договора:

- Выбор победителя осуществляется на основе процедуры пошагового понижения стоимости оферт среди допущенных к открытому аукциону в электронной форме участников закупки 
по наиболее низкой предложенной цене договора.

- Договор заключается по цене, предложенной победителем открытого аукциона 
в электронной форме.

- Договор заключается на условиях, предложенных Заказчиком,
 по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Извещению.

Квалификационные требования к участникам закупки:

- Обязательные требования к участникам закупки:

  - Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

  - Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

  - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.

  - Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа (закупки), формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Порядок предоставления документации:

- Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается участником закупки в форме электронного документа по адресу: Единая электронная торговая площадка www.com.roseltorg.ru.

- Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сканируются и архивируются с помощью программы архивирования документов. При прикреплении файлов осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы размером до 10 Мбайт в форматах
pdf, zip, rar.

- В случае неприложения файлов такой участник закупки не будет рассмотрен Единой комиссией при допуске участников закупки к участию в аукционе.

- Условия допуска участника закупки к аукциону.

  - Со дня окончания регистрации участников закупки на аукционе до дня рассмотрения заявок участников по допуску к участию в аукционе в электронной форме, указанной в Извещении, Единая комиссия рассматривает предоставленные документы на соответствие требованиям, установленными Извещением, производит проверку указанных в них сведений. На основании результатов рассмотрения документов Единой комиссией принимается решение о допуске или недопуске к участию в аукционе участника/ов закупки, формируется протокол о рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участника/ов закупки к аукциону. Решения, принятые Единой комиссией, указанные в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, являются основанием для допуска или недопуска участников закупки на электронной торговой площадке. Указанный протокол прикрепляется в виде отдельного файла.

  - Основания недопуска участника закупки к участию в аукционе:

    - несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме;

    - несоответствие качественных и функциональных характеристик продукции, указанных в заявке участника закупки, требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме;

    - непредставление одного или более запрашиваемых Заказчиком документов или  предоставление участником закупки запрашиваемых Заказчиком документов, не соответствующих требованиям Извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, предоставление участником закупки недостоверных сведений, сфальсифицированных документов о его соответствии установленным Заказчиком требованиям является основанием для недопуска данного участника закупки к участию в аукционе, либо основанием для его отстранения от участия в аукционе на любом этапе его проведения;

    - превышение начальной (максимальной) цены договора, установленной в Извещении.

- Участник закупки может подать одну заявку на участие в аукционе. Заявки участников закупки, аффилированных между собой, рассматриваются как заявки, поданные одним участником закупки, и не допускаются к участию в аукционе.

- В случае если победитель аукциона отказался от заключения договора, право заключения договора переходит к участнику аукциона, который подал предпоследнее ценовое предложение, зафиксированное в протоколе аукциона. В этом случае участник закупки, который подал предпоследнее ценовое предложение, обязан заключить договор на условиях, поданного им ценового предложения и условиях настоящего Извещения.

Порядок предоставления разъяснений положений документации об аукционе:

- Участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений документации 
об аукционе как в письменном, так и в электронном виде через Единую электронную торговую площадку www.com.roseltorg.ru.

- В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик обязан предоставить свои разъяснения либо в письменном, либо в электронном виде на Единой электронной торговой площадке www.com.roseltorg.ru. Указанный запрос не рассматривается, если 
он поступил к Заказчику менее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

- В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации 
об аукционе по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте и сайте Общества, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Вся информация размещена на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая площадка www.com.roseltorg.ru.

Величина понижения начальной цены договора – «шаг аукциона»: от 0,05% до 5%

Дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09 декабря 2014 года.

Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке: 12 января 2015 года 16:00 (мск).

Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в закупке: Единая электронная торговая площадка www.com.roseltorg.ru

Дата и время рассмотрения заявок участников по допуску к участию в аукционе 
в электронной форме: до 13 января 2015 года 23:00 (мск).

Место рассмотрения заявок участников по допуску к участию в аукционе 
в электронной форме: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.

Дата и время проведения процедуры аукциона в электронной форме: 15 января 2015 года 13:00 (мск).

Место проведения процедуры аукциона в электронной форме: Единая электронная торговая площадка www.com.roseltorg.ru

Победителем открытого аукциона в электронной форме признается лицо, соответствующее требованиям настоящего Извещения и предложившее наиболее низкую цену договора. При этом цена договора, предложенная участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора.

Приложение:  1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме. Форма.

2. Проект договора.

Генеральный директор

ОАО «КСК»					_____________ Верещагин Сергей Викторович

Приложение № 1

к Извещению о проведении открытого
аукциона в электронной форме

от 09.12.2014 года№ АЭФ-ДБ-65

ФОРМА

(На фирменном бланке)

В Единую комиссию ОАО «КСК»

Полное наименование организации,

Фактический адрес, телефон

Исх. №____

от  «__»___________2014 г.

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

## В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ *

- Изучив Извещение от 09.12.2014 года № АЭФ-ДБ-65 (далее – Извещение), а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________

(наименование организации - участника закупки)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в Извещении, и направляет настоящую заявку.

- Мы согласны осуществить поставку оборудования и выполнение работ в целях установки на территории ВТРК «Архыз» панорамных камер и обеспечения возможности хранения изображения с них, а также его трансляции на сайте Заказчика в сети Интернет через управляемый видеосервер в соответствии с требованиями Извещения и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении и по цене ____________________________________ (указывается общая цена заявки цифрами и прописью), без учета НДС.

- Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги и в соответствии с требованиями документации об аукционе 
и согласно нашим предложениям.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  ________________________________

______________________________________    (наименование организации участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

- Подтверждаем, что сведения о __________________________________________  	(указывается наименование участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

- Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон и e-mail работника организации – участника закупки)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

- Адрес местонахождения  __________________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________

ИНН/КПП __________________________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________________________

Телефон (факс) ______________________________________________________________

(Указывается должность

уполномоченного лица)                             ______________      _______________________

МП                                                               (подпись)             (расшифровка подписи)

*Инструкция по подготовке заявки на участие

в открытом аукционе в электронной форме

- Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной торговой площадке.

- Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

- Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная по форме Приложения № 1 к Извещению, а также все прилагаемые к ней документы, направляются участником закупки Оператору электронной торговой площадки.

- Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

- Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

- Сведения, содержащиеся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

- Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия Единой комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящим Извещением.

Приложение № 2

к Извещению о проведении открытого
аукциона в электронной форме

от 09.12.2014 года № АЭФ-ДБ-65

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Москва						        		«___» ____________ 201__ г.

Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (ОАО «КСК»), 
в лице Генерального директора Верещагина Сергея Викторовича, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,   в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить поставку оборудования (далее - Товар) и работы в целях установки на территории ВТРК «Архыз» панорамных камер и обеспечения возможности хранения изображения с них, а также его трансляции на сайте Заказчика в сети Интернет через управляемый видеосервер (далее - Работы), а Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить Товар и результат Работ в порядке и размере, предусмотренных Договором.

Требования к Товару и результату Работ предусмотрены Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

  - Обязательства по Договору исполняются Подрядчиком поэтапно в следующем порядке:

    - Поставка оборудования и материалов к месту выполнения Работ.

    - Проведение монтажных работ.

    - Проведение пусконаладочных работ.

    - Проведение опытной эксплуатации, сдача результата Работ Заказчику.

  - Срок выполнения Работ составляет 3 (Три) рабочих дня со дня заключения Договора.

- КАЧЕСТВО ТОВАРА

  - Качество Товара подтверждается соответствующими документами (сертификатом соответствия, качества и т.п.), которые предоставляются Заказчику при приемке Товара.

  - Вместе с Товаром поставляются его принадлежности и относящаяся к нему документация (техническая документация, сертификат происхождения, сертификат соответствия, инструкции по эксплуатации и т.п.)

  - Если соответствующий Товару стандарт отсутствует, а в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) не указано, что Товар должен соответствовать определенному образцу или описанию, качество Товара должно соответствовать целям, для которых товар такого рода обычно используется, и конкретной цели использования Товара, предусмотренной настоящим Договором.

- УСЛОВИЯ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

  - Поставка, монтаж, пуско-наладка и опытная эксплуатация Товара осуществляется Подрядчиком по адресу: 369152, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское сельское поселение, ВТРК «Архыз», поселок «Романтик».

  - Срок поставки Товара и выполнения Работ – не более 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения Договора.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет _______руб. _________ коп. (___________________) руб. __ коп., в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) - 18% в сумме ______(______________________) руб. ___ коп.

Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законом или настоящим Договором.

  - В цене Договора учтены следующие затраты Подрядчика:

    - затраты на поставку Товара (в т.ч. стоимость погрузки, крепления в транспортном средстве, организации доставки Товара, транспортировки до места поставки и иные транспортные расходы, цену тары, упаковки и маркировки);

    - затраты на проведение монтажных и пуско-наладочных работ;

    - затраты на проведение опытной эксплуатации;

    - затраты, связанные со сдачей результата Работ в установленном порядке Заказчику;

    - все прочие затраты Подрядчика, позволяющие ему надлежащим образом выполнить обязательства перед Заказчиком на условиях настоящего Договора, включая НДС, установленный законодательством Российской Федерации, действующим на момент заключения Договора.

    - В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена Товара изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Оплата Товара и Работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по монтажу, пусконаладке и опытной эксплуатации Товара, на основании выставленного Подрядчиком и полученного Заказчиком оригинала счета, товарной накладной и счета-фактуры.

  - Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - По требованию любой из Сторон проводится сверка взаиморасчетов с подписанием соответствующих актов.

  - С момента выполнения Работ по монтажу, пусконаладке и опытной эксплуатации и до их оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Подрядчика.

- Приемка ТОВАРА

  - Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности производится Заказчиком по адресу, указанному в пункте 3.1. Договора, одновременно с приемкой выполненных Работ. Факт приёмки Товара удостоверяется соответствующими подписями в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

  - Если при приёмке Товара, производимой обеими Сторонами, будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора и/или сопроводительным документам, то результаты такой приёмки оформляются соответствующим двусторонним Актом приёмки, который является основанием для предъявления претензий Подрядчику. Такой Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приёмке. Сторона, не согласная с содержанием Акта, обязана подписать Акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение.

  - В случае обнаружения некомплектности Товара Заказчик производит оплату за фактически принятое им количество Товара, а также имеет право по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Товара в разумные сроки.

  - Если Подрядчик в срок, указанный Заказчиком, не произведет доукомплектования Товара в соответствии с требованием Заказчика, заявленным согласно п. 6.3. настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной Подрядчику денежной суммы.

  - В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего Договора Заказчик производит оплату за фактически принятое количество Товара, качество которого соответствует Договору.

Забракованный Заказчиком Товар не принимается и оплате не подлежит. При этом Подрядчик обязан распорядиться некачественным Товаром в сроки, установленные п. 6.10. настоящего Договора.

В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего Договора Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения покупной цены, если Товар, несмотря на обнаруженное в нем отступление от качества, может использоваться по прямому назначению без устранения недостатков, и Заказчик согласен на использование такого Товара. В таком случае после достижения Сторонами соглашения о цене Товара с учетом снижения требований к его качеству и составления об этом Дополнительного соглашения к Договору Заказчик принимает Товар по сниженной цене;

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков Товара;

- потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать от Подрядчика замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

  - В случае предъявления Заказчиком требований, перечисленных в п.п. 6.3.-6.5. настоящего Договора, Подрядчик обязан в срок, названный Заказчиком, устранить за свой счет недостатки, выявленные в ходе приемки. Для этого Заказчик определяет разумный срок, который в любом случае, не может быть менее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика и более 15 (Пятнадцати) календарных дней с такого момента.

  - В случае обнаружения при приемке Товара превышения количества Товара по сравнению с тем, которое указано в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Подрядчик по требованию Заказчика обязан незамедлительно забрать излишне поставленный Товар и вывезти его в сроки, установленные п. 6.10. настоящего Договора.

  - Перечисленные выше права Заказчика в случае нарушения условий Договора Подрядчиком не лишают Заказчика права воспользоваться иными правами и гарантиями защиты, предоставленными ему действующим законодательством и иными положениями Договора.

  - В случае представления Заказчиком обоснованных замечаний (претензий) по итогам приемки Товара Подрядчик будет считаться исполнившим свои обязанности по соответствующей поставке только после устранения выявленных в ходе приемки недостатков и принятия Заказчиком соответствующего Товара.

  - Товар, поставленный в излишнем количестве, а также Товар, к качеству и комплектности которого у Заказчика имеются претензии, считается не принятым Заказчиком и не перешедшим в его собственность. Такой Товар переходит к Заказчику на ответственное хранение.

Подрядчик обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок. Разумным сроком для целей настоящего пункта Стороны признают срок, который не может быть менее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика и более 15 (Пятнадцати) календарных дней с такого момента. Если в указанный срок Подрядчик не распорядится Товаром, Заказчик вправе реализовать Товар или возвратить его Подрядчику.

  - Подрядчик обязан возместить Заказчику необходимые расходы, понесенные последним в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Подрядчику, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае реализации Товара согласно          п. 6.10. настоящего Договора Заказчик перечисляет Подрядчику денежные суммы, вырученные от реализации, за вычетом причитающегося Заказчику.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - По завершении Работ Подрядчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней передает Заказчику 2 (Два) экземпляра подписанного со своей стороны Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

  - Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 7.1. Договора, обязан либо подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ и направить один его экземпляр Подрядчику, либо направить Подрядчику Мотивированный отказ от приемки результата Работ с указанием выявленных недостатков результата Работ, необходимых мероприятий по его доработке, а также сроков устранения указанных недостатков. Устранение указанных недостатков результата Работ производится Подрядчиком в эти сроки за свой счет. Результат Работ принимается Заказчиком после устранения Подрядчиком недостатков, указанных в Мотивированном отказе от приемки результата Работ.

  - Если в предусмотренный п. 7.2. Договора срок со дня получения указанных в 
п. 7.1. Договора документов Заказчиком не будет направлен Подрядчику Мотивированный отказ от приемки результата Работ, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в полном объеме.

  - Приемка результата Работ после устранения недостатков, указанных в Мотивированном отказе от приемки результатов Работ, осуществляется в соответствии с п.п. 7.1. - 7.3. Договора.

  - Если Заказчик письменно уведомил Подрядчика о необходимости исправления любых недостатков, связанных с выполнением Работ, а Подрядчик не исправил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их исправления, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением таких недостатков, возмещаются за счет Подрядчика.

  - В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик обязуется передать Заказчику результат выполненных Работ по состоянию на дату расторжения Договора по акту с указанием объема фактически выполненных Работ на дату расторжения Договора.

- Ответственность Сторон

  - За просрочку поставки Товара, недопоставку Товара, поставку некачественного или некомплектного Товара, а также за нарушение срока выполнения Работ, предусмотренного п. 3.2. Договора, или срока устранения недостатков результата Работ, установленного в порядке, предусмотренном п. 7.2. Договора, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает ему неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.

  - За просрочку оплаты выполненных Работ по настоящему Договору Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает ему пени в размере 0,01% от суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от просроченной суммы.

  - Все убытки, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, взыскиваются в полном объеме сверх неустойки (штрафа, пени). Требование о возмещении убытков, уплате неустойки должно быть предъявлено в письменной форме. Возмещение убытков и (или) уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения соответствующего обязательства в натуре.

  - За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- ГАРАНТИИ

  - Товар и Работы должны полностью отвечать предусмотренным Договором требованиям. Товар не должен содержать дефектов изготовления.

  - Подрядчик гарантирует, что поставляемый Товар и документация являются его исключительной собственностью, в отношении них отсутствуют какие-либо обременения и права третьих лиц, в т.ч. права интеллектуальной собственности или смежные с ними.

  - Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Товара в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Договора, исчисляется с момента приемки Работ и указывается в Технической документации.

  - Если в течение гарантийного срока Товар и (или) результат Работ окажутся дефектными (не соответствующими условиям Договора), Подрядчик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки Товара и (или) результата Работ путем новой поставки или иным способом, указанным Заказчиком и не противоречащим действующему законодательству.

  - На Товар, переданный Подрядчиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента приемки работ по его монтажу и пусконаладке.

  - О факте обнаружения дефекта Товара и (или) результата Работ в течение гарантийного срока Заказчик извещает Подрядчика в письменной форме. Полномочный представитель Подрядчика обязан прибыть к месту нахождения Товара или результата Работ в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика для составления Акта забраковки.

Если в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика Подрядчик не обеспечит участие своего полномочного представителя в составлении Акта забраковки либо если такой полномочный представитель по прибытии откажется от его подписания, Заказчик вправе составить Акт забраковки в одностороннем порядке. Акт забраковки, составленный в одностороннем порядке, имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.

  - Выявленные в течение гарантийного срока недостатки Товара или результата Работ должны быть устранены не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня составления Акта забраковки.

Подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет вывоз забракованного Товара с места проведения Работ.

  - Если Подрядчик не устранит выявленные недостатки результата Работ или не заменит дефектный Товар или его составляющие в предусмотренный п. 9.7. Договора срок, Заказчик имеет право по своему выбору:

    - устранить (исправить) дефекты самостоятельно и потребовать возмещения Подрядчиком понесенных Заказчиком расходов на устранение (исправление) дефектов (в этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные последним расходы в течение 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика);

    - отказаться от дефектного Товара и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств (в этом случае Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика возвратить Заказчику соответствующую денежную сумму и распорядиться таким дефектным Товаром в разумный срок).

Разумным сроком для целей настоящего пункта Стороны признают срок, который не может быть менее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика и более 15 (Пятнадцати) календарных дней с такого момента. Если в указанный срок Подрядчик не распорядится Товаром, Заказчик вправе реализовать Товар или возвратить его Подрядчику.

  - Подрядчик обязан возместить Заказчику необходимые расходы, понесенные последним в связи с реализацией Товара или его возвратом Подрядчику, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае реализации Товара согласно п. 6.10. настоящего Договора Заказчик перечисляет Подрядчику денежные суммы, вырученные от реализации, за вычетом причитающегося Заказчику.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, независимо от того, имелось ли или нет объявление войны, гражданские волнения, акты терроризма, гражданская война, взрывы. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

  - Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен подтверждаться актом компетентного государственного органа в месте наступления обстоятельств непреодолимой силы или в месте нахождения Стороны, столкнувшейся с указанными обстоятельствами.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой Стороне не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Заказчик имеет право в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения Договора в случае:

- невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по устранению недостатков Товара и (или) результата Работ, которые были выявлены в ходе приемки;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков исполнения любого обязательства по Договору свыше 3 (Трех) календарных дней.

  - Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с п.12.1. Договора с момента получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика.

  - В случае досрочного прекращения действия Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства, не покрытые надлежащей поставкой Товара.

- Заключительные положения

  - Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации, полученной в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.)

  - Сторона не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договоры уступки права требования (цессии), а также Договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключение Договора финансирования уступки права требования (факторинга) Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% (Пятидесяти процентов) от стоимости переуступленного права денежного требования по договору факторинга.

Согласие Заказчика требуется также и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

  - В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать в качестве официальных документы, переданные посредством факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты отправки по факсу заказным письмом или нарочным, при этом ответственность за достоверность передаваемых документов возлагается на Сторону, использовавшую данный способ их передачи.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших Договор, а также о реорганизации, ликвидации, начале процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее             2 (Двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

До момента получения уведомления о таких обстоятельствах, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

  - В том случае, когда в Приложениях предусмотрена оплата после передачи Товара Заказчику, указанный Товар не признается находящимся в залоге у Подрядчика. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите к отношениям Сторон не применяются.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

  - Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение поставки оборудования и выполнение работ в целях установки на территории ВТРК «Архыз» панорамных камер и обеспечения возможности хранения изображения с них, а также его трансляции на сайте Заказчика в сети Интернет через управляемый видеосервер.

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ОАО «КСК» | Подрядчик |
| --- | --- |
| Место нахождения: проспект Кирова, дом 82 а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500 Адрес для отправки почтовой корреспонденции: Пресненская набережная, д. 12, город Москва, Российская Федерация, 123100 www.ncrc.ru, info@ncrc.ru Тел./факс: 8(495)775-91-22 / 8(495)775-91-24 ИНН 2632100740, КПП 263201001 ОГРН 1102632003320, ОКПО 67132337 Банковские реквизиты: р/с 40702810400020008511 в банке ОАО «Сбербанк России», к/с № 30101810400000000225 БИК 044525225 |  |
| От заказчика: Генеральный директор ___________________/С.В. Верещагин/ «____»_____________2014 года М.П. | ________________________ _____________ /__________/ |

Приложение № 1

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки оборудования и выполнение работ в целях установки на территории ВТРК «Архыз» панорамных камер и обеспечения возможности хранения изображения с них, а также его трансляции на сайте Заказчика в сети Интернет через управляемый видеосервер

Москва

2014

# Перечень нормативных актов Российской Федерации, которым должны соответствовать выполняемые Работы.

Все проводимые работы должны проводиться в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 52551-2006. Системы охраны и безопасности. Термины и определения;

- ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53195.1-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения;

- ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- ГОСТ Р 53316-2009 Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 53246-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы;

- ГОСТ Р 54601-2011 - Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. Общие положения;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е изд.;

- Р78.36.002-2010 Рекомендации. Выбор и применение систем охранных телевизионных;

- РД 78.36.008-99. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2369-08;

и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации.

# Общие требования, предъявляемые к комплексу панорамных камер

  - Основные задачи комплекса панорамных камер:

- обеспечение постоянного видеомониторинга контролируемых территорий с камер, устанавливаемых в зонах:

- выката горнолыжных трасс 1В, 2В, 5В и 6В,

- верхних станций канатных дорог В10,

- верхних станций канатных дорог В13;

- на сайте Заказчика в сети Интернет на управляемый видеосервер для возможной организации, хранения, воспроизведения или ретрансляции видеосигнала в целях публичного доступа к видеоматериалам.

- контроль общего состояния объектов ВТРК «Архыз» и прилегающего к ним пространства;

- обеспечение возможности визуального выявления и идентификации объектов (в т.ч. людей), угрожающих или потенциально угрожающих объектам ВТРК «Архыз», его персоналу и (или) посетителям;

- контроль реагирования структур физической охраны на выявление объектов угрозы и произошедшие правонарушения, в т.ч. контроль процесса пресечения несанкционированных действий.

  - Зоны контроля  панорамных камер (наиболее ответственные участки для наблюдения, последующего анализа аналитики посещаемости курорта):

- автостоянка у Административного здания;

- верхняя станция канатной дороги В10;

- верхняя станция канатной дороги В13;

- зона выката горнолыжных трасс 1В, 2В, 5В и 6В;

- площадка перед входом в Административное здание;

- помещение касс Административного здания;

- кассы проката в Административном здании;

- зона ресепшн в Административном здании.

  - Общие принципы построения комплекса панорамных камер

Комплекс должен строиться на основе следующих принципов:

- возможность максимальной структурной, функциональной и аппаратной интеграции на всех уровнях построения, начиная с периферийных устройств, каналов связи и заканчивая пультовым оборудованием при обеспечении выполнения ими всех необходимых функций;

- масштабируемость - возможность увеличения количества и состава устройств, подключенных к системе, по мере ввода объекта в эксплуатацию и увеличения объема решаемых системой задач;

- надежность, обеспечиваемая в т.ч. повышенной ремонтопригодностью, возможностью замены вышедших из строя устройств без отключения питания и перекоммутации периферийных устройств;

- живучесть, обеспечиваемая в т.ч. применением устойчивых к тяжелым климатическим условиям антивандальных корпусов аппаратных средств обеспечения безопасности, а также возможностью создания резервных каналов связи;

- наличие встроенных механизмов диагностики и самодиагностики.

# Требования к составу комплекса панорамных камер

Комплекс панорамных камер состоит из следующих подсистем:

- Подсистема охранная телевизионная;

- Подсистема передачи данных;

- Подсистема электроснабжения.

  - Требования к подсистеме охранной телевизионной.

Подсистема охранная телевизионная (СОТ) предназначена для обеспечения дистанционного визуального наблюдения за оперативной обстановкой в соответствующих зонах ответственности.

СОТ должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51558-2008.

Архитектура СОТ должна быть основана на IP-технологиях обработки, передачи и архивирования видеоинформации и должна строиться по модульному принципу и обеспечивать надёжную работу системы, простоту ее содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации. Обеспечить ресурс наращивания системы из расчёта не менее 10% без увеличения установленного станционного оборудования.

СОТ должна обеспечить интеграцию устанавливаемых средств в существующую КСБ поселка «Романтик».

СОТ должна обеспечивать:

- непрерывный визуальный контроль со стороны сотрудников служб охраны за любыми точками в соответствующих зонах ответственности;

- возможность автоматической выдачи на экран видеомонитора изображения от «тревожной» телекамеры (далее - ТК), возможность настройки получения ряда изображений (при необходимости);

- возможность переключения оператором изображения от ТК в ручном режиме;

- трансляция видеоинформации об общем состоянии контролируемых территорий с камер в зоне выката горнолыжных трасс 1В, 2В, 5В и 6В, верхних станций канатных дорог В10 и В13 на сайте Заказчика в сети Интернет на управляемый видеосервер для возможной организации, хранения, воспроизведения или ретрансляции видеосигнала в целях публичного доступа к видеоматериалам.

- контроль общего состояния объектов ВТРК «Архыз» и прилегающего к ним пространства;

- обеспечение возможности визуального выявления и идентификации объектов (в т.ч. людей), угрожающих или потенциально угрожающих объектам ВТРК «Архыз», его персоналу и (или) посетителям;

- контроль реагирования структур физической охраны на выявление объектов угрозы и произошедшие правонарушения, в т.ч. контроль процесса пресечения несанкционированных действий.

- возможность переключения ТК в автоматическом режиме по ряду предварительно заданных последовательностей;

- возможность просмотра видеозаписей без остановки видеорегистрации;

- непрерывный контроль работоспособности ТК;

- немедленный доступ к любому источнику данных, включая «живое» видеоизображение, независимо от того, использует ли еще кто-то эти данные в тот же самый момент;

- беспрерывную, по расписанию, по выбору оператора или по внешнему сигналу (сигнал «тревога») видеозапись изображений от всех или нескольких выбранных ТК) в цифровом формате (MPEG4. H.264, MJPEG) с разрешением не менее 1280х720 точек/дюйм и частотой кадров в секунду не менее 5 – для каждой ТК в штатном режиме и не менее 25 – для каждой «тревожной» ТК;

- возможность индивидуальной настройки каждой ТК (разрешение, контрастность изображения, степень компрессии, предзапись, горячая запись, постзапись);

- защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам системы и элементам управления системой, в том числе и программным средствам;

- создание оперативного архива видеозаписей на сервере СОТ за промежуток времени – 20 суток.

- размер изображения «нарушителя» на мониторе, находящемся на расстоянии не менее 70 см от глаз оператора с нормальным зрением, должен позволять однозначно распознавать отображаемую цель по основным критериям, как то - человек/не человек, количество, направление движения и т.п.;

- распознавания фигуры человека равновероятно в любой точке по всей сцене;

- простоту модернизации при последующем расширении системы СОТ.

Видеоизображения режимной обстановки каждой камеры должны транслироваться для их обработки, в зависимости от зон ответственности:

- в существующую систему СОТ в Административном здании;

- на сайт Заказчика в сети Интернет на управляемый видеосервер.

Приоритеты в порядке обмена текущей или тревожной видеоинформацией, частотами её обновления, при визуальном наблюдении на мониторе или регистрацией, должны устанавливаться администратором существующего комплекса систем безопасности
с использованием специального ПО при необходимости.

Ввод в эксплуатацию или вывод из режима эксплуатации отдельных элементов периферийного или центрального оборудования СОТ не должен нарушать работоспособности системы в целом.

СОТ должна включать:

- комплекс периферийных средств, рассредоточенных по объектам и сооружениям и формирующих сцены изображений в заданных координатах пространства, подлежащих визуальному контролю участков согласно , в соответствии с выбранной тактикой, со стороны подразделения охраны:

- комплекс средств центральных пультов управления (в том числе и резервных), принимающих, обрабатывающих и регистрирующих видеоизображения, поступающие от периферийных камер.

- многоканальное оборудование приема видеосигналов от периферийных устройств;

- оборудование архивации, хранения, воспроизведения и размножения телевизионных изображений;

- комплект необходимого специального программного обеспечения (далее – ПО);

- вспомогательное оборудование для хранения носителей видеоинформации в цифровой форме.

СОТ должна отвечать соответствовать следующим техническим характеристикам:

- Разрешение системы, в условиях стандартного освещения сцены (не менее 0,05 лк), по изображению (с яркостным контрастом не ниже 0,7), визируемому одним телевизионным каналом, должно составлять не менее 1280х720.

- Разрешающая способность видеоизображения на выходе видеонакопителей должна ухудшаться не более чем на 3% по отношению к разрешению изображений на входе.

- Разрешающая способность телевизионного изображения и отношение «сигнал/шум» в устройствах управления и коммутации видеосигналов не должно ухудшаться более чем на 3% по отношению к аналогичным характеристикам применяемых камер.

- Геометрические и нелинейные искажения должны составлять не более 5 %.

Все компоненты системы СОТ должны в обязательном порядке быть совместимыми на всех уровнях - механическом, электрическом, программно-аппаратном уровне и т.п. (от систем креплений телекамер, осветительного оборудования, систем передачи видеосигнала, систем первичного видеоменеджемента и последующей цифровой обработки и хранения видеоматериалов) и, по возможности, быть изготовлены одним изготовителем.

ПО системы должно соответствовать требованиям распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 2299-р. ПО системы должно быть русифицировано.

ПО должно позволять интегрировать в единый комплекс все средства, входящие в СОТ.

Уровень индустриальных помех, создаваемых КСОТ, не должен превышать норм, установленных ГОСТ Р 23511 и ГОСТ Р 50009.

СОТ, включая центральное и периферийное оборудование, должна быть устойчивой к следующим воздействиям:

- разрушающим механическим несанкционированным воздействиям (одиночным ударам без применения специального инструмента);

- несанкционированному доступу к ПО (по ГОСТ Р 51241, по классам «2Б», «3А» и «3Б»).

- Средняя наработка на отказ (на один телевизионный канал) должна составлять – не менее 10000 часов.

Средний срок службы системы, с учетом проведения ремонтно-восстановительных работ должен составить не менее 8 лет.

Среднее время восстановления работоспособного состояния, при выходе из строя отдельных элементов центрального или периферийного оборудования системы, должно составлять не более 2-х часов.

В качестве мест размещения камер СОТ использовать существующие здания и сооружения, опоры освещения и т.п.

  - Требования к подсистеме передачи данных.

Подсистема передачи данных (СПД) должна обеспечивать передачу данных от периферийного оборудования СОТ к ее станционному оборудованию.

Применяемое оборудование должно обеспечивать организацию магистрального отказоустойчивого помехозащищенного канала передачи данных стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с.

Кабельная сеть должна быть проложена по территории ВТРК «Архыз» в существующей телефонной канализации, в зданиях и помещениях – по существующим закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам, в складских помещениях -  в проектируемом металлорукаве.

Магистральную кабельную сеть проложить со стопроцентным запасом свободных пар.

Для передачи видеоинформации с верхних станции канатных дорог организовать:

- на канатной дороге В10 - посредством существующей линии ВОЛС;

- на канатной дороге В13 – посредством существующего кабеля.

При оборудовании объекта руководствоваться требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

  - Требования к подсистеме электроснабжения.

Для обеспечения функционирования возводимых подсистем безопасности должна быть создана подсистема электроснабжения.

Подсистема электроснабжения (СЭ) должна быть выполнена в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). Электроприемники комплекса панорамных камер согласно классификации по ПУЭ относятся к 1-ой категории энергообеспечения (от двух независимых источников) с элементами централизованной подачи напряжения переменного тока от автономного источника бесперебойного питания, при пропадании основного напряжения.

СЭ должна обеспечивать:

- бесперебойное электроснабжение всех СОТ и СПД;

- работоспособность при отклонениях напряжения сети от -15 % до +10 % и частоты (1 Гц от номинального значения. Электроснабжение станционных и периферийных частей подсистем должно осуществляться через отдельные автоматы выключения на щитах электропитания или щитах дежурного освещения. При пропадании промышленной сети источники бесперебойного питания (ИБП) должны сохранять работоспособность внешних потребителей на время не менее 1 часа;

- переход на резервное питание и обратно должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния подсистем;

- все станционное оборудование подсистем должно быть подключены к защитному контуру заземления с сопротивлением не более 4 Ом;

- при восстановлении основных источников электропитания, автоматически восстанавливать нормальные условия эксплуатации и приступать к подзарядке аккумуляторов;

- стабильность напряжения в заданных пределах;

- защиту источников электропитания от коротких замыканий и перегрузок на каждом из объектов защиты;

- надежность, безопасность и удобство эксплуатации системы электропитания.

В качестве основного первичного гарантированного источника электропитания следует использовать переменное напряжение, получаемое от распределителя электроэнергии для нужд ВТРК «Архыз».

Переход с основного источника питания на резервный и обратно должен осуществляться без сбоев работы комплекса.

Питание периферийной аппаратуры систем должно осуществляться через отдельные автоматы отключения питания, для обеспечения возможности проведения профилактических и ремонтных работ без выключения всей периферийной аппаратуры.

Питание периферийной аппаратуры должно осуществляться от вторичных источников питания постоянного тока с резервированием.

Источники бесперебойного питания должны иметь статический байпас, который подключает питаемые элементы комплекса панорамных камер непосредственно к промышленной питающей сети в случае выхода источника из строя. Переключение должно осуществляться без сбоев работы комплекса.

СЭ должна быть оснащена средствами контроля и управления функционированием в виде аппаратно-программных средств (в том числе и встроенных) эксплуатационного контроля, которые, в свою очередь, в удобном виде должны отображать состояние технических средств системы, обеспечивать наблюдение за технологическим циклом работы системы, оперативно и своевременно обнаруживать неисправности в реальном масштабе времени, вплоть до отдельного блока (модуля) системы.

# Требования к Товару

Состав входящего в комплекс панорамных камер оборудования, места его установки, зоны обзора приведены в Приложениях 1-3 к настоящему Техническому заданию.

# Требования к результату Работ

# Результатом Работ должен стать комплекс панорамных камер, эффективно выполняющий стоящие перед ним задачи в соответствии требованиям  настоящего Технического задания и обеспечивать й в режиме онлайн качественной видеоинформацие посетителей иным условиям Договора.

Подрядчик обязан применять технические решения, минимизирующие объем монтажных работ и используемых материалов, а также минимизирующие воздействие на окружающую среду.

В результате выполнения Работ Заказчику должна быть представлена исполнительная и эксплуатационная документация на создаваемый комплекс панорамных видеокамер, выполненная в соответствии с РД 78.145-93.

После проведения монтажных, пуско-наладочных работ, и работ по опытной эксплуатации комплекса панорамных камер исполнительная  и эксплуатационная документация должна быть представлена Заказчику в 4 (Четырех) экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе.

Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2010 в формате DWG и Adobe acrobat в формате PDF, электронная версия текстовой документации выполняется в формате Microsoft Word и Adobe acrobat в формате PDF и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках).

Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем Windows XP/ Windows Vista/Windows 7.

# Безопасность оборудования

Устанавливаемое оборудование комплекса панорамных камер должно отвечать требованиям по электробезопасности, установленным ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.019 и быть безопасным для эксплуатирующего его в соответствии с установленным производителем правилами персонала.

Электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ 12997-84.

Аппаратные средства должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Устанавливаемые на Объекте устройства комплекса панорамных камер должны быть безопасны для лиц, имеющих доступ на его территорию.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

Допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84.

Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям действующих санитарных правил и норм.

# Требования по условиям эксплуатации

Комплекс панорамных камер должен быть устойчив к возможным деградационным воздействиям внешних факторов при эксплуатации: механическим повреждениям, климатическим условиям в соответствии с ГОСТ Р 50776-95.

Проверка работоспособности отдельных подсистем не должна нарушать нормальную работоспособность всего комплекса в целом.

Подсистемы должны иметь защиту от ошибок оператора при ручном управлении.

Вся аппаратура системы должна сохранять работоспособность при следующих условиях эксплуатации:

- рабочий диапазон температур:

а) для аппаратуры, устанавливаемой вне помещений (а также в помещениях без отопления) – от  -350С до +500С;

б) для аппаратуры, устанавливаемой внутри помещений имеющих отопление – от +50С до +400С;

- повышенная относительная влажность воздуха:

- для аппаратуры, устанавливаемой вне помещений, а также в помещениях без отопления – 98% (при температуре +250С);

- для аппаратуры устанавливаемой внутри отапливаемых помещений – 95% (при температуре +250С);

- наличие атмосферных конденсируемых осадков (иней, роса);

- дождь с интенсивностью до 40 мм/час;

- ветер со скоростью в порывах до 25 м/сек;

- снегопад с интенсивностью до 10 мм/час (в пересчете на воду);

- снежный покров толщиной до 1,5 м;

- травяной покров высотой до 0,5 м;

- статическая и динамическая пыль;

- высота установки до 3200 м над уровнем моря;

- солнечное излучение.

Вся аппаратура комплекса панорамных камер должна быть удобна в обслуживании при эксплуатации. Необходимо обеспечить свободный доступ к местам стыковки и крепления для проведения проверок, ремонта и замены деталей.

Аппаратура комплекса панорамных камер должна быть устойчива к электромагнитным воздействиям в соответствии с ГОСТ Р 50009-2000.

Обслуживающий персонал допускается к самостоятельной работе на аппаратных средствах, если он прошел обучение и знает руководство по эксплуатации, сдал зачеты по правилам безопасной работы с электрооборудованием. Квалификация обслуживающего персонала по технике электробезопасности должна быть не ниже III квалификационной группы.

Требования к охране труда при технической эксплуатации, обслуживании и ремонте аппаратных средств должны соответствовать ГОСТ 12.1-005, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003.

# Требования по надежности

Гарантийный срок эксплуатации комплекса панорамных камер - 36 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, при условии эксплуатации комплекса панорамных камер и ее составных частей в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Срок службы комплекса панорамных камер и его составных частей должен составлять 8 лет для станционной аппаратуры и 6 лет - для периферийной аппаратуры.

Среднее время восстановления работоспособности комплекса панорамных камер и его составных частей в случае отказа не должно превышать 0,5 (Ноль целых пять десятых) часа (без учета времени доставки составной части).

Ремонт блоков должен производиться на предприятии-изготовителе или в специализированных ремонтных мастерских. На месте эксплуатации ремонт должен производиться заменой блоков и устройств.

Комплекс панорамных камер должен постоянно проводить самотестирование и при возникновении отказа какой-либо составной части информировать оператора о возникновении неисправности, с отображением неисправного блока на графическом плане объекта.

Отдельные положения настоящего Задания могут уточняться и дополняться по согласованию Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От заказчика: Генеральный директор ___________________/С.В. Верещагин/ «____»_____________2014 года М.П. | От подрядчика: ___________________/____________/ «____»_____________2014 года М.П. |
| --- | --- |

Приложение 1

к Техническому заданию

Перечень периферийного оборудования комплекса панорамных камер

| Оборудование | Место расположения | Контролируемый объект | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Видеокамера DS-2CD2032-I | Административное здание | Автостоянка у Административного здания; | 1 |  |
| Видеокамера DS-2CD2632F-IS | Верхняя станция канатной дороги В10 | Площадка перед верхней станцией канатной дороги В10 | 1 |  |
| Видеокамера DS-2CD2632F-IS | Верхняя станция канатной дороги В13 | Площадка перед верхней станцией канатной дороги В13 | 1 |  |
| Видеокамера DS-2CD2032-I | Административное здание | Площадка перед входом в Административное здание | 1 |  |
| Видеокамера DS-2CD2632F-IS | Нижняя станция канатной дороги В10 | Зона выката горнолыжных трасс 1В, 2В, 5В и 6В | 1 |  |
| Видеокамера DS-2CD2132-I | Помещение 1.41 в Административном здании | Касса проката горнолыжного оборудования в Административном здании | 2 | Установка на удлинённом кронштейне |
| Видеокамера DS-2CD2132-I | Помещение 1.14 в Административном здании | Кассы канатных дорог в Административном здании | 2 |  |
| Видеокамера DS-2CD2132-I | Помещение 1.2 в Административном здании | Зона ресепшн в Административном здании | 1 |  |

Приложение 2

к Техническому заданию

Перечень станционного оборудования комплекса панорамных камер

| Оборудование | Место расположения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Видеосервер с ПО Axxonnext, лицензия на 10 каналов ip | Помещение Серверной (1.32) в Административном здании | 1 |
| Монитор видеонаблюдения Samsung 32” Samsung UE32H5000AK | Помещение Оперативно-диспетчерской службы (1.47) в Административном здании | 1 |
| Медиаконвертор MC1000-SFP-FP | Верхние станции канатных дорог В10 и В13 | 2 |
| Сетевой коммутатор с оптическим выходом PoE ZyXEL GS2200-8HP | Помещение Серверной (1.32) в Административном здании, Верхние станции канатных дорог В10 и В13, Нижняя станция канатной дороги В10 | 1 |
| Оптический модуль SFP ZyXEL SFP-LHX1310-40-D | Помещение Серверной (1.32) в Административном здании | 2 |
| Источник бесперебойного питания Delta GES202N200035 | Помещение Серверной (1.32) в Административном здании | 1 |

Приложение 3

к Техническому заданию

Перечень материалов

| Материалы | Количество, м |
| --- | --- |
| Кабель «витая пара» | 1000 |
| ПНД труба уличная, диаметр 16мм, гофрированная легкая с зондом | 1000 |