Разъяснения положений документации о закупке от 04.08.2026 г. № 2 
(Документация об аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 30.07.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-389)
	№ п/п
	Вопрос
	Разъяснения

	1
	Просим сообщить марку контроллеров, на база которых планируется использование ДГУ?
Производитель контроллеров?
Какой объем топливных баков обеих ДГУ?
	Благодарим за проявленный интерес к закупке, Заказчик рассмотрев поступивший запрос сообщает:
[bookmark: _GoBack]1. В составе ДГУ MAGNUS 640/400КА и 
ДГУ MAGNUS 550/400КА используется система управления на базе контроллера Mebay DC52D MK3. Производитель контроллера — Mebay.
2. Объем топливного бака для обеих моделей 
(ДГУ MAGNUS 640/400КА и ДГУ MAGNUS 550/400КА) составляет 1400 литров.




