**Разъяснения положений документации по закупке от 17.09.2021 г. № 1**

**(Извещение от 10.09.2021 г. № ОК-ДРИ-106)**

**Запрос на разъяснения**

Для оценки участия в конкурсе просим предоставить следующую информацию:

1. Рабочий проект по объекту «Вводные ячейки 10 кВ в КРУН-10 РТП-1 для резервной кабельной линии 10 кВ ПС 35/10 кВ «Романтик» - РТП-1 «Северный склон» на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Архыз» или опросные листы на оборудование и материалы.
2. Входит ли в объем работ монтаж кабельной линии 10 кВ между ПС 35/10 кВ «Романтик» и РТП-1 «Северный склон»?

**Разъяснения**

АО «КСК» в настоящее время завершает проведение открытого конкурса на право заключения договора на выполнение подрядных работ по созданию объекта «Резервная кабельная линия 10 кВ ПС 35/10 кВ «Романтик» - РТП-1 «Северный склон» для нужд всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» (далее – Объект 1).

В рамках исполнения обязательств по указанному договору подрядчик разрабатывает рабочую документацию для Объекта 1 в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к договору.

Рабочая документация включает в себя, в том числе, документацию для объекта «Вводные ячейки 10 кВ в КРУН-10 РТП-1 для резервной кабельной линии 10 кВ ПС 35/10 кВ «Романтик» - РТП-1 «Северный склон» на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Архыз» (далее – Объект 2).

По итогам предоставления рабочей документации в рамках исполнения договора на выполнение подрядных работ по созданию Объекта 1 рабочая документация по Объекту 2 будет представлена в адрес подрядчика в соответствующие сроки.

В соответствии с пунктом 17 Технического задания по Объекту 1, опросные листы на оборудование и материалы будут представлены в разработанной рабочей документации.

Монтаж кабельной линии 10 кВ ПС 35/10 кВ «Романтик» - РТП-1 «Северный склон» будет выполняться в рамках исполнения договора по Объекту 1.