Документация об аукционе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 31.07.2026 г. № АЭФ-ДЦТ-390
	№ п/п
	Наименование
	Содержание 

	
	Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями 3.2, 3.3 и 3.4 Закона № 223-ФЗ с учетом требований, предусмотренных настоящей документацией об аукционе.
Извещение о закупке (извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, сформированное и размещенное с помощью функционала Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) с приложением настоящей документации об аукционе (далее извещение о закупке и документация об аукционе вместе – закупочная документация), доступно неограниченному кругу лиц

	1. 
	Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ», регулирующие порядок проведения открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, распространяют действие на осуществление настоящей закупки.

Документация об аукционе размещена в ЕИС вместе с извещением о закупке, сформированным с помощью функционала ЕИС

	2. 
	Информация по предмету закупки

	3.1 
	Предмет закупки
	Право заключения договора на поставку сетевого оборудования на ВТРК «Эльбрус»

	3.2 
	Предмет договора
	Поставка сетевого оборудования на ВТРК «Эльбрус»

	3.3 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к документации об аукционе) и Спецификацией поставляемого товара (приложение № 1 к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к документации об аукционе)

	3.4 
	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, установленные заказчиком
	Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к документации об аукционе) и Спецификацией поставляемого товара (приложение № 1 к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к документации об аукционе)

	3.5 
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Определены пунктами 6 и 7 документации об аукционе и формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» (приложение № 1 к документации об аукционе)

	3.6 
	Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик
	Определены формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки», включая приложение № 1 Спецификация поставляемого товара (приложение № 1 к документации об аукционе)

	3.7 
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Терскол, ул. Азау, д. 12

	3.8 
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определены условиями проекта договора (приложение 
№ 3 к документации об аукционе)

	3.9 
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора

	3.10 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Начальная (максимальная) цена договора: 

7 980 186,02 (Семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 02 копейки, включая НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств по договору.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей определено приложением № 2 к документации об аукционе

	3.11 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Определены проектом договора (приложение № 3 к документации об аукционе)

	3.12 
	Порядок подачи заявок на участие в закупке
	Заявка подается на электронной площадке АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru (далее – сайт электронной площадки, электронная площадка) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для участия в закупке в электронной форме субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (согласно части 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ).
Порядок подачи заявок на участие в закупке устанавливается правилами, действующими на электронной площадке, с учетом требований документации об аукционе

	3.13 
	Дата начала подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
	31 июля 2026 года
с момента размещения закупочной документации в ЕИС

	3.14 
	Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
	12 августа 2026 года 10:00 (мск)

	3.15 
	Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
	13 августа 2026 года 
Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о закупке без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок

	3.16 
	Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме
	17 августа 2026 года 13:00 (мск)
на электронной площадке

	3.17 
	Срок направления оператором электронной площадки вторых частей заявок и протокола подачи предложений о цене договора
	17 августа 2026 года

	3.18 
	Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	18 августа 2026 года

	3.19 
	Дата подведения итогов аукциона в электронной форме
	18 августа 2026 года

	3.20 
	Место рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

	3.21 
	Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений закупочной документации 
	Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений документации о закупке. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений документации о закупке на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Заказчика.

Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений документации о закупке в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

	3.22 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Не предусмотрено

	3.23 
	Обеспечение исполнения договора
	Не предусмотрено

	3.24 
	Порядок проведения квалификационного отбора и методика оценки заявок на участие в аукционе
	Не предусмотрены

	3. 
	Требования к участникам закупки

	4.1. 
	Требования к участникам закупки 
(предусмотренные п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ)
	а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника закупки указанным в извещении требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в настоящей документации об аукционе требования не установлены);

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки);

з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности).

Соответствие участника закупки указанным требованиям подтверждается предоставлением участником закупки в составе заявки на участие в закупке декларации, определенной п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ. 
Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ).

	4.2. 
	Требование к участникам закупки (предусмотренное п. 6 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ)
	Соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 4.1 документации об аукционе) (в настоящей документации об аукционе требования не установлены)

	4.3. 
	Ограничения на участие в аукционе в электронной форме
	4.3.1. Участниками настоящего аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее вместе - субъекты малого и среднего предпринимательства).

Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ) подтверждается наличием информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru/);

Принадлежность участника закупки к физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/).

4.3.2. Участники, являющиеся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», не могут принимать участие в настоящем аукционе в электронной форме;

4.3.3. Участники настоящего аукциона в электронной форме, чьи сведения включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не могут принимать участие в настоящем аукционе в электронной форме

	4. 
	Срок, место и порядок предоставления закупочной документации
	После размещения заказчиком закупочной документации заинтересованные лица могут получить без взимания платы закупочную документацию в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Заказчика.

	5. 
	Порядок подготовки заявки на участие в аукционе в электронной форме
	6.1. Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов.
Заявка на участие в аукционе в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. 

6.2. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.

6.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения закупочной документации до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных закупочной документацией. 

6.4. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов.

6.5. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.

6.6. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований.

6.7. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований закупочной документации.

	
	Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке
	Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит, согласно части 19.6 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, из двух частей.

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 документации об аукционе (предоставляется по форме приложения № 1 к документации об аукционе «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» (далее – Предложение участника закупки), включая приложение № 1 к Предложению участника закупки «Спецификация поставляемого товара» (без приложения № 2 к Предложению участника закупки «Информация о стране происхождения поставляемого товара»).
В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению (согласно части 21 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ).

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами 7.1 – 7.9, 7.11 пункта 7 документации об аукционе. 

При этом предусмотренные абзацем 4 пункта 7 документации об аукционе информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в случае установления обязанности их представления в соответствии с подпунктами 7.1 – 7.9, 7.11 пункта 7 документации об аукционе.

7.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо (согласно пункту 1 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);

7.2. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель (согласно пункту 2 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);

7.3. идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (согласно пункту 3 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);

7.4. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (согласно пункту 4 части 19.1 статьи Закона 
№ 223-ФЗ);

7.5. копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки (согласно пункту 5 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ):

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

7.6. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 7.9 (согласно пункту 6 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в случае установления требований пунктом 4.2 документации об аукционе, настоящей документацией об аукционе требование не установлено); 

7.7. копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в закупочной  документации), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в закупочной документации) является крупной сделкой (согласно пункту 3части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);

7.8. информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено закупочной документацией (согласно пункту 8 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ):

а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия (настоящей документацией об аукционе требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке не установлено);

Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в пунктах 7.1-7.8 настоящей статьи, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ). 
7.9. декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: (согласно пункту 9 части 19.1 статьи 3.4.  Закона № 223-ФЗ):

а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы) (в настоящей документации об аукционе требование не установлено); 

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки);

з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности);

Соответствие участника закупки указанным в п. 7.9 требованиям подтверждается предоставлением участником закупки декларации, определенной п. 9 ч. 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ)

7.10. предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки (согласно пункту 10 части 19.1 статьи 3.4. Закона 
№ 223-ФЗ) (предоставляется по форме, определенной приложением № 1 к документации об аукционе, включая приложение № 1 к Предложению участника закупки «Спецификация поставляемого товара» (без приложения № 2 к Предложению участника закупки «Информация о стране происхождения поставляемого товара»);
7.11. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) (согласно пункту 12 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ), информация о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции (реестра радиоэлектронной продукции) или реестра евразийских промышленных товаров, а также информация и документы, подтверждающие происхождение товара российского происхождения, определенные пунктом 11 документации об аукционе (в случае установления минимальной доли закупки товаров российского производства в соответствии с п. 11, 11. документации об аукционе) (предоставляется по форме приложения № 2 к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства «Информация о стране происхождения поставляемого товара»);

7.12. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не требуется представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром (согласно пункту 11 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей документацией об аукционе требование не установлено).

	7.
	
	

	8.
	Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск участника закупки к аукциону
	8.1. После получения от оператора электронной площадки первой части заявок на участие в аукционе Единая комиссия рассматривает предоставленные информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 документации об аукционе (предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки) на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией (по форме приложения № 1, включая Спецификацию поставляемого товара).
На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о соответствии или несоответствии представленных информации и документов, а также допуске или не допуске участника закупки к аукциону.

8.2. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии первой части заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией об аукционе по следующим основаниям: 

8.2.1. несоответствие первой части заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией об аукционе, в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой документацией об аукционе;

8.2.2. несоответствие качественных и/или функциональных (потребительских свойств) и/или количественных и иных характеристик поставляемых товаров, несоответствие требованиям к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик, определенных в первой части заявки на участие в закупке, по сравнению с соответствующими показателями, указанными в документации об аукционе;

8.2.3. непредставление одной или более информации и документов, определенных документацией об аукционе, и/или представление информации и документов, несоответствующих требованиям документации об аукционе, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные информацию и/или документы; 

8.2.4. в случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению (согласно части 21 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
8.3. По результатам процедуры рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, который публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Заказчика после его подписания всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

8.4. После получения от оператора электронной площадки второй части заявок на участие в аукционе и протокола подачи предложений о цене договора участников закупки, допущенных к аукциону Единая комиссия рассматривает предоставленные информацию и документы.
8.5. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией об аукционе по следующим основаниям: 

8.5.1. несоответствие второй части заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией об аукционе, в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой документацией об аукционе;

8.5.2. непредставление одной или более информации и документов, определенных документацией об аукционе, и/или представление информации и документов, несоответствующих требованиям документации об аукционе, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные информацию и/или документы, включая указания недостоверных сведений о стране происхождения товаров (в случае применения при проведении закупки минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. 
№ 1875, установленных пунктами 11.1, 11.4 документации об аукционе);

8.5.3. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, определенных пунктами 4.1-4.3 документации об аукционе;

8.6. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами закупочной документации. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами закупочной документации, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в закупочной документации, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями закупочной документации в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям закупочной документации.

8.7. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено:

- недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление;

- сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки.

8.8. На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о соответствии или несоответствии представленных информации и документов, а также присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
8.9. Заявке на участие в аукционе, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

8.10. По результатам процедуры рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет итоговый протокол, который публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Заказчика после подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

8.11. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки.

	9.
	Порядок проведения аукциона 
	9.1. Аукцион проводится среди участников закупки, соответствующих требованиям, определенным документацией об аукционе и допущенных к аукциону по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке.

9.2. Проведение аукциона в электронной форме осуществляется в соответствии с правилами, установленными оператором электронной площадки, с учетом требований документации об аукционе.

9.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на величину снижения, установленную в документации об аукционе («шаг аукциона»).
9.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 (ноль целых пять десятых) процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора. 
9.5. Участнику аукциона, предложившему минимальную цену договора, присваивается первый номер, участнику аукциона, предложившему следующую по возрастанию цену договора, присваивается второй номер (участник закупки, сделавший на аукционе предпоследнее предложение о цене договора), и далее в порядке уменьшения степени выгодности для заказчика условий исполнения договора.
9.6. Победителем аукциона признается участник закупки, которому присвоен первый номер.
9.7. В случае если на участие в аукционе не явился ни один участник аукциона или явился только один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
9.8. В случае если на участие в аукционе в электронной форме явился только один участник аукциона в электронной форме, такой участник аукциона в электронной форме признается единственным участником закупки, аукцион признается несостоявшимся.
9.9. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки.

9.10. Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать с ним договор.

9.11. Единственный участник закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор, обязан заключить договор.

9.12. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе, предоставленной единственным участником закупки, и документацией о закупке, или по цене договора, предложенной единственным участником закупки после признания его единственным участником закупки, в случае если такое предложение представлено ниже цены, предусмотренной заявкой на участие в аукционе единственного участника закупки.

9.13. Результаты аукциона отражаются в протоколе проведения аукциона в электронной форме, сформированный на электронной площадке, являющейся приложением к протоколу утверждения результатов аукциона в электронной форме, составленный по результатам рассмотрения Единой комиссией итогов аукциона.

	10.
	Срок и условия заключения договора
	10.1. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. 

10.2. договор по результатам закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки) или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора при проведении аукциона (в случае уклонения от заключения договора победителем аукциона и принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки);
10.3. участник закупки, с которым по результатам закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор;

10.4. договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 3 к документации об аукционе), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор; 

10.5. договор заключается на условиях и по цене договора, определенной победителем аукциона при проведении аукциона, или единственным участником закупки по цене договора, определенной единственным участником аукциона, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в закупочной документации, или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение цены договора при проведении аукциона (в случае если победитель аукциона уклонился или отказался от заключения договора).
Договор заключается на условиях и со стоимостью единичных расценок поставляемого товара, определенной путем умножения начальной (максимальной) стоимости соответствующих единичных расценок товара, указанных заказчиком в спецификации поставляемого товара (приложение № 1 к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к документации об аукционе) на коэффициент снижения (К), который рассчитывается по формуле:

К=Сi / Cmax, где:

Сi = предложение о цене договора участника закупки, с которым заключается договор;

Сmax = начальная (максимальная) цена договора, указанная в пункте 3.10. настоящей документации об аукционе.

10.6. стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения интересов заказчика существенные условия договора (понизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, предоставить скидку на стоимость оборудования (запасных частей) и материалов, срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор.

10.7. договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.

10.8. договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.

10.9. в случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор.

	11.
	Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ)
	1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев, принятых Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП № 1875) (согласно части 1 статьи 3.1-4 Закона о закупках).
2. Пунктом 1 ПП № 1875 в рамках национального режима установлены три ограничительные меры: 1) запрет закупок товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – запрет); 2) ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – ограничение); 3) преимущество в отношении товаров российского происхождения (далее – преимущество).

Нормы в отношении указанных мер (запрет, ограничение, преимущество) при осуществлении закупок не распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пунктах 11.1, 11.2 и 11.3 документации об аукционе. 

3. Пунктом 2 ПП № 1875 установлена минимальная обязательная доля закупок отдельных товаров российского происхождения (далее – минимальная доля закупок российских товаров). Нормы в отношении осуществления минимальной доли закупок российских товаров при осуществлении закупок распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пункте 11.4 документации об аукционе. 

Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения, согласно перечню приложения № 3 к ПП № 1875, может быть, учитывая предмет поставки товара, установлено или не установлено (установлено в случае наличия одного или более из закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875, не установлено в случае отсутствия всех закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875).

4. Меры, определенные пунктами № 1 и № 2 ПП № 1875, ограничивают доступ иностранных поставщиков к участию в закупках по определенным категориям товаров, работ и услуг, предоставляя приоритет товарам российского происхождения, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ограничительные меры, товары российского происхождения).

Товары российского происхождения – товары из Российской Федерации и из государств-членов Евразийского экономического союза, подтвержденные информацией и документами, свидетельствующими о стране происхождения товара, определенными пунктом 3 ПП № 1875 (с учетом пункта 4 ПП № 1875).

5. При не установлении ограничительных мер в пунктах 11.1, 11.2, 11.3 и 11.4 документации об аукционе участник закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира) (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

Участником закупки указывается наименование страны происхождения поставляемого товара (предоставляется по форме приложения № 2 к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства «Информация о стране происхождения поставляемого товара» (с учетом функционала электронной площадки и ЕИС) (согласно ч. 5.2 ст. 3, п. 2 ч. 2. ст. 3.1-4, п. 12 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках).

6. При установлении ограничительных мер в пунктах 11.1, 11.2, 11.3 и 11.4 документации об аукционе участник закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира), а также предоставить соответствующие информацию и/или документы, определенные статьей 3 ПП № 1875.

Участником закупки указывается:

наименование страны происхождения поставляемого товара в заявке на участие в закупке (предоставляется по форме приложения № 2 к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства «Информация о стране происхождения поставляемого товара» (с учетом функционала электронной площадки и ЕИС) (согласно ч. 5.2 ст. 3, п. 2 ч. 2. ст. 3.1-4, п. 12 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках), с указанием в отношении поставляемого товара информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (согласно пункту «а» статьи 3 ПП №1875), содержащей в том числе:

 - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции" (далее – ПП № 719) за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное ПП № 719, включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если ПП № 719 в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок);
- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с ПП № 719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня), 

или номере реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации), порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (согласно пункту «б» статьи 3 ПП №1875) содержащей в том числе:
- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня)

	11.1
	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к ПП № 1875 
	Не установлен (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской от 23 декабря 2024 г. № 1875 ««О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Письмо Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)

	11.2
	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)

	11.3
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)

	11.4
	Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к ПП № 1875
	Установлено (согласно подпункту «л» пункта 4 ПП 
№ 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).

ОКПД 2: 26.30.11.110 «Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации» установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения (в соответствии с пунктом 49 перечня приложения № 3 к ПП № 1875)

В случае установления минимальной обязательной доли закупки товаров российского происхождения не допускается:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям Положения о закупке, документации об аукционе и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, подтвержденных в порядке, определенном п. 11 документации об аукционе.

Заявка на участие в закупке признается содержащей предложение о поставке товара российского происхождения в случае, если все товары, в отношении которых установлена минимальная обязательная доля закупки товаров российского происхождения, подтверждены информацией и документами о происхождения товара, определенными пунктом 11 документации об аукционе.

Заявка на участие в закупке признается содержащей предложение о поставке товара из иностранного государства в случае, если один товар или два и более товаров из всех товаров, в отношении которых установлена минимальная обязательная доля закупки товаров российского происхождения, не имеют подтверждающих информацию и документов о происхождения товара российского происхождения, определенными пунктом 11 документации об аукционе; 

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения

	12.
	Приложение
	1. Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки. Форма.

1.1. Спецификация поставляемого товара. Форма.

1.2. Информация о стране происхождения поставляемого товара. Форма.

2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

3. Проект договора.


Директор Департамент

финансов и закупочной деятельности  _________________ / Токарев Игорь Александрович/

ВставитьЭП
Приложение № 1 
к документации об аукционе 

от 31.07.2026 г. № АЭФ-ДЦТ-390
ФОРМА

Предложение участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
предмета такой закупки
1. Изучив документацию об аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от __.__.2026 г. № АЭФ-ДЦТ-390, а также применимые к данному аукциону законодательные акты Российской Федерации участник закупки сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документацию об аукционе.

2. Участник закупки согласен поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего предложения (спецификация поставляемого товара), с ценой договора, определенной по результатам проведения закупки в порядке, определенном пунктами 9 и 10 закупочной документации.
3. Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав документации об аукционе.
4. Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие недостоверных и/или ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящем предложении, а также информации и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе. 

5. Участник закупки, в случае если по итогам аукциона заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, предоставить скидку на стоимость оборудования (запасных частей) и материалов, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки).

6. Настоящее предложение действительно в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты открытия оператором электронной площадки доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке.
Приложение: спецификация поставляемого товара.
______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица              (подпись)                     (расшифровка подписи)

                                                                                                   МП
Приложение № 1
к Предложению участника конкурентной закупки

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
в отношении предмета такой закупки

ФОРМА
Спецификация на поставку товара
	№
п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Цена за единицу товара, руб.
(с НДС)
	Всего цена, руб. 
(с НДС)

	1
	Промышленный коммутатор
	2
	289 339,33
	578 678,66

	2
	Источник питания
	2
	66 316,00
	132 632,00

	3
	Коммутатор доступа тип 1 
	8
	141 000,67
	1 128 005,36

	4
	Коммутатор доступа тип 2
	20
	225 162,00
	4 503 240,00

	5
	Коммутатор доступа тип 3
	3
	241 342,00
	724 026,00

	6
	Коммутатор агрегации
	2
	390 484,00
	780 968,00

	7
	Модуль питания
	4
	33 159,00
	132 636,00

	ВСЕГО
	7 980 186,02


ОКПД 2: 26.30.11.110 «Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации» установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения (в соответствии с пунктом 49 перечня приложения № 3 к ПП № 1875)
2. Характеристики товара:

	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные требования
	Наименование, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики (предложение участника закупки)

	1
	2
	3

	1. Промышленный коммутатор
	Интерфейсы

 

10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+

Не менее 8

10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (RJ-45/SFP) Combo

Не менее 2

Консольный порт RS-232 (RJ-45)

Не менее 1

Производительность

 

Пропускная способность, Гбит/с

Не менее 20

Производительность на пакетах длиной 64 байта, MPPS

Не менее 14,8

Объем буферной памяти, Мбайт

Не менее 1,5

Объем ОЗУ (DDR3), Мбайт

Не менее 2048

Объем ПЗУ (RAW NAND), Мбайт

Не менее 512

Таблица MAC-адресов, Штука

Не менее 16384

Количество ARP-записей, Штука

Не менее 4029

Таблица VLAN, Штука

Не менее 4094

Количество L2 Multicast-групп, Штука

Не менее 4092

Количество L3 Multicast-групп, Штука

Не менее 4027

Количество правил SQinQ (ingress/egress), Штука

Не менее 1320/1320

Количество правил MAC ACL (ingress/egress), Штука

Не менее 2998

Количество правил IPv4/IPv6 ACL, Штука

Не менее 2998/1499

Количество правил ACL в одном ACL, Штука

Не менее 512

Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast, Штука

Не менее 13279

Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast, Штука

Не менее 3317

Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM), Штука

Не менее 4027

Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM), Штука

Не менее 1656

Количество OSPF-instance (сессий), Штука

Не менее 20

Количество VRRP-маршрутизаторов, Штука

Не менее 255

Максимальное количество ECMP-групп, Штука

Не менее 1024

Количество путей в ECMP-группе, Штука

Не менее 8

Количество VRF (включая VRF по умолчанию), Штука

Не менее 16

Количество L3-интерфейсов, Штука

Не менее 2050

Количество Loopback-интерфейсов, Штука

Не менее 64

Максимальное количество BFD соседств, Штука

Не менее 128

Максимальное количество OSPF соседств, Штука

Не менее 64

Максимальное количество BGP соседств, Штука

Не менее 32

Максимальное количество GRE туннелей, Штука

Не менее 16

Количество экземпляров MSTP, Штука

Не менее 64

Количество экземпляров PVST, Штука

Не менее 64

Количество Link Aggregation Groups (LAG), Штука
Не менее 32

Количество портов в LAG, Штука

Не менее 8

Качество обслуживания QoS (количество выходных очередей для каждого порта), Штука

Не менее 8

Максимальный размер JumboFrame, байт

Не менее 10240

Функции интерфейсов

 

Защита от блокировки очереди (HOL)

Да

Обратное Давление (Back Pressure)

Да

Auto MDI/MDIX

Да

Сверхдлинные кадры (Jumbo Frames)

Да

Управление потоком (IEEE 802.3X)

Да

Изоляция портов (Protected ports)

Да

Port Security

Да

Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN)

Да

Функции VLAN

 

Voice VLAN

Да

802.1Q

Да

Q-in-Q

Да

Selective Q-in-Q

Да

GVRP

Да

Функции L2 Multicast

 

IGMP Snooping v1, 2, 3

Да

IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста

Да

PIM-Snooping

Да

IGMP proxy-report

Да

Авторизация IGMP через RADIUS

Да

Change of Authorization (CoA)

Да

MLD Snooping v1, v2

Да

MLD Snooping fast-leave

Да

MLD Snooping Querier

Да

IGMP Querier

Да

MVR

Да

Функции L2

 

[IEEE 802.1d] STP

Да

[IEEE 802.1w] RSTP

Да

[IEEE 802.1s] MSTP

Да

PVSTP+

Да

RPVSTP+

Да

Spanning Tree Fast Link option

Да

STP Root Guard

Да

STP Loop Guard

Да

BPDU Filtering

Да

STP BPDU Guard

Да

G.8032v2 ERPS

Да

Flex-link

Да

Private VLAN

Да

Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)

Да

Функции L3

 

Статические IPv4-маршруты

Да

Статические IPv6-маршруты

Да

RIPv2

Да

OSPFv2

Да

OSPFv3

Да

IS-IS IPv4 Unicast

Да

BGP IPv4 Unicast, Multicast

Да

BFD для BGP

Да

BFD для OSPF

Да

Address Resolution Protocol (ARP)

Да

Proxy ARP

Да

Policy-Based Routing (IPv4)

Да

VRRP v2, v3

Да

PIM SM, PIM DM

Да

IGMP Proxy

Да

IGMP Proxy fast-leave

Да

MSDP

Да

IP Unnumbered

Да

ECMP

Да

VRF Lite

Да

Функции LAG

 

LAG

Да

LACP

Да

Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)

Да

Сервисные функции

 

Виртуальное тестирование кабеля (VCT)

Да

Диагностика оптического трансивера

Да

Green Ethernet IEEE802.3az

Да

Функции обеспечения безопасности

 

DHCP Snooping

Да

DHCP Option 43

Да

DHCP Option 82

Да

DHCPv6 Snooping

Да

IP Source Guard

Да

IPv6 Source Guard

Да

Dynamic ARP Inspection

Да

sFlow

Да

Проверка подлинности на основе MAC-адреса

Да

Статические MAC-адреса

Да

Проверка подлинности по портам на основе 802.1x

Да

Guest VLAN

Да

Система предотвращения DoS-атак

Да

Сегментация трафика

Да

Фильтрация DHCP-клиентов

Да

Предотвращение атак BPDU

Да

Списки управления доступом ACL

 

L2-L3-L4 ACL (Access Control List)

Да

Time-Based ACL

Да

IРv6 ACL

Да

ACL на основе:
- MAC/IP/IPv6-адресов источника/назначения
- порта коммутатора
- приоритета IEEE 802.1p
- VLAN ID
- EtherType
- TOS
- DSCP
- Preference
- типа IP-протокола
- номера порта TCP/UDP
- содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes)

Да

Основные функции качества обслуживания (QoS)

 

Статистика QoS

Да

Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing)

Да

Класс обслуживания IEEE 802.1р

Да

Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast)

Да

Управление полосой пропускания

Да

Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR)

Да

Три цвета маркировки трафика

Да

Классификация трафика на основании ACL

Да

Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL

Да

Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления

Да

Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP

Да

Назначение VLAN на основании ACL

Да

OAM

 

802.3ah Ethernet Link OAM

Да

802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения
однонаправленных линков) UDLD

Да

Основные функции управления

 

Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по TFTP

Да

Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по SCP

Да

AAA (Authentication, Authorization, Accounting)

Да

Протокол SNMP v1, v2 (v2c), v3

Да

Интерфейс командной строки (CLI)

Да

Web-интерфейс

Да

Syslog

Да

SNTP (Simple Network Time Protocol)

Да

Клиент NTP (Network Time Protocol)

Да

Сервер NTP (Network Time Protocol)

Да

Traceroute

Да

LLDP (IEEE 802.1ab)

Да

Авторизация вводимых команд с помощью сервера TACACS+

Да

Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей

Да

Списки контроля доступа (Management ACL)

Да

Клиент RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)

Да

Клиент TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)

Да

Telnet сервер, клиент

Да

SSH сервер, клиент

Да

SSHv2

Да

SSL

Да

Системный журнал

Да

ZTP (Zero-touch provisioning)

Да

DHCP Relay (поддержка IPv4)

Да

DHCP Option 12

Да

Сервер DHCP (IPv4)

Да

Механизм ограничения трафика в сторону CPU - CoPP (Control plane protection)

Да

Шифрование паролей

Да

Несколько версий файлов конфигурации

Да

Восстановление пароля

Да

Ping (IPv4/IPv6)

Да

Сервер DNS (Resolver)

Да

Функции мониторинга

 

Удаленный мониторинг RMON(v1)

Да

IP SLA

Да

Мониторинг:
- загрузки CPU
- оперативной памяти (RAM)
- температуры
- TCAM

Да

Физические характеристики

 

Питание, В DC

45–57

Количество блоков питания, Штука

Не менее 1

Бюджет PoE, Вт

Не менее 240

Реле сигнализации

сухие контакты, релейный выход аварийной сигнализации: 1 A, 24 В DC

Рабочая температура окружающей среды, °С min

Не более -40

Рабочая температура окружающей среды, °С max

Не менее 70

Рабочая влажность, %, max

Не более 95

Степень защиты

Не менее IP30

Охлаждение, тип

Пассивное

Вид размещения

DIN-рейка


	

	2. Источник питания
	Максимальный диапазон входного напряжения АС, В

Не хуже 110–276

Номинальный диапазон входного напряжения АС, В

Не хуже 115–240

Максимальный диапазон входного напряжения DC, В

-

Входная частота, Гц

Не хуже 47–63

Выходное напряжение, В

Не менее 54

Максимальная выходная мощность, Вт

Не менее 270

Рабочая температура окружающей среды, °С

Не хуже от -40 до +70


	

	3. Коммутатор доступа тип 1
	Интерфейсы

 

10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+

Не менее 8

Консольный порт RS-232 (RJ-45)

Не менее 1

Производительность

 

Пропускная способность, Гбит/с

Не менее 20

Производительность на пакетах длиной 64 байта, MPPS

Не менее 14,88

Объем буферной памяти, Мбайт

Не менее 0,512

Объем ОЗУ (DDR3), Мбайт

Не менее 256

Объем ПЗУ (RAW NAND), Мбайт

Не менее 32

Таблица MAC-адресов, Штука

Не менее 8192

Количество ARP-записей, Штука

Не менее 1000

Таблица VLAN, Штука

Не менее 4094

Количество L2 Multicast-групп, Штука

Не менее 509

Количество правил SQinQ (ingress/egress), Штука

Не менее 128/256

Количество правил MAC ACL (ingress/egress), Штука

Не менее 381

Количество правил IPv4/IPv6 ACL, Штука

Не менее 219/128

Количество правил ACL в одном ACL, Штука

Не менее 1

Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast, Штука

Не менее 744

Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast, Штука

Не менее 300

Количество L3-интерфейсов, Штука

Не менее 20

Количество Loopback-интерфейсов, Штука

Не менее 10

Количество экземпляров MSTP, Штука

Не менее 64

Количество Link Aggregation Groups (LAG), Штука
Не менее 8

Количество портов в LAG, Штука

Не менее 8

Качество обслуживания QoS (количество выходных очередей для каждого порта), Штука

Не менее 8

Максимальный размер JumboFrame, байт

Не менее 10000

Функции интерфейсов

 

Защита от блокировки очереди (HOL)

Да

Auto MDI/MDIX

Да

Сверхдлинные кадры (Jumbo Frames)

Да

Управление потоком (IEEE 802.3X)

Да

Изоляция портов (Protected ports)

Да

Port Security

Да

Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN)

Да

Функции VLAN

 

Voice VLAN

Да

802.1Q

Да

Q-in-Q

Да

Selective Q-in-Q

Да

GVRP

Да

Функции L2 Multicast

 

IGMP Snooping v1, 2, 3

Да

IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста

Да

IGMP proxy-report

Да

Авторизация IGMP через RADIUS

Да

IGMP Querier

Да

MVR

Да

Функции L2

 

[IEEE 802.1d] STP

Да

[IEEE 802.1w] RSTP

Да

[IEEE 802.1s] MSTP

Да

Spanning Tree Fast Link option

Да

STP Root Guard

Да

STP Loop Guard

Да

BPDU Filtering

Да

STP BPDU Guard

Да

Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)

Да

Функции L3

 

Статические IPv4-маршруты

Да

Статические IPv6-маршруты

Да

Address Resolution Protocol (ARP)

Да

Функции LAG

 

LAG

Да

LACP

Да

Сервисные функции

 

Виртуальное тестирование кабеля (VCT)

Да

Диагностика оптического трансивера

Да

Функции обеспечения безопасности

 

DHCP Snooping

Да

DHCP Option 43

Да

DHCP Option 82

Да

DHCPv6 Snooping

Да

IP Source Guard

Да

IPv6 Source Guard

Да

Dynamic ARP Inspection

Да

Проверка подлинности на основе MAC-адреса

Да

Статические MAC-адреса

Да

Проверка подлинности по портам на основе 802.1x

Да

Guest VLAN

Да

Система предотвращения DoS-атак

Да

Сегментация трафика

Да

Фильтрация DHCP-клиентов

Да

Предотвращение атак BPDU

Да

PPPoE Intermediate Agent

Да

Списки управления доступом ACL

 

L2-L3-L4 ACL (Access Control List)

Да

IРv6 ACL

Да

ACL на основе:
- MAC/IP/IPv6-адресов источника/назначения
- порта коммутатора
- приоритета IEEE 802.1p
- VLAN ID
- EtherType
- TOS
- DSCP
- Preference
- типа IP-протокола
- номера порта TCP/UDP
- содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes)

Да

Основные функции качества обслуживания (QoS)

 

Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing)

Да

Класс обслуживания IEEE 802.1р

Да

Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast)

Да

Управление полосой пропускания

Да

Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR)

Да

Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL

Да

Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления

Да

Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP

Да

Назначение VLAN на основании ACL

Да

OAM

 

802.3ah Ethernet Link OAM

Да

802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения
однонаправленных линков) UDLD

Да

Основные функции управления

 

Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по TFTP

Да

Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по SFTP

Да

AAA (Authentication, Authorization, Accounting)

Да

Протокол SNMP v1, v2 (v2c), v3

Да

Интерфейс командной строки (CLI)

Да

Web-интерфейс

Да

Syslog

Да

SNTP (Simple Network Time Protocol)

Да

Traceroute

Да

LLDP (IEEE 802.1ab)

Да

Авторизация вводимых команд с помощью сервера TACACS+

Да

Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей

Да

Списки контроля доступа (Management ACL)

Да

Клиент RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)

Да

Клиент TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)

Да

Telnet сервер, клиент

Да

SSH сервер, клиент

Да

SSHv2

Да

SSL

Да

Системный журнал

Да

ZTP (Zero-touch provisioning)

Да

DHCP Relay (поддержка IPv4)

Да

DHCP Option 12

Да

Механизм ограничения трафика в сторону CPU - CoPP (Control plane protection)

Да

Шифрование паролей

Да

Несколько версий файлов конфигурации

Да

Восстановление пароля

Да

Ping (IPv4/IPv6)

Да

Сервер DNS (Resolver)

Да

Функции мониторинга

 

Мониторинг:
- загрузки CPU
- оперативной памяти (RAM)
- температуры
- TCAM

Да

Физические характеристики

 

Питание, В АС

 110–250

Количество блоков питания, Штука

Не менее 1

Бюджет PoE, Вт

Не менее 120

Рабочая температура окружающей среды, °С min

Не более -20

Рабочая температура окружающей среды, °С max

Не менее 50

Рабочая влажность, %, max

Не более 80

Охлаждение, тип

Пассивное

Вид размещения

Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"


	

	4. Коммутатор доступа тип 2
	Интерфейсы

 

10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+

Не менее 24

10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X(SFP)

Не менее 4

Консольный порт RS-232 (RJ-45)

Не менее 1

Производительность

 

Пропускная способность, Гбит/с

Не менее 128

Производительность на пакетах длиной 64 байта, MPPS

Не менее 94,49

Объем буферной памяти, Мбайт

Не менее 1,5

Объем ОЗУ (DDR3), Мбайт

Не менее 2048

Объем ПЗУ (RAW NAND), Мбайт

Не менее 512

Таблица MAC-адресов, Штука

Не менее 16384

Количество ARP-записей, Штука

Не менее 1981

Таблица VLAN, Штука

Не менее 4094

Количество L2 Multicast-групп, Штука

Не менее 2048

Количество L3 Multicast-групп, Штука

Не менее 1981

Количество правил SQinQ (ingress/egress), Штука

Не менее 1974

Количество правил MAC ACL (ingress/egress), Штука

Не менее 1974

Количество правил IPv4/IPv6 ACL, Штука

Не менее 1974/987

Количество правил ACL в одном ACL, Штука

Не менее 512

Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast, Штука

Не менее 4063

Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast, Штука

Не менее 1014

Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM), Штука

Не менее 1981

Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM), Штука

Не менее 505

Количество OSPF-instance (сессий), Штука

Не менее 20

Количество VRRP-маршрутизаторов, Штука

Не менее 255

Максимальное количество ECMP-групп, Штука

Не менее 1024

Количество путей в ECMP-группе, Штука

Не менее 8

Количество VRF (включая VRF по умолчанию), Штука

Не менее 16

Количество L3-интерфейсов, Штука

Не менее 2032

Количество Loopback-интерфейсов, Штука

Не менее 64

Максимальное количество BFD соседств, Штука

Не менее 64

Максимальное количество OSPF соседств, Штука

Не менее 64

Максимальное количество BGP соседств, Штука

Не менее 128

Максимальное количество GRE туннелей, Штука

Не менее 16

Количество экземпляров MSTP, Штука

Не менее 64

Количество экземпляров PVST, Штука

Не менее 64

Количество Link Aggregation Groups (LAG), Штука
Не менее 32

Количество портов в LAG, Штука

Не менее 8

Качество обслуживания QoS (количество выходных очередей для каждого порта), Штука

Не менее 8

Максимальный размер JumboFrame, байт

Не менее 10240

Стекирование

Да

Юнитов в стеке, Штука

Не менее 8

Функции интерфейсов

 

Защита от блокировки очереди (HOL)

Да

Обратное Давление (Back Pressure)

Да

Auto MDI/MDIX

Да

Сверхдлинные кадры (Jumbo Frames)

Да

Управление потоком (IEEE 802.3X)

Да

Изоляция портов (Protected ports)

Да

Port Security

Да

Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN)

Да

Функции VLAN

 

Voice VLAN

Да

802.1Q

Да

Q-in-Q

Да

Selective Q-in-Q

Да

GVRP

Да

Функции L2 Multicast

 

IGMP Snooping v1, 2, 3

Да

IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста

Да

PIM-Snooping

Да

IGMP proxy-report

Да

Авторизация IGMP через RADIUS

Да

Change of Authorization (CoA)

Да

MLD Snooping v1, v2

Да

MLD Snooping fast-leave

Да

MLD Snooping Querier

Да

IGMP Querier

Да

MVR

Да

Функции L2

 

[IEEE 802.1d] STP

Да

[IEEE 802.1w] RSTP

Да

[IEEE 802.1s] MSTP

Да

PVSTP+

Да

RPVSTP+

Да

Spanning Tree Fast Link option

Да

STP Root Guard

Да

STP Loop Guard

Да

BPDU Filtering

Да

STP BPDU Guard

Да

G.8032v2 ERPS

Да

Flex-link

Да

Private VLAN

Да

Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)

Да

Функции L3

 

Статические IPv4-маршруты

Да

Статические IPv6-маршруты

Да

RIPv2

Да

OSPFv2

Да

OSPFv3

Да

IS-IS IPv4 Unicast

Да

BGP IPv4 Unicast, Multicast

Да

BFD для BGP

Да

BFD для OSPF

Да

Address Resolution Protocol (ARP)

Да

Proxy ARP

Да

Policy-Based Routing (IPv4)

Да

VRRP v2, v3

Да

PIM SM, PIM DM

Да

IGMP Proxy

Да

IGMP Proxy fast-leave

Да

MSDP

Да

IP Unnumbered

Да

ECMP

Да

VRF Lite

Да

Функции LAG

 

LAG

Да

LACP

Да

Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)

Да

Сервисные функции

 

Виртуальное тестирование кабеля (VCT)

Да

Диагностика оптического трансивера

Да

Green Ethernet IEEE802.3az

Да

Функции обеспечения безопасности

 

DHCP Snooping

Да

DHCP Option 43

Да

DHCP Option 82

Да

DHCPv6 Snooping

Да

IP Source Guard

Да

IPv6 Source Guard

Да

Dynamic ARP Inspection

Да

sFlow

Да

Проверка подлинности на основе MAC-адреса

Да

Статические MAC-адреса

Да

Проверка подлинности по портам на основе 802.1x

Да

Guest VLAN

Да

Система предотвращения DoS-атак

Да

Сегментация трафика

Да

Фильтрация DHCP-клиентов

Да

Предотвращение атак BPDU

Да

Списки управления доступом ACL

 

L2-L3-L4 ACL (Access Control List)

Да

Time-Based ACL

Да

IРv6 ACL

Да

ACL на основе:
- MAC/IP/IPv6-адресов источника/назначения
- порта коммутатора
- приоритета IEEE 802.1p
- VLAN ID
- EtherType
- TOS
- DSCP
- Preference
- типа IP-протокола
- номера порта TCP/UDP
- содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes)

Да

Основные функции качества обслуживания (QoS)

 

Статистика QoS

Да

Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing)

Да

Класс обслуживания IEEE 802.1р

Да

Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast)

Да

Управление полосой пропускания

Да

Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR)

Да

Три цвета маркировки трафика

Да

Классификация трафика на основании ACL

Да

Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL

Да

Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления

Да

Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP

Да

Назначение VLAN на основании ACL

Да

OAM

 

802.3ah Ethernet Link OAM

Да

802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения
однонаправленных линков) UDLD

Да

Основные функции управления

 

Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по TFTP

Да

Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по SCP

Да

AAA (Authentication, Authorization, Accounting)

Да

Протокол SNMP v1, v2 (v2c), v3

Да

Интерфейс командной строки (CLI)

Да

Web-интерфейс

Да

Syslog

Да

SNTP (Simple Network Time Protocol)

Да

Клиент NTP (Network Time Protocol)

Да

Сервер NTP (Network Time Protocol)

Да

Traceroute

Да

LLDP (IEEE 802.1ab)

Да

Авторизация вводимых команд с помощью сервера TACACS+

Да

Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей

Да

Списки контроля доступа (Management ACL)

Да

Клиент RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)

Да

Клиент TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)

Да

Telnet сервер, клиент

Да

SSH сервер, клиент

Да

SSHv2

Да

SSL

Да

Системный журнал

Да

ZTP (Zero-touch provisioning)

Да

DHCP Relay (поддержка IPv4)

Да

DHCP Option 12

Да

Сервер DHCP (IPv4)

Да

Механизм ограничения трафика в сторону CPU - CoPP (Control plane protection)

Да

Шифрование паролей

Да

Несколько версий файлов конфигурации

Да

Восстановление пароля

Да

Ping (IPv4/IPv6)

Да

Сервер DNS (Resolver)

Да

Функции мониторинга

 

Удаленный мониторинг RMON(v1)

Да

IP SLA

Да

Мониторинг:
- загрузки CPU
- оперативной памяти (RAM)
- температуры
- TCAM

Да

Физические характеристики

 

Питание, В АС

200–240

Количество блоков питания, Штука

Не менее 1

Бюджет PoE, Вт

Не менее 380

Рабочая температура окружающей среды, °С min

Не более -20

Рабочая температура окружающей среды, °С max

Не менее 50

Рабочая влажность, %, max

Не более 80

Охлаждение, тип

Не менее Front-to-Back

Количество вентиляторов, Штука

Не менее 2

Вид размещения

Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"


	

	5. Коммутатор доступа тип 3
	Интерфейсы

 

1000BASE-X/100BASE-FX (SFP)

Не менее 20

10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo

Не менее 4

10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X(SFP)

Не менее 4

Консольный порт RS-232 (RJ-45)

Не менее 1

Разъём для подключения АКБ

Да

Производительность

 

Пропускная способность, Гбит/с

Не менее 128

Производительность на пакетах длиной 64 байта, MPPS

Не менее 95,2

Объем буферной памяти, Мбайт

Не менее 1,5

Объем ОЗУ (DDR3), Мбайт

Не менее 2048

Объем ПЗУ (RAW NAND), Мбайт

Не менее 512

Таблица MAC-адресов, Штука

Не менее 16384

Количество ARP-записей, Штука

Не менее 1981

Таблица VLAN, Штука

Не менее 4094

Количество L2 Multicast-групп, Штука

Не менее 2048

Количество L3 Multicast-групп, Штука

Не менее 1981

Количество правил SQinQ (ingress/egress), Штука

Не менее 1974

Количество правил MAC ACL (ingress/egress), Штука

Не менее 1974

Количество правил IPv4/IPv6 ACL, Штука

Не менее 1974/987

Количество правил ACL в одном ACL, Штука

Не менее 512

Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast, Штука

Не менее 4063

Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast, Штука

Не менее 1014

Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM), Штука

Не менее 1981

Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM), Штука

Не менее 505

Количество OSPF-instance (сессий), Штука

Не менее 20

Количество VRRP-маршрутизаторов, Штука

Не менее 255

Максимальное количество ECMP-групп, Штука

Не менее 1024

Количество путей в ECMP-группе, Штука

Не менее 8

Количество VRF (включая VRF по умолчанию), Штука

Не менее 16

Количество L3-интерфейсов, Штука

Не менее 2032

Количество Loopback-интерфейсов, Штука

Не менее 64

Максимальное количество BFD соседств, Штука

Не менее 128

Максимальное количество OSPF соседств, Штука

Не менее 64

Максимальное количество BGP соседств, Штука

Не менее 32

Максимальное количество GRE туннелей, Штука

Не менее 16

Количество экземпляров MSTP, Штука

Не менее 64

Количество экземпляров PVST, Штука

Не менее 64

Количество Link Aggregation Groups (LAG), Штука
Не менее 32

Количество портов в LAG, Штука

Не менее 8

Качество обслуживания QoS (количество выходных очередей для каждого порта), Штука

Не менее 8

Максимальный размер JumboFrame, байт

Не менее 10240

Стекирование

Да

Юнитов в стеке, Штука

Не менее 8

Функции интерфейсов

 

Защита от блокировки очереди (HOL)

Да

Обратное Давление (Back Pressure)

Да

Auto MDI/MDIX

Да

Сверхдлинные кадры (Jumbo Frames)

Да

Управление потоком (IEEE 802.3X)

Да

Изоляция портов (Protected ports)

Да

Port Security

Да

Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN)

Да

Функции VLAN

 

Voice VLAN

Да

802.1Q

Да

Q-in-Q

Да

Selective Q-in-Q

Да

GVRP

Да

Функции L2 Multicast

 

IGMP Snooping v1, 2, 3

Да

IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста

Да

PIM-Snooping

Да

IGMP proxy-report

Да

Авторизация IGMP через RADIUS

Да

Change of Authorization (CoA)

Да

MLD Snooping v1, v2

Да

MLD Snooping fast-leave

Да

MLD Snooping Querier

Да

IGMP Querier

Да

MVR

Да

Функции L2

 

[IEEE 802.1d] STP

Да

[IEEE 802.1w] RSTP

Да

[IEEE 802.1s] MSTP

Да

PVSTP+

Да

RPVSTP+

Да

Spanning Tree Fast Link option

Да

STP Root Guard

Да

STP Loop Guard

Да

BPDU Filtering

Да

STP BPDU Guard

Да

G.8032v2 ERPS

Да

Flex-link

Да

Private VLAN

Да

Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)

Да

Функции L3

 

Статические IPv4-маршруты

Да

Статические IPv6-маршруты

Да

RIPv2

Да

OSPFv2

Да

OSPFv3

Да

IS-IS IPv4 Unicast

Да

BGP IPv4 Unicast, Multicast

Да

BFD для BGP

Да

BFD для OSPF

Да

Address Resolution Protocol (ARP)

Да

Proxy ARP

Да

Policy-Based Routing (IPv4)

Да

VRRP v2, v3

Да

PIM SM, PIM DM

Да

IGMP Proxy

Да

IGMP Proxy fast-leave

Да

MSDP

Да

IP Unnumbered

Да

ECMP

Да

VRF Lite

Да

Функции LAG

 

LAG

Да

LACP

Да

Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)

Да

Сервисные функции

 

Виртуальное тестирование кабеля (VCT)

Да

Диагностика оптического трансивера

Да

Green Ethernet IEEE802.3az

Да

Функции обеспечения безопасности

 

DHCP Snooping

Да

DHCP Option 43

Да

DHCP Option 82

Да

DHCPv6 Snooping

Да

IP Source Guard

Да

IPv6 Source Guard

Да

Dynamic ARP Inspection

Да

sFlow

Да

Проверка подлинности на основе MAC-адреса

Да

Статические MAC-адреса

Да

Проверка подлинности по портам на основе 802.1x

Да

Guest VLAN

Да

Система предотвращения DoS-атак

Да

Сегментация трафика

Да

Фильтрация DHCP-клиентов

Да

Предотвращение атак BPDU

Да

Списки управления доступом ACL

 

L2-L3-L4 ACL (Access Control List)

Да

Time-Based ACL

Да

IРv6 ACL

Да

ACL на основе:
- MAC/IP/IPv6-адресов источника/назначения
- порта коммутатора
- приоритета IEEE 802.1p
- VLAN ID
- EtherType
- TOS
- DSCP
- Preference
- типа IP-протокола
- номера порта TCP/UDP
- содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes)

Да

Основные функции качества обслуживания (QoS)

 

Статистика QoS

Да

Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing)

Да

Класс обслуживания IEEE 802.1р

Да

Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast)

Да

Управление полосой пропускания

Да

Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR)

Да

Три цвета маркировки трафика

Да

Классификация трафика на основании ACL

Да

Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL

Да

Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления

Да

Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP

Да

Назначение VLAN на основании ACL

Да

OAM

 

802.3ah Ethernet Link OAM

Да

802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения
однонаправленных линков) UDLD

Да

Основные функции управления

 

Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по TFTP

Да

Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по SCP

Да

AAA (Authentication, Authorization, Accounting)

Да

Протокол SNMP v1, v2 (v2c), v3

Да

Интерфейс командной строки (CLI)

Да

Web-интерфейс

Да

Syslog

Да

SNTP (Simple Network Time Protocol)

Да

Клиент NTP (Network Time Protocol)

Да

Сервер NTP (Network Time Protocol)

Да

Traceroute

Да

LLDP (IEEE 802.1ab)

Да

Авторизация вводимых команд с помощью сервера TACACS+

Да

Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей

Да

Списки контроля доступа (Management ACL)

Да

Клиент RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)

Да

Клиент TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)

Да

Telnet сервер, клиент

Да

SSH сервер, клиент

Да

SSHv2

Да

SSL

Да

Системный журнал

Да

ZTP (Zero-touch provisioning)

Да

DHCP Relay (поддержка IPv4)

Да

DHCP Option 12

Да

Сервер DHCP (IPv4)

Да

Механизм ограничения трафика в сторону CPU - CoPP (Control plane protection)

Да

Шифрование паролей

Да

Несколько версий файлов конфигурации

Да

Восстановление пароля

Да

Ping (IPv4/IPv6)

Да

Сервер DNS (Resolver)

Да

Функции мониторинга

 

Удаленный мониторинг RMON(v1)

Да

IP SLA

Да

Мониторинг:
- загрузки CPU
- оперативной памяти (RAM)
- температуры
- TCAM

Да

Физические характеристики

 

Питание, В АС

100–240 

Питание, В DC

12

Количество блоков питания, Штука

Не менее 1

Рабочая температура окружающей среды, °С min

Не более -20

Рабочая температура окружающей среды, °С max

Не менее 65

Рабочая влажность, %, max

Не более 80

Охлаждение, тип

Не менее Front-to-Back

Количество вентиляторов, Штука

Не менее 4

Вид размещения

Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"


	

	6. Коммутатор агрегации
	Интерфейсы

 

1000BASE-X/100BASE-FX (SFP)

Не менее 20

10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo

Не менее 4

10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X(SFP)

Не менее 4

10/100/1000BASE-T (OOB)

Не менее 1

Консольный порт RS-232 (RJ-45)

Не менее 1

Производительность

 

Пропускная способность, Гбит/с

Не менее 128

Производительность на пакетах длиной 64 байта, MPPS

Не менее 95,2

Объем буферной памяти, Мбайт

Не менее 1,5

Объем ОЗУ (DDR3), Мбайт

Не менее 2048

Объем ПЗУ (RAW NAND), Мбайт

Не менее 512

Таблица MAC-адресов, Штука

Не менее 16384

Количество ARP-записей, Штука

Не менее 4029

Таблица VLAN, Штука

Не менее 4094

Количество L2 Multicast-групп, Штука

Не менее 4092

Количество L3 Multicast-групп, Штука

Не менее 4027

Количество правил SQinQ (ingress/egress), Штука

Не менее 1320/1320

Количество правил MAC ACL (ingress/egress), Штука

Не менее 2998

Количество правил IPv4/IPv6 ACL, Штука

Не менее 2998/1499

Количество правил ACL в одном ACL, Штука

Не менее 512

Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast, Штука

Не менее 13279

Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast, Штука

Не менее 3317

Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM), Штука

Не менее 4027

Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM), Штука

Не менее 1656

Количество OSPF-instance (сессий), Штука

Не менее 20

Количество VRRP-маршрутизаторов, Штука

Не менее 255

Максимальное количество ECMP-групп, Штука

Не менее 1024

Количество путей в ECMP-группе, Штука

Не менее 8

Количество VRF (включая VRF по умолчанию), Штука

Не менее 16

Количество L3-интерфейсов, Штука

Не менее 2050

Количество Loopback-интерфейсов, Штука

Не менее 64

Максимальное количество BFD соседств, Штука

Не менее 128

Максимальное количество OSPF соседств, Штука

Не менее 64

Максимальное количество BGP соседств, Штука

Не менее 32

Максимальное количество GRE туннелей, Штука

Не менее 16

Количество экземпляров MSTP, Штука

Не менее 64

Количество экземпляров PVST, Штука

Не менее 64

Количество Link Aggregation Groups (LAG), Штука
Не менее 32

Количество портов в LAG, Штука

Не менее 8

Качество обслуживания QoS (количество выходных очередей для каждого порта), Штука

Не менее 8

Максимальный размер JumboFrame, байт

Не менее 10240

Стекирование

Да

Юнитов в стеке, Штука

Не менее 8

Функции интерфейсов

 

Защита от блокировки очереди (HOL)

Да

Обратное Давление (Back Pressure)

Да

Auto MDI/MDIX

Да

Сверхдлинные кадры (Jumbo Frames)

Да

Управление потоком (IEEE 802.3X)

Да

Изоляция портов (Protected ports)

Да

Port Security

Да

Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN)

Да

Функции VLAN

 

Voice VLAN

Да

802.1Q

Да

Q-in-Q

Да

Selective Q-in-Q

Да

GVRP

Да

Функции L2 Multicast

 

IGMP Snooping v1, 2, 3

Да

IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста

Да

PIM-Snooping

Да

IGMP proxy-report

Да

Авторизация IGMP через RADIUS

Да

Change of Authorization (CoA)

Да

MLD Snooping v1, v2

Да

MLD Snooping fast-leave

Да

MLD Snooping Querier

Да

IGMP Querier

Да

MVR

Да

Функции L2

 

[IEEE 802.1d] STP

Да

[IEEE 802.1w] RSTP

Да

[IEEE 802.1s] MSTP

Да

PVSTP+

Да

RPVSTP+

Да

Spanning Tree Fast Link option

Да

STP Root Guard

Да

STP Loop Guard

Да

BPDU Filtering

Да

STP BPDU Guard

Да

G.8032v2 ERPS

Да

Flex-link

Да

Private VLAN

Да

Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)

Да

Функции L3

 

Статические IPv4-маршруты

Да

Статические IPv6-маршруты

Да

RIPv2

Да

OSPFv2

Да

OSPFv3

Да

IS-IS IPv4 Unicast

Да

BGP IPv4 Unicast, Multicast

Да

BFD для BGP

Да

BFD для OSPF

Да

Address Resolution Protocol (ARP)

Да

Proxy ARP

Да

Policy-Based Routing (IPv4)

Да

VRRP v2, v3

Да

PIM SM, PIM DM

Да

IGMP Proxy

Да

IGMP Proxy fast-leave

Да

MSDP

Да

IP Unnumbered

Да

ECMP

Да

VRF Lite

Да

Функции LAG

 

LAG

Да

LACP

Да

Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)

Да

Сервисные функции

 

Виртуальное тестирование кабеля (VCT)

Да

Диагностика оптического трансивера

Да

Green Ethernet IEEE802.3az

Да

DHCP Snooping

Да

DHCP Option 43

Да

DHCP Option 82

Да

DHCPv6 Snooping

Да

IP Source Guard

Да

IPv6 Source Guard

Да

Dynamic ARP Inspection

Да

sFlow

Да

Проверка подлинности на основе MAC-адреса

Да

Статические MAC-адреса

Да

Проверка подлинности по портам на основе 802.1x

Да

Guest VLAN

Да

Система предотвращения DoS-атак

Да

Сегментация трафика

Да

Фильтрация DHCP-клиентов

Да

Предотвращение атак BPDU

Да

Списки управления доступом ACL

 

L2-L3-L4 ACL (Access Control List)

Да

Time-Based ACL

Да

IРv6 ACL

Да

ACL на основе:
- MAC/IP/IPv6-адресов источника/назначения
- порта коммутатора
- приоритета IEEE 802.1p
- VLAN ID
- EtherType
- TOS
- DSCP
- Preference
- типа IP-протокола
- номера порта TCP/UDP
- содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes)

Да

Основные функции качества обслуживания (QoS)

 

Статистика QoS

Да

Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing)

Да

Класс обслуживания IEEE 802.1р

Да

Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast)

Да

Управление полосой пропускания

Да

Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR)

Да

Три цвета маркировки трафика

Да

Классификация трафика на основании ACL

Да

Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL

Да

Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления

Да

Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP

Да

Назначение VLAN на основании ACL

Да

OAM

 

802.3ah Ethernet Link OAM

Да

802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения
однонаправленных линков) UDLD

Да

Основные функции управления

 

Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по TFTP

Да

Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по SCP

Да

AAA (Authentication, Authorization, Accounting)

Да

Протокол SNMP v1, v2 (v2c), v3

Да

Интерфейс командной строки (CLI)

Да

Web-интерфейс

Да

Syslog

Да

SNTP (Simple Network Time Protocol)

Да

Клиент NTP (Network Time Protocol)

Да

Сервер NTP (Network Time Protocol)

Да

Traceroute

Да

LLDP (IEEE 802.1ab)

Да

Авторизация вводимых команд с помощью сервера TACACS+

Да

Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей

Да

Списки контроля доступа (Management ACL)

Да

Клиент RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)

Да

Клиент TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)

Да

Telnet сервер, клиент

Да

SSH сервер, клиент

Да

SSHv2

Да

SSL

Да

Системный журнал

Да

ZTP (Zero-touch provisioning)

Да

DHCP Relay (поддержка IPv4)

Да

DHCP Option 12

Да

Сервер DHCP (IPv4)

Да

Механизм ограничения трафика в сторону CPU - CoPP (Control plane protection)

Да

Шифрование паролей

Да

Несколько версий файлов конфигурации

Да

Восстановление пароля

Да

Ping (IPv4/IPv6)

Да

Сервер DNS (Resolver)

Да

Функции мониторинга

 

Удаленный мониторинг RMON(v1)

Да

IP SLA

Да

Мониторинг:
- загрузки CPU
- оперативной памяти (RAM)
- температуры
- TCAM

Да

Физические характеристики

 

Питание, В АС

100–240

Питание, В DC

36–72

Количество блоков питания, Штука

Не менее 2

Возможность горячей замены блоков питания

Да

Рабочая температура окружающей среды, °С min

Не более -10

Рабочая температура окружающей среды, °С max

Не менее 45

Рабочая влажность, %, max

Не более 80

Охлаждение, тип

Front-to-Back

Количество вентиляторов, Штука

Не менее 4

Вид размещения

Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"


	

	7. Модуль питания
	Максимальный диапазон входного напряжения АС, В

Не хуже 90–264

Номинальный диапазон входного напряжения АС, В

Не хуже 100–240

Максимальный диапазон входного напряжения DC, В

-

Входная частота, Гц

Не хуже 47–63

Выходное напряжение, В

Не менее 12

Максимальная выходная мощность, Вт

Не менее 165

Рабочая температура окружающей среды, °С

Не хуже от -40 до +70


	


Товар поставляется новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории РФ, имеющим в установленных законодательством РФ случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара, полный комплект технической документации (технический паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и т.п.), соответствующий требованиям и характеристикам, определенным Спецификацией.

______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица              (подпись)                     (расшифровка подписи)

                                                                                                   МП
Примечание: 

1) графа 3 Спецификации заполняется участником закупки, при этом необходимо указать конкретный товар, предлагаемый к поставке с указанием его наименования (торговой марки и модели) (в случае наличия) и характеристик в соответствии с характеристиками, указанными заказчиком, при этом слово «эквивалент» исключается (в случае указания Заказчиком).;

Приложение № 2
к Предложению участника конкурентной закупки

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
в отношении предмета такой закупки
Форма

Информация о стране происхождения поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Информация о стране происхождения товара, информация о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции (реестра радиоэлектронной продукции) или реестра евразийских промышленных товаров, а также информация и документы, подтверждающие происхождение товара российского происхождения, определенные пунктом 11 документации об аукционе (в случае установления минимальной доли закупки товаров российского производства в соответствии с п. 11, 11. документации об аукционе)

	1
	
	

	
	
	


______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица              (подпись)                     (расшифровка подписи)

                                                                                                   МП
Пояснение: наименование товара должно соответствовать наименованию, определенному участником закупки в Предложении участника закупки (включая приложение № 1 к Предложению участника закупки «Спецификация поставляемого товара»), представленном в первой части заявки.
Приложение № 2
к документации об аукционе 

от 31.07.2026 г. № АЭФ-ДЦТ-390
Начальная (максимальная) цена договора определена на основании полученных трех коммерческих предложений, как среднее арифметическое.

[image: image1.emf]1 Промышленный коммутатор 2 шт. 289 339,33 578 678,66

2 Источник питания 2 шт. 66 316,00 132 632,00

3 Коммутатор доступа тип 1  8 шт. 141 000,67 1 128 005,36

4 Коммутатор доступа тип 2 20 шт. 225 162,00 4 503 240,00

5 Коммутатор доступа тип 3 3 шт. 241 342,00 724 026,00

6 Коммутатор агрегации 2 шт. 390 484,00 780 968,00

7 Модуль питания 4 шт. 33 159,00 132 636,00

7 980 186,02

Итого

Расчет начальной (максимальной) цены договора

Наименование товара № п/п Кол-во

Цена за 1 ед, руб., с 

учетом НДС.

Стоимость, руб., с 

учетом НДС

Единица 

измерения


В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой (поставкой) товара, выполнением работ, оказанием услуг, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Приложение № 3
к документации об аукционе
от 31.07.2026 г. № АЭФ-ДЦТ-390
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______

г. Москва                                                                                             «___»_________ 2026 г.

________________________________________________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и 
акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.

Отчетные документы – счета, универсальные передаточные документы, утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ (далее – УПД), акты сверки взаиморасчетов, а также иные документы, обмен которыми осуществляется в рамках настоящего Договора.

ЭОД – Отчетные документы, созданные с помощью средств компьютерной обработки информации, которые должны быть подписаны ЭП и сохранены на машинном носителе в виде файла формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.
ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.

Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется поставить Покупателю сетевое оборудование (далее – Товар), предусмотренные спецификацией, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

2.2. Наименование, количество, цена, характеристики, требования к поставляемому Товару указаны в спецификации (приложение к настоящему Договору), согласованной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а маркировка импортного товара – международным стандартам. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям технических условий и норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации, и установленных для данного вида товар. Товар должен быть надлежащего качества, без повреждений или порчи во время транспортировки и хранения.

Поставляемый Товар должен быть свободен в обращении на территории Российской Федерации, свободен от прав третьих лиц, не должен являться предметом спора, находится в залоге, под арестом или иным обременением.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара подтверждается соответствующими документами (сертификатом соответствия, качества и т.п.), которые предоставляются Покупателю при поставке Товара.

3.2. Если соответствующий Товару стандарт отсутствует, а в спецификации (приложение к настоящему Договору) не указано, что Товар должен соответствовать определенному образцу или описанию, качество Товара должно соответствовать целям, для которых Товар такого рода обычно используется и конкретной цели использования Товара, предусмотренной в настоящем Договоре.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором, в срок не превышающий 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Договора, предварительно уведомив Покупателя за 1 (один) календарный день до планируемой даты поставки по адресу электронной почты info@ncrc.ru.

4.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента поставки. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента поставки. Моментом поставки Товара является дата подписания Покупателем УПД.

4.3. Товар передается Покупателю в оригинальной таре/упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого Товара. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать техническим условиям изготовителя и обеспечивать сохранность Товара от повреждений при транспортировке различными видами транспорта, многократной перегрузке и хранении. Иные условия о таре, упаковке и маркировке могут быть согласованы Сторонами в спецификации. Тара (в том числе, многооборотная) и упаковка Товара (в том числе, средства пакетирования), в которых поступил Товар, Поставщику не возвращаются.

4.4. В случае, когда документация, названная в пункте 3.1 Договора не будет передана Поставщиком в установленный Договором срок, Покупатель вправе отказаться от Товара и/или не осуществлять расчёты по Договору до представления всей документации.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА

5.1. Цена Договора составляет __________ (_________________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств и определяется спецификацией (приложение к настоящему Договору).

5.2. Цена Договора включает цену Товара, а также все расходы Поставщика по выполнению поставки по Договору, в том числе: погрузки, разгрузки, крепления в транспортном средстве, стоимость организации доставки Товара, стоимость транспортировки и иные транспортные расходы до места поставки, цену тары, упаковки и маркировки Товара, страховки, гарантийное обслуживание, а также налоги, установленные законодательством Российской Федерации, действующие на дату заключения Договора. 

5.3. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия Договора не допускается.

6. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

6.1. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях.

6.2. Оплата осуществляется после передачи Товара Покупателю не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами УПД. 

6.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения Банка, обслуживающего Покупателя.

6.4. По требованию любой из Сторон Стороны Договора подписывают акт сверки поставок и взаиморасчетов. 

7. ПРИЕМКА ТОВАРА

7.1. Приемка товара осуществляется по адресам: 361605, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район село Терскол, поляна Азау, улица Азау, дом 12, ВТРК «Эльбрус», в соответствии со спецификацией (приложение к настоящему Договору). Факт приемки Товара удостоверяется соответствующими подписями/ЭП в УПД. Одновременно с предоставлением УПД Поставщик обязан предоставить Покупателю оригинал счета на оплату Покупатель направляет Поставщику приглашение принять участие в приемке Товара, путем направления письменного приглашения с адреса электронной почты Покупателя: info@ncrc.ru на адрес электронной почты Поставщика: _____________. В случае согласия Поставщика принять участие в приемке Товара при выявлении отклонений по количеству и/или качеству Товара Стороны составляют двухсторонний Акт, в соответствии с пунктом 7.2 Договора. Если Поставщик отказывается принять участие в приемке, то Покупатель осуществляет приемку в одностороннем порядке и при выявлении отклонений по количеству и/или качеству Товара Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке. 
7.2. Если при приёмке Товара, производимой Покупателем в присутствии представителя Поставщика, будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора и/или сопроводительным документам, то результаты такой приёмки оформляются соответствующим двусторонним Актом приёмки, который является основанием для предъявления претензий Поставщику. Такой Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приёмке. Сторона, несогласная с содержанием Акта, обязана подписать Акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение.

В случае выявления несоответствия Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора и/или сопроводительным документам, приемка которого осуществляется Покупателем в отсутствие представителя Поставщика, Покупателем составляется односторонний Акт приемки, в котором указываются выявленные нарушения. Составленный в одностороннем порядке Акт приемки направляется Поставщику на следующий рабочий день после его составления.

7.3. В случае обнаружения некомплектности Товара, Покупатель производит оплату за фактически принятое им количество Товара, соответствующее требованиям о комплектности, а также имеет право по своему выбору потребовать от Поставщика:

– соразмерного уменьшения покупной цены;

– доукомплектования Товара в разумные сроки.

7.4. Если Поставщик в срок, указанный Покупателем, не произведет доукомплектования Товара в соответствии с требованием Покупателя, заявленным согласно пункта 7.3 настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору:

– потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

7.5. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего Договора, Покупатель производит оплату за фактически принятое количество Товара, качество которого соответствует Договору. 

Забракованный Покупателем Товар не принимается и оплате не подлежит. При этом Поставщик обязан распорядиться некачественным Товаром в сроки, установленные пунктом 7.10 настоящего Договора. 

В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

– соразмерного уменьшения покупной цены, если Товар, несмотря на обнаруженное в нем отступление от качества, может использоваться по прямому назначению без устранения недостатков, и Покупатель согласен на использование такого Товара. После достижения Сторонами соглашения о цене Товара с учетом снижения требования к его качеству и составления об этом Дополнительного соглашения к настоящему Договору, Покупатель принимает Товар по сниженной цене;

– безвозмездного устранения недостатков Товара;

– возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, Покупатель вправе по своему выбору:

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

– потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

7.6. В случае предъявления Покупателем требований, перечисленных в пунктах 7.3-7.5 настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя устранить за свой счет недостатки, выявленные в ходе приемки.

7.7. В случае обнаружения при приемке Товара превышения количества Товара по сравнению с тем, которое указано в спецификации, Поставщик по требованию Покупателя обязан незамедлительно забрать излишне поставленный Товар и вывезти его в сроки, установленные пунктом 7.10 настоящего Договора.

7.8. Перечисленные выше права Покупателя, в случае нарушения условий Договора Поставщиком, не лишают его права воспользоваться иными правами и гарантиями защиты, предоставленными ему действующим законодательством и иными положениями Договора.

7.9. В случае представления Покупателем обоснованных замечаний (претензий) по итогам приемки Товара, Поставщик будет считаться исполнившим свои обязанности по соответствующей поставке только после устранения выявленных в ходе приемки недостатков и принятия Покупателем соответствующего Товара.

7.10. Товар, поставленный в излишнем количестве, а также Товар, к качеству и комплектности которого у Покупателя имеются претензии, считается не принятым Покупателем и не перешедшим в его собственность. Такой Товар переходит к Покупателю на ответственное хранение.

Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, или распорядиться им в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя. Если в указанный срок Поставщик не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать излишне поставленный Товар или возвратить Поставщику излишнее количество Товара, а также Товар, к качеству и комплектности которого у Покупателя имеются претензии.

7.11. Поставщик обязан возместить Покупателю необходимые расходы, понесенные последним в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента выставления счета Покупателем. В случае реализации Товара согласно пункту 7.10 настоящего Договора Покупатель перечисляет Поставщику денежные суммы, вырученные от реализации за вычетом причитающегося вознаграждения Покупателю в размере 30% от стоимости, за которую данный Товар был реализован.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. При передаче Поставщиком Покупателю Товара, подлежащего затариванию и/или упаковке обычным для такого Товара способом, который обеспечит его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки, без тары и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и/или упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и/или упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и/или упаковку.

8.3. За нарушение сроков поставки Товара, определенных условиями настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,2 % от цены Товара, в том числе, если Поставщик недопоставил или поставил Товар ненадлежащего качества и/или ненадлежащей комплектности, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

8.4. В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Покупателя по правилам, предусмотренным пунктом 12.2 настоящего Договора, Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере 30% от цены Товара, не поставленного на момент отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.

8.5. Уплата неустойки (штраф, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна устранить эти нарушения в возможно короткий срок.

8.6. При условии выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку за каждый день просрочки, в случае если Покупатель нарушил условия оплаты поставленного Товара, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.

8.7. Неустойка (штраф, пени) уплачивается Поставщиком при наличии соответствующего письменного требования Покупателя. Покупатель вправе удержать неустойку (штраф, пени) из осуществляемых по настоящему Договору платежей Поставщику.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Товар должен полностью отвечать требованиям, указанным в Договоре и спецификации, а также не должен содержать дефектов изготовления. Гарантийный срок поставляемого Товара определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации для данной категории Товаров.

9.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар и документация являются его исключительной собственностью, в отношении них отсутствуют какие-либо обременения и права третьих лиц, в т.ч. права интеллектуальной собственности или смежные с ними.

9.3. Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Товара в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Договора исчисляется с момента поставки Товара.

9.4. Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки Товара путем новой поставки или иным способом, указанным Покупателем и не противоречащим действующему законодательству.

9.5. На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента его поставки.

9.6. О факте обнаружения дефекта Товара в течение гарантийного срока Покупатель извещает Поставщика в письменной форме. Полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Товара в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения письменного уведомления Покупателя для составления Акта забраковки. 

Если в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя Поставщик не сообщит о своем участии в составлении Акта забраковки, либо по прибытии откажется от его подписания, то Покупатель вправе составить Акт забраковки в одностороннем порядке. Акт забраковки, составленный в одностороннем порядке, имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон. 

9.7. Забракованный Покупателем Товар должен быть отремонтирован на месте или вывезен Поставщиком со склада Покупателя не позднее 30 (тридцать) календарных дней со дня составления Акта забраковки.

Вывоз забракованного Товара и предоставление взамен надлежащего Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет (включая все транспортные расходы по перевозке забракованного Товара, по доставке надлежащего Товара на склад Покупателя, расходы по страхованию перевозимого Товара, а также возмещает Покупателю документально подтвержденные расходы на монтаж вновь поставленного надлежащего Товара).

9.8. Если Поставщик не устранит выявленные недостатки /дефекты/ или не заменит дефектный Товар или его составляющие части в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня составления Акта забраковки, Покупатель имеет право по своему выбору на совершение следующих действий:

9.8.1.
Устранить/исправить дефекты самостоятельно, и потребовать возмещения Поставщиком понесенных Покупателем расходов на устранение /исправление/ дефектов. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные последним расходы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования.

9.8.2.
Отказаться от дефектного Товара или составляющих его частей, и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств, при этом Поставщик обязан распорядиться таким Товаром в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства.

10.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

10.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

11.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1.
Изменение или расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения.

12.2.
Покупатель имеет право в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в случае:

– невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по замене Товара, устранению недостатков количества/качества, которые были выявлены в ходе приемки;

– невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком замены Товара или его частей в рамках гарантийных обязательств;

– неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара с отклонением более чем на 3 (три) календарных дней;

– однократного нарушения Поставщиком срока поставки Товара с отклонением более чем на 5 (пять) календарных дней;

– непредставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Договора.

12.3.
Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с пунктом 12.2 Договора с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования). 
13.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
13.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 
10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.
13.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.
13.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
13.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного  правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.
13.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.
14. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
14.1. При составлении и обмене Отчетными документами Стороны могут применять ЭДО. ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. При использовании терминов в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

14.3. ЭОД подписываются квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП при обмене ЭОД между Сторонами недопустимо.

14.4. Стороны признают, что любой ЭОД, подписанный квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. ЭОД не дублируются на бумажном носителе.

14.5. Обмен ЭОД в рамках ЭДО Покупателем осуществляется через Оператора ЭДО посредством применения сервиса: 1C-ЭДО (Электронный Документооборот). 

14.6. В случае невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, обмен Отчетными документами осуществляется на бумажном носителе. 

14.7. При осуществлении обмена ЭОД Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором ЭДО, при его наличии.

Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. 

14.8. В случае, если в срок 20 (двадцать) календарных дней Сторона, направившая ЭОД не получит от Стороны, получающей ЭОД (либо от Оператора ЭДО), подтверждение о получении ЭОД, Сторона, направляющая ЭОД, оформляет соответствующий Отчетный документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет его другой Стороне в порядке, установленном Договором. 

14.9. Составление и обмен ЭОД с подписанием их квалифицированной ЭП не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, подписывающим ЭОД, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица.

14.10. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) может быть изменен исключительно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде.

14.11. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) не распространяется на раздел 11 «Разрешение споров» Договора.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от взаимных расчетов и ответственности за выявленные нарушения.

15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

15.4. Сторона не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

Без письменного согласия Покупателя Поставщик не вправе заключать договор уступки права требования (цессии), а также договор финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Поставщиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга), Поставщик уплатит Покупателю штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Покупателя требуется также и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

15.5. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты (на адрес электронной почты) Покупателя info@ncrc.ru на адрес электронной почты (с адреса электронной почты) Поставщика ___________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

15.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, платежных или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

15.7. В том случае, когда Договором предусмотрена оплата после передачи Товара Покупателю, указанный Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите к отношениям Сторон по настоящему Договору и приложением к нему не применяются.

15.8. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации, о реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

15.9. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

16.1. Приложение – спецификация.

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК

____________________

Адрес места нахождения:

_________________________

_________________________

Адрес для отправки 

почтовой корреспонденции:

_________________________

_________________________

Тел./факс: ___________________

ИНН __________, КПП _________

ОКПО _____________

ОГРН ______________

Платежные реквизиты:

р/счет: _________________________

Банк: __________________________  

к/счет: _________________________

БИК: ______________

___________________ / _____________ /

(подписано ЭЦП)
	ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «КАВКАЗ.РФ»
Адрес места нахождения:

улица Тестовская, дом 10, 26 этаж,

помещение I, город Москва,

Российская Федерация, 123112

Адрес для отправки 

почтовой корреспонденции:

123112, Российская Федерация,

город Москва, улица Тестовская,

дом 10, 26 этаж, помещение I

Тел./факс: +7(495)775-91-22 / -24

ИНН 2632100740, КПП 770301001

ОКПО 67132337

ОГРН 1102632003320

Платежные реквизиты:

р/счет: 40701810500020000436

Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва  

к/счет: 30101810400000000225

БИК: 044525225

_____________________/ ________________/

(подписано ЭЦП)


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору от «__» _______________ 2026 г.

№ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

	п/№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во

(шт.)
	Информация о стране происхождения товара
	Цена за единицу, рублей,

включая НДС
	Стоимость, рублей, включая НДС

	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, руб. (включая НДС)
	


.

	ОТ ПОСТАВЩИКА:
	ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:

	_______________________________

(подписано ЭЦП)
	____________________________________

(подписано ЭЦП)
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