Разъяснения положений документации о закупке от 18.06.2025 г. № 1

(Извещение от 09.06.2025 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1157)

| № п/п | Положение документации | Вопрос | Разъяснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приложение № 1.1. к извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме от 09.06.2025 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1157 До начала оказания услуг по данному пункту Технического задания Исполнителем предоставляется Сведения, о том что Исполнитель является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (далее - СРО) с правом осуществления подготовки проектной документации по объектам капитального строительства по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в отношении которого не применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (согласно части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации) | Согласно требованиям технического задания, проведение подготовки проектной документации по объектам капитального строительства по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства НЕ требуется. Требуется проведение обследования здания операторской Станция Мир – Станция Гара Баши, включающий в себя: - анализ проектной документации; - геотехнический мониторинг; - выполнение инструментальных измерений с целью определения отметок характерных узлов здания; - выявление дефектов и повреждений строительных конструкций и оценка их влияния на техническое состояние здания; - при наличии повреждений в строительных конструкциях здания, определение причин их возникновения; - определение прочностных характеристик железобетонных конструкций неразрушающим методом; - анализ результатов обследования с выдачей заключения о техническом состоянии строительных конструкций здания.. | Благодарим за проявленный интерес к закупке, Заказчик рассмотрев поступивший запрос сообщает: Согласно требованиям технического задания (Приложение № 1.1. к извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме от 09.06.2025 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1157) до начала оказания услуг по данному пункту Технического задания Исполнителем предоставляется Сведения, о том, что Исполнитель является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (далее - СРО) с правом осуществления подготовки проектной документации по объектам капитального строительства по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в отношении которого не применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (согласно части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Одним и видов работ необходимых к проведению на пассажирской подвесной канатной дороге «Эльбрус» является обследование здания операторской Станция Мир – Станция Гара Баши, согласно п. 3.16 ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 апреля 2024 г. N 433-ст) обследование технического состояния здания [сооружения]: Специальный вид инженерных изысканий, в который входит комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, демонтажа (сноса) и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих и ограждающих конструкций и определения их фактической несущей способности. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской федерации «Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий (далее также - договоры подряда на выполнение инженерных изысканий), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий». Так же отмечаем, что к особо опасным и технически сложным объектам относятся подвесные канатные дороги, в соответствии со ст. 48.1. п. 10.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации. |