# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

от 27.11.2025 г. № ЗКЭФ-ДЦТ-1240

| № п/п | Наименование | Содержание пункта извещения |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями 3.2, 3.3 и 3.4 Закона № 223-ФЗ с учетом требований, предусмотренных настоящим извещением. В настоящем извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – извещение) применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ». Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ» (далее – Положение о закупке), регулирующие порядок проведения открытого запроса котировок в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки |  |
|  | # Заказчик | # Наименование: Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ», ИНН 2632100740) # Место нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I |
|  | # Контактная информация | # Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 26 этаж, помещение I # Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru # Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 1497 # Контактное лицо: Боев Владимир Александрович Адрес сайта заказчика: www.ncrc.ru Адрес сайта Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru (далее – сайт ЕИС, ЕИС) Адрес сайта электронной площадки: АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru (далее – сайт электронной площадки, (Фабрикант), электронная площадка) |
|  | # Информация по предмету закупки |  |
|  | # Способ закупки | # Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – запрос котировок в электронной форме) |
|  | # Предмет закупки | Право заключения договора на поставку сетевого оборудования и камер на ВТРК «Эльбрус» |
|  | # Краткое описание предмета закупки | # Определено с проектом договора (приложение № 3 к извещению) |
|  | # Предмет договора | # Поставка сетевого оборудования и камер на ВТРК «Эльбрус» |
|  | # Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | # Определено проектом договора (приложение № 3 к извещению) и спецификацией на поставку товара (приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к извещению)) |
|  | # Сведения о начальной # (максимальной) # цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. # Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Начальная (максимальная) цена договора: 6 311 574,00 (Шесть миллионов триста одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубль 00 копеек, включая НДС. Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в приложении № 2 к извещению |
|  | # Источник финансирования | # Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ» |
|  | # Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | не позднее 7 (семи) календарных дней с момента заключения договора |
|  | # Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район село Терскол, поляна Азау, улица Азау, дом 12, ВТРК «Эльбрус» |
|  | # Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | # Определены пунктами 5 и 6 извещения и формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к извещению) |
|  | # Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | # Определены проектом договора (приложение № 3 к извещению) |
|  | # Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | # Определены проектом договора (приложение № 3 к извещению) |
|  | # Обеспечение заявки на участие в закупке | # Не предусмотрено |
|  | # Обеспечение исполнения договора | # Не предусмотрено |
|  | # Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке | # 27 ноября 2025 года |
|  | # Место подачи заявок на участие в закупке | # (Фабрикант) www.fabrikant.ru |
|  | # Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | # 08 декабря 2025 года 10:00 (мск) |
|  | # Дата рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов закупки | 09 декабря 2025 года Единая комиссия вправе рассмотреть и оценить заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок. |
|  | # Место рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов: | 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 |
|  | # Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком | Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к извещению) и Спецификацией на поставку товара (приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к извещению)) |
|  | # Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик | Определены формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки», включая приложение Спецификация на поставку товара (приложение № 1 к извещению) |
|  | Требования к участникам закупки |  |
|  | # Требования к участникам закупки (предусмотренные п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», далее – Закон 223-ФЗ) | а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; е) соответствие участника закупки указанным в извещении требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в настоящем извещении требования не установлены); ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки); з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности). Соответствие участника закупки указанным требованиям подтверждается предоставлением декларации, определенной п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ. Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ) |
|  | # Требование к участникам закупки (предусмотренное п. 6 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ) | Соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (в настоящем извещении требования не установлены) |
|  | Ограничения на участие в запросе котировок в электронной форме | 2.3.1. Участниками настоящего запроса котировок в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее вместе - субъекты малого и среднего предпринимательства). Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ) подтверждается наличием информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru/); Принадлежность участника закупки к физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/). 2.3.2. Участники, являющиеся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», не могут принимать участие в настоящем запросе котировок в электронной форме. 2.3.3. Участники настоящего запроса котировок в электронной форме, чьи сведения включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не могут принимать участие в настоящем запросе котировок в электронной форме |
| 3 | Порядок предоставления извещения о закупке участнику закупки | После размещения извещения заинтересованные лица могут получить без взимания платы извещение в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества. |
| 4 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке | - Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений извещения. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества. - Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений извещения, в случае если запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
| 5 | Порядок подготовки заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | - Для участия в закупке в электронной форме субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке. - Подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов. Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. При этом документы, созданные участником закупки в соответствии с формой, определенной извещением, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии). Кроме того, в случае, если в составе заявки на участие в запросе котировок необходимо предоставить предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки (спецификация или иной документ по форме, определенной приложением к извещению), информация об условиях исполнения договора из которого включается в приложения к договору, заключаемому по итогам закупки, такое предложение предоставляются, помимо сканируемой формы и/или в архивной формы, также в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel. При этом непредставление документов в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel, не является основанием для принятия решения о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением, в соответствии с пунктом 7.3.3 извещения. - Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки. - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением. - Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов. - Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения. - Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований. - При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований извещения. |
| 6 | Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме содержать, согласно пункту 19.7 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, информацию и документы, предусмотренные пунктом 6 извещения в случае установления обязанности их представления в соответствии с подпунктами 6.1 – 6.11 пункта 6 извещения. - наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо (согласно пункту 1 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); - фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель (согласно пункту 2 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); - идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (согласно пункту 3 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (согласно пункту 4 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ); - копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: (согласно пункту 5 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем пункте – руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; - копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 части 6 извещения (в случае установления требований пунктом 2.2 извещения, в настоящем извещении требования не установлены) (согласно пункту 6 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ). - копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки (закупочной документации), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки (закупочной документации) является крупной сделкой (согласно пункту 7 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); - информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки (закупочной документацией): (согласно пункту 8 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке участником такой закупки предоставляется независимая гарантия (в настоящем извещении требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке не установлено); - декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: (согласно пункту 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ). а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; е) соответствие участника закупки указанным в извещении требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в настоящем извещении требования не установлены); ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки); з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности). Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ). - предложение участника закупки в отношении предмета закупки (согласно пункту 10 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ), наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 настоящего Федерального закона (спецификация или иной документ по форме, определенной приложением к извещению) (согласно пункту 12 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ), предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги) (согласно пункту 13 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме приложения № 1 к извещению «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки», включая приложение «Спецификация поставляемого товара»); - копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром (согласно пункту 11 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ (в настоящем извещении требование не установлено); Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в подпунктах 6.1-6.11, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ). |
| 7 | Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке и определение победителя закупки | - В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки заявок на участие в запросе котировок Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. - Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке, определение победителя закупки заказчик осуществляет в срок, месте и порядке, установленные извещением. - Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением по следующим основаниям: - несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением (в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой извещением); - несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками и/или требованиям к ним, указанными в извещение; - непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы, включая указания недостоверных сведений о стране происхождения товаров (в случае применения при проведении закупки запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23,12.2024 г. № 1875, ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), осуществления минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, установленных пунктами 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 извещения); - превышение начальной (максимальной) цены договора (в случае, если цена договора определяется по итогам закупки) и/или одной и более начальной (максимальной) единичной стоимости поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, определенных пунктом 1.3.6 извещения и/или спецификацией на поставку товара (приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к извещению)) и/или несоответствие цены договора, определенной участником закупки в заявке на участие в закупке, сумме единичных расценок, определенных участником закупки в спецификации; - превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных извещением о закупке (в случае если извещением установлены соответствующие требования); - несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 2.1-2.3 извещения; - в случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и отсутствия сведений о применении участником закупки – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на официальном сайте федерального органа власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. - Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую информацию о несогласие с отдельными нормами извещения. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке информации о несогласие с отдельными нормами извещения, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в извещении, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями извещения в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать информацию о несогласии, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям извещения. - Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено: - недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление; - сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки. По результатам процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Итоговый протокол публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии. - Любой участник закупки не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения. Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта. 7.7. Победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. В случае если в двух и более заявках на участие в закупке содержится одинаковая цена договора, победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такую же цену договора. 7.8. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. - Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки. В случае признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении договора, заказчиком осуществляется повторная закупка с учетом требований Положения о закупке или осуществляется закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Положением о закупке (в случае наступления такого случая) или заказчик отказывается от проведения закупки, если потребность в ней уже отпала. |
| 8 | Срок и условия заключения договора | - Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. - Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. - Договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. - В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор. - Условия заключения договора: - договор по результатам конкурентной закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки); - лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор; - договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 3 к извещению), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор; - договор заключается с ценой договора и единичными расценками товара, работ, услуг, определенными в предложении участника закупки, с которым заключается договор; - стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения в отношении заказчика существенные условия договора (цену договора (но не выше начальной (максимальной) цены договора) или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, установленных извещением), срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор. |
| 9 | Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») | При осуществлении закупок предоставляется национальный режим в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП №1875) с учетом информации п. 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4 извещения. При не установлении национального режима в пунктах 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4 извещения участник закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, а также подпункту 6.3.10.8.14 пункта 6.3.10.8 Положения о закупке, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). Участником закупки указывается наименование страны происхождения поставляемого товара в заявке на участие в закупке по форме приложения № 1 к извещению «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки», включая приложение № 1 к указанному приложению «Спецификация поставляемого товара» (с учетом функционала электронной площадки и ЕИС) (согласно ч. 5.2 ст. 3, п. 2 ч. 2. ст. 3.1-4, п. 12 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках). При установлении национального режима в пунктах 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4 извещения информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира) являются соответствующие информация и документы, определенные статьей 3 ПП № 1875. Участником закупки указывается наименование страны происхождения поставляемого товара в заявке на участие в закупке по форме приложения № 1 к извещению «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки», включая приложение № 1 к указанному приложению «Спецификация поставляемого товара» (с учетом функционала электронной площадки и ЕИС) (согласно ч. 5.2 ст. 3, п. 2 ч. 2. ст. 3.1-4, п. 12 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках), с указанием в отношении поставляемого товара информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (согласно пункту «а» статьи 3 ПП №1875), или номере реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (согласно пункту «б» статьи 3 ПП №1875) |
| 9.1. | Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к ПП № 1875 | Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также согласно приложению «Спецификация на поставку товара» к приложению № 1 к извещению, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской от 23 декабря 2024 г. № 1875 ««О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Письмо Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)) В случае установления запрета не допускается (согласно п. 1, ч. 4 ст. 3.1-4 Закона о закупках): а) заключение договора на поставку товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; б) при исполнении договора замена товара российского происхождения на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет. |
| 9.2. | Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к ПП № 1875 | Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Спецификация на поставку товара» к приложению № 1 к извещению, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697) В случае установления ограничения не допускается: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения; б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. |
| 9.3. | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) | Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Спецификация на поставку товара» к приложению № 1 к извещению, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697) В случае установления преимущества в отношении товаров российского происхождения не допускается: а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим извещением участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения; б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения, осуществленного в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта; в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. |
| 9.4. | Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к ПП № 1875 | Установлено (согласно подпункту «л» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Спецификация на поставку товара» к приложению № 1 к извещению, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697) В случае установления минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения не допускается: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, подтвержденных в порядке, определенном п. 9 извещения; б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. |
| 10 | Приложение | 1. Предложение участника в открытом запросе котировок в электронной форме. Форма. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора. 3. Проект договора. |

Директор Департамента

финансов и закупочной деятельности	 _______________ /Токарев Игорь Александрович/

ВставитьЭП

Приложение № 1

к извещению о проведении 
запроса котировок в электронной форме

от 27.11.2025 г. № ЗКЭФ-ДЦТ-1240

Форма

## Предложение участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
предмета такой закупки

- Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - запроса котировок в электронной форме) от 27.11.2025 г. № ЗКЭФ-ДЦТ-1240 (далее – извещение), а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника закупки)

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, _________________________________________________________________________________

(указывается наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора __________________________ на условиях, установленных в извещении.

(указывается предмет договора)

- Участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями извещения и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом запросе котировок в электронной форме, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего предложения (спецификация на поставку товара), с ценой договора __________(_________________) руб., в том числе НДС

(указывается цифрой и прописью)

- Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

- Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав извещения.

- Участник закупки, в случае если по итогам запроса котировок в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями извещения, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки.)

- Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен _________________________________________________________________________________.

(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки)

- Настоящее предложение на участие в открытом запросе котировок в электронной форме действительно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной 
в извещении.

- Адрес местонахождения ________________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________________

ИНН/КПП ________________________________________________________________

Адрес электронной почты __________________________________________________

Телефон (факс) ____________________________________________________________

Приложение:

- Спецификация на поставку товара

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе выражаю 
АО «КАВКАЗ.РФ», ИНН 2632100740, зарегистрированному по адресу: 123112, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I

в целях рассмотрения заявок участников конкурентных и неконкурентных процедур согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, удаление и уничтожение моих персональных данных.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия АО «КАВКАЗ.РФ» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

_____________		           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица)              (подпись)                     (расшифровка подписи)

МП

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

Приложение

к Предложению участника конкурентной закупки

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
в отношении предмета такой закупки

ФОРМА

Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара, *технические характеристики указаны в приложении к Спецификации на поставку товара | Кол-во (шт.) | Начальная (максимальная) цена, руб., включая НДС |  | Информация об установлении запрета, ограничения, преимущества, минимальной доли закупки товаров российского производства в соответствии с п. 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 извещения | Предложение участника закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За единицу товара | Всего |  | Наименование товара, * технические характеристики указаются в приложении к Спецификации на поставку товара | За единицу товара, руб., включая НДС | Всего, руб., включая НДС | Информация о стране происхождения товара (в случае установления и неустановления нацрежима в соответствии с п. 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 извещения), информация о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийских промышленных товаров (в случае установления нацрежима в соответствии с п. 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 извещения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Промышленный коммутатор Код ОКПД2: 26.30.11.122 | 8 | 270 000,00 | 2 160 000,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения (в соответствии с п. 50 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | Коммутатор доступа Код ОКПД2: 26.30.11.122 | 2 | 170 200,00 | 340 400,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения (в соответствии с п. 50 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | IP-камера тип 1 Код ОКПД2: 26.40.33.111 | 4 | 25 000,00 | 100 000,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения (в соответствии с п. 66 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | IP-камера тип 2 Код ОКПД2: 26.40.33.111 | 10 | 29 000,00 | 290 000,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения (в соответствии с п. 66 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | IP-камера тип 3 Код ОКПД2: 26.40.33.111 | 29 | 23 400,00 | 678 600,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения (в соответствии с п. 66 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | IP-камера тип 4 Код ОКПД2: 26.40.33.111 | 7 | 25 000,00 | 175 000,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения (в соответствии с п. 66 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | ИБП тип 1 Код ОКПД2: 26.20.40.111 | 2 | 23 700,00 | 47 400,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения (в соответствии с п. 47 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | ИБП тип 2 Код ОКПД2: 26.20.40.111 | 1 | 107 900,00 | 107 900,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения (в соответствии с п. 47 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея Код ОКПД2: 27.20.23.190 | 40 | 36 180,00 | 1 447 200,00 | Не установлена |  |  |  |  |
|  | IP-видеорегистратор Код ОКПД2: 26.40.33.114 | 1 | 965 074,00 | 965 074,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения (в соответствии с п. 66 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 6 311 574,00 |  | Итого |  |  | - |

Товар поставляется новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов, не модифицированным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством РФ случаях сертификат соответствия ГОСТ или иной документ, подтверждающий качество товара, полный комплект технической документации (технический паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и т.п.), соответствовать требованиям и характеристикам, определенным Спецификацией.

*Приложение к Спецификации на поставку товара: функциональные, технические, качественные и эксплуатационные требования к поставляемому товару

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требования Заказчика | Предложение участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Промышленный коммутатор | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.; Наличие. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.; Наличие. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.; Наличие. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.; Наличие. Интерфейсы: 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+; Не менее 8. Интерфейсы: 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (RJ-45/SFP) Combo; Не менее 2. Интерфейсы: Консольный порт RS-232 (RJ-45); Не менее 1. Пропускная способность, Гбит/с; Не менее 20. Производительность на пакетах длиной 64 байта, MPPS; Не менее 14. Объем буферной памяти, Мбайт; Не менее 1,5. Объем ОЗУ (DDR3), Мбайт; Не менее 512. Объем ПЗУ (RAW NAND), Мбайт; Не менее 512. Таблица MAC-адресов, Штука; Не менее 16384. Количество ARP-записей, Штука; Не менее 4023. Таблица VLAN, Штука; Не менее 4094. Количество L2 Multicast-групп, Штука; Не менее 4091. Количество L3 Multicast-групп, Штука; Не менее 3876. Количество правил SQinQ (ingress/egress), Штука; Не менее 3006. Количество правил MAC ACL (ingress/egress), Штука; Не менее 3006. Количество правил IPv4/IPv6 ACL, Штука; Не менее 3006. Количество правил ACL в одном ACL, Штука; Не менее 256. Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast, Штука; Не менее 12864. Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast, Штука; Не менее 3222. Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM), Штука; Не менее 3876. Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM), Штука; Не менее 1006. Количество OSPF-instance (сессий), Штука; Не менее 20. Количество VRRP-маршрутизаторов, Штука; Не менее 255. Максимальное количество ECMP-групп, Штука; Не менее 8. Количество путей в ECMP-группе, Штука; Не менее 8. Количество VRF (включая VRF по умолчанию), Штука; Не менее 16. Количество L3-интерфейсов, Штука; Не менее 2048. Количество Loopback-интерфейсов, Штука; Не менее 64. Максимальное количество OSPF соседств, Штука; Не менее 64. Максимальное количество BGP соседств, Штука; Не менее 32. Количество экземпляров MSTP, Штука; Не менее 64. Количество экземпляров PVST, Штука; Не менее 63. Количество Link Aggregation Groups (LAG), Штука; Не менее 48. Количество портов в LAG, Штука; Не менее 8. Качество обслуживания QoS (количество выходных очередей для каждого порта), Штука; Не менее 8. Максимальный размер JumboFrame, байт; Не менее 10240. Функции интерфейсов. Защита от блокировки очереди (HOL); Наличие. Обратное Давление (Back Pressure); Наличие. Auto MDI/MDIX; Наличие. Сверхдлинные кадры (Jumbo Frames); Наличие. Управление потоком (IEEE 802.3X); Наличие. Изоляция портов (Protected ports); Наличие. Port Security; Наличие. Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN); Наличие. Функции VLAN. Voice VLAN; Наличие. 802.1Q; Наличие. Q-in-Q; Наличие. Selective Q-in-Q; Наличие. GVRP; Наличие. Функции L2 Multicast. IGMP Snooping v1, 2, 3; Наличие. IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста; Наличие. PIM-Snooping; Наличие. IGMP proxy-report; Наличие. Авторизация IGMP через RADIUS; Наличие. Change of Authorization (CoA); Наличие. MLD Snooping v1, v2; Наличие. MLD Snooping fast-leave; Наличие. MLD Snooping Querier; Наличие. IGMP Querier; Наличие. MVR; Наличие. Функции L2. [IEEE 802.1d] STP; Наличие. [IEEE 802.1w] RSTP; Наличие. [IEEE 802.1s] MSTP; Наличие. PVSTP+; Наличие. RPVSTP+; Наличие. Spanning Tree Fast Link option; Наличие. STP Root Guard; Наличие. STP Loop Guard; Наличие. BPDU Filtering; Наличие. STP BPDU Guard; Наличие. G.8032v2 ERPS; Наличие. Flex-link; Наличие. Private VLAN; Наличие. Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT); Наличие. Функции L3. Статические IPv4-маршруты; Наличие. Статические IPv6-маршруты; Наличие. RIPv2; Наличие. OSPFv2; Наличие. OSPFv3; Наличие. IS-IS IPv4 Unicast; Наличие. BGP IPv4 Unicast, Multicast; Наличие. BGP IPv6 Unicast; Наличие. BFD для BGP; Наличие. BFD для OSPF; Наличие. Address Resolution Protocol (ARP); Наличие. Proxy ARP; Наличие. Policy-Based Routing (IPv4); Наличие. VRRP v2, v3; Наличие. PIM SM, PIM DM; Наличие. IGMP Proxy; Наличие. IGMP Proxy fast-leave; Наличие. MSDP; Наличие. IP Unnumbered; Наличие. ECMP; Наличие. VRF Lite; Наличие. Сервисные функции. Виртуальное тестирование кабеля (VCT); Наличие. Диагностика оптического трансивера; Наличие. Green Ethernet IEEE802.3az; Наличие. Функции обеспечения безопасности. DHCP Snooping; Наличие. DHCP Option 43; Наличие. DHCP Option 82; Наличие. DHCPv6 Snooping; Наличие. IP Source Guard; Наличие. IPv6 Source Guard; Наличие. Dynamic ARP Inspection; Наличие. sFlow; Наличие. Проверка подлинности на основе MAC-адреса; Наличие. Статические MAC-адреса; Наличие. Проверка подлинности по портам на основе 802.1x; Наличие. Guest VLAN; Наличие. Система предотвращения DoS-атак; Наличие. Сегментация трафика; Наличие. Фильтрация DHCP-клиентов; Наличие. Предотвращение атак BPDU; Наличие. PPPoE Intermediate Agent; Наличие. Основные функции качества обслуживания (QoS). Статистика QoS; Наличие. Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing); Наличие. Класс обслуживания IEEE 802.1р; Наличие. Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast); Наличие. Управление полосой пропускания; Наличие. Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR); Наличие. Управление сбросом очередей по алгоритмам Tail Drop Weighted Random Early Detection (WRED); Наличие. Три цвета маркировки трафика; Наличие. Классификация трафика на основании ACL; Наличие. Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL; Наличие. Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления; Наличие. Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP; Наличие. Назначение VLAN на основании ACL; Наличие. OAM. 802.3ah Ethernet Link OAM; Наличие. 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков) UDLD; Наличие. Основные функции управления. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по TFTP; Наличие. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по SFTP; Наличие. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по SCP; Наличие. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по FTP; Наличие. AAA (Authentication, Authorization, Accounting); Наличие. Протокол SNMP v1, v2 (v2c), v3; Наличие. Интерфейс командной строки (CLI); Наличие. Web-интерфейс; Наличие. Syslog; Наличие. SNTP (Simple Network Time Protocol); Наличие. Клиент NTP (Network Time Protocol); Наличие. Сервер NTP (Network Time Protocol); Наличие. Traceroute; Наличие. LLDP (IEEE 802.1ab); Наличие. Авторизация вводимых команд с помощью сервера TACACS+; Наличие. Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей; Наличие. Списки контроля доступа (Management ACL); Наличие. Клиент RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service); Наличие. Клиент TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System); Наличие. Telnet сервер, клиент; Наличие. SSH сервер, клиент; Наличие. SSHv2; Наличие. SSL; Наличие. Системный журнал; Наличие. ZTP (Zero-touch provisioning); Наличие. DHCP Relay (поддержка IPv4); Наличие. DHCP Option 12; Наличие. Сервер DHCP (IPv4); Наличие. Механизм ограничения трафика в сторону CPU - CoPP (Control plane protection); Наличие. Шифрование паролей; Наличие. Несколько версий файлов конфигурации; Наличие. Восстановление пароля; Наличие. Ping (IPv4/IPv6); Наличие. Сервер DNS (Resolver); Наличие. Функции мониторинга. Удаленный мониторинг RMON(v1)/SMON; Наличие. IP SLA; Наличие. Мониторинг: - загрузки CPU - оперативной памяти (RAM) - температуры - TCAM; Наличие. Физические характеристики. Количество блоков питания, Штука; Не менее 1. Бюджет PoE, Вт; Не менее 240. Реле сигнализации; один релейный выход аварийной сигнализации: 1 A, 24 В DC. Рабочая температура окружающей среды, °С min; Не более -40. Рабочая температура окружающей среды, °С max; Не менее 70. Рабочая влажность, %, max; Не более 80. Степень защиты; Не менее IP30. Охлаждение, тип; пассивное. Вид размещения; DIN-рейка. | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Интерфейсы: 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+. Интерфейсы: 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (RJ-45/SFP) Combo. Интерфейсы: Консольный порт RS-232 (RJ-45). Пропускная способность, Гбит/с. Производительность на пакетах длиной 64 байта, MPPS. Объем буферной памяти, Мбайт. Объем ОЗУ (DDR3), Мбайт. Объем ПЗУ (RAW NAND), Мбайт. Таблица MAC-адресов, Штука. Количество ARP-записей, Штука. Таблица VLAN, Штука. Количество L2 Multicast-групп, Штука. Количество L3 Multicast-групп, Штука. Количество правил SQinQ (ingress/egress), Штука. Количество правил MAC ACL (ingress/egress), Штука. Количество правил IPv4/IPv6 ACL, Штука. Количество правил ACL в одном ACL, Штука. Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast, Штука. Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast, Штука. Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM), Штука. Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM), Штука. Количество OSPF-instance (сессий), Штука. Количество VRRP-маршрутизаторов, Штука. Максимальное количество ECMP-групп, Штука. Количество путей в ECMP-группе, Штука. Количество VRF (включая VRF по умолчанию), Штука. Количество L3-интерфейсов, Штука. Количество Loopback-интерфейсов, Штука. Максимальное количество OSPF соседств, Штука. Максимальное количество BGP соседств, Штука. Количество экземпляров MSTP, Штука. Количество экземпляров PVST, Штука. Количество Link Aggregation Groups (LAG), Штука. Количество портов в LAG, Штука. Качество обслуживания QoS (количество выходных очередей для каждого порта), Штука. Максимальный размер JumboFrame, байт. Функции интерфейсов. Защита от блокировки очереди (HOL). Обратное Давление (Back Pressure). Auto MDI/MDIX. Сверхдлинные кадры (Jumbo Frames). Управление потоком (IEEE 802.3X). Изоляция портов (Protected ports). Port Security. Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN). Функции VLAN. Voice VLAN. 802.1Q. Q-in-Q. Selective Q-in-Q. GVRP. Функции L2 Multicast. IGMP Snooping v1, 2, 3. IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста. PIM-Snooping. IGMP proxy-report. Авторизация IGMP через RADIUS. Change of Authorization (CoA). MLD Snooping v1, v2. MLD Snooping fast-leave. MLD Snooping Querier. IGMP Querier. MVR. Функции L2. [IEEE 802.1d] STP. [IEEE 802.1w] RSTP. [IEEE 802.1s] MSTP. PVSTP+. RPVSTP+. Spanning Tree Fast Link option. STP Root Guard. STP Loop Guard. BPDU Filtering. STP BPDU Guard. G.8032v2 ERPS. Flex-link. Private VLAN. Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT). Функции L3. Статические IPv4-маршруты. Статические IPv6-маршруты. RIPv2. OSPFv2. OSPFv3. IS-IS IPv4 Unicast. BGP IPv4 Unicast, Multicast. BGP IPv6 Unicast. BFD для BGP. BFD для OSPF. Address Resolution Protocol (ARP). Proxy ARP. Policy-Based Routing (IPv4). VRRP v2, v3. PIM SM, PIM DM. IGMP Proxy. IGMP Proxy fast-leave. MSDP. IP Unnumbered. ECMP. VRF Lite. Сервисные функции. Виртуальное тестирование кабеля (VCT). Диагностика оптического трансивера. Green Ethernet IEEE802.3az. Функции обеспечения безопасности. DHCP Snooping. DHCP Option 43. DHCP Option 82. DHCPv6 Snooping. IP Source Guard. IPv6 Source Guard. Dynamic ARP Inspection. sFlow. Проверка подлинности на основе MAC-адреса. Статические MAC-адреса. Проверка подлинности по портам на основе 802.1x. Guest VLAN. Система предотвращения DoS-атак. Сегментация трафика. Фильтрация DHCP-клиентов. Предотвращение атак BPDU. PPPoE Intermediate Agent. Основные функции качества обслуживания (QoS). Статистика QoS. Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing). Класс обслуживания IEEE 802.1р. Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast). Управление полосой пропускания. Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR). Управление сбросом очередей по алгоритмам Tail Drop Weighted Random Early Detection (WRED). Три цвета маркировки трафика. Классификация трафика на основании ACL. Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL. Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления. Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP. Назначение VLAN на основании ACL. OAM. 802.3ah Ethernet Link OAM. 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков) UDLD. Основные функции управления. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по TFTP. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по SFTP. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по SCP. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по FTP. AAA (Authentication, Authorization, Accounting). Протокол SNMP v1, v2 (v2c), v3. Интерфейс командной строки (CLI). Web-интерфейс. Syslog. SNTP (Simple Network Time Protocol). Клиент NTP (Network Time Protocol). Сервер NTP (Network Time Protocol). Traceroute. LLDP (IEEE 802.1ab). Авторизация вводимых команд с помощью сервера TACACS+. Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей. Списки контроля доступа (Management ACL). Клиент RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Клиент TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System). Telnet сервер, клиент. SSH сервер, клиент. SSHv2. SSL. Системный журнал. ZTP (Zero-touch provisioning). DHCP Relay (поддержка IPv4). DHCP Option 12. Сервер DHCP (IPv4). Механизм ограничения трафика в сторону CPU - CoPP (Control plane protection). Шифрование паролей. Несколько версий файлов конфигурации. Восстановление пароля. Ping (IPv4/IPv6). Сервер DNS (Resolver). Функции мониторинга. Удаленный мониторинг RMON(v1)/SMON. IP SLA. Мониторинг: - загрузки CPU - оперативной памяти (RAM) - температуры - TCAM. Физические характеристики. Количество блоков питания, Штука. Бюджет PoE, Вт. Реле сигнализации. Рабочая температура окружающей среды, °С min. Рабочая температура окружающей среды, °С max. Рабочая влажность, %, max. Степень защиты. Охлаждение, тип. Вид размещения. |
| 2. | Коммутатор доступа | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.; Наличие. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.; Наличие. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.; Наличие. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.; Наличие. Интерфейсы:10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+; Не менее 24. Интерфейсы:10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (RJ-45/SFP) Combo; Не менее 4. Интерфейсы: Консольный порт RS-232 (RJ-45); Не менее 1. Пропускная способность, Гбит/с; Не менее 56. Производительность на пакетах длиной 64 байта, MPPS; Не менее 41,658. Объем буферной памяти, Мбайт; Не менее 0,512. Объем ОЗУ (DDR3), Мбайт; Не менее 256. Объем ПЗУ (RAW NAND), Мбайт; Не менее 32. Таблица MAC-адресов, Штука; Не менее 8192. Количество ARP-записей, Штука; Не менее 1000. Таблица VLAN, Штука; Не менее 4094. Количество L2 Multicast-групп, Штука; Не менее 509. Количество правил SQinQ (ingress/egress), Штука; Не менее 128/256. Количество правил MAC ACL (ingress/egress), Штука; Не менее 381. Количество правил IPv4/IPv6 ACL, Штука; Не менее 219/128. Количество правил ACL в одном ACL, Штука; Не менее 1. Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast, Штука; Не менее 744. Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast, Штука; Не менее 300. Количество L3-интерфейсов, Штука; Не менее 20. Количество Loopback-интерфейсов, Штука; Не менее 10. Количество экземпляров MSTP, Штука; Не менее 64. Количество Link Aggregation Groups (LAG), Штука; Не менее 8. Количество портов в LAG, Штука; Не менее 8. Качество обслуживания QoS (количество выходных очередей для каждого порта), Штука; Не менее 8. Максимальный размер JumboFrame, байт; Не менее 10000. Функции интерфейсов. Защита от блокировки очереди (HOL); Наличие. Auto MDI/MDIX; Наличие. Сверхдлинные кадры (Jumbo Frames); Наличие. Управление потоком (IEEE 802.3X); Наличие. Изоляция портов (Protected ports); Наличие. Port Security; Наличие. Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN); Наличие. Функции VLAN; Наличие. Voice VLAN; Наличие. 802.1Q; Наличие. Q-in-Q; Наличие. Selective Q-in-Q; Наличие. GVRP; Наличие. Функции L2 Multicast. IGMP Snooping v1, 2, 3; Наличие. IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста; Наличие. IGMP proxy-report; Наличие. Авторизация IGMP через RADIUS; Наличие. IGMP Querier; Наличие. MVR; Наличие. Функции L2. [IEEE 802.1d] STP; Наличие. [IEEE 802.1w] RSTP; Наличие. [IEEE 802.1s] MSTP; Наличие. Spanning Tree Fast Link option; Наличие. STP Root Guard; Наличие. STP Loop Guard; Наличие. BPDU Filtering; Наличие. STP BPDU Guard; Наличие. G.8032v2 ERPS; Наличие. Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT); Наличие. Функции L3. Статические IPv4-маршруты; Наличие. Статические IPv6-маршруты; Наличие. Address Resolution Protocol (ARP); Наличие. Функции LAG. LAG; Наличие. LACP; Наличие. Сервисные функции. Виртуальное тестирование кабеля (VCT); Наличие. Диагностика оптического трансивера; Наличие. Функции обеспечения безопасности. DHCP Snooping; Наличие. DHCP Option 43; Наличие. DHCP Option 82; Наличие. DHCPv6 Snooping; Наличие. IP Source Guard; Наличие. IPv6 Source Guard; Наличие. Dynamic ARP Inspection; Наличие. Проверка подлинности на основе MAC-адреса; Наличие. Статические MAC-адреса; Наличие. Проверка подлинности по портам на основе 802.1x; Наличие. Guest VLAN; Наличие. Система предотвращения DoS-атак; Наличие. Сегментация трафика; Наличие. Фильтрация DHCP-клиентов; Наличие. Предотвращение атак BPDU; Наличие. PPPoE Intermediate Agent; Наличие. Основные функции качества обслуживания (QoS). Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing); Наличие. Класс обслуживания IEEE 802.1р; Наличие. Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast); Наличие. Управление полосой пропускания; Наличие. Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR); Наличие. Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL; Наличие. Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления; Наличие. Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP; Наличие. Назначение VLAN на основании ACL; Наличие. OAM. 802.3ah Ethernet Link OAM; Наличие. 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков) UDLD; Наличие. Основные функции управления. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по TFTP; Наличие. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по SFTP; Наличие. AAA (Authentication, Authorization, Accounting); Наличие. Протокол SNMP v1, v2 (v2c), v3; Наличие. Интерфейс командной строки (CLI); Наличие. Web-интерфейс; Наличие. Syslog; Наличие. SNTP (Simple Network Time Protocol); Наличие. Traceroute; Наличие. LLDP (IEEE 802.1ab); Наличие. Авторизация вводимых команд с помощью сервера TACACS+; Наличие. Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей; Наличие. Списки контроля доступа (Management ACL); Наличие. Клиент RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service); Наличие. Клиент TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System); Наличие. Telnet сервер, клиент; Наличие. SSH сервер, клиент; Наличие. SSHv2; Наличие. SSL; Наличие. Системный журнал; Наличие. ZTP (Zero-touch provisioning); Наличие. DHCP Relay (поддержка IPv4); Наличие. DHCP Option 12; Наличие. Механизм ограничения трафика в сторону CPU - CoPP (Control plane protection); Наличие. Шифрование паролей; Наличие. Несколько версий файлов конфигурации; Наличие. Восстановление пароля; Наличие. Ping (IPv4/IPv6); Наличие. Сервер DNS (Resolver); Наличие. Мониторинг: - загрузки CPU - оперативной памяти (RAM) - температуры - TCAM; Наличие. Физические характеристики. Питание, В АС; 176–264. Количество блоков питания, Штука; Не менее 1. Бюджет PoE, Вт; Не менее 370. Рабочая температура окружающей среды, °С min; Не более -20. Рабочая температура окружающей среды, °С max; Не менее 50. Рабочая влажность, %, max; Не более 80. Охлаждение, тип; Front-to-Back. Количество вентиляторов, Штука; Не менее 2. Вид размещения; Телекоммуникационная стойка или шкаф 19". | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Интерфейсы:10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+. Интерфейсы:10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (RJ-45/SFP) Combo. Интерфейсы: Консольный порт RS-232 (RJ-45). Пропускная способность, Гбит/с. Производительность на пакетах длиной 64 байта, MPPS. Объем буферной памяти, Мбайт. Объем ОЗУ (DDR3), Мбайт. Объем ПЗУ (RAW NAND), Мбайт. Таблица MAC-адресов, Штука. Количество ARP-записей, Штука. Таблица VLAN, Штука. Количество L2 Multicast-групп, Штука. Количество правил SQinQ (ingress/egress), Штука. Количество правил MAC ACL (ingress/egress), Штука. Количество правил IPv4/IPv6 ACL, Штука. Количество правил ACL в одном ACL, Штука. Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast, Штука. Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast, Штука. Количество L3-интерфейсов, Штука. Количество Loopback-интерфейсов, Штука. Количество экземпляров MSTP, Штука. Количество Link Aggregation Groups (LAG), Штука. Количество портов в LAG, Штука. Качество обслуживания QoS (количество выходных очередей для каждого порта), Штука. Максимальный размер JumboFrame, байт. Функции интерфейсов. Защита от блокировки очереди (HOL). Auto MDI/MDIX. Сверхдлинные кадры (Jumbo Frames). Управление потоком (IEEE 802.3X). Изоляция портов (Protected ports). Port Security. Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN). Функции VLAN. Voice VLAN. 802.1Q. Q-in-Q. Selective Q-in-Q. GVRP. Функции L2 Multicast. IGMP Snooping v1, 2, 3. IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста. IGMP proxy-report. Авторизация IGMP через RADIUS. IGMP Querier. MVR. Функции L2. [IEEE 802.1d] STP. [IEEE 802.1w] RSTP. [IEEE 802.1s] MSTP. Spanning Tree Fast Link option. STP Root Guard. STP Loop Guard. BPDU Filtering. STP BPDU Guard. G.8032v2 ERPS. Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT). Функции L3. Статические IPv4-маршруты. Статические IPv6-маршруты. Address Resolution Protocol (ARP). Функции LAG. LAG. LACP. Сервисные функции. Виртуальное тестирование кабеля (VCT). Диагностика оптического трансивера. Функции обеспечения безопасности. DHCP Snooping. DHCP Option 43. DHCP Option 82. DHCPv6 Snooping. IP Source Guard. IPv6 Source Guard. Dynamic ARP Inspection. Проверка подлинности на основе MAC-адреса. Статические MAC-адреса. Проверка подлинности по портам на основе 802.1x. Guest VLAN. Система предотвращения DoS-атак. Сегментация трафика. Фильтрация DHCP-клиентов. Предотвращение атак BPDU. PPPoE Intermediate Agent. Основные функции качества обслуживания (QoS). Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing). Класс обслуживания IEEE 802.1р. Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast). Управление полосой пропускания. Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR). Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL. Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления. Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP. Назначение VLAN на основании ACL. OAM. 802.3ah Ethernet Link OAM. 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков) UDLD. Основные функции управления. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по TFTP. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по SFTP. AAA (Authentication, Authorization, Accounting). Протокол SNMP v1, v2 (v2c), v3. Интерфейс командной строки (CLI). Web-интерфейс. Syslog. SNTP (Simple Network Time Protocol). Traceroute. LLDP (IEEE 802.1ab). Авторизация вводимых команд с помощью сервера TACACS+. Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей. Списки контроля доступа (Management ACL). Клиент RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Клиент TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System). Telnet сервер, клиент. SSH сервер, клиент. SSHv2. SSL. Системный журнал. ZTP (Zero-touch provisioning). DHCP Relay (поддержка IPv4). DHCP Option 12. Механизм ограничения трафика в сторону CPU - CoPP (Control plane protection). Шифрование паролей. Несколько версий файлов конфигурации. Восстановление пароля. Ping (IPv4/IPv6). Сервер DNS (Resolver). Мониторинг: - загрузки CPU - оперативной памяти (RAM) - температуры - TCAM. Физические характеристики. Питание, В АС. Количество блоков питания, Штука. Бюджет PoE, Вт. Рабочая температура окружающей среды, °С min. Рабочая температура окружающей среды, °С max. Рабочая влажность, %, max. Охлаждение, тип. Количество вентиляторов, Штука. Вид размещения. |
| 3. | IP-камера тип 1 | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.; Наличие. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.; Наличие. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.; Наличие. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.; Наличие. Форм-фактор; цилиндр. Исполнение; для улицы. Матрица; 1/2.8" CMOS. Чувствительность; Не менее 0.003 лк (F/1.8). Разрешение, минимально; 2560×1920, 2560×1440, 2592×1920, 2304×1280, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 дополнительно 704×576, 640×480, 640×360, 352×288. Режим день/ночь; механический ИК-фильтр (день, ночь, авто, по расписанию). Объектив; с фиксированным фокусным расстоянием. Фокусное расстояние, диапазон не уже; 2.8 мм. Угол обзора; Не менее по горизонтали — 96 ̊±5 ̊ , вертикали — 69 ̊±5 ̊. Позиционирование; Не менее поворот — 0° ~ 360°, наклон — 0° ~ 90°, вращение — 0° ~ 360°. Скорость электронного затвора; Не более 1/2 с. ~ 1/1000 с.. Битрейт; Не менее 8 Мбит/с. Скорость трансляции; Не менее 25 fps. Функции; WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, режим коридора, ROI. Настройки; яркость, контрастность, насыщенность. Аналитика; детекция движения (программная). Детекция по событию; обнаружение человека, пересечения линии, контроль области (вторжение / выход из зоны). Сценарий; отправка e-mail, постзапись, сохранение снимка. ИК-подсветка; Не менее 35 м. Протоколы; TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, SNMP, RTMP, ONVIF. Безопасность; HTTP, защита паролем, фильтрация IP-адресов. Браузер; IE 8. Сетевой порт; RJ-45. Аудио; встроенный микрофон. Локальное хранилище; слот для microSD емкостью не менее 128 Гбайт. Питание; DC 12 В, PoE (класс 0). Мощность; 4.9 Вт — 12 В, 5.5 Вт — PoE. Рабочие температуры; –40 °C… +60 °C. Защита; IP67, TVS 4000 V (грозозащита). Размеры габаритные; Не более 185×67×65 мм. Вес; Не более 0,5 кг. Материал корпуса; металл. Кнопка сброса настроек; Наличие. Гарантия производителя; Не менее 5 лет. | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Форм-фактор. Исполнение. Матрица. Чувствительность. Разрешение, минимально. Режим день/ночь. Объектив. Фокусное расстояние, диапазон не уже. Угол обзора. Позиционирование. Скорость электронного затвора. Битрейт. Скорость трансляции. Функции. Настройки. Аналитика. Детекция по событию. Сценарий. ИК-подсветка. Протоколы. Безопасность. Браузер. Сетевой порт. Аудио. Локальное хранилище. Питание. Мощность. Рабочие температуры. Защита. Размеры габаритные. Вес. Материал корпуса. Кнопка сброса настроек. Гарантия производителя. |
| 4. | IP-камера тип 2 | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.; Наличие. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.; Наличие. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.; Наличие. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.; Наличие. Форм-фактор; цилиндр. Исполнение; для улицы. Матрица; Не менее ½.8» CMOS. Чувствительность; Не менее 0.003 лк (F/1.8). Разрешение, минимально; 2560×1920, 2560×1440, 2592×1920, 2304×1280, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 дополнительно 704×576, 640×480, 640×360, 352×288. Режим день/ночь; механический ИК-фильтр (день, ночь, авто, по расписанию). Объектив; моторизованный. Фокусное расстояние, диапазон не уже; 2.8 ~ 8 мм. Угол обзора; Не менее по горизонтали 83 ̊ ~ 49 ̊±5 ̊, по вертикали 61 ̊ ~ 37 ̊±5 ̊. Позиционирование; Не менее поворот 0° ~ 360°, наклон 0° ~ 90°, вращение 0° ~ 360°. Скорость электронного затвора; Не менее ½ с. ~ 1/1000 с.. Сжатие; H.264, H.265, H.265+. Битрейт; Не менее 8 Мбит/с. Скорость трансляции; Не менее 25 fps. Функции; WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, режим коридора, ROI. Настройки; яркость, контрастность, насыщенность. Аналитика; детекция движения (программная). Детекция по событию; обнаружение человека, пересечения линии, контроль области (вторжение / выход из зоны). Сценарий; отправка e-mail, постзапись, сохранение снимка. ИК-подсветка; Не менее 35 м. Протоколы; TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UpnP, SMTP, NTP, SNMP, RTMP, ONVIF. Безопасность; HTTP, защита паролем, фильтрация IP-адресов. Браузер; IE 8. API; RTSP, ONVIF (S). Сетевой порт; RJ-45. Аудио; встроенный микрофон. Локальное хранилище; слот для microSD емкостью не менее 128 Гбайт. Питание; DC 12 В, PoE (класс 0). Мощность; Не менее 5.9 Вт — 12 В, 7.7 Вт — PoE. Рабочие температуры; –40 °C… +60 °C. Защита; IP67, TVS 4000 V (грозозащита). Размер; Не более 185×67×65 мм. Вес; Не более 0,5 кг. материал корпуса; металл. Кнопка сброса настроек; Наличие. Гарантия производителя; Не менее 5 лет. | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Форм-фактор. Исполнение. Матрица. Чувствительность. Разрешение, минимально. Режим день/ночь. Объектив. Фокусное расстояние, диапазон не уже. Угол обзора. Позиционирование. Скорость электронного затвора. Сжатие. Битрейт. Скорость трансляции. Функции. Настройки. Аналитика. Детекция по событию. Сценарий. ИК-подсветка. Протоколы. Безопасность. Браузер. API. Сетевой порт. Аудио. Локальное хранилище. Питание. Мощность. Рабочие температуры. Защита. Размер. Вес. материал корпуса. Кнопка сброса настроек. Гарантия производителя. |
| 5. | IP-камера тип 3 | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.; Наличие. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.; Наличие. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.; Наличие. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.; Наличие. Форм-фактор; цилиндр. Исполнение; для улицы. Матрица; Не менее 1/2.8" CMOS. Чувствительность; Не менее 0.003 лк (F/1.8). Разрешение, минимально; основной поток — 2560×1920, 2560×1440, 2592×1920, 2304×1280, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 дополнительно 704×576, 640×480, 640×360, 352×288. Режим день/ночь; механический ИК-фильтр (день, ночь, авто, по расписанию). Объектив; с фиксированным фокусным расстоянием. Фокусное расстояние; Не более 3.6 мм. Угол обзора; Не более по горизонтали 83 ̊±5 ̊, вертикали 60 ̊±5 ̊. Позиционирование; Не более поворот 0° ~ 360°, наклон 0° ~ 90°, вращение 0° ~ 360°. Скорость электронного затвора; Не менее 1/2 с. ~ 1/1000 с.. Сжатие; H.264, H.265, H.265+. Битрейт; Не менее 8 Мбит/с. Скорость трансляции; Не менее 25 fps. Функции; WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, режим коридора, ROI. Настройки; яркость, контрастность, насыщенность. Аналитика; детекция движения (программная). Детекция по событию; обнаружение человека, пересечения линии, контроль области (вторжение / выход из зоны). Сценарий; отправка e-mail, постзапись, сохранение снимка. ИК-подсветка; Не менее 35 м. Протоколы; TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, SNMP, RTMP, ONVIF. Безопасность; HTTP, защита паролем, фильтрация IP-адресов. Браузер; IE 8. API; RTSP, ONVIF (S). Сетевой порт; RJ-45. Аудио; встроенный микрофон. Локальное хранилище; слот для microSD емкостью до 128 Гбайт. Питание; DC 12 В, PoE (класс 0)*. Мощность; Не менее 4.9 Вт — 12 В, 5.5 Вт — PoE. Рабочие температуры; –40 °C… +60 °C. Защита; IP67, TVS 4000 V (грозозащита). Размер; Не более 185×67×63.5 мм. Вес; Не более 0,5 кг. материал корпуса; металл. Кнопка сброса настроек; Наличие. Гарантия производителя; Не менее 5 лет. | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Форм-фактор. Исполнение. Матрица. Чувствительность. Разрешение, минимально. Режим день/ночь. Объектив. Фокусное расстояние. Угол обзора. Позиционирование. Скорость электронного затвора. Сжатие. Битрейт. Скорость трансляции. Функции. Настройки. Аналитика. Детекция по событию. Сценарий. ИК-подсветка. Протоколы. Безопасность. Браузер. API. Сетевой порт. Аудио. Локальное хранилище. Питание. Мощность. Рабочие температуры. Защита. Размер. Вес. материал корпуса. Кнопка сброса настроек. Гарантия производителя. |
| 6. | IP-камера тип 4 | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.; Наличие. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.; Наличие. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.; Наличие. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.; Наличие. Форм-фактор; цилиндр. Исполнение; для улицы. Матрица; ½.8» CMOS. Чувствительность; Не менее 0.003 лк (F/1.8). Разрешение, минимально; 2560×1920, 2560×1440, 2592×1920, 2304×1280, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 дополнительно 704×576, 640×480, 640×360, 352×288. Режим день/ночь; механический ИК-фильтр (день, ночь, авто, по расписанию). Объектив; моторизованный. Фокусное расстояние, диапазон не уже; 2.8 ~ 8 мм. Угол обзора; Не менее по горизонтали 83 ̊ ~ 49 ̊±5 ̊, вертикали 61 ̊ ~ 37 ̊±5 ̊. Позиционирование; Не менее поворот 0° ~ 360°, наклон 0° ~ 90°, вращение 0° ~ 360°. Скорость электронного затвора; Не менее ½ с. ~ 1/1000 с.. Сжатие; H.264, H.265, H.265+. Битрейт; Не менее 8 Мбит/с. Скорость трансляции; Не менее 25 fps. Функции; WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, режим коридора, ROI. Настройки; яркость, контрастность, насыщенность. Аналитика; детекция движения (программная). Детекция по событию; обнаружение человека, пересечения линии, контроль области (вторжение / выход из зоны). Сценарий; отправка e-mail, постзапись, сохранение снимка. ИК-подсветка; Не менее 35 м. Протоколы; TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UpnP, SMTP, NTP, SNMP, RTMP, ONVIF. Безопасность; HTTP, защита паролем, фильтрация IP-адресов. Браузер; IE 8. API; RTSP, ONVIF (S). Сетевой порт; RJ-45. Аудио; встроенный микрофон. Локальное хранилище; слот для microSD емкостью до 128 Гбайт. Питание; DC 12 В, PoE (класс 0). Мощность; 5.9 Вт — 12 В, 7.7 Вт — PoE. Рабочие температуры; –40 °C… +60 °C. Защита; IP67, TVS 4000 V (грозозащита). Размер; Не более 185×66.50×63.5 мм. Вес; Не более 0,5 кг. материал корпуса; Металл. Кнопка сброса настроек; Наличие. Гарантия производителя; Не менее 5 лет. | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Форм-фактор. Исполнение. Матрица. Чувствительность. Разрешение, минимально. Режим день/ночь. Объектив. Фокусное расстояние, диапазон не уже. Угол обзора. Позиционирование. Скорость электронного затвора. Сжатие. Битрейт. Скорость трансляции. Функции. Настройки. Аналитика. Детекция по событию. Сценарий. ИК-подсветка. Протоколы. Безопасность. Браузер. API. Сетевой порт. Аудио. Локальное хранилище. Питание. Мощность. Рабочие температуры. Защита. Размер. Вес. материал корпуса. Кнопка сброса настроек. Гарантия производителя. |
| 7. | ИБП тип 1 | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.; Наличие. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.; Наличие. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.; Наличие. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.; Наличие. Микропроцессорное управление; Наличие. Защита нагрузки от скачков; Наличие. Заряд и защита АКБ; Наличие. Встроенная АКБ; Не менее 9 Ач.. Встроенная стабилизация; Наличие. USB-разъем для зарядки мобильных устройств; Наличие. USB-порт для подключения к ПК; Наличие. Настенное крепление; Наличие. Технология; line-interactive (интерактивный). Максимальная мощность (В*А); Не менее 800. Максимальная мощность (кВт); Не менее 800. Форма волны на выходе; Апроксимированная синусоида. Время перехода на аккумулятор; Не более 6 мс.. Min входное напряжение; Не более 162 В. Max входное напряжение; Не менее 290 В. Количество фаз; 1. Выходное напряжение; Не менее 220 В. Стабилизация выходного напряжения (±); 10 %. Емкость аккумулятора; Не менее 7 А*ч. Тип аккумулятора; Встроенный. Время работы от АБ при нагрузке 100%; Не менее 2 мин. Тип розетки; компьютерная/ евророзетка (C13/Schuko). Количество розеток; Не менее 6 шт.. Тип установки; напольный/настенный. Габариты; Не более 295х205х100 мм. Степень защиты; Не менее 20 IP. Гарантийный срок; Не менее 24 месяцев. Номинальное входное напряжение; 220 В. Дисплей; Наличие. Вес нетто; Не более 5.3 кг. | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Микропроцессорное управление. Защита нагрузки от скачков. Заряд и защита АКБ. Встроенная АКБ. Встроенная стабилизация. USB-разъем для зарядки мобильных устройств. USB-порт для подключения к ПК. Настенное крепление. Технология. Максимальная мощность (В*А). Максимальная мощность (кВт). Форма волны на выходе. Время перехода на аккумулятор. Min входное напряжение. Max входное напряжение. Количество фаз. Выходное напряжение. Стабилизация выходного напряжения (±). Емкость аккумулятора. Тип аккумулятора. Время работы от АБ при нагрузке 100%. Тип розетки. Количество розеток. Тип установки. Габариты. Степень защиты. Гарантийный срок. Номинальное входное напряжение. Дисплей. Вес нетто. |
| 8. | ИБП тип 2 | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.; Наличие. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.; Наличие. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.; Наличие. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.; Наличие. Топология; Онлайн, двойное преобразование. Конфигурация вход/выход; Не менее 1 фазный вход/ 1 фазный выход. Мощность ВА/Вт; Не менее 2000 / 1800. Номинальное входное напряжение, В; Не менее 220 ± 10%. Диапазон входного напряжения, В; Не уже чем от 160 до 300. Входная частота, Гц; Не менее 50 ± 10, 60 ± 10. Определение входной частоты; Автоопределение. Входной ток, A; Не менее 9. Входной коэффициент мощности; Не менее 0,99. Тип входного соединения; IEC C14. Напряжение при работе от АКБ, В; 220 ±1%, 230 ± 1%. Частота при работе от АКБ, Гц; Не менее 50/60. Коэффициент мощности; Более 0.9. Защита от перегрузки; Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Защита от перегрузки (линейный режим); 110~120% нагрузки до 1 мин, >120% Отключение нагрузки немедленно. Защита от перегрузки (работа от АКБ); 110~120% нагрузки до 10сек, >120% Отключение нагрузки немедленно. Защита от перегрузки (байпас); Более 130% Отключение нагрузки немедленно. Гармонические искажения (линейная нагрузка); THD менее 3%. Гармонические искажения (нелинейная нагрузка); THD менее 5%. Общее количество выходов; Не менее 8. Выходные разъемы; Не менее 8 х IEC C13. Выходы с батарейной поддержкой и защитой от перегрузки; Не менее 8. Время переключения, мс; Не более 0. Замена АКБ пользователем; Наличие. Горячая замена АКБ; Наличие. Тип АКБ; Герметичный свинцово-кислотный, 12В/9Ач. Общее количество батарей; Не менее 4. Максимальное кол-во ВББ; Не менее 3. ЖК-дисплей; Наличие. Напольная стойка; Наличие. HID совместимый с USB портом; 1 или более. COM-порт; RS-232. Порт аварийного отключения EPO; Наличие. SNMP/HTTP удаленное управление; опционально с RMCARD205. Форм-фактор; в стойку, вертикально. Вес (кг); Не более 17,5. Размеры (В*Ш*Г) (мм); Не более 440 х 88 х 430. Высота в стойке; 2U. Гарантийный срок; Не менее 24 месяцев. Рабочая температура, °C; Диапазон не уже чем 0-40. Рабочая влажность без образования конденсата, %; Диапазон не уже чем 20-90. | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Топология. Конфигурация вход/выход. Мощность ВА/Вт. Номинальное входное напряжение, В. Диапазон входного напряжения, В. Входная частота, Гц. Определение входной частоты. Входной ток, A. Входной коэффициент мощности. Тип входного соединения. Напряжение при работе от АКБ, В. Частота при работе от АКБ, Гц. Коэффициент мощности. Защита от перегрузки. Защита от перегрузки (линейный режим). Защита от перегрузки (работа от АКБ). Защита от перегрузки (байпас). Гармонические искажения (линейная нагрузка). Гармонические искажения (нелинейная нагрузка). Общее количество выходов. Выходные разъемы. Выходы с батарейной поддержкой и защитой от перегрузки. Время переключения, мс. Замена АКБ пользователем. Горячая замена АКБ. Тип АКБ. Общее количество батарей. Максимальное кол-во ВББ. ЖК-дисплей. Напольная стойка. HID совместимый с USB портом. COM-порт. Порт аварийного отключения EPO. SNMP/HTTP удаленное управление. Форм-фактор. Вес (кг). Размеры (В*Ш*Г) (мм). Высота в стойке. Гарантийный срок. Рабочая температура, °C. Рабочая влажность без образования конденсата, %. |
| 9. | Аккумуляторная батарея | Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.; Наличие. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.; Наличие. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.; Наличие. Технология; GEL. Расчетный срок службы; Не менее 12 лет. Система внутренней рекомбинации газа, эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз; Наличие. Герметизированная, необслуживаемая, не требует долива воды; Наличие. Без ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и авто-транспортом; Наличие. Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р; Наличие. Оптимизирована для использования как в буферном, так и циклическом режиме, в оборудовании бесперебойного питания; Наличие. Вес; Не более 44,5. Число элементов; Не менее 6. Номинальная емкость (25°C), Ач; при 10-ч. до 1,8 В/эл, Ач не менее 150, при 5-ч. до 1,75 В/эл, Ач не менее 134.5, при 1-ч. до 1,6 В/эл, Ач не менее 100. Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25°C), мОм; 4.5. Максимальный разрядный ток (5с), А; 1000. | Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Технология. Расчетный срок службы. Система внутренней рекомбинации газа, эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз. Герметизированная, необслуживаемая, не требует долива воды. Без ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и авто-транспортом. Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р. Оптимизирована для использования как в буферном, так и циклическом режиме, в оборудовании бесперебойного питания. Вес. Число элементов. Номинальная емкость (25°C), Ач. Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25°C), мОм. Максимальный разрядный ток (5с), А. |
| 10. | IP-видеорегистратор | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.; Наличие. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.; Наличие. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.; Наличие. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.; Наличие. Операционная система; OS на базе Linux. Количество каналов; Не менее 128. Поддерживаемые видеокодеки; H.265, H.265+, H.264, MPEG4, MJPEG. Разрешение; без ограничений. Сетевой интерфейс; 1 Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) USB 4 USB 2.0 4 USB 3.2. SATA-интерфейс 8 для HDD форм-фактора 3.5" любой емкости; Наличие. Жесткий диск в комплекте; Не менее 10 шт.. Объем одного жесткого диска в комплекте; Не менее 8TB. Видеовыход; HDMI, DisplayPort. Максимальное разрешение вывода; 4K. Потребляемая мощность; Не более 600 Вт. Крепление в стойку 19''; салазки в комплекте. Размер видеорегистратора; Не более 485×550×90 мм. Вес видеорегистратора; Не более 20 кг. Гарантийный срок; Не менее 24 месяцев. | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Операционная система. Количество каналов. Поддерживаемые видеокодеки. Разрешение. Сетевой интерфейс. SATA-интерфейс 8 для HDD форм-фактора 3.5" любой емкости. Жесткий диск в комплекте. Объем одного жесткого диска в комплекте. Видеовыход. Максимальное разрешение вывода. Потребляемая мощность. Крепление в стойку 19''. Размер видеорегистратора. Вес видеорегистратора. Гарантийный срок. |

______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

МП

Примечание:

    - Графы 7-10 Спецификации на поставку товара заполнятся участником закупки, при этом в графе 7 необходимо указать конкретный товар, предлагаемый к поставке с указанием его наименования (торговой марки и модели) (в случае наличия).

    - Графы 2, 4 Приложения к Спецификации на поставку товара: функциональные, технические, качественные и эксплуатационные требования к поставляемому товару заполнятся участником закупки, при этом в графе 2 необходимо указать конкретный товар, предлагаемый к поставке с указанием его наименования (торговой марки и модели) (в случае наличия), а в графе 4 указать характеристики в соответствии с характеристиками, указанными заказчиком, при этом слово «эквивалент» исключается (в случае указания Заказчиком).

Приложение № 2

## к извещению о проведении 
запроса котировок в электронной форме

от __.__.2025 г. № ЗКЭФ-ДЦТ-1240

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с пп.4 п. 6.3.1.24.5. Положения о закупке товаров, работ, услуг в АО «КАВКАЗ.РФ» в связи с тем, что по результатам запроса коммерческих предложений Заказчиком не было получено 3-и коммерческих предложения, на основании 1-го источника информации (коммерческого предложения).

В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой (поставкой) товара, выполнением работ, оказанием услуг, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 3

## к извещению о проведении 
запроса котировок в электронной форме

от 27.11.2025 г. № ЗКЭФ-ДЦТ-1240

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______________

г. Москва                                                                                             «___»_________ 2025 г.

________________________________________________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и

акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________, действующей на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.

Отчетные документы – счета, товарные накладные на отгруженный Товар по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 (далее – Товарная накладная) и счета-фактуры/универсальные передаточные документы (далее – УПД), акты сверки взаиморасчетов, а также иные документы, обмен которыми осуществляется в рамках настоящего Договора.

ЭОД – Отчетные документы, созданные с помощью средств компьютерной обработки информации, которые должны быть подписаны ЭП и сохранены на машинном носителе в виде файла формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.

ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.

Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО.

Товар – Оборудование, и/или Сертификаты, которые могут поставляться Покупателю по настоящему Договору.

Сертификат – уникальные ключи, пароли, ссылки и/или иная информация и материалы, посредством которой пользователю обеспечивается возможность обращения к правообладателю и получения от правообладателя технической поддержки, и/или иным услугам правообладателя в течение срока действия Сертификата и на стандартных условиях, предусмотренных правообладателем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется поставить Покупателю сетевое оборудование и камеры (далее – Товар), предусмотренный спецификацией, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

  - Наименование, количество, цена, характеристики, требования к поставляемому Товару указаны в спецификации (приложение к настоящему Договору), согласованной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Поставщик гарантирует, что Товар является новым (то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным), принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

- КАЧЕСТВО ТОВАРА

  - Качество Товара подтверждается соответствующими документами (сертификатом соответствия, качества и т.п.), которые предоставляются Покупателю при поставке Товара.

  - Если соответствующий Товару стандарт отсутствует, а в спецификации (приложение к настоящему Договору) не указано, что Товар должен соответствовать определенному образцу или описанию, качество Товара должно соответствовать целям, для которых Товар такого рода обычно используется и конкретной цели использования Товара, предусмотренной в настоящем Договоре.

- УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

  - Поставщик осуществляет поставку Товара на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания Договора, предварительно уведомив Покупателя за 1 (один) календарный день до планируемой даты поставки по адресу электронной почты info@ncrc.ru.

  - Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента поставки. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента поставки. Моментом поставки Товара является дата подписания Покупателем Товарной накладной на отгруженный Товар по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 (далее – Товарная накладная) или УПД.

  - Товар передается Покупателю в оригинальной таре/упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого Товара. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать техническим условиям изготовителя и обеспечивать сохранность Товара от повреждений при транспортировке различными видами транспорта, многократной перегрузке и хранении. Иные условия о таре, упаковке и маркировке могут быть согласованы Сторонами в спецификации. Тара (в том числе, многооборотная) и упаковка Товара (в том числе, средства пакетирования), в которых поступил Товар, Поставщику не возвращаются.

  - В случае, когда документация, названная в пункте 3.1 Договора не будет передана Поставщиком в установленный Договором срок, Покупатель вправе отказаться от Товара и/или не осуществлять расчёты по Договору до представления всей документации.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет __________ (___________________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС  - ________ (_________________________________) рублей __ копеек, и определяется спецификацией (приложение к настоящему Договору).

  - Цена Договора включает цену Товара, а также все расходы Поставщика по выполнению поставки по Договору, в том числе: погрузки, крепления в транспортном средстве, стоимость организации доставки Товара, стоимость транспортировки и иные транспортные расходы до места поставки, цену тары, упаковки и маркировки Товара, страховки, гарантийное обслуживание, а также налоги, установленные законодательством Российской Федерации, действующие на дату заключения Договора. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена Товара изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС в случае, если Поставщик является плательщиком НДС.

  - Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия Договора не допускается.

- УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

6.1. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях.

6.2. Оплата осуществляется после передачи по соответствующей заявке в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора Товара Покупателю не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной/УПД на основании оригинала счета.

6.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения Банка, обслуживающего Покупателя.

6.4. По требованию любой из Сторон Стороны Договора подписывают акт сверки поставок и взаиморасчетов.

6.5. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Товара Поставщик, являющийся плательщиком НДС и представивший Товарную накладную, передает Покупателю оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации счет-фактуру направленными в печатном виде, либо через оператора ЭДО в соответствии с разделом 14 настоящего Договора.

- ПРИЕМКА ТОВАРА

  - Приемка товара осуществляется по адресам: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район село Терскол, поляна Азау, улица Азау, дом 12, ВТРК «Эльбрус» в соответствии со спецификацией (приложение к настоящему Договору). Факт приемки Товара удостоверяется соответствующими подписями/ЭП в Товарной накладной или УПД. Одновременно с предоставлением УПД Поставщик обязан предоставить Покупателю оригинал счета на оплату. Покупатель направляет Поставщику приглашение принять участие в приемке Товара, путем направления письменного приглашения с адреса электронной почты Покупателя: info@ncrc.ru на адрес электронной почты Поставщика: _____________. В случае согласия Поставщика принять участие в приемке Товара при выявлении отклонений по количеству и/или качеству Товара Стороны составляют двухсторонний Акт, в соответствии с пунктом 7.2 Договора. Если Поставщик отказывается принять участие в приемке, то Покупатель осуществляет приемку в одностороннем порядке и при выявлении отклонений по количеству и/или качеству Товара Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.

  - Если при приёмке Товара, производимой Покупателем в присутствии представителя Поставщика, будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора и/или сопроводительным документам, то результаты такой приёмки оформляются соответствующим двусторонним Актом приёмки, который является основанием для предъявления претензий Поставщику. Такой Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приёмке. Сторона, несогласная с содержанием Акта, обязана подписать Акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение.

В случае выявления несоответствия Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора и/или сопроводительным документам, приемка которого осуществляется Покупателем в отсутствие представителя Поставщика, Покупателем составляется односторонний Акт приемки, в котором указываются выявленные нарушения. Составленный в одностороннем порядке Акт приемки направляется Поставщику на следующий рабочий день после его составления.

  - В случае обнаружения некомплектности Товара, Покупатель производит оплату за фактически принятое им количество Товара, соответствующее требованиям о комплектности, а также имеет право по своему выбору потребовать от Поставщика:

– соразмерного уменьшения покупной цены;

– доукомплектования Товара в разумные сроки.

  - Если Поставщик в срок, указанный Покупателем, не произведет доукомплектования Товара в соответствии с требованием Покупателя, заявленным согласно пункта 7.3 настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору:

– потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

  - В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего Договора, Покупатель производит оплату за фактически принятое количество Товара, качество которого соответствует Договору.

Забракованный Покупателем Товар не принимается и оплате не подлежит. При этом Поставщик обязан распорядиться некачественным Товаром в сроки, установленные пунктом 7.10 настоящего Договора.

В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

– соразмерного уменьшения покупной цены, если Товар, несмотря на обнаруженное в нем отступление от качества, может использоваться по прямому назначению без устранения недостатков, и Покупатель согласен на использование такого Товара. После достижения Сторонами соглашения о цене Товара с учетом снижения требования к его качеству и составления об этом Дополнительного соглашения к настоящему Договору, Покупатель принимает Товар по сниженной цене;

– безвозмездного устранения недостатков Товара;

– возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, Покупатель вправе по своему выбору:

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

– потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

  - В случае предъявления Покупателем требований, перечисленных в пунктах 7.3-7.5 настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя устранить за свой счет недостатки, выявленные в ходе приемки.

  - В случае обнаружения при приемке Товара превышения количества Товара по сравнению с тем, которое указано в спецификации, Поставщик по требованию Покупателя обязан незамедлительно забрать излишне поставленный Товар и вывезти его в сроки, установленные пунктом 7.10 настоящего Договора.

  - Перечисленные выше права Покупателя, в случае нарушения условий Договора Поставщиком, не лишают его права воспользоваться иными правами и гарантиями защиты, предоставленными ему действующим законодательством и иными положениями Договора.

  - В случае представления Покупателем обоснованных замечаний (претензий) по итогам приемки Товара, Поставщик будет считаться исполнившим свои обязанности по соответствующей поставке только после устранения выявленных в ходе приемки недостатков и принятия Покупателем соответствующего Товара.

  - Товар, поставленный в излишнем количестве, а также Товар, к качеству и комплектности которого у Покупателя имеются претензии, считается не принятым Покупателем и не перешедшим в его собственность. Такой Товар переходит к Покупателю на ответственное хранение.

Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, или распорядиться им в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя. Если в указанный срок Поставщик не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать излишне поставленный Товар или возвратить Поставщику излишнее количество Товара, а также Товар, к качеству и комплектности которого у Покупателя имеются претензии.

  - Поставщик обязан возместить Покупателю необходимые расходы, понесенные последним в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента выставления счета Покупателем. В случае реализации Товара согласно пункту 7.10 настоящего Договора Покупатель перечисляет Поставщику денежные суммы, вырученные от реализации за вычетом причитающегося вознаграждения Покупателю в размере 30% от стоимости, за которую данный Товар был реализован.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - При передаче Поставщиком Покупателю Товара, подлежащего затариванию и/или упаковке обычным для такого Товара способом, который обеспечит его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки, без тары и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и/или упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и/или упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и/или упаковку.

  - За нарушение сроков поставки Товара, определенных условиями настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,2 % от цены Товара, в том числе, если Поставщик недопоставил или поставил Товар ненадлежащего качества и/или ненадлежащей комплектности, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

  - Если Поставщик, являющийся плательщиком НДС и не использующий УПД, уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Покупателю, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Покупателем счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) и/или удержать сумму НДС из причитающихся Поставщику платежей до фактического исполнения Поставщиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.

  - Поставщик, являющийся плательщиком НДС и не использующий УПД, по запросу Покупателя для обоснования права Покупателя на вычет НДС по Договору, обязуется передать Покупателю копию декларации по НДС с подтверждением ИФНС о принятии декларации, заверенную печатью Поставщика.

Указанный документ предоставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его запроса Покупателем. В случае если Поставщик, являющийся плательщиком НДС, не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемый документ и его отсутствие повлечет невозможность получения Покупателем вычета по НДС, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты денежной суммы в размере неполученного вычета по НДС путем направления Поставщику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока уплаты. В случае неисполнения Поставщиком требования об уплате денежной суммы в размере неполученного вычета по НДС Покупатель вправе удержать сумму НДС из причитающихся Поставщику платежей.

  - В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Покупателя по правилам, предусмотренным пунктом 12.2 настоящего Договора, Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере 30% от цены настоящего Договора.

  - Уплата неустойки (штраф, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна устранить эти нарушения в возможно короткий срок.

  - При условии выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку за каждый день просрочки, в случае если Покупатель нарушил условия оплаты поставленного Товара, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.

  - Неустойка (штраф, пени) уплачивается Поставщиком при наличии соответствующего письменного требования Покупателя. Покупатель вправе удержать неустойку (штраф, пени) из осуществляемых по настоящему Договору платежей Поставщику.

- ГАРАНТИИ

  - Товар должен полностью отвечать требованиям, указанным в Договоре и спецификации, а также не должен содержать дефектов изготовления. Гарантийный срок поставляемого Товара определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации для данной категории Товаров.

  - Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар и документация являются его исключительной собственностью, в отношении них отсутствуют какие-либо обременения и права третьих лиц, в т.ч. права интеллектуальной собственности или смежные с ними.

  - Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Товара в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Договора исчисляется с момента поставки Товара.

  - Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки Товара путем новой поставки или иным способом, указанным Покупателем и не противоречащим действующему законодательству.

  - На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента его поставки.

  - О факте обнаружения дефекта Товара в течение гарантийного срока Покупатель извещает Поставщика в письменной форме. Полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Товара в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения письменного уведомления Покупателя для составления Акта забраковки.

Если в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя Поставщик не сообщит о своем участии в составлении Акта забраковки, либо по прибытии откажется от его подписания, то Покупатель вправе составить Акт забраковки в одностороннем порядке. Акт забраковки, составленный в одностороннем порядке, имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.

  - Забракованный Покупателем Товар должен быть отремонтирован на месте или вывезен Поставщиком со склада Покупателя не позднее 30 (тридцать) календарных дней со дня составления Акта забраковки.

Вывоз забракованного Товара и предоставление взамен надлежащего Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет (включая все транспортные расходы по перевозке забракованного Товара, по доставке надлежащего Товара на склад Покупателя, расходы по страхованию перевозимого Товара, а также возмещает Покупателю документально подтвержденные расходы на монтаж вновь поставленного надлежащего Товара).

  - Если Поставщик не устранит выявленные недостатки /дефекты/ или не заменит дефектный Товар или его составляющие части в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня составления Акта забраковки, Покупатель имеет право по своему выбору на совершение следующих действий:

9.8.1.	Устранить/исправить дефекты самостоятельно, и потребовать возмещения Поставщиком понесенных Покупателем расходов на устранение /исправление/ дефектов. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные последним расходы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования.

9.8.2.	Отказаться от дефектного Товара или составляющих его частей, и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств, при этом Поставщик обязан распорядиться таким Товаром в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

  - В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

  - Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1.	Изменение или расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения.

12.2.	Покупатель имеет право в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в случае:

– невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по замене Товара, устранению недостатков количества/качества, которые были выявлены в ходе приемки;

– невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком замены Товара или его частей в рамках гарантийных обязательств;

– неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара с отклонением более чем на 2 (два) календарных дня;

– однократного нарушения Поставщиком срока поставки Товара с отклонением более чем на 5 (пять) календарных дней;

– непредставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Договора.

12.3.	Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с пунктом 12.2 Договора с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования).

13.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 
10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

13.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

13.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного  правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.

13.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

- ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

14.1. При составлении и обмене Отчетными документами Стороны могут применять ЭДО. ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. При использовании терминов в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

14.3. ЭОД подписываются квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП при обмене ЭОД между Сторонами недопустимо.

14.4. Стороны признают, что любой ЭОД, подписанный квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. ЭОД не дублируются на бумажном носителе.

14.5. Обмен ЭОД в рамках ЭДО Покупателем осуществляется через Оператора ЭДО посредством применения сервиса: 1C-ЭДО (Электронный Документооборот).

14.6. В случае невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, обмен Отчетными документами осуществляется на бумажном носителе.

14.7. При осуществлении обмена ЭОД Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором ЭДО, при его наличии.

Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.

14.8. В случае, если в срок 20 (двадцать) календарных дней Сторона, направившая ЭОД не получит от Стороны, получающей ЭОД (либо от Оператора ЭДО), подтверждение о получении ЭОД, Сторона, направляющая ЭОД, оформляет соответствующий Отчетный документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет его другой Стороне в порядке, установленном Договором.

14.9. Составление и обмен ЭОД с подписанием их квалифицированной ЭП не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, подписывающим ЭОД, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица.

14.10. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) может быть изменен исключительно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде.

14.11. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) не распространяется на раздел 11 «Разрешение споров» Договора.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от взаимных расчетов и ответственности за выявленные нарушения.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

  - Сторона не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

  - Без письменного согласия Покупателя Поставщик не вправе заключать договор уступки права требования (цессии), а также договор финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Поставщиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга), Поставщик уплатит Покупателю штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

  - Согласие Покупателя требуется также и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

  - В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты (на адрес электронной почты) Покупателя info@ncrc.ru на адрес электронной почты (с адреса электронной почты) Поставщика ___________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, платежных или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

  - До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

  - В том случае, когда Договором предусмотрена оплата после передачи Товара Покупателю, указанный Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите к отношениям Сторон по настоящему Договору и приложением к нему не применяются.

  - Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации, о реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

  - Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случае отсутствия технической возможности заключить Договор в электронном виде, Договор заключается на бумажном носителе, который составляется в двух экземплярах на русском языке – по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу, при этом настоящий Договор прошит, пронумерован, а сшивка Договора скреплена подписями и печатями Сторон. При отсутствии на сшивке Договора подписей и печатей Сторон Договор не является заключенным и не порождает для Сторон юридических последствий.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

  - Приложение – спецификация.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК ____________________ Адрес места нахождения: _________________________ _________________________ Адрес для отправки почтовой корреспонденции: _________________________ _________________________ Тел./факс: ___________________ ИНН __________, КПП _________ ОКПО _____________ ОГРН ______________ Платежные реквизиты: р/счет: _________________________ Банк: __________________________ к/счет: _________________________ БИК: ______________ ___________________ / _____________ / (подписано ЭЦП) | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «КАВКАЗ.РФ» Адрес места нахождения: улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I, город Москва, Российская Федерация, 123112 Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 123112, Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I Тел./факс: +7(495)775-91-22 / -24 ИНН 2632100740, КПП 770301001 ОКПО 67132337 ОГРН 1102632003320 Платежные реквизиты: р/счет: 40701810500020000436 Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва к/счет: 30101810400000000225 БИК: 044525225 _____________________/ ____________/ (подписано ЭЦП/МП) |
| --- | --- |

###### ПРИЛОЖЕНИЕ

###### к договору от «__» _______________ 2025 г.

###### № ____________

# Спецификация поставляемого товара

- Комплект поставки:

| № п/п | Наименование |  | Кол-во | Информация о стране происхождения товара | Цена единицы товара, рублей, включая НДС | Сумма всего товара, рублей, включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленный коммутатор (26.30.11.122) |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Коммутатор доступа (26.30.11.122) |  | 2 |  |  |  |
| 3 | IP-камера тип 1 (26.40.33.111) |  | 4 |  |  |  |
| 4 | IP-камера тип 2 (26.40.33.111) |  | 10 |  |  |  |
| 5 | IP-камера тип 3 (26.40.33.111) |  | 29 |  |  |  |
| 6 | IP-камера тип 4 (26.40.33.111) |  | 7 |  |  |  |
| 7 | ИБП тип 1 (26.20.40.111) |  | 2 |  |  |  |
| 8 | ИБП тип 2 (26.20.40.111) |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Аккумуляторная батарея (27.20.23.190) |  | 40 |  |  |  |
| 10 | IP-видеорегистратор (26.40.33.114) |  | 1 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |

- Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные требования

| Наименование товара | Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные требования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Промышленный коммутатор | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Интерфейсы: 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+. Интерфейсы: 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (RJ-45/SFP) Combo. Интерфейсы: Консольный порт RS-232 (RJ-45). Пропускная способность, Гбит/с. Производительность на пакетах длиной 64 байта, MPPS. Объем буферной памяти, Мбайт. Объем ОЗУ (DDR3), Мбайт. Объем ПЗУ (RAW NAND), Мбайт. Таблица MAC-адресов, Штука. Количество ARP-записей, Штука. Таблица VLAN, Штука. Количество L2 Multicast-групп, Штука. Количество L3 Multicast-групп, Штука. Количество правил SQinQ (ingress/egress), Штука. Количество правил MAC ACL (ingress/egress), Штука. Количество правил IPv4/IPv6 ACL, Штука. Количество правил ACL в одном ACL, Штука. Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast, Штука. Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast, Штука. Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM), Штука. Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM), Штука. Количество OSPF-instance (сессий), Штука. Количество VRRP-маршрутизаторов, Штука. Максимальное количество ECMP-групп, Штука. Количество путей в ECMP-группе, Штука. Количество VRF (включая VRF по умолчанию), Штука. Количество L3-интерфейсов, Штука. Количество Loopback-интерфейсов, Штука. Максимальное количество OSPF соседств, Штука. Максимальное количество BGP соседств, Штука. Количество экземпляров MSTP, Штука. Количество экземпляров PVST, Штука. Количество Link Aggregation Groups (LAG), Штука. Количество портов в LAG, Штука. Качество обслуживания QoS (количество выходных очередей для каждого порта), Штука. Максимальный размер JumboFrame, байт. Функции интерфейсов. Защита от блокировки очереди (HOL). Обратное Давление (Back Pressure). Auto MDI/MDIX. Сверхдлинные кадры (Jumbo Frames). Управление потоком (IEEE 802.3X). Изоляция портов (Protected ports). Port Security. Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN). Функции VLAN. Voice VLAN. 802.1Q. Q-in-Q. Selective Q-in-Q. GVRP. Функции L2 Multicast. IGMP Snooping v1, 2, 3. IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста. PIM-Snooping. IGMP proxy-report. Авторизация IGMP через RADIUS. Change of Authorization (CoA). MLD Snooping v1, v2. MLD Snooping fast-leave. MLD Snooping Querier. IGMP Querier. MVR. Функции L2. [IEEE 802.1d] STP. [IEEE 802.1w] RSTP. [IEEE 802.1s] MSTP. PVSTP+. RPVSTP+. Spanning Tree Fast Link option. STP Root Guard. STP Loop Guard. BPDU Filtering. STP BPDU Guard. G.8032v2 ERPS. Flex-link. Private VLAN. Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT). Функции L3. Статические IPv4-маршруты. Статические IPv6-маршруты. RIPv2. OSPFv2. OSPFv3. IS-IS IPv4 Unicast. BGP IPv4 Unicast, Multicast. BGP IPv6 Unicast. BFD для BGP. BFD для OSPF. Address Resolution Protocol (ARP). Proxy ARP. Policy-Based Routing (IPv4). VRRP v2, v3. PIM SM, PIM DM. IGMP Proxy. IGMP Proxy fast-leave. MSDP. IP Unnumbered. ECMP. VRF Lite. Сервисные функции. Виртуальное тестирование кабеля (VCT). Диагностика оптического трансивера. Green Ethernet IEEE802.3az. Функции обеспечения безопасности. DHCP Snooping. DHCP Option 43. DHCP Option 82. DHCPv6 Snooping. IP Source Guard. IPv6 Source Guard. Dynamic ARP Inspection. sFlow. Проверка подлинности на основе MAC-адреса. Статические MAC-адреса. Проверка подлинности по портам на основе 802.1x. Guest VLAN. Система предотвращения DoS-атак. Сегментация трафика. Фильтрация DHCP-клиентов. Предотвращение атак BPDU. PPPoE Intermediate Agent. Основные функции качества обслуживания (QoS). Статистика QoS. Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing). Класс обслуживания IEEE 802.1р. Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast). Управление полосой пропускания. Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR). Управление сбросом очередей по алгоритмам Tail Drop Weighted Random Early Detection (WRED). Три цвета маркировки трафика. Классификация трафика на основании ACL. Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL. Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления. Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP. Назначение VLAN на основании ACL. OAM. 802.3ah Ethernet Link OAM. 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков) UDLD. Основные функции управления. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по TFTP. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по SFTP. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по SCP. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по FTP. AAA (Authentication, Authorization, Accounting). Протокол SNMP v1, v2 (v2c), v3. Интерфейс командной строки (CLI). Web-интерфейс. Syslog. SNTP (Simple Network Time Protocol). Клиент NTP (Network Time Protocol). Сервер NTP (Network Time Protocol). Traceroute. LLDP (IEEE 802.1ab). Авторизация вводимых команд с помощью сервера TACACS+. Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей. Списки контроля доступа (Management ACL). Клиент RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Клиент TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System). Telnet сервер, клиент. SSH сервер, клиент. SSHv2. SSL. Системный журнал. ZTP (Zero-touch provisioning). DHCP Relay (поддержка IPv4). DHCP Option 12. Сервер DHCP (IPv4). Механизм ограничения трафика в сторону CPU - CoPP (Control plane protection). Шифрование паролей. Несколько версий файлов конфигурации. Восстановление пароля. Ping (IPv4/IPv6). Сервер DNS (Resolver). Функции мониторинга. Удаленный мониторинг RMON(v1)/SMON. IP SLA. Мониторинг: - загрузки CPU - оперативной памяти (RAM) - температуры - TCAM. Физические характеристики. Количество блоков питания, Штука. Бюджет PoE, Вт. Реле сигнализации. Рабочая температура окружающей среды, °С min. Рабочая температура окружающей среды, °С max. Рабочая влажность, %, max. Степень защиты. Охлаждение, тип. Вид размещения. | 8 |
| Коммутатор доступа | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Интерфейсы:10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+. Интерфейсы:10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (RJ-45/SFP) Combo. Интерфейсы: Консольный порт RS-232 (RJ-45). Пропускная способность, Гбит/с. Производительность на пакетах длиной 64 байта, MPPS. Объем буферной памяти, Мбайт. Объем ОЗУ (DDR3), Мбайт. Объем ПЗУ (RAW NAND), Мбайт. Таблица MAC-адресов, Штука. Количество ARP-записей, Штука. Таблица VLAN, Штука. Количество L2 Multicast-групп, Штука. Количество правил SQinQ (ingress/egress), Штука. Количество правил MAC ACL (ingress/egress), Штука. Количество правил IPv4/IPv6 ACL, Штука. Количество правил ACL в одном ACL, Штука. Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast, Штука. Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast, Штука. Количество L3-интерфейсов, Штука. Количество Loopback-интерфейсов, Штука. Количество экземпляров MSTP, Штука. Количество Link Aggregation Groups (LAG), Штука. Количество портов в LAG, Штука. Качество обслуживания QoS (количество выходных очередей для каждого порта), Штука. Максимальный размер JumboFrame, байт. Функции интерфейсов. Защита от блокировки очереди (HOL). Auto MDI/MDIX. Сверхдлинные кадры (Jumbo Frames). Управление потоком (IEEE 802.3X). Изоляция портов (Protected ports). Port Security. Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN). Функции VLAN. Voice VLAN. 802.1Q. Q-in-Q. Selective Q-in-Q. GVRP. Функции L2 Multicast. IGMP Snooping v1, 2, 3. IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста. IGMP proxy-report. Авторизация IGMP через RADIUS. IGMP Querier. MVR. Функции L2. [IEEE 802.1d] STP. [IEEE 802.1w] RSTP. [IEEE 802.1s] MSTP. Spanning Tree Fast Link option. STP Root Guard. STP Loop Guard. BPDU Filtering. STP BPDU Guard. G.8032v2 ERPS. Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT). Функции L3. Статические IPv4-маршруты. Статические IPv6-маршруты. Address Resolution Protocol (ARP). Функции LAG. LAG. LACP. Сервисные функции. Виртуальное тестирование кабеля (VCT). Диагностика оптического трансивера. Функции обеспечения безопасности. DHCP Snooping. DHCP Option 43. DHCP Option 82. DHCPv6 Snooping. IP Source Guard. IPv6 Source Guard. Dynamic ARP Inspection. Проверка подлинности на основе MAC-адреса. Статические MAC-адреса. Проверка подлинности по портам на основе 802.1x. Guest VLAN. Система предотвращения DoS-атак. Сегментация трафика. Фильтрация DHCP-клиентов. Предотвращение атак BPDU. PPPoE Intermediate Agent. Основные функции качества обслуживания (QoS). Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing). Класс обслуживания IEEE 802.1р. Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast). Управление полосой пропускания. Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR). Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL. Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления. Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP. Назначение VLAN на основании ACL. OAM. 802.3ah Ethernet Link OAM. 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков) UDLD. Основные функции управления. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по TFTP. Загрузка и выгрузка файла конфигурации и ПО по SFTP. AAA (Authentication, Authorization, Accounting). Протокол SNMP v1, v2 (v2c), v3. Интерфейс командной строки (CLI). Web-интерфейс. Syslog. SNTP (Simple Network Time Protocol). Traceroute. LLDP (IEEE 802.1ab). Авторизация вводимых команд с помощью сервера TACACS+. Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей. Списки контроля доступа (Management ACL). Клиент RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Клиент TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System). Telnet сервер, клиент. SSH сервер, клиент. SSHv2. SSL. Системный журнал. ZTP (Zero-touch provisioning). DHCP Relay (поддержка IPv4). DHCP Option 12. Механизм ограничения трафика в сторону CPU - CoPP (Control plane protection). Шифрование паролей. Несколько версий файлов конфигурации. Восстановление пароля. Ping (IPv4/IPv6). Сервер DNS (Resolver). Мониторинг: - загрузки CPU - оперативной памяти (RAM) - температуры - TCAM. Физические характеристики. Питание, В АС. Количество блоков питания, Штука. Бюджет PoE, Вт. Рабочая температура окружающей среды, °С min. Рабочая температура окружающей среды, °С max. Рабочая влажность, %, max. Охлаждение, тип. Количество вентиляторов, Штука. Вид размещения. | 2 |
| IP-камера тип 1 | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Форм-фактор. Исполнение. Матрица. Чувствительность. Разрешение, минимально. Режим день/ночь. Объектив. Фокусное расстояние, диапазон не уже. Угол обзора. Позиционирование. Скорость электронного затвора. Битрейт. Скорость трансляции. Функции. Настройки. Аналитика. Детекция по событию. Сценарий. ИК-подсветка. Протоколы. Безопасность. Браузер. Сетевой порт. Аудио. Локальное хранилище. Питание. Мощность. Рабочие температуры. Защита. Размеры габаритные. Вес. Материал корпуса. Кнопка сброса настроек. Гарантия производителя. | 4 |
| IP-камера тип 2 | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Форм-фактор. Исполнение. Матрица. Чувствительность. Разрешение, минимально. Режим день/ночь. Объектив. Фокусное расстояние, диапазон не уже. Угол обзора. Позиционирование. Скорость электронного затвора. Сжатие. Битрейт. Скорость трансляции. Функции. Настройки. Аналитика. Детекция по событию. Сценарий. ИК-подсветка. Протоколы. Безопасность. Браузер. API. Сетевой порт. Аудио. Локальное хранилище. Питание. Мощность. Рабочие температуры. Защита. Размер. Вес. материал корпуса. Кнопка сброса настроек. Гарантия производителя. | 10 |
| IP-камера тип 3 | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Форм-фактор. Исполнение. Матрица. Чувствительность. Разрешение, минимально. Режим день/ночь. Объектив. Фокусное расстояние. Угол обзора. Позиционирование. Скорость электронного затвора. Сжатие. Битрейт. Скорость трансляции. Функции. Настройки. Аналитика. Детекция по событию. Сценарий. ИК-подсветка. Протоколы. Безопасность. Браузер. API. Сетевой порт. Аудио. Локальное хранилище. Питание. Мощность. Рабочие температуры. Защита. Размер. Вес. материал корпуса. Кнопка сброса настроек. Гарантия производителя. | 29 |
| IP-камера тип 4 | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Форм-фактор. Исполнение. Матрица. Чувствительность. Разрешение, минимально. Режим день/ночь. Объектив. Фокусное расстояние, диапазон не уже. Угол обзора. Позиционирование. Скорость электронного затвора. Сжатие. Битрейт. Скорость трансляции. Функции. Настройки. Аналитика. Детекция по событию. Сценарий. ИК-подсветка. Протоколы. Безопасность. Браузер. API. Сетевой порт. Аудио. Локальное хранилище. Питание. Мощность. Рабочие температуры. Защита. Размер. Вес. материал корпуса. Кнопка сброса настроек. Гарантия производителя. | 7 |
| ИБП тип 1 | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Микропроцессорное управление. Защита нагрузки от скачков. Заряд и защита АКБ. Встроенная АКБ. Встроенная стабилизация. USB-разъем для зарядки мобильных устройств. USB-порт для подключения к ПК. Настенное крепление. Технология. Максимальная мощность (В*А). Максимальная мощность (кВт). Форма волны на выходе. Время перехода на аккумулятор. Min входное напряжение. Max входное напряжение. Количество фаз. Выходное напряжение. Стабилизация выходного напряжения (±). Емкость аккумулятора. Тип аккумулятора. Время работы от АБ при нагрузке 100%. Тип розетки. Количество розеток. Тип установки. Габариты. Степень защиты. Гарантийный срок. Номинальное входное напряжение. Дисплей. Вес нетто. | 2 |
| ИБП тип 2 | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Топология. Конфигурация вход/выход. Мощность ВА/Вт. Номинальное входное напряжение, В. Диапазон входного напряжения, В. Входная частота, Гц. Определение входной частоты. Входной ток, A. Входной коэффициент мощности. Тип входного соединения. Напряжение при работе от АКБ, В. Частота при работе от АКБ, Гц. Коэффициент мощности. Защита от перегрузки. Защита от перегрузки (линейный режим). Защита от перегрузки (работа от АКБ). Защита от перегрузки (байпас). Гармонические искажения (линейная нагрузка). Гармонические искажения (нелинейная нагрузка). Общее количество выходов. Выходные разъемы. Выходы с батарейной поддержкой и защитой от перегрузки. Время переключения, мс. Замена АКБ пользователем. Горячая замена АКБ. Тип АКБ. Общее количество батарей. Максимальное кол-во ВББ. ЖК-дисплей. Напольная стойка. HID совместимый с USB портом. COM-порт. Порт аварийного отключения EPO. SNMP/HTTP удаленное управление. Форм-фактор. Вес (кг). Размеры (В*Ш*Г) (мм). Высота в стойке. Гарантийный срок. Рабочая температура, °C. Рабочая влажность без образования конденсата, %. | 1 |
| Аккумуляторная батарея | Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Технология. Расчетный срок службы. Система внутренней рекомбинации газа, эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз. Герметизированная, необслуживаемая, не требует долива воды. Без ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и авто-транспортом. Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р. Оптимизирована для использования как в буферном, так и циклическом режиме, в оборудовании бесперебойного питания. Вес. Число элементов. Номинальная емкость (25°C), Ач. Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25°C), мОм. Максимальный разрядный ток (5с), А. | 40 |
| IP-видеорегистратор | Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в Реестр российской промышленной продукции. Предложения, содержащие продукцию, не включённую в данный реестр, подлежат отклонению.. Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки не хуже требуемых.. Наличие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.. При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара.. Операционная система. Количество каналов. Поддерживаемые видеокодеки. Разрешение. Сетевой интерфейс. SATA-интерфейс 8 для HDD форм-фактора 3.5" любой емкости. Жесткий диск в комплекте. Объем одного жесткого диска в комплекте. Видеовыход. Максимальное разрешение вывода. Потребляемая мощность. Крепление в стойку 19''. Размер видеорегистратора. Вес видеорегистратора. Гарантийный срок. | 1 |

Сроки поставки:
Поставка оборудования должна быть осуществлена в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты заключения договора.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на все поставляемое оборудование составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, если иное прямо не установлено в разделе таблицы «Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные требования» настоящего документа.

| ОТ ПОСТАВЩИКА: | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| _______________________________ ____________ (подписано ЭЦП) | ____________________________________ ____________ (подписано ЭЦП) |