# Конкурсная документация 
по проведению конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

# от 11.09.2026 г. № КЭФ-ДРИ-208П

| № п/п | Наименование |  | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями 3.2, 3.3 и 3.4 Закона № 223-ФЗ с учетом требований, предусмотренных настоящей конкурсной документацией. Извещение о закупке (извещение о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), сформированное и размещенное с помощью функционала Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) с приложением настоящей конкурсной документации (далее извещение о закупке и конкурсная документация вместе – закупочная документация), доступно неограниченному кругу лиц |  |  |
|  | # В настоящей конкурсной документации применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, работ, услуг. Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «КАВКАЗ.РФ», регулирующие порядок проведения открытого конкурса в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки |  |  |
|  | # Информация по предмету закупки |  |  |
|  | # Предмет закупки | # Право заключения договора на разработку технических решений и выполнение строительно-монтажных работ по устройству обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр» |  |
|  | # Предмет договора | # Разработка технических решений и выполнение строительно-монтажных работ по устройству обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр» |  |
|  | # Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | # Определено проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации) |  |
|  | # Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком | # Определены проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации) |  |
|  | # Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | # Определены пунктами 6 и 7 конкурсной документации и формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки» (приложение № 1 к конкурсной документации) |  |
|  | # Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик | Определены формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки» (приложение № 1 к конкурсной документации) и проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации) |  |
|  | # Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, село Камсхо, ВТРК «Мамисон» Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря. |  |
|  | # Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | # Определены проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации) |  |
|  | # Срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | # Определены проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации) |  |
|  | # Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. # Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; | Начальная (максимальная) цена договора: 6 544 793,14 (Шесть миллионов пятьсот сорок четыре тысячи семьсот девяносто три) рубля 14 копеек, включая НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств по договору. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей определено в приложении № 3 к конкурсной документации |  |
|  | # Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | # Определены проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации) |  |
|  | # Порядок подачи заявок на участие в закупке | # Заявка подается на электронной площадке АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. # Для подачи заявки участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон № 44-ФЗ) (согласно части 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ) и оператором электронной площадки. # Порядок подачи заявок на участие в закупке устанавливается правилами, действующими на электронной площадке, с учетом требований настоящей конкурсной документации |  |
|  | # Дата начала приема заявок на участие в закупке | # 11 сентября 2026 года # с момента размещения закупочной документации в единой информационной системе в сфере закупок ЕИС |  |
|  | # Дата и время окончания срока приема заявок на участие в закупке | # 21 сентября 2026 года 10:00 (мск) |  |
|  | # Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке | 22 сентября 2026 года Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением и конкурсной документацией без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок |  |
|  | # Дата направления оператором электронной площадки вторых частей заявок и предложений о цене договора | 22 сентября 2026 года |  |
|  | # Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | 29 сентября 2026 года Единая комиссия вправе осуществить оценку и сопоставление заявок на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением и конкурсной документацией без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок |  |
|  | # Место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 |  |
|  | # Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. # Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок расчёта рейтинга заявки на основании указанных критериев определены в Приложении № 2 к конкурсной документации |  |
|  | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений закупочной документации. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества. Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений извещения в случае если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке |  |
|  | # Описание предмета закупки | Определено проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации) |  |
|  | # Обеспечение заявки на участие в закупке | # Установлено # 3.22.1. Установлено в размере 327 239,00 (триста двадцать семь тысяч двести тридцать девять) рублей 00 копеек. # 3.22.2. Обеспечение заявки может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств на специальный банковский счет в соответствии с ч. 13 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ (в соответствии с порядком перечисления обеспечения заявки в рамках регламента электронной торговой площадки АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru) или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки. # 3.22.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в настоящем конкурсе в электронной форме, должна соответствовать следующим требованиям: # 1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; # 2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; # 3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; # 4) независимая гарантия должна содержать: # а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования; # б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 Федерального закона №223-ФЗ; # в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе в электронной форме. # Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. # В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в настоящем конкурсе в электронной форме, перечисляются банком на счет заказчика: # ИНН 2632100740, КПП 770301001 # Наименование: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» # р/счет № 40701810500020000436 # Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва # Корреспондентский счет: 30101810400000000225 # БИК: 044525225 # Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на разработку технических решений и выполнение строительно-монтажных работ по устройству обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр» |  |
|  | # Обеспечение исполнения договора | # Установлено # определено условиями проекта договора (приложение № 4 к конкурсной документации) в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора |  |
|  | # Источник финансирования | # Собственные средства |  |
|  | # Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства | # Не предусмотрены |  |
|  | # Порядок проведения квалификационного отбора и методика оценки заявок на участие в закупке | # Не предусмотрен |  |
|  | Требования к участникам закупки |  |  |
|  | # Требования к участникам закупки предусмотренные п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ) | # 4.1.1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) (согласно подпункту «а» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); # 4.1.2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (согласно подпункту «б» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); # 4.1.3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято (согласно подпункту «в» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); # 4.1.4. отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (согласно подпункту «г» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); # 4.1.5. отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных (согласно подпункту «д» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); # 4.1.6. соответствие участника закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (согласно подпункту «е» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в настоящей конкурсной документации требования не установлены): # 4.1.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки) (согласно подпункту «ж» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); # 4.1.8. обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности) (согласно подпункту «з» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); Соответствие участника закупки указанным требованиям подтверждается предоставлением декларации, определенной п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ) |  |
|  | # Требование к участникам закупки предусмотренное п. 6 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона # № 223-ФЗ) | Соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 конкурсной документации (предусмотренного подпунктом «е») пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в настоящей конкурсной документации требования не установлены) |  |
|  | # Ограничения на участие в закупке в электронной форме | # 4.3.1. Участниками настоящей закупки в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее вместе - субъекты малого и среднего предпринимательства) (согласно пункту 2 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ). # Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ) подтверждается наличием информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru/). Принадлежность участника закупки к физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/). 4.3.2. Отсутствие сведений об участнике закупке в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ (согласно части 7 статьи 3 Закона № 223-ФЗ); 4.3.3. Участники, являющиеся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Закон № 255-ФЗ), не вправе принимать участие в настоящей закупке в электронной форме (согласно части 11 статьи 11 Закона № 255-ФЗ). 4.3.4. Участие «коллективного участника» (юридическое лицо или несколько юридических лиц, либо физическое лицо или несколько физических лиц, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки) настоящее извещение (конкурсная документация, документация об аукционе) не предусматривает по нижеуказанным основаниям. Положения части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ предусматривают исчерпывающий перечень информации и документов, требование о предоставлении которых может установить заказчик при проведении закупки среди субъектов МСП. Согласно указанной норме, предоставляемые документы и сведения определены только для случаев, когда участником закупки является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Перечень документов и информации, требование о предоставлении которых при осуществлении закупки среди субъектов МСП вправе установить заказчик, для случаев, когда участником закупки являются несколько юридических лиц или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, Законом N 223-ФЗ не предусмотрен. При этом, согласно части 19.3 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. С учетом вышеизложенного, возможность установления в документации о закупке требований к документам и информации, предоставляемым коллективным участником, фактически отсутствует. Включение в документацию о закупке требований о предоставлении дополнительных документов и информации, прямо не предусмотренных статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, является нарушением части 19.3 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. Кроме того, согласно общеправовому принципу специальные нормы имеют приоритет перед общими нормами права (Решение Верховного Суда Российской Федерации от 23.05.2022 № АКПИ22-212). Таким образом, положения специальной нормы, закрепленной в статье 3.4 Закона № 223-ФЗ, имеют приоритет по отношению к иным положениям указанного закона, в том числе к части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, определяющей общее понятие участника закупки. В письмах Минфина России от 16.03.2023 № 24-07-08/22356, от 20:06.2023 № 24-07-09/56775, которое является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации»), изложена позиция, аналогичная вышеуказанной. Судебная практика также подтверждает указанную позицию (постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.01.2023 по делу № А40-64315/2022, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2023 по делу № А40-90938/2022, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2023 № 04АП-6296/2022 по делу № А19-9006/2022) |  |
|  | Срок, место и порядок предоставления закупочной документации | После размещения заказчиком закупочной документации заинтересованные лица могут получить без взимания платы закупочную документацию в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества |  |
|  | Порядок подготовки заявки на участие в конкурсе в электронной форме | - Подача заявки на участие в конкурсе в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. При этом документы, созданные участником закупки в соответствии с формой, определенной конкурсной документацией, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии). - Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки. - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения закупочной документации до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением и конкурсной документацией. - Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов. - Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения. - Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований. - При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований закупочной документации |  |
|  | Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке | Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит, согласно пункту 19.5 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги). Первая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 конкурсной документации (предоставляется по форме приложения № 1 к конкурсной документации «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» (далее – Предложение участника закупки) (без приложения к Предложению участника закупки «Предложение участника конкурентной закупки в отношении цены договора»). В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике такого конкурса и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению (согласно части 21 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ). Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами 7.1 – 7.9, 7.11 – 7.14 пункта 7 конкурсной документации (информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в случае установления обязанности их представления в соответствии с подпунктами 7.1 – 7.14 пункта 7 конкурсной документации). - наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо (согласно пункту 1 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены); - фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель (согласно пункту 2 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены); - идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (согласно пункту 3 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (согласно пункту 4 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены); - копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки (согласно пункту 5 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены): а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем пункте - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; - копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 7.9 конкурсной документации (согласно пункту 6 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в случае установления требований пунктом 4.2 конкурсной документации); - копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в закупочной документации), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в закупочной документации) является крупной сделкой (согласно пункту 7 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены); - информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено закупочной документацией) (согласно пункту 8 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования не установлены): а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия; - декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: (согласно пункту 9 части 19.1 статьи 3.4.Закона № 223-ФЗ и пункту 4.1 настоящей закупочной документации): а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) (настоящей конкурсной документацией требования установлены); б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (настоящей конкурсной документацией требования установлены); в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято (настоящей конкурсной документацией требования установлены); г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (настоящей конкурсной документацией требования установлены); д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (настоящей конкурсной документацией требования установлены); е) соответствие участника закупки указанным в конкурсной документации требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в случае установления требований подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 конкурсной документации); ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки); з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности); Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ); - предложение участника закупки в отношении предмета закупки (согласно пункту 10 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме, определенной приложением № 1 к конкурсной документации «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки») (без приложения к Предложению участника закупки «Предложение участника конкурентной закупки в отношении цены договора»); - копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром (согласно пункту 11 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в настоящей конкурсной документации требование не установлено); - наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), (спецификация или иной документ по форме, определенной приложением к конкурсной документации) (согласно пункту 12 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требование не установлено); - предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги) (согласно пункту 13 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме, определенной приложением к «Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении цены договора»; - информация и документы, подлежащие представлению для осуществления оценки заявки на участие в конкурсе (согласно части 19.2 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляются информация и документы, определенные приложениями № 2 и № 2.1 к конкурсной документации). При этом непредставление указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки на участие в закупке и направления заказчику информации и документов, указанных в пунктах 7.1-7.14 конкурсной документации, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ) |  |
|  | Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск участника закупки к оценке и сопоставлению заявок на участие в закупке | - После получения от оператора электронной площадки первой части заявок на участие в конкурсе Единая комиссия рассматривает предоставленные информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 конкурсной документации (предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки по форме приложения № 1 к конкурсной документации), на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией. На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о соответствии или несоответствии представленных информации и документов, а также допуске или не допуске участника закупки к оценке и сопоставлению заявок на участие в закупке. - Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии первой части заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией по следующим основаниям: - несоответствие первой части заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой конкурсной документацией; - несоответствие качественных и/или функциональных (потребительских) и/или количественных характеристик поставляемых товаров, несоответствие требованиям к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик, определенных в первой части заявки на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками (показателями) и/или требованиям к ним, указанными в конкурсной документации; - в случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике такого конкурса и/или о ценовом предложении (согласно части 21 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ). - По результатам процедуры рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, который публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества после его подписания всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии. - После получения от оператора электронной площадки второй части заявок на участие в конкурсе, допущенных к оценке и сопоставлению заявок на участие в закупке, а также предложений участников закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги), Единая комиссия рассматривает предоставленные информацию и документы. - Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией по следующим основаниям: 8.5.1. несоответствие второй части заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой конкурсной документацией; 8.5.2. непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы, включая указания недостоверных сведений о стране происхождения товаров (в случае применения при проведении закупки запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23,12.2024 г. № 1875, ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), осуществления минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, установленных пунктами 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 конкурсной документации); 8.5.3. превышение начальной (максимальной) цены договора (в случае, если цена договора определяется по итогам закупки) и/или одной и более начальной (максимальной) единичной стоимости поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, определенных пунктом 3.10 конкурсной документации и/или несоответствие цены договора, определенной участником закупки в заявке на участие в закупке, сумме единичных расценок, определенных участником закупки в спецификации; 8.5.4. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, определенных пунктами 4.1 и 4.2 конкурсной документации; 8.5.5. отсутствие сведений об участнике закупки в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», или сведения в таком реестре не подтверждают права и обязательства, определенные пунктом 4.1 конкурсной документации; 8.5.6. превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных конкурсной документацией (в случае если конкурсной документацией установлено такое требование); 8.5.7. отсутствие информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и отсутствия сведений о применении участником закупки – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на официальном сайте федерального органа власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов; 8.5.8. наличие сведений об участнике закупке в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ; 8.5.9. в случае если участник закупки является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». - Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами закупочной документации. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами закупочной документации, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в закупочной документации, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями закупочной документации в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям закупочной документации. - Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено: - недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление; - сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки. - Любой участник закупки не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов проведения рассмотрения заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения. Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта. - В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным закупочной документацией, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. - Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки. В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе осуществить проведение повторной закупки |  |
|  | Порядок осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и подведения итогов закупки | - Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе среди участников закупки, допущенных к такому этапу процедуры закупки, по критериям оценки и в порядке, установленном в конкурсной документации. - Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок расчёта рейтинга заявки на основании указанных критериев определены в Приложении № 2.1 к конкурсной документации. - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. - Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (заявка на участие в закупке получила наибольший суммарный балл), присваивается первый номер. - Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке, на участие в конкурсе которой присваивается первый номер. - Участник закупки, заявка которого набрала наибольшее количество баллов после количества баллов, полученного заявкой победителя конкурса, присваивается второй номер, и, аналогично, по мере убывания суммарного балла, присваивается номер всем участникам конкурса. - В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия. - Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе отражаются в протоколе, который размещается заказчиком в ЕИС, на сайте электронной площадки и на сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии. |  |
|  | Срок и условия заключения договора | - Условия заключения договора: - договор по результатам конкурса заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки) или участником конкурса, заявка которого набрала наибольшее количество баллов после количества баллов, полученного заявкой победителя конкурса, и которому присвоен второй номер (в случае уклонения от заключения договора победителем конкурса и принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки); - лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор; - договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 4 к конкурсной документации), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор; - договор заключается с ценой договора определенной заявкой на участие в конкурсе участником закупки, с которым заключается договор. - Стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения интересов заказчика существенные условия договора, предложенные участником закупки, с которым заключается договор. - Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС протокола утверждения результатов конкурса в электронной форме. - Договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. - В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор |  |
|  | Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ) | - При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев, принятых Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП № 1875) (согласно части 1 статьи 3.1-4 Закона о закупках). - Пунктом 1 ПП № 1875 в рамках национального режима установлены три ограничительные меры: 1) запрет закупок товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – запрет); 2) ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – ограничение); 3) преимущество в отношении товаров российского происхождения (далее – преимущество). Нормы в отношении указанных мер (запрет, ограничение, преимущество) при осуществлении закупок не распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пунктах 11.1, 11.2 и 11.3 конкурсной документации. - Пунктом 2 ПП № 1875 установлена минимальная обязательная доля закупок отдельных товаров российского происхождения (далее – минимальная доля закупок российских товаров). Нормы в отношении осуществления минимальной доли закупок российских товаров при осуществлении закупок распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пункте 11.4 конкурсной документации. Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения, согласно перечню приложения № 3 к ПП № 1875, может быть, учитывая предмет поставки товара, установлено или не установлено (установлено в случае наличия одного или более из закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875, не установлено в случае отсутствия всех закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875). - Меры, определенные пунктами № 1 и № 2 ПП № 1875, ограничивают доступ иностранных поставщиков к участию в закупках по определенным категориям товаров, работ и услуг, предоставляя приоритет товарам российского происхождения, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ограничительные меры, товары российского происхождения). |  |
| 11.1. | Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к ПП № 1875 | Не установлен (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Проект договора» приложение № 4 к конкурсной документации, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской от 23 декабря 2024 г. № 1875 ««О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Письмо Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697). |  |
| 11.2. | Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к ПП № 1875 | Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Проект договора» (приложение № 4 к конкурсной документации), с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697). |  |
| 11.3. | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) | Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Проект договора» (приложение № 4 к конкурсной документации), с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697). |  |
| 11.4. | Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к ПП № 1875 | Не установлено (согласно подпункту «л» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Проект договора» (приложение № 4 к конкурсной документации), с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697). |  |
|  | Приложение | - Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки. Форма. Приложение к Предложению участника конкурентной закупки: Предложение участника конкурентной закупки в отношении цены договора. Форма. 2. Информация и документы, подлежащие представлению для осуществления оценки заявки на участие в конкурсе. Форма. 2.1. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора. 4. Проект договора. |  |

Директор Департамента

финансов и закупочной деятельности	                  _______ /Токарев Игорь Александрович/

ВставитьЭП

Приложение № 1

к конкурсной документации

от 11.09.2026 г. № КЭФ-ДРИ-208П

ФОРМА

Предложение участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
предмета закупки

1.	Изучив извещение о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, от 11.09.2026 г. 
№ КЭФ-ДРИ-208П и конкурсную документацию (далее – конкурс в электронной форме, закупочная документация), а также применимые к данному конкурсу в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты Российской Федерации участник закупки сообщает о согласии участвовать в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

2.	Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящем предложении.

3.	Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав закупочной документации.

4.	Участник закупки, в случае если по итогам конкурса в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки).

5.	Настоящее предложение действительно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме.

6.	Настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 163-ФЗ «О персональных данных».

Приложение

к Предложению участника конкурентной закупки

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
в отношении предмета такой закупки

ФОРМА

Предложение участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
цены договора

Изучив извещение о проведении конкурса в электронной форме на право заключения договора на разработку технических решений и выполнение строительно-монтажных работ по устройству обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр», участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, от 20.08.2026 г. № КЭФ-ДРИ-208 и конкурсную документацию (далее – закупочная документация), участник закупки ________________________________________________________________________,

(указывается полное наименование участника закупки)

участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями извещения о проведении конкурса в электронной форме и на условиях, которые представлены в настоящем предложении с ценой договора _________________(____________________) руб. в том числе НДС

(указывается цифрой и прописью)

______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к конкурсной документации

от 11.09.2026 г. № КЭФ-ДРИ-208П

ФОРМА

Информация и документы,
подлежащие представлению для осуществления оценки заявки на участие в конкурсе

| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квалификация участников закупки |  |
| 1.1 | Наличие у участников закупки опыта, связанного с предметом договора, в том числе: |  |
| 1.1.1 | общая цена исполненных участником закупки за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение строительно-монтажных работ на объектах, находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А1) Сейсмичность по объектам определяется по любой из карт, предусмотренных «СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81» (подтверждается предоставлением в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в полном объеме со всеми приложениями исполненных гражданско-правовых договоров (контрактов) с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) договоры с приложением актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, составленных при исполнении таких договоров (контрактов). Последний акт, составленный при исполнении, должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок). В том числе: (указываются каждый договор (контракт) в отдельной строке с указанием его стоимости в рублях) | __________ руб. |
| 1.1.1.1 | (указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта) |  |
| 1.1.1.2 | (указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта) |  |
| 1.1.1.3 | …… |  |
| 1.1.2. | наибольшая цена одного из исполненных за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение строительно-монтажных работ на объектах, находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А2) (указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта) (подтверждается документами, предоставленными в соответствии с пунктом № 1.1.1 настоящей формы) | __________ руб. |

______________________________                    ______________      /_______________________/

(должность уполномоченного лица)     МП            (подпись)               (расшифровка подписи)

Пояснение к форме «Квалификация участника конкурса».

Для осуществления оценки заявки на участие в открытом конкурсе по критерию «квалификация участников закупки» участнику закупки предлагается предоставить в составе заявки на участие в закупке информацию по вышеуказанной форме с заполненной графой 
№ 3, а также информацию с заполненными строками по вышеуказанной форме в отношении каждого договора (контракта) (1.1.1.1, 1.1.1.2 и т.д.), учтенного в информации графы № 3 пункта 1.1.1.

Информация должна быть подтверждена документами, указанными в форме.

Приложение № 2.1

к конкурсной документации

от 11.09.2026 г. № КЭФ-ДРИ-208П

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- Порядок оценки заявок.

Для оценки заявок на участие в открытом конкурсе (далее – заявка) заказчиком применяется балльная система оценки.

При оценке заявок применяются следующие термины и определения:

«оценка» – процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям, показателям оценки, детализирующим показателям оценки в порядке, установленном в конкурсной документации, лучших условий исполнения договора, указанных в заявках, допущенных к оценке;

«значимость критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)» – вес критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки) в совокупности критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных конкурсной документацией, выраженный в процентах;

«коэффициент значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)» – вес значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки) в совокупности значимостей критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных конкурсной документацией, деленный на 100;

«рейтинг заявки по критерию оценки (показателю оценки, детализирующему показателю оценки)» – оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критериям оценки (показателям оценки, детализирующим показателям оценки) с учетом коэффициента значимости критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки).

Оценка заявок производится по критериям оценки (показателям оценки, детализирующим показателям оценки) с учетом величин их значимости (коэффициентам значимости критерия (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)).

Для оценки заявок по каждому критерию оценки (показателю оценки) используется 100-балльная шкала оценки.

Сумма величин значимости критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.

Рейтинг по каждому критерию оценки (показателю оценки, детализирующему показателю оценки) определяется с учетом величины значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)/коэффициента значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки).

Рейтинг заявки определяется как сумма рейтингов критериев оценки.

Рейтинг каждого критерия оценки определяется как сумма рейтингов показателей оценки, определенных для такого критерия оценки.

Рейтинг показателя оценки определяется как сумма рейтингов детализирующих показателей оценки.

Заявке, которой присвоен самый высокий рейтинг, присваивается первый порядковый номер.

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен первый порядковый номер.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в ней условий исполнения договора, производится по результатам расчета рейтинга таких заявок.

В случае если одинаковую сумму баллов получат два и более участника конкурса, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, имеющей наибольшее число баллов по критерию «Цена договора», а в случае равенства по такому критерию меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

- Критерии, показатели оценки, детализирующие показатели оценки заявки

| Номер критерия оценки | Наименование критерия, показателя оценки, детализирующего показателя оценки | Значимость критерия оценки/ коэффициент значимости критерия | Значимость показателя оценки/ коэффициент значимости показателя оценки | Значимость детализирующего показателя оценки/коэффициент значимости детализирующего показателя оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | критерий 1: цена договора | 50%/0,5 | -- | -- |
| 2. | критерий 1: квалификация участников закупки | 50%/0,5 | -- | -- |
| 2.1. | показатель оценки 1: наличие у участников закупки опыта, связанного с предметом договора | -- | 100%/1,0 | -- |
| 2.1.1. | детализирующий показатель оценки 1: общая цена исполненных участником закупки за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение строительно-монтажных работ на объектах находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А1) | -- | -- | 60%/0,6 |
|  | детализирующий показатель оценки 2: наибольшая цена одного из исполненных за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение строительно-монтажных работ на объектах находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А2) |  |  | 40%/0,4 |
| Совокупная значимость критерия оценки |  | 100 | 100 | 100 |

- Оценка по критерию цена договора

Коэффициент значимости критерия: 0,5.

Количество баллов, присуждаемых по критерию определяется по формуле:

БЦi = КЗ х (100 - ((Цi - Цл)/Цл) x100),

где:

КЗ - коэффициент значимости критерия;

Цi - предложение участника закупки о цене договора, заявка которого оценивается;

Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных участниками закупки.

В случае если по результатам применения вышеуказанной формулы при оценке хотя бы одной заявки получено значение, являющееся отрицательным числом, значение количества баллов по критерию всех заявок на участие в закупке определяется по формуле:

БЦi = КЗ х ((Цнач - Цi ) х 100/(Цнач - Цл)),

где:

КЗ - коэффициент значимости критерия;

Цi - предложение участника закупки о цене договора, заявка которого оценивается;

Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных участниками закупки;

Цнач - начальная (максимальная) цена договора.

Заявка с наименьшей ценой договора, которой присваивается самый высокий рейтинг, признается лучшим условием исполнения договора по критерию.

- Оценка по критерию «квалификация участников закупки»

В целях осуществления оценки заявки по критерию оценки «квалификация участников закупки» участникам закупки предлагается предоставить в составе заявки информацию по форме «Квалификация участника конкурса».

Информация должна быть подтверждена предоставлением документов, указанных в форме «Квалификация участника конкурса».

Коэффициент значимости критерия: 0,5.

Коэффициент значимости детализирующего показателя оценки 1: 0,6.

Коэффициент значимости детализирующего показателя оценки 2: 0,4.

4.1 Оценка по детализирующему показателю оценки 1

Количество баллов, присуждаемых по детализирующему показателю оценки, определяется по формуле:

)

/

(

*

100

*

max

K

K

K

З

A1

i



где:

КЗ - коэффициент значимости детализирующего показателя оценки (КЗ=0,6);

Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений участников закупки по показателю критерия оценки, сделанное участником.

Показатель определяется исходя из сведений, заявленных и подтвержденных участником закупки в форме «Квалификация участника конкурса».

Участнику, не представившему информацию по показателю, присваивается 0 баллов.

4.2 Оценка по детализирующему показателю оценки 2

Количество баллов, присуждаемых по детализирующему показателю оценки, определяется по формуле:

)

/

(

*

100

*

max

K

K

K

З

A1

i



где:

КЗ - коэффициент значимости детализирующего показателя оценки (КЗ=0,4);

Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений участников закупки по показателю критерия оценки, сделанное участником.

Показатель определяется исходя из сведений, заявленных и подтвержденных участником закупки в форме «Квалификация участника конкурса».

Участнику, не представившему информацию по показателю, присваивается 0 баллов.

Приложение № 3

к конкурсной документации

от 11.09.2026 г. № КЭФ-ДРИ-208П

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора определена проектно-сметным методом.

В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 4

к конкурсной документации

от 11.09.2026 г. № КЭФ-ДРИ-208П

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Москва								«___» _____________ 2026 г.

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующ__ на основании ______, с одной стороны, и

______________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

График выполнения работ – документ, определяющий сроки, объем 
и последовательность выполнения работ на объекте.

Договор – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.

Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый дефект)/Недостаток – каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, техническим регламентам, нормативно-правовым актам Российской Федерации, возникшие в процессе выполнения работ по строительству Объекта, а также возникшие в течение гарантийного срока.

Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами и вступивший в силу документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.

Дополнительные работы – дополнительные объемы работ, не предусмотренные согласованной и утвержденной проектной документацией, выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством Объекта, и организацией по проведению строительного контроля и утверждаемые Заказчиком в составе рабочих чертежей, в соответствии с оформленным в установленном порядке актом на производство дополнительных работ.

Объект – «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр», расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания. Поселок Калак, ВТРК «Мамисон».

Представитель Подрядчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

Представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

Приемка выполненных работ – совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества принимаемого объекта, определение значений этих показателей и их сопоставление с требуемыми показателями.

Смета договора – документ, составляемый Заказчиком при заключении договора на основании проекта сметы договора с указанием наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, их цены на принятую единицу измерения и общую стоимость с учетом коэффициента конкурсного снижения начальной (максимальной) цены договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке технических решений (рабочей документации) и выполнение строительно-монтажных работ по устройству обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту, в соответствии с техническим заданием (приложении № 1 к Договору) и проектом сметы договора (приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

2.2 Срок выполнения работ установлен графиком выполнения работ (приложение к № 3 к Договору).

2.3. В случае необходимости в соответствии с действующим законодательством Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет ____________ (___________) руб__ __ коп__, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств, в том числе:

– цены работ по разработке рабочей документации составляет ____________ (___________) руб__ __ коп__, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств;

– цена строительно-монтажных работ составляет ____________ (___________) руб__ __ коп__, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств.

3.2. Цена Договора установлена с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора к стоимости работ, предусмотренной проектом сметы договора (приложение № 2 к Договору), является твердой и включает в себя все издержки и затраты Подрядчика, необходимые для выполнения работ.

3.3. Цена Договора подлежит корректировке в сторону уменьшения в случае, если работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Подрядчиком не в полном объеме или фактические затраты Подрядчика, подтвержденные документацией, определенной настоящим Договором, ниже цены Договора.

3.4. Заказчик производит выплату авансового платежа на отдельный счет Подрядчика, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение Договора (далее – отдельный счет), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком независимой гарантии в соответствии с разделом 13 Договора, либо внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика в соответствии с разделом 13 Договора на основании оригинала счета в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора, что составляет ____________(____________) руб__ ___ коп___, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств, а именно:

– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцати процентов) от цены выполнения работ по разработке рабочей документации;

– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцати процентов) от цены выполненных строительно-монтажных работ.

3.5. Окончательная оплата в размере 70 % (семидесяти) процентов от цены выполнения работ по разработке рабочей документации, что составляет ____________(____________) руб__ ___ коп___, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств, производится после приемки Заказчиком выполненных работ по разработке рабочей документации путем перечисления денежных средств на отдельный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации (приложение № 4 к Договору). По факту выполнения работ по разработке рабочей документации Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал счета и счет-фактуры.

3.6. Окончательная оплата в размере 70 % (семидесяти) процентов от цены строительно-монтажных работ, что составляет ____________(____________) руб__ ___ коп___, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств, производится после приемки Заказчиком выполненных строительно-монтажных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на отдельный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных подрядных работ (приложение № 5 к Договору). По факту выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал счета и счет-фактуры.

3.7.	Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями на отдельный счет Подрядчика.

3.8.	Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка, обслуживающего Заказчика.

3.7. Подрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, следующих за датой расторжения настоящего Договора.

3.8. В случае выявления контролирующими органами необоснованного завышения объемов работ, неправильного применения расценок, коэффициентов на проведение работ, Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства в течение 10 (десяти) рабочих дней после выставления требований о возврате средств.

3.9. Оплата осуществляется Заказчиком посредством перечисления денежных средств на отдельный счет Подрядчика.

3.10. Банковское сопровождение по Договору осуществляется банком, привлеченным Подрядчиком из числа банков, включенных в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.11. Подрядчик обязан определять в договорах, заключаемых с контрагентами, являющимися исполнителями в отношении Договора, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам:

- обязанности исполнителей целевого использования денежных средств, в соответствии с условиями настоящего Договора;

- требования об осуществлении расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения настоящего Договора, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Договора;

- указывать настоящий Договор в предмете договоров, заключаемых с исполнителями;

- обязанности исполнителей в течение 5 дней с даты заключения соответствующих договоров направить документы в банк, осуществляющий банковское сопровождение Договора, для открытия отдельного счета, используемого исключительно для финансирования расходов по исполнению настоящего Договора;

- обязанности исполнителей при заключении договоров субподряда (субпоставки) обеспечить включение в заключаемые договоры обязательства исполнителей открыть отдельные счета в банке, осуществляющем банковское сопровождение Договора. и проводить расчеты по договорам исключительно через них.

3.12. Подрядчик обязуется осуществлять переводы по договорам, заключенным в целях исполнения Договора, исключительно на отдельные счета субподрядчиков/поставщиков/соисполнителей.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Приемка работ по разработке рабочей документации по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

4.1.1. Подрядчик в сроки предоставления рабочей документации, указанные в графике выполнения работ направляет Заказчику отчетные материалы в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1 к Договору), а также подписанные со своей стороны 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации. Представление Подрядчиком отчетных материалов производится с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой по адресу, предварительно согласованному с Заказчиком.

    - Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации, отчетных материалов и выполненных работ обязан их рассмотреть.

    - При отсутствии замечаний Заказчик в срок, установленный пунктом 4.1.2 Договора принимает отчетные материалы, подписывает и направляет Подрядчику надлежащим образом оформленный 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации.

    - В случае обнаружения недостатков в отчетных материалах, Заказчик в срок, установленный пунктом 4.1.2 Договора, направляет Подрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации с перечнем замечаний.

    - Подрядчик устраняет недостатки в отчетных материалах в срок не более чем за 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика письменного отказа от подписания акта сдачи–приемки работ по разработке рабочей документации.

    - После устранения Подрядчиком недостатков в отчетных материалах Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней повторно рассматривает направленные ему результаты работ и при отсутствии замечаний принимает результат работ, подписывает акт сдачи–приемки работ по разработке рабочей документации и направляет 1 (один) экземпляр акта сдачи–приемки работ по разработке рабочей документации Подрядчику.

    - В случае обнаружения недостатков Заказчик осуществляет действия, указанные в пункте 4.1.6 Договора. Подрядчик повторно устраняет недостатки не более чем за 3 (три) рабочих дня, после чего Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта.

    - Работы по разработке рабочей документации по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации.

  - Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется на основании акта о приемке выполненных подрядных работ.

4.2.1.	Подрядчик в сроки выполнения строительном-монтажных работ, указанные в графике выполнения работ направляет Заказчику подписанные со своей стороны 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных подрядных работ. Представление Подрядчиком акта производится с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой по адресу, предварительно согласованному с Заказчиком.

4.2.2.	Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта о приемке выполненных подрядных работ рассматривает его и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны 1 (одному) экземпляр акта о приемке выполненных подрядных работ или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению замечаний и сроков их устранения.

Подрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику.

4.2.3.	Повторная приемка выполненных работ после устранения замечаний Заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи–приемки выполненных работ.

4.3.	Подписание Заказчиком первичных документов, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Договора не означает согласие на дополнительные работы, выполненные Подрядчиком, проведение которых возможно, только после подписания Сторонами дополнительного соглашения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Своевременно выполнить иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Подрядчика предоставления информации по вопросам, касающимся выполнения надлежащих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Своими силами и средствами, выполнить работы, определенные настоящим Договором. Привлечение к выполнению Работ субподрядчиков не допускается.

5.3.2. До начала производства работ назначить ответственного производителя работ и сообщить о его назначении Заказчику.

5.3.3. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иной действующей нормативной документацией, в том числе Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», техники безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда, иной действующей нормативной документацией. Ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории строительной площадки (в месте проведения работ) во время проведения работ по настоящему договору, несет Подрядчик.

5.3.4. Нести ответственность за проведение мероприятий по охране труда и техники безопасности, за соответствие квалификации специалистов, соблюдение ими правил техники безопасности.

5.3.5. Обеспечивать во время выполнения работ необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды и охране труда.

5.3.6. Привлекать к выполнению работ квалифицированных специалистов.

5.3.8. Укомплектовать специалистов, выполняющих работы, всем необходимым: проверочными установками, спец. приспособлениями, инструментами и т.п.

5.3.9. Обязуется обеспечить безопасность строительства объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:

– установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Мамисон», если иное не согласовано Заказчиком.

– соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности объекта.

5.3.10.	Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе.

5.3.11. Подрядчик обязан обеспечить во время проведения работ по Договору соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. Ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории строительной площадки (в месте проведения работ) во время проведения работ по Договору, несет Подрядчик.

5.3.12. Предоставить Заказчику после окончания выполнения работ документы, подтверждающие затраты на реализацию Договора.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

6.3.	Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении.

6.4.	Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной.

6.5. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику последующих платежей.

6.6. За нарушение срока выполнения Работ Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки. За нарушения условий Договора, не связанные с просрочкой и не имеющие денежного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от цены Договора за каждый факт нарушения.

6.7. При условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за каждый день просрочки в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ на срок свыше 30 (тридцати) рабочих дней, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.

6.8. В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Заказчика по правилам, предусмотренным пунктом 10.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 30% от цены настоящего Договора.

6.9. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

6.10. В случае выявления контролирующими органами необоснованного завышения объемов работ, неправильного применения расценок, коэффициентов на проведение работ, Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства в течение 10(десять) рабочих дней после выставления требований о возврате средств.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.	Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

7.2.	Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.

8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

8.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.

8.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами и торгово-промышленной палатой РФ. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

  - В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

– по соглашению Сторон;

– по решению суда;

– в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

– если Подрядчик не приступает к выполнению работ/устранению недостатков работ (в том числе в период гарантийных обязательств) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора;

– если Подрядчик нарушил срок окончания работ/ устранению недостатков работ (в том числе в период гарантийных обязательств) на срок свыше 10 (десяти) календарных дней;

– при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;

– при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Подрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

– при не своевременном предоставлении обеспечения исполнения Договора;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Подрядчику на его электронную почту, указанную в Договоре, с последующей досылкой оригинала почтой или передачей нарочно. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком указанного решения на электронную почту, если иной срок отказа от Договора не предусмотрен в уведомлении.

10.6. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

11.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору, а также качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

11.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, на смонтированные материалы гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем.

11.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком акта выполненых работ в соовтетствии с пунктом 4.2 Договора.

11.4. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несоблюдения Заказчиком требований инструкций и условий эксплуатации.

11.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет все недостатки, возникшие по его вине и период гарантийного срока, указанного в пункте 11.2 настоящего Договора.

11.6. Если в гарантийный срок Заказчик письменно уведомил Подрядчика о необходимости устранения любых выявленных дефектах, связанных с выполненными работами, а Подрядчик не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования).

12.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

12.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного  правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.

12.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

  - Подрядчик в обеспечение исполнения всех своих обязательств по Договору в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Договора предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора, что составляет:

– _______________ (___________________) рублей _____ копейки.

  - Обеспечение предоставляется одним из следующих способов:

– в форме независимой гарантии, составленной в соответствии требованиями, установленными частью 31 статьи 3.4 Федерального закона от 18.074.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пунктами 3, 4, 6 и 7 постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в том числе составленной по типовой формой;

– путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

В случае если обеспечение исполнения Договора представляется в виде внесения денежных средств Подрядчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:

ИНН 2632100740, КПП 770301001

р/с 40701810500020000436

ПАО СБЕРБАНК г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

При этом в случае обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств в назначении платежа указывается: «Обеспечение исполнения договора, на выполнение работ по разработке технических решений (рабочей документации) и выполнение строительно-монтажных работ по устройству обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр».

  - Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно и должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения. Начало срока действия независимой гарантии определяется датой ее выдачи.

  - Форма независимой гарантии согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

  - Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - При изменении цены Договора, объемов и/или сроков поставки Подрядчик в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору обязан предоставить Заказчику в соответствии с внесенными изменениями новое обеспечение исполнения обязательств по Договору, отвечающее требованиям, указанным в Договоре.

  - Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

  - Подрядчик принимает на себя расходы и затраты по получению и переоформлению всех форм обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе приостановить оплату платежей, причитающихся Подрядчик, в том числе авансового платежа, при этом обязательства Заказчика не будут считаться просроченными, а Подрядчик лишается права требовать продления сроков выполнения работ.

  - В ходе исполнения настоящего Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, уменьшенное на размер выполненных обязательств, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств по Договору.

  - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, на основании письменного обращения Подрядчика о возврате денежных средств внесённых в качестве обеспечения исполнения Договора. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в настоящем Договоре или в дополнительно представленном Подрядчиком письменном требовании.

  - В случае если Подрядчиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные Договором, Заказчик возвращает денежное обеспечение в установленный пунктом 13.11 Договора в срок за вычетом сумм, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, которые понес Заказчике вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

  - В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего Заказчику независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

14.2. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика: info@ncrc.ru, на адрес электронной почты Подрядчика: __________, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

14.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

14.6. До момента получения уведомления о произошедших изменениях исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

14.7. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

14.8. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга) Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

14.9. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.10. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

14.10.1. Приложение № 1 – ведомость объемов работ;

14.10.2. Приложение № 2 – проект сметы договора;

14.10.3. Приложение № 3 – график выполнения работ;

14.10.4. Приложение № 4 – форма акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации;

14.10.4. Приложение № 5 – форма акта о приемке выполненных подрядных работ.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: Адрес места нахождения: Адрес для отправки почтовой корреспонденции: Платежные реквизиты: | ЗАКАЗЧИК: АО «КАВКАЗ.РФ» Адрес места нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 26 этаж, помещение I Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 123112, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 26 этаж, помещение I Тел./факс: +7 (495) 775-91-22 / -24 ИНН 2632100740, КПП 770301001, ОГРН 1102632003320 ОКПО 67132337 Платежные реквизиты: Расчетный счет: 40701810500020000436 Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва Корреспондентский счет: 30101810400000000225 БИК: 044525225 |
| --- | --- |

16. ПОДПИСИ СТОРОН

| ОТ ПОДРЯДЧИКА: ___________________ / / (подписано ЭЦП) | ОТ ЗАКАЗЧИКА: _________________ / / (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору от «____» __________ 2026 г.

№

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технических решений и выполнение строительно-монтажных работ по устройству обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр».

| №№ п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| # 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | ## Основание для выполнения работы | Настоящее техническое задание |
| 2 | ## Адрес объекта | Республика Северная Осетия-Алания. Поселок Калак. |
| 3 | ## Наименование объекта капитального строительства | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр» |
| 4 | ## Вид строительства | Новое строительство |
| 5 | ## Вид работ | 1. Разработка технических решений в объеме Рабочая документация. 2. Строительно-монтажные работы (СМР) |
| 6 | ## Исходные данные, передаваемые Заказчиком | 1. Ориентировочные технические показатели объекта; 2. ВОР; 2. Комплект рабочей документации. |
| 7 | Рабочая документация, Р | Разработать: 1. Техническое решение системы установки анкерной линии. Решение выбора элементов системы и способа крепления обосновать расчётом. 2. Техническое решение электрического обогрева участка свеса скатной кровли до 2 м. Решение по оптимальному расположению трассы относительно существующих конструкций и нагрузкам обосновать расчётом. 3. Техническое решение устройства системы обогрева полов на открытых частях балконов 3-го этажа. Решение по оптимальному расположению трассы относительно существующих конструкций и нагрузкам обосновать расчётом. 4. Техническое решение внутриплощадочной сети электроснабжения системы подогрева кровли и балкона. Нагрузки принять расчётные. Отдельно получить ТУ на подключение к ТП. |
| 8 | ## Строительно-монтажные работы (СМР) | Выполнить: 1. Устройство системы обеспечения безопасности работ на высоте в период эксплуатации здания посредством установки анкерной линии: – монтаж анкеров и анкерной линии 2. Устройство электрического обогрева участка свеса скатной кровли до 2 м: – демонтаж части систем снегозадержания – монтаж электрического обогрева участка свеса скатной кровли – монтаж системы снегозадержания – подключение и ПНР системы обогрева кровли 3. Устройство системы обогрева полов на открытых частях балконов 3-го этажа: – демонтаж существующего покрытия пола балконов до проектных отметок устройства систем обогрева полов – монтаж системы обогрева полов – подключение и ПНР системы обогрева полов – восстановление покрытия полов балкона в проектные отметки 4. Прокладка питающего кабеля от существующей ТП до проектируемого щита питания и управления внутри здания Объёмы СМР предварительно представлены в виде ВОР, передаваемые ка исходные данные |
| 9 | ## Прочие требования | Предусмотреть высокую адаптивность проекта к прогрессивным и перспективным проектным и инженерным решениям в части выбора строительных технологий, конструкций и материалов. Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать, требованиям нормативных правовых актов, нормативных документов. Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику: – 3 экземпляра на бумажном носителе – 1 экземпляр на электронном носителе, передается в редактируемом формате, EXCEL (WORD) и PDF. Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD в формате DWG и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF и комплектно передается на электронных носителях: Электронные документы оформлять с учетом требований к формату электронных документов, определяемых Приказом Минстроя № 783/пр от 12.05.2017 об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. |
| 10 | ## Приложения | Приложение № 1 – ориентировочные технические показатели объекта; Приложение № 2 – ведомость объёмов работ. |

Приложение № 1

к техническому заданию

Ориентировочные технические показатели объекта
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр».
(подлежат уточнению в процессе проектирования)

| № п/п | Наименование объектов, систем | Ед. изм. | Основной технический показатель | Внесение изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | V | VI | VII |
|  | Система обогрева балкона | м2 | 151.2 |  | Требуется демонтаж существующего пирога пола балкона с устройством нового. Уточнить проектом. |
|  | Снегозадержатели | м.п. | 126 |  | Требуется демонтаж существующих элементов с их последующим монтажом с учётом новых элементов обогрева и страховочных приспособлений. Уточнить проектом. |
|  | Система обогрева кровли | м2 | 236 |  | Греющий кабель ДЕВИ Snow‐30T (Сноу‐30Т) 230 В, 1630 м.п. Уточнить проектом. |
|  | Трасса питающего кабеля | м.п. | 120 |  | 90 м.п. в траншее, 30м.п. в здании. |
|  | Шкафы управления обогревом | шт. | 2 |  | Шкаф управления обогревом кровли. Шкаф управления обогревом балкона. Состав уточнить проектом. |
|  | Страховочное приспособление по коньку кровли. | м.п. | 76,4 |  | Состав: Анкерная линия Alpsafe FLEX (76м) +Анкерные столбы Универсальный анкерный столб для кровли AP-R30 10шт. + крепёжные элементы. Уточнить проектом. |

Приложение № 2

к техническому заданию

| Ведомость объёмов работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр». |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 151,2 |  |  | (151,2 / 100)*100 |
| 2 | 2 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем | м2 | 151,2 |  |  | (151,2 / 100)*100 |
| 3 | 3 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 | м2 | 151,2 |  |  |  |
| 4 | 4 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 7,2576 |  |  | 1,512*100*0,03*1,6{т/м3} |
| 5 | 5 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: неподтопляемой (Демонтаж иглопробивного термообработанного текстиля Технониколь) | м2 | 151,2 |  |  | (151,2 / 1000)*1000 |
| 6 | 6 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Демонтаж дренирующего слоя из щебня) | м3 | 4,536 |  |  | ((151,2*0,03) / 100)*100 |
| 7 | 7 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (демонтаж) | м | 126 |  |  | (126 / 100)*100 |
| Раздел 2. Монтаж греющего кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию | м2 | 388 |  |  | ((152{балкон}+236{кровля}) / 100)*100 |
| 9 | 9 | Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля оцинкованная 0,065 х 25м 21RT0912R ДЕВИ | м | 2900 |  |  | 116*25 |
| 10 | 10 | Кабель нагревательный двухжильный экранированный, удельная тепловая мощность 30 Вт/м, ДЕВИ Snow 30T (DTCE-30) - 140 м | м | 1580 |  |  |  |
| 11 | 11 | Кабель нагревательный двухжильный экранированный, удельная тепловая мощность 30 Вт/м, ДЕВИ Snow 30T (DTCE-30) - 140 м | м | 1630 |  |  |  |
| 12 | 12 | Датчик грунта Ground 850RG 0Вт Devi 140F1088R | шт | 2 |  |  |  |
| 13 | 13 | Зажим крепежный СР.2-100 Ц | шт | 700 |  |  |  |
| 14 | 14 | Зажим крепежный СР.1-25 Ц | шт | 470 |  |  |  |
| 15 | 15 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 130 |  |  | (130 / 100)*100 |
| 16 | 16 | Кабель нагревательный двухжильный экранированный, удельная тепловая мощность 30 Вт/м, ДЕВИ Snow 30T (DTCE-30) - 140 м | м | 132,6 |  |  | 1,3*102 |
| 17 | 17 | Кронштейн для крепления к трубе снегозадержания ТС.10.005 Ц | шт | 460 |  |  |  |
| Раздел 3. Подключение питающего кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 | м3 | 35 |  |  | (35 / 1000)*1000 |
| 19 | 19 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 90 |  |  | (90 / 100)*100 |
| 20 | 20 | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий | м3 | 12 |  |  |  |
| 21 | 21 | Прокладка труб жестких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм | м | 10 |  |  | (10 / 100)*100 |
| 22 | 22 | Трубы гофрированные полиэтиленовые двухслойные усиленные для систем кабельной канализации, в комплекте с муфтой, номинальная кольцевая жесткость SN26, номинальный наружный диаметр 110 мм | м | 10,2 |  |  | 0,1*102 |
| 23 | 23 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг | м | 80 |  |  | (80 / 100)*100 |
| 24 | 24 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(N)-1000 | м | 81,6 |  |  | ((0,8*102) / 1000)*1000 |
| 25 | 25 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм | м | 30 |  |  | (30 / 100)*100 |
| 26 | 26 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 30,9 |  |  | 0,3*103 |
| 27 | 27 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм | шт | 19 |  |  | ((0,3*0,62*100) / 10)*10 |
| 28 | 28 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | м | 40 |  |  | ((30+10) / 100)*100 |
| 29 | 29 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(N)-1000 | м | 40,8 |  |  | ((0,4*102) / 1000)*1000 |
| 30 | 30 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (засыпка траншеи) | м3 | 23 |  |  | (23 / 1000)*1000 |
| 31 | 31 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 15 |  |  | (15 / 100)*100 |
| 32 | 32 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 | 15 |  |  | (15 / 100)*100 |
| Раздел 4. Подключение соединительных кабелей (Гильзовка, изоляция термоусадкой, герметизация соединения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 650 |  |  | ((250+400) / 100)*100 |
| 34 | 34 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм | м | 255 |  |  | 250*1,02 |
| 35 | 35 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм | шт | 522,5 |  |  | ((250*2,09) / 100)*100 |
| 36 | 36 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 408 |  |  | 400*1,02 |
| 37 | 37 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм | шт | 836 |  |  | ((400*2,09) / 100)*100 |
| 38 | 38 | Коробка распаячная двухкомпонентная КМ42441 для открытой проводки безгалогенная (HF) 150х110х70мм IP67 10 вводов серая IEK | шт | 14 |  |  |  |
| 39 | 39 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 750 |  |  | ((350+300+100) / 100)*100 |
| 40 | 40 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х4 ок(N,PE)-0,66 Кабэкс ТХМ00132577 | м | 357 |  |  | 350*1,02 |
| 41 | 41 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 бухта 100м Кабэкс | м | 306 |  |  | 300*1,02 |
| 42 | 42 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х0,75-380 | м | 102 |  |  | ((100*1,02) / 1000)*1000 |
| 43 | 43 | Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 4 мм2, внутренний диаметр 3 мм (ГМЛ 4) | шт | 80 |  |  | (80 / 100)*100 |
| 44 | 44 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 27 |  |  |  |
| 45 | 45 | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм (Коробка распределительная для прямого монтажа HF 100х100х50) | шт | 28 |  |  | (28 / 10)*10 |
| 46 | 46 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 110 |  |  | (110 / 100)*100 |
| 47 | 47 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм | м | 112,2 |  |  | 1,1*102 |
| 48 | 48 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм | шт | 150 |  |  | (150 / 100)*100 |
| 49 | 49 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 80 |  |  | (80 / 100)*100 |
| 50 | 50 | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х4ок(N, PE)-1000 | м | 81,6 |  |  | ((0,8*102) / 1000)*1000 |
| 51 | 51 | Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 4 мм2, внутренний диаметр 3 мм (ГМЛ 4) | шт | 100 |  |  | (100 / 100)*100 |
| Раздел 5. Монтаж шкафа управления обогревом кровли |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 52 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 |  |  |  |
| 53 | 53 | Щит с монтажной панелью ЩМП 1400x600x300 мм IP66 STE R5STE1463 DKC | шт | 1 |  |  |  |
| 54 | 54 | Прибор или аппарат | шт | 27 |  |  | 12+12+1+1+1 |
| 55 | 55 | Контактор магнитный YON DSC032 32A 15кВт AC3 3P кат.220В AC YON DSC032-3C00A230 | шт | 12 |  |  |  |
| 56 | 56 | Выключатель автоматический дифференциального тока YON max типа MDR, 3P+N, 30mA, 25A, хар-ка C, 6kA, тип A, DKC MDR63N-3N2C25-A | шт | 12 |  |  |  |
| 57 | 57 | Контроллер TEPLOLUXE 2000 для автоматического управления системами обогрева (0,13 А, 220~240 В, от -55 до +125 °C, программируемый, на DIN-рейку, 24 мес) | шт | 1 |  |  |  |
| 58 | 58 | Выключатель автоматический YON max MGS250M 3P 100-250А 25кА с электронным расцепителем ETS MGS250M-3ETS0250 DKC | шт | 1 |  |  |  |
| 59 | 59 | Трехпозиционный переключатель EKF ТПС-63 3P 63А PROxima TPS363 | шт | 1 |  |  |  |
| 60 | 60 | Зажим наборный без кожуха | шт | 65 |  |  | ((48+12+5) / 100)*100 |
| 61 | 61 | Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 4 , JXB PT 4, серый LD572-1-40 49242 | шт | 48 |  |  |  |
| 62 | 62 | Блок распределительный на DIN-рейку РБ-80 1П 80А (1х16/4х6+2x16) TDM Electric SQ0823-0001 | шт | 12 |  |  |  |
| 63 | 63 | Блок распределительный (коробка) Leipole 400А, 690В, на DIN-рейку UKK6N-400/25-70/12x16 5012.085 | шт | 5 |  |  |  |
| 64 | 64 | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле | шт | 4 |  |  |  |
| 65 | 65 | 58.34.8.230.0060SPA (583482300060SPA) Интерфейсный модуль (сборка 55.34.8.230.0040 + 99.02.0.230.98 + 94.04SPA), электромеханическое реле; 4CO 7A; контакты AgNi; питание 230В AC; категория защиты IP20; винтовые клеммы; пластиковая клипса; LED + варистор | шт | 4 |  |  |  |
| Раздел 6. Монтаж шкафа управления обогревом балкона |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 66 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 |  |  |  |
| 67 | 67 | Щит с монтажной панелью ЩМП 1400x600x300 мм IP66 STE R5STE1463 DKC | шт | 1 |  |  |  |
| 68 | 68 | Прибор или аппарат | шт | 14 |  |  | 6+6+1+1 |
| 69 | 69 | Контактор магнитный YON DSC032 32A 15кВт AC3 3P кат.220В AC YON DSC032-3C00A230 | шт | 6 |  |  |  |
| 70 | 70 | Выключатель автоматический дифференциального тока YON max типа MDR, 3P+N, 30mA, 25A, хар-ка C, 6kA, тип A, DKC MDR63N-3N2C25-A | шт | 6 |  |  |  |
| 71 | 71 | Выключатель автоматический YON max MGS250M 3P 100-250А 25кА с электронным расцепителем ETS MGS250M-3ETS0250 DKC | шт | 1 |  |  |  |
| 72 | 72 | Трехпозиционный переключатель EKF ТПС-63 3P 63А PROxima TPS363 | шт | 1 |  |  |  |
| 73 | 73 | Зажим наборный без кожуха | шт | 35 |  |  | ((24+6+5) / 100)*100 |
| 74 | 74 | Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 4 , JXB PT 4, серый LD572-1-40 49242 | шт | 24 |  |  |  |
| 75 | 75 | Блок распределительный на DIN-рейку РБ-80 1П 80А (1х16/4х6+2x16) TDM Electric SQ0823-0001 | шт | 6 |  |  |  |
| 76 | 76 | Блок распределительный (коробка) Leipole 400А, 690В, на DIN-рейку UKK6N-400/25-70/12x16 5012.085 | шт | 5 |  |  |  |
| Раздел 7. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 77 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | м | 126 |  |  | ((42*3) / 100)*100 |
| 78 | 78 | Оттяжка тросовая: к стене здания с установкой крюка (Монтаж на крыше страховочных анкерных креплений с горизонтальными анкерными линиями) | шт | 7 |  |  | округлвверх(76,4/12) |
| 79 | 79 | Мобильная гибкая горизонтальная анкерная линия «M-FLEX» 12 м | шт | 7 |  |  |  |
| 80 | 80 | Анкерный столб для кровли AP-R30 ¦ High Safety | шт | 10 |  |  |  |
| 81 | 81 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию (Устройство обогрева кровли на участках с ендовами) | м2 | 51 |  |  | (51 / 100)*100 |
| 82 | 82 | Зажим крепежный СР/2Т.4-50 Ц (упак. 50шт.) 7741194 ССТ | шт | 430 |  |  |  |
| 83 | 83 | Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 3 мм (Трос для растяжки в оплетке ПВХ М3/4) | кг | 6,27 |  |  | 0,627{вес бухты}/20{метров в бухте}*200 |
| 84 | 84 | Держатель ZANDZ поворотный с упорной пластиной для круглого проводника (D6-10; толщина цинк. покрытия 30 мкм) ZZ-202-006 | шт | 120 |  |  |  |
| 85 | 85 | Зажим для троса двойной 4мм Duplex покрытие цинк 7203205 Крепдил | шт | 32 |  |  |  |
| 86 | 86 | Коуш DIN 6899 4мм покрытие цинк 1047232 Крепдил | шт | 32 |  |  |  |
| 87 | 87 | Кабель нагревательный саморегулирующийся 31HLR2-CT | м | 380 |  |  |  |
| 88 | 88 | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм (Коробка распределительная для прямого монтажа HF 100х100х50) | шт | 6 |  |  | (6 / 10)*10 |
| 89 | 89 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 30 |  |  | (30 / 100)*100 |
| 90 | 90 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм | м | 30,6 |  |  | 0,3*102 |
| 91 | 91 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм (Крепёж-клипса для труб ПВХ серая д25, от распредкоробок до щита) | шт | 62,7 |  |  | (0,3*2.09)*100 |
| 92 | 92 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 700 |  |  | ((300+400) / 100)*100 |
| 93 | 93 | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х4ок(N, PE)-1000 (ППГнг(A)-HF 3х4-0,66) | м | 306 |  |  | ((300*1,02) / 1000)*1000 |
| 94 | 94 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х4 ок(N,PE)-0,66 Кабэкс ТХМ00132577 | м | 408 |  |  | 400*1,02 |
| 95 | 95 | Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 4 мм2, внутренний диаметр 3 мм (ГМЛ 4) | шт | 20 |  |  | (20 / 100)*100 |
| 96 | 96 | Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 6 мм2, внутренний диаметр 4 мм (ГМЛ 6) | шт | 8 |  |  | (8 / 100)*100 |
| 97 | 97 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 500 |  |  | (500 / 100)*100 |
| 98 | 98 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм (Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом IEK, от распредкоробок до щита) | м | 510 |  |  | 5*102 |
| 99 | 99 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм (Крепёж-клипса для труб ПВХ серая д25, от распредкоробок до щита) | шт | 1045 |  |  | (5*2.09)*100 |
| Раздел 8. Восстановление покрытия из плитки на эксплуатируемой кровле (151,2 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 100 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 4,536 |  |  | 151,2*0,03 |
| 101 | 101 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 5,8968 |  |  | 4,536*(0,11+0,09+1+0,1) |
| 102 | 102 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 151,2 |  |  | (151,2 / 1000)*1000 |
| 103 | 103 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при продольном/поперечном растяжении 5/5 кН/м, поверхностная плотность 150±10% г/м2 (Технониколь ГЕО 150) | м2 | 151,2 |  |  | 0,1512*1000 |
| 104 | 104 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 151,2 |  |  | (151,2 / 100)*100 |
| 105 | 105 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200 | м3 | 3,08448 |  |  | 1,512*2,04 |
| 106 | 106 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | м2 | 151,2 |  |  |  |
| 107 | 107 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200 | м3 | 1,54224 |  |  | 1,512*1,02 |
| 108 | 108 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 | 151,2 |  |  | (151,2 / 100)*100 |
| Раздел 9. Устройство короба декоративного из ГКЛ (14х0,15х0,15м), С-625 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 109 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 4,2 |  |  | ((14*0,15*2) / 100)*100 |
| 110 | 110 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 4,41 |  |  | 0,042*105 |
| 111 | 111 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 4,2 |  |  |  |
| 112 | 112 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 1,26 |  |  | 0,042*0,03*1000 |
| 113 | 113 | Состав грунтовочный укрепляющий универсальный | кг | 0,84 |  |  | 0,042*0,02*1000 |

| ОТ ПОДРЯДЧИКА: ___________________ / / (подписано ЭЦП) | ОТ ЗАКАЗЧИКА: _________________ / / (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору от «____» __________ 2026 г.

| СМЕТА № 1-РД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектные работы стадии "Рабочая документация" |  |  |  |  |
| Устройство обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр». |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |
|  | АО "КАВКАЗ.РФ" |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| Проектная организация |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| Составлена в уровне цен на базовые цены c пересчетом на II квартал 2026 г. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Электрообогрев балкона |  |  |  |  |
| 1 | Электрообогрев полов, конструкций установок, зданий, сооружений площадью: от 20 до 200 м2 включительно (Разделы ТХ,КР, ЭО,Авт), 151,2 (1 м2) | НЗ "Объекты газовой промышленности" таблица 3.8 п.8-1 (НЗ_ОГП-3.8-8-1) | (700+4397*151,2)*1,3*0,35*0,6*1,53*0,84 | 233 506,33 |
|  |  | (Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3 |  |  |
|  |  | (Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, п. 152) При привязке повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть либо только надземную часть здания (сооружения), размер корректирующего коэффициента устанавливается свыше 0,35 до 0,8 К2 = 0,35 |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (4) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,5300 |  |  |
|  |  | Котн = 84% |  |  |
| 1.1 | Электрообогрев полов, конструкций установок, зданий, сооружений площадью: от 20 до 200 м2 включительно (Разделы ПЗ и СМ), 151,2 (1 м2) | НЗ "Объекты газовой промышленности" таблица 3.8 п.8-1 (НЗ_ОГП-3.8-8-1) | (700+4397*151,2)*0,35*0,6*1,53*0,16 | 34 213,38 |
|  |  | (Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, п. 152) При привязке повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть либо только надземную часть здания (сооружения), размер корректирующего коэффициента устанавливается свыше 0,35 до 0,8 К1 = 0,35 |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (4) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,5300 |  |  |
|  |  | Котн = 16% |  |  |
| Раздел 2. Электрообогрев кровли |  |  |  |  |
| 2 | Электрообогрев полов, конструкций установок, зданий, сооружений площадью: от 20 до 200 м2 включительно (Разделы ТХ,КР, ЭО,Авт), 236 (1 м2) | НЗ "Объекты газовой промышленности" таблица 3.8 п.8-1 (НЗ_ОГП-3.8-8-1) | (700+4397*(0.4*200+0.6*236))*1,3*0,35*0,6*1,53*0,84 | 342 114,49 |
|  |  | (Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3 |  |  |
|  |  | (Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, п. 152) При привязке повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть либо только надземную часть здания (сооружения), размер корректирующего коэффициента устанавливается свыше 0,35 до 0,8 К2 = 0,35 |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (4) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,5300 |  |  |
|  |  | Котн = 84% |  |  |
| 2.1 | Электрообогрев полов, конструкций установок, зданий, сооружений площадью: от 20 до 200 м2 включительно (Разделы ПЗ и СМ), 236 (1 м2) | НЗ "Объекты газовой промышленности" таблица 3.8 п.8-1 (НЗ_ОГП-3.8-8-1) | (700+4397*(0.4*200+0.6*236))*0,2*0,35*0,6*1,53*0,16 | 10 025,33 |
|  |  | (Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.6 табл.16.1 п.1) Привязка без внесения каких-либо изменений, доля в цене основных проектных работ - 20% К3 = 0,2 |  |  |
|  |  | (Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, п. 152) При привязке повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть либо только надземную часть здания (сооружения), размер корректирующего коэффициента устанавливается свыше 0,35 до 0,8 К2 = 0,35 |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (4) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,5300 |  |  |
|  |  | Котн = 16% |  |  |
| Раздел 3. Трасса питающего кабеля |  |  |  |  |
| 3 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (Разделы ППО и ТКР), 90 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.11 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*(0.4*100+0.6*90))*1,3*0,8*0,6*1,68*0,915 | 38 076,91 |
|  |  | (Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К3 = 1,3 |  |  |
|  |  | (Таб.3.11.1 п.3) Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ К1 = 0,8 |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800 |  |  |
|  |  | Котн = 91,5% |  |  |
| 3.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (Разделы ПЗ и СМ), 90 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.11 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*(0.4*100+0.6*90))*0,8*0,6*1,68*0,055 | 1 760,60 |
|  |  | (Таб.3.11.1 п.3) Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ К1 = 0,8 |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800 |  |  |
|  |  | Котн = 5,5% |  |  |
| Раздел 4. Шкаф управления обогревом |  |  |  |  |
| 4 | Установка дополнительного шкафа в существующем распределительном пункте (Раздел ИОС-ЭО), 1 (1 шкаф) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.13 п.11 (НЗ_СИТО_ИО-3.13-11) | (4800*1)*1,3*0,6*1,68*0,5 | 3 144,96 |
|  |  | (Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К3 = 1,3 |  |  |
|  |  | К1 = |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800 |  |  |
|  |  | Котн = 50% |  |  |
| 4.1 | Установка дополнительного шкафа в существующем распределительном пункте (Разделы ПЗ,СМ), 1 (1 шкаф) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.13 п.11 (НЗ_СИТО_ИО-3.13-11) | (4800*1)*0,6*1,68*0,055 | 266,11 |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800 |  |  |
|  |  | Котн = 5,5% |  |  |
| 5 | Установка дополнительного шкафа в существующем распределительном пункте (Раздел ИОС-ЭО), 1 (1 шкаф) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.13 п.11 (НЗ_СИТО_ИО-3.13-11) | (4800*1)*1,3*0,2*0,6*1,68*0,5 | 628,99 |
|  |  | (Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К3 = 1,3 |  |  |
|  |  | (Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.6 табл.16.1 п.1) Привязка без внесения каких-либо изменений, доля в цене основных проектных работ - 20% К2 = 0,2 |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800 |  |  |
|  |  | Котн = 50% |  |  |
| 5.1 | Установка дополнительного шкафа в существующем распределительном пункте (Разделы ПЗ,СМ), 1 (1 шкаф) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.13 п.11 (НЗ_СИТО_ИО-3.13-11) | (4800*1)*0,2*0,6*1,68*0,055 | 53,22 |
|  |  | (Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.6 табл.16.1 п.1) Привязка без внесения каких-либо изменений, доля в цене основных проектных работ - 20% К1 = 0,2 |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800 |  |  |
|  |  | Котн = 5,5% |  |  |
| Раздел 5. Дополнительная ячейка в ТП |  |  |  |  |
| 6 | Ячейка распределительного устройства 6-20 кВ, устанавливаемая дополнительно при расширении (Раздел ИОС-ЭО), 1 (1 ячейка) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.13 п.9 (НЗ_СИТО_ИО-3.13-9) | (70000*1)*1,3*0,6*1,68*0,5 | 45 864,00 |
|  |  | (Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К3 = 1,3 |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800 |  |  |
|  |  | Котн = 50% |  |  |
| 6.1 | Ячейка распределительного устройства 6-20 кВ, устанавливаемая дополнительно при расширении (Разделы ПЗ, СМ), 1 (1 ячейка) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.13 п.9 (НЗ_СИТО_ИО-3.13-9) | (70000*1)*0,6*1,68*0,055 | 3 880,80 |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800 |  |  |
|  |  | Котн = 5,5% |  |  |
| Раздел 6. Страховочное приспособление по коньку кровли. |  |  |  |  |
| 7 | Металлический страховочный пояс при разборке опоры, 1 (опора) | СБЦ "Капремонт и реконструкция инженерных сооружений ж/д транспорта (2003)" табл.5.29 п.14 (СБЦ31-5.29-14) | (1150*1)*1,3*0,35*0,6*7,1 | 2 229,05 |
|  |  | (МУ 2010 п.6) Сейсмичность 9 баллов К1 = 1,3 |  |  |
|  |  | (МУ 2010 п.4) Привязка типовых решений К2 = 0,35 |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 7,1000 |  |  |
| Раздел 7. Снегозадержатели на кровле |  |  |  |  |
| 8 | Офисное здание, здание делового центра:от 5000 до 10000 м2 включительно. Изменения в надземную часть здания : снегозадержатели на крыше. ( Раздел КР), 6134,3 (м2) | НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского назначения", таб.3.14 п.1-3 (НЗ_ОЖГС-3.14-1-3) | (2413700+1078*6134,3)*1,3*0,0022*0,6*1,68*0,271 | 7 052,03 |
|  |  | (Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К3 = 1,3 |  |  |
|  |  | (Табл. 16.1 Методика 707/пр) Изменения в надземную часть здания : снегозадержатели на крыше (5% от конструкций крыши 4,5%=0,045*0,05=0,0022 К1 = 0,0022 |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800 |  |  |
|  |  | Котн = 27,1% |  |  |
| 8.1 | Офисное здание, здание делового центра:от 5000 до 10000 м2 включительно.Изменения в надземную часть здания : снегозадержатели на крыше. (Раздел ПЗ и СМ), 6134,3 (м2) | НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского назначения", таб.3.14 п.1-3 (НЗ_ОЖГС-3.14-1-3) | (2413700+1078*6134,3)*0,0022*0,6*1,68*0,076 | 1 521,30 |
|  |  | (Табл. 16.1 Методика 707/пр) Изменения в надземную часть здания : снегозадержатели на крыше (5% от конструкций крыши 4,5%=0,045*0,05=0,0022 К1 = 0,0022 |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования Ки1 = 0,6 |  |  |
|  |  | (3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800 |  |  |
|  |  | Котн = 7,6% |  |  |
|  | Итоги по смете: |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 1 Электрообогрев балкона |  |  | 267 719,71 |
|  | Итоги по разделу 2 Электрообогрев кровли |  |  | 352 139,82 |
|  | Итоги по разделу 3 Трасса питающего кабеля |  |  | 39 837,51 |
|  | Итоги по разделу 4 Шкаф управления обогревом |  |  | 4 093,28 |
|  | Итоги по разделу 5 Дополнительная ячейка в ТП |  |  | 49 744,80 |
|  | Итоги по разделу 6 Страховочное приспособление по коньку кровли. |  |  | 2 229,05 |
|  | Итоги по разделу 7 Снегозадержатели на кровле |  |  | 8 573,33 |
|  | Итого |  |  | 724 337,50 |
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 724 337,50 |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 5 649,49 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 2 152,80 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 408,87 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 1 769,01 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 15,08 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 541,04 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 983,13 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 30,24 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-012-01 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  |  |  |  | 100 м2 | 1,512 | 1 | 1,512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=151,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.5 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 28,24416 |  |  |  |  | 9 902,76 |
|  | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,68 |  | 28,24416 |  |  | 280,49 | 1,25 | 9 902,76 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902,76 |
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 10 100,82 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 5 347,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 766,58 |  | 25 351,07 |
| 2 | ГЭСНр57-01-021-02 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем |  |  |  |  | 100 м2 | 1,512 | 1 | 1,512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=151,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.5 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 21,51576 |  |  |  |  | 7 877,46 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,23 |  | 21,51576 |  |  | 292,90 | 1,25 | 7 877,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 352,67 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 8 |  | 12,096 | 115,43 | 1,66 | 191,61 |  | 2 317,71 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 8 |  | 12,096 | 2,11 | 1,37 | 2,89 |  | 34,96 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 3,2 |  | 4,8384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 230,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 877,46 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 7 010,94 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 859,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 955,71 |  | 21 101,03 |
| 3 | ГЭСНр57-01-021-05 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 |  |  |  |  | 100 м2 | 1,512 | 1 | 1,512 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.5 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,76544 |  |  |  |  | 3 941,50 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,56 | 2 | 10,76544 |  |  | 292,90 | 1,25 | 3 941,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176,34 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 2 | 2 | 6,048 | 115,43 | 1,66 | 191,61 |  | 1 158,86 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 2 | 2 | 6,048 | 2,11 | 1,37 | 2,89 |  | 17,48 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,8 | 2 | 2,4192 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 117,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 941,50 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 3 507,94 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 931,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 982,22 |  | 10 557,12 |
| 4 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  |  |  | т | 7,2576 | 1 | 7,2576 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,512*100*0,03*1,6{т/м3} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.5 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,475328 |  |  |  |  | 2 465,64 |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 7,475328 |  |  | 263,87 | 1,25 | 2 465,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 299,77 |
|  | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг |  |  |  |  | 100 шт | 0,2 |  | 1,45152 | 1 828,55 | 1,62 | 2 962,25 |  | 4 299,77 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 765,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 465,64 |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 2 268,39 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 084,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,22 |  | 10 118,68 |
| 5 | ГЭСН27-04-016-06 (Демонтаж иглопробивного термообработанного текстиля Технониколь) | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: неподтопляемой |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,1512 | 1 | 0,1512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=151,2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,429216 |  |  |  |  | 1 255,52 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 32,4 | 0,7 | 3,429216 |  |  | 292,90 | 1,25 | 1 255,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,68 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,021168 |  |  |  |  | 9,36 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 0,7 | 0,021168 |  |  | 551,56 |  | 11,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 0,7 | 0,021168 |  |  | 353,59 | 1,25 | 9,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,0023 | 0 | 0 | 55 898,18 | 1,31 | 73 226,62 |  | 0,00 |
| П,Н | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 |  |  |  |  | м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 276,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 264,88 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 1 859,37 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 694,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 950,20 |  | 4 830,87 |
| 6 | ГЭСНр68-02-004-02 (Демонтаж дренирующего слоя из щебня) | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  |  |  | 100 м3 | 0,04536 | 1 | 0,04536 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(151,2*0,03) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.5 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,530712 |  |  |  |  | 192,56 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,7 |  | 0,530712 |  |  | 290,26 | 1,25 | 192,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,02 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1342656 |  |  |  |  | 71,04 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,7 |  | 0,077112 | 1 933,00 | 1,27 | 2 454,91 |  | 189,30 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,7 |  | 0,077112 |  |  | 474,97 | 1,25 | 45,78 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,26 |  | 0,0571536 | 494,16 | 1,3 | 642,41 |  | 36,72 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,26 |  | 0,0571536 |  |  | 353,59 | 1,25 | 25,26 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,60 |
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 268,87 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 142,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 859,57 |  | 900,83 |
| 7 | ГЭСН12-01-032-02 (демонтаж) | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого |  |  |  |  | 100 м | 1,26 | 1 | 1,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=126 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,6746 |  |  |  |  | 2 019,84 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,3 | 0,7 | 4,6746 |  |  | 345,67 | 1,25 | 2 019,84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,09702 |  |  |  |  | 41,58 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 0,7 | 0,02646 | 30,61 | 1,51 | 46,22 |  | 1,22 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 0,7 | 0,02646 |  |  | 314,01 | 1,25 | 10,39 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,07056 |  |  | 551,56 |  | 38,92 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,07056 |  |  | 353,59 | 1,25 | 31,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,4932 | 0 | 0 |  |  | 9,07 |  | 0,00 |
| П,Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные |  |  |  |  | т | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 101,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 061,42 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 2 246,95 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 1 175,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 383,75 |  | 5 523,52 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 883,88 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 655,28 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 806,85 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,98 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 299,77 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 383,12 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 655,28 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 806,85 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,98 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 299,77 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 263,28 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 235,96 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 777,26 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 263,28 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 235,96 |
|  |  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 383,12 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 76,635216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,2524536 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж греющего кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН11-01-051-01 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию |  |  |  |  | 100 м2 | 3,88 | 1 | 3,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(152{балкон}+236{кровля}) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 109,61 |  |  |  |  | 48 446,25 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 28,25 |  | 109,61 |  |  | 353,59 | 1,25 | 48 446,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1164 |  |  |  |  | 49,53 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0388 | 37,32 | 1,51 | 56,35 |  | 2,19 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0388 |  |  | 314,01 | 1,25 | 15,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0776 |  |  | 551,56 |  | 42,80 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0776 |  |  | 353,59 | 1,25 | 34,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 759,88 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 5,8484 |  | 22,691792 |  |  | 9,07 |  | 205,81 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,02 |  | 7,8376 | 978,09 | 1,37 | 1 339,98 |  | 10 502,23 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,00776 | 4 338,27 | 1,54 | 6 680,94 |  | 51,84 |
| П,Н | 01.7.18.03 | Секция нагревательная для электрообогрева полов |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.5.02.06-0035 | Коробки разветвительные У-196 |  |  |  |  | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 300,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 495,78 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 54 315,27 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 31 522,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 406,75 |  | 145 138,18 |
| 9 | ТЦ_07.2.06.04_78_7842224734_23.07.2026_02_2.1 КА п.2.1 | Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля оцинкованная 0,065 х 25м 21RT0912R ДЕВИ |  |  |  |  | м | 2900 | 1 | 2900 |  |  | 263,16 |  | 763 164,00 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=116*25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763 164,00 |
| 10 | ТЦ_21.1.06.01_77_7713421300_20.07.2026_02_1.3 КА п.1.3 | Кабель нагревательный двухжильный экранированный, удельная тепловая мощность 30 Вт/м, ДЕВИ Snow 30T (DTCE-30) - 140 м |  |  |  |  | м | 1580 | 1 | 1580 |  |  | 222,39 |  | 351 376,20 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 376,20 |
| 11 | ТЦ_21.1.06.01_77_7713421300_20.07.2026_02_1.3 КА п.1.3 | Кабель нагревательный двухжильный экранированный, удельная тепловая мощность 30 Вт/м, ДЕВИ Snow 30T (DTCE-30) - 140 м |  |  |  |  | м | 1630 | 1 | 1630 |  |  | 222,39 |  | 362 495,70 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 495,70 |
| 12 О | ТЦ_62.5.03.05_77_7729108750_23.07.2026_02_3.3 КА п.3.3 | Датчик грунта Ground 850RG 0Вт Devi 140F1088R |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 16 985,34 |  | 33 970,68 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 970,68 |
| 13 | ТЦ_07.2.06.04_78_7814830927_23.07.2026_02_4.3 КА п.4.3 | Зажим крепежный СР.2-100 Ц |  |  |  |  | шт | 700 | 1 | 700 |  |  | 45,15 |  | 31 605,00 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 605,00 |
| 14 | ТЦ_07.2.06.04_78_7814830927_23.07.2026_02_5.3 КА п.5.3 | Зажим крепежный СР.1-25 Ц |  |  |  |  | шт | 470 | 1 | 470 |  |  | 30,10 |  | 14 147,00 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 147,00 |
| 15 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 1,3 | 1 | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=130 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18,304 |  |  |  |  | 7 908,93 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,08 |  | 18,304 |  |  | 345,67 | 1,25 | 7 908,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,52 |  |  |  |  | 269,29 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,26 |  |  | 1 577,91 |  | 410,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,26 |  |  | 474,97 | 1,25 | 154,37 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,34 |  | 4,342 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 11,42 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 3,34 |  | 4,342 | 8,84 | 1,46 | 12,91 |  | 56,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,26 |  |  | 551,56 |  | 143,41 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,26 |  |  | 353,59 | 1,25 | 114,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,43 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,245 |  | 0,3185 | 37,71 | 1,55 | 58,45 |  | 18,62 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,00062 |  | 0,000806 | 99 190,96 | 1,37 | 135 891,62 |  | 109,53 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,25 |  | 0,325 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 490,23 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00072 |  | 0,000936 | 82 698,14 | 1,37 | 113 296,45 |  | 106,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 523,80 |
| 15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 126,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 178,22 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 7 932,87 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4 170,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 733,92 |  | 21 754,10 |
| 16 | ТЦ_21.1.06.01_77_7713421300_20.07.2026_02_1.3 КА п.1.3 | Кабель нагревательный двухжильный экранированный, удельная тепловая мощность 30 Вт/м, ДЕВИ Snow 30T (DTCE-30) - 140 м |  |  |  |  | м | 132,6 | 1 | 132,6 |  |  | 222,39 |  | 29 488,91 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,3*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 488,91 |
| 17 | ТЦ_20.2.06.00_50_5029293976_23.07.2026_02_6.2 КА п.6.2 | Кронштейн для крепления к трубе снегозадержания ТС.10.005 Ц |  |  |  |  | шт | 460 | 1 | 460 |  |  | 198,15 |  | 91 149,00 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 149,00 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтаж греющего кабеля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 712 376,80 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 355,18 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,14 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,82 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 655 036,66 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 667 926,08 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 446,25 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,99 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,53 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533 547,78 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 315,27 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 522,26 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 392,01 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 908,93 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,15 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,29 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 488,88 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 932,87 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 170,89 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 970,68 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 970,68 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 674,00 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 248,14 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 693,15 |
|  |  | Всего по разделу 2 Монтаж греющего кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844 288,77 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 643 425,81 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 970,68 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 127,914 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,6364 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Подключение питающего кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН01-01-009-04 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,035 | 1 | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 442,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,875 |  |  |  |  | 519,50 |
|  | 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 25 |  | 0,875 |  |  | 1 648,03 |  | 1 442,03 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 25 |  | 0,875 |  |  | 474,97 | 1,25 | 519,50 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 961,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,50 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 477,94 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 238,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 526,86 |  | 2 678,44 |
| 19 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  |  | 100 м | 0,9 | 1 | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=90 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,77 |  |  |  |  | 2 061,06 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,3 |  | 4,77 |  |  | 345,67 | 1,25 | 2 061,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 935,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,51 |  |  |  |  | 1 551,38 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,9 |  | 3,51 |  |  | 551,56 |  | 1 935,98 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,9 |  | 3,51 |  |  | 353,59 | 1,25 | 1 551,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 548,42 |
| 19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 32,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 612,44 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 504,07 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 842,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 142,01 |  | 10 927,81 |
| 20 | ФСБЦ-02.3.01.02-1114 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий |  |  |  |  | м3 | 12 | 1 | 12 | 552,44 | 2,87 | 1 585,50 |  | 19 026,00 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 026,00 |
| 21 | ГЭСНм08-02-231-11 | Прокладка труб жестких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,622 |  |  |  |  | 655,88 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 3,62 |  | 0,362 |  |  | 287,62 | 1,25 | 130,15 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 6,3 |  | 0,63 |  |  | 314,01 | 1,25 | 247,28 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 6,3 |  | 0,63 |  |  | 353,59 | 1,25 | 278,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,008 |  |  |  |  | 3,54 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,008 |  |  | 551,56 |  | 4,41 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,008 |  |  | 353,59 | 1,25 | 3,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,83 |
| 21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659,42 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 639,64 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 336,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 502,60 |  | 1 650,26 |
| 22 | ФСБЦ-24.3.03.06-0130 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Трубы гофрированные полиэтиленовые двухслойные усиленные для систем кабельной канализации, в комплекте с муфтой, номинальная кольцевая жесткость SN26, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  |  |  | м | 10,2 | 1 | 10,2 | 580,09 | 1,02 | 591,69 |  | 6 035,24 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 035,24 |
| 23 | ГЭСНм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,8 | 1 | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,952 |  |  |  |  | 6 028,48 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 17,44 |  | 13,952 |  |  | 345,67 | 1,25 | 6 028,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 319,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,112 |  |  |  |  | 1 093,70 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,32 |  | 1,056 |  |  | 1 577,91 |  | 1 666,27 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,32 |  | 1,056 |  |  | 474,97 | 1,25 | 626,96 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,97 |  | 3,176 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 8,35 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 3,97 |  | 3,176 | 13,44 | 1,46 | 19,62 |  | 62,31 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,32 |  | 1,056 |  |  | 551,56 |  | 582,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,32 |  | 1,056 |  |  | 353,59 | 1,25 | 466,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,38 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,0768 | 37,71 | 1,55 | 58,45 |  | 4,49 |
|  | 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,0008 | 70 310,45 | 0,77 | 54 139,05 |  | 43,31 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  |  | т | 0,01 |  | 0,008 | 70 842,50 | 0,59 | 41 797,08 |  | 334,38 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,25 |  | 0,2 | 79,88 | 1,55 | 123,81 |  | 24,76 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,000048 | 82 698,14 | 1,37 | 113 296,45 |  | 5,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 853,94 |
| 23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 96,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 122,18 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 6 908,51 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3 632,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 614,03 |  | 20 491,22 |
| 24 | ФСБЦ-21.1.06.08-1272 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(N)-1000 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0816 | 1 | 0,0816 | 742 397,48 | 0,96 | 712 701,58 |  | 58 156,45 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,8*102) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 156,45 |
| 25 | ГЭСНм08-02-407-04 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,2 |  |  |  |  | 6 999,82 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 54 |  | 16,2 |  |  | 345,67 | 1,25 | 6 999,82 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,696 |  |  |  |  | 360,42 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,16 |  | 0,348 |  |  | 1 577,91 |  | 549,11 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,16 |  | 0,348 |  |  | 474,97 | 1,25 | 206,61 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,16 |  | 0,348 |  |  | 551,56 |  | 191,94 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,16 |  | 0,348 |  |  | 353,59 | 1,25 | 153,81 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 5,14 |  | 1,542 |  |  | 41,73 |  | 64,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,47 |
|  | 01.7.06.11-0021 | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм |  |  |  |  | кг | 0,036 |  | 0,0108 | 911,59 | 2 | 1 823,18 |  | 19,69 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 2 |  | 0,6 | 155,63 | 0,83 | 129,17 |  | 77,50 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 6,2 |  | 1,86 | 79,88 | 1,55 | 123,81 |  | 230,29 |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,8 |  | 0,24 | 944,69 | 1,41 | 1 332,01 |  | 319,68 |
|  | 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие |  |  |  |  | 100 шт | 0,21 |  | 0,063 | 884,19 | 1,37 | 1 211,34 |  | 76,31 |
| Уд | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,62 |  | 0,186 | 41,71 | 1,37 | 57,14 |  | 10,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 889,11 |
| 25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 112,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 360,24 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 7 139,43 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3 753,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 314,20 |  | 19 894,26 |
| 26 | ФСБЦ-23.3.06.01-0008 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |  | м | 30,9 | 1 | 30,9 | 706,74 | 0,83 | 586,59 |  | 18 125,63 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3*103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 125,63 |
| 27 | ФСБЦ-23.1.02.06-0039 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм |  |  |  |  | 10 шт | 1,9 | 1 | 1,9 | 474,42 | 1,38 | 654,70 |  | 1 243,93 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3*0,62*100) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243,93 |
| 28 | ГЭСНм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(30+10) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,216 |  |  |  |  | 3 982,12 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 23,04 |  | 9,216 |  |  | 345,67 | 1,25 | 3 982,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 82,86 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,08 |  |  | 1 577,91 |  | 126,23 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,08 |  |  | 474,97 | 1,25 | 47,50 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 5,14 |  | 2,056 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 5,41 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 5,14 |  | 2,056 | 13,44 | 1,46 | 19,62 |  | 40,34 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,08 |  |  | 551,56 |  | 44,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,08 |  |  | 353,59 | 1,25 | 35,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,64 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,0384 | 37,71 | 1,55 | 58,45 |  | 2,24 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,2 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 301,68 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,000024 | 82 698,14 | 1,37 | 113 296,45 |  | 2,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 587,72 |
| 28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 63,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 064,98 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 943,03 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 073,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 669,00 |  | 10 667,60 |
| 29 | ФСБЦ-21.1.06.08-1272 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(N)-1000 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0408 | 1 | 0,0408 | 742 397,48 | 0,96 | 712 701,58 |  | 29 078,22 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,4*102) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 078,22 |
| 30 | ГЭСН01-01-009-23 (засыпка траншеи) | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,023 | 1 | 0,023 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сб.ГЭСН33, прил.33.3 п.3.19 | Механизированная разработка грунта и обратная засыпка котлованов с послойным уплотнением грунта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 182,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,242 |  |  |  |  | 630,87 |
|  | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 45 | 1,2 | 1,242 | 800,37 | 1,19 | 952,44 |  | 1 182,93 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 45 | 1,2 | 1,242 |  |  | 406,36 | 1,25 | 630,87 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 813,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,87 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 580,40 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 290,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 713,04 |  | 2 684,40 |
| 31 | ГЭСНр68-02-012-01 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  |  |  |  | 100 м2 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.5 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,802 |  |  |  |  | 982,42 |
|  | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,68 |  | 2,802 |  |  | 280,49 | 1,25 | 982,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,42 |
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1 002,07 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 530,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 766,67 |  | 2 515,00 |
| 32 | ГЭСН11-01-025-01 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком |  |  |  |  | 100 м2 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,22 |  |  |  |  | 5 862,91 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 94,8 |  | 14,22 |  |  | 329,84 | 1,25 | 5 862,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4245 |  |  |  |  | 215,62 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,83 |  | 0,4245 |  |  | 1 591,13 |  | 675,43 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,83 |  | 0,4245 |  |  | 406,36 | 1,25 | 215,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,57 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 2,5 |  | 0,375 | 35,71 | 1,11 | 39,64 |  | 14,87 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 | 0,43 |  | 0,0645 | 565,20 | 2,68 | 1 514,74 |  | 97,70 |
| Н | 13.2.03.01 | Брусчатка |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 866,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 078,53 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 6 807,95 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 3 951,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 503,47 |  | 17 625,52 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Подключение питающего кабеля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 148,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 572,69 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 581,66 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 457,89 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 536,17 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 503,36 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 845,33 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 300,39 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 365,99 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,57 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 868,36 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 010,72 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 296,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 727,36 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 281,27 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 091,90 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 423,60 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 134,68 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 637,81 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 030,58 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 003,04 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 648,53 |
|  |  | Всего по разделу 3 Подключение питающего кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 799,98 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 62,782 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 9,0275 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Подключение соединительных кабелей (Гильзовка, изоляция термоусадкой, герметизация соединения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  |  | 100 м | 6,5 | 1 | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(250+400) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 101,4 |  |  |  |  | 41 349,75 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,13 |  |  | 287,62 | 1,25 | 46,74 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 10,75 |  | 69,875 |  |  | 314,01 | 1,25 | 27 426,81 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 4,83 |  | 31,395 |  |  | 353,59 | 1,25 | 13 876,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,065 |  |  |  |  | 28,73 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,065 |  |  | 551,56 |  | 35,85 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,065 |  |  | 353,59 | 1,25 | 28,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,58 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,42 |  | 28,73 |  |  | 9,07 |  | 260,58 |
| Уд | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,09 |  | 13,585 | 52,34 | 1,38 | 72,23 |  | 981,24 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 674,91 |
| 33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 661,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 378,48 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 40 137,13 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 21 103,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 934,87 |  | 103 576,66 |
| 34 | ФСБЦ-24.3.03.05-0013 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм |  |  |  |  | м | 255 | 1 | 255 | 19,51 | 1,02 | 19,90 |  | 5 074,50 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=250*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 074,50 |
| 35 | ФСБЦ-20.2.05.02-1010 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм |  |  |  |  | 100 шт | 5,225 | 1 | 5,225 | 1 555,14 | 1,35 | 2 099,44 |  | 10 969,57 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(250*2,09) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 969,57 |
| 36 | ФСБЦ-24.3.03.05-0012 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |  |  |  | м | 408 | 1 | 408 | 16,25 | 1,02 | 16,58 |  | 6 764,64 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=400*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 764,64 |
| 37 | ФСБЦ-20.2.05.02-1008 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм |  |  |  |  | 100 шт | 8,36 | 1 | 8,36 | 1 462,71 | 1,35 | 1 974,66 |  | 16 508,16 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(400*2,09) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 508,16 |
| 38 | ТЦ_20.5.02.07_77_7729108750_28.07.2026_02_15.2 КА п.15.2 | Коробка распаячная двухкомпонентная КМ42441 для открытой проводки безгалогенная (HF) 150х110х70мм IP67 10 вводов серая IEK |  |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  | 468,20 |  | 6 554,80 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 554,80 |
| 39 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 7,5 | 1 | 7,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(350+300+100) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 74,4 |  |  |  |  | 32 147,31 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 |  | 74,4 |  |  | 345,67 | 1,25 | 32 147,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 473,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 553,55 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 1,5 |  |  | 1 577,91 |  | 2 366,87 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 1,5 |  |  | 474,97 | 1,25 | 890,57 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 18 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 47,34 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 18 | 8,84 | 1,46 | 12,91 |  | 232,38 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 1,5 |  |  | 551,56 |  | 827,34 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 1,5 |  |  | 353,59 | 1,25 | 662,98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 749,56 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,72 | 37,71 | 1,55 | 58,45 |  | 42,08 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 3,75 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 5 656,50 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,00045 | 82 698,14 | 1,37 | 113 296,45 |  | 50,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 924,35 |
| 39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 514,36 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 700,86 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 32 689,83 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 17 187,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 442,13 |  | 93 315,98 |
| 40 | ТЦ_21.1.06.10_66_6671264490_23.07.2026_02_7.3 КА п.7.3 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х4 ок(N,PE)-0,66 Кабэкс ТХМ00132577 |  |  |  |  | м | 357 | 1 | 357 |  |  | 268,33 |  | 95 793,81 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=350*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 793,81 |
| 41 | ТЦ_21.1.06.10_78_7842224734_23.07.2026_02_8.1 КА п.8.1 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 бухта 100м Кабэкс |  |  |  |  | м | 306 | 1 | 306 |  |  | 109,01 |  | 33 357,06 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=300*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 357,06 |
| 42 | ФСБЦ-21.2.03.03-1028 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х0,75-380 |  |  |  |  | 1000 м | 0,102 | 1 | 0,102 | 43 889,07 | 1,13 | 49 594,65 |  | 5 058,65 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(100*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 058,65 |
| 43 | ФСБЦ-20.2.01.06-0001 (ГМЛ 4) Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 4 мм2, внутренний диаметр 3 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,8 | 1 | 0,8 | 574,68 | 1,3 | 747,08 |  | 597,66 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,66 |
| 44 | ГЭСНм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  |  |  | шт | 27 | 1 | 27 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,26 |  |  |  |  | 4 433,22 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,38 |  | 10,26 |  |  | 345,67 | 1,25 | 4 433,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 880,12 |
|  | 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,00162 | 490 790,27 | 1,39 | 682 198,48 |  | 1 105,16 |
|  | 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  |  |  |  | кг | 0,15 |  | 4,05 | 92,95 | 1,42 | 131,99 |  | 534,56 |
|  | 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  |  |  |  | кг | 0,72 |  | 19,44 | 490,01 | 1,18 | 578,21 |  | 11 240,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 313,34 |
| 44.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 70,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 433,22 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 4 300,22 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 260,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886,87 |  | 23 945,43 |
| 45 | ФСБЦ-20.5.02.06-0002 (Коробка распределительная для прямого монтажа HF 100х100х50) Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм |  |  |  |  | 10 шт | 2,8 | 1 | 2,8 | 671,87 | 0,92 | 618,12 |  | 1 730,74 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=28 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 730,74 |
| 46 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  |  | 100 м | 1,1 | 1 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=110 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,16 |  |  |  |  | 6 997,65 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,022 |  |  | 287,62 | 1,25 | 7,91 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 10,75 |  | 11,825 |  |  | 314,01 | 1,25 | 4 641,46 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 4,83 |  | 5,313 |  |  | 353,59 | 1,25 | 2 348,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,011 |  |  |  |  | 4,86 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,011 |  |  | 551,56 |  | 6,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,011 |  |  | 353,59 | 1,25 | 4,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,10 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,42 |  | 4,862 |  |  | 9,07 |  | 44,10 |
| Уд | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,09 |  | 2,299 | 52,34 | 1,38 | 72,23 |  | 166,06 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 052,68 |
| 46.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 111,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 002,51 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 6 792,43 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3 571,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 934,86 |  | 17 528,35 |
| 47 | ФСБЦ-24.3.03.05-0013 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм |  |  |  |  | м | 112,2 | 1 | 112,2 | 19,51 | 1,02 | 19,90 |  | 2 232,78 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,1*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 232,78 |
| 48 | ФСБЦ-20.2.05.02-1010 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм |  |  |  |  | 100 шт | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 555,14 | 1,35 | 2 099,44 |  | 3 149,16 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=150 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 149,16 |
| 49 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,8 | 1 | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,936 |  |  |  |  | 3 429,05 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 |  | 7,936 |  |  | 345,67 | 1,25 | 3 429,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,32 |  |  |  |  | 165,71 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,16 |  |  | 1 577,91 |  | 252,47 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,16 |  |  | 474,97 | 1,25 | 94,99 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 1,92 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 5,05 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 1,92 | 8,84 | 1,46 | 12,91 |  | 24,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,16 |  |  | 551,56 |  | 88,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,16 |  |  | 353,59 | 1,25 | 70,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,29 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,0768 | 37,71 | 1,55 | 58,45 |  | 4,49 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,4 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 603,36 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,000048 | 82 698,14 | 1,37 | 113 296,45 |  | 5,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 578,61 |
| 49.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 54,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 594,76 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 486,92 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 833,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 442,15 |  | 9 953,72 |
| 50 | ФСБЦ-21.1.06.10-1643 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х4ок(N, PE)-1000 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0816 | 1 | 0,0816 | 128 270,78 | 1,01 | 129 553,49 |  | 10 571,56 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,8*102) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 571,56 |
| 51 | ФСБЦ-20.2.01.06-0001 (ГМЛ 4) Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 4 мм2, внутренний диаметр 3 мм |  |  |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 574,68 | 1,3 | 747,08 |  | 747,08 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=100 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,08 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Подключение соединительных кабелей (Гильзовка, изоляция термоусадкой, герметизация соединения) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 067,77 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 356,98 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 886,41 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 752,85 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 071,53 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 430,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 356,98 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 886,41 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 752,85 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 071,53 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 406,53 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 956,01 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 109,83 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 406,53 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 956,01 |
|  |  | Всего по разделу 4 Подключение соединительных кабелей (Гильзовка, изоляция термоусадкой, герметизация соединения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 430,31 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 705,67 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 211,156 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 3,396 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Монтаж шкафа управления обогревом кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ГЭСНм08-03-572-05 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,09 |  |  |  |  | 1 406,49 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,09 |  | 3,09 |  |  | 364,14 | 1,25 | 1 406,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,64 |  |  |  |  | 331,43 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 0,32 |  |  | 1 577,91 |  | 504,93 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,32 |  |  | 474,97 | 1,25 | 189,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 0,32 |  |  | 551,56 |  | 176,50 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,32 |  |  | 353,59 | 1,25 | 141,44 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 1,11 |  | 1,11 |  |  | 41,73 |  | 46,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 226,88 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,25 |  | 0,25 | 155,63 | 0,83 | 129,17 |  | 32,29 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,26 |  | 0,26 | 174,93 | 1,12 | 195,92 |  | 50,94 |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,03 |  | 0,03 | 105 278,81 | 1,31 | 137 915,24 |  | 4 137,46 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,05 |  | 0,05 | 79,88 | 1,55 | 123,81 |  | 6,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 692,55 |
| 52.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 22,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,92 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 685,78 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 886,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 287,17 |  | 9 287,17 |
| 53 | ТЦ_20.4.04.00_78_7842224734_28.07.2026_02_13.2 КА п.13.2 | Щит с монтажной панелью ЩМП 1400x600x300 мм IP66 STE R5STE1463 DKC |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 49 553,96 |  | 49 553,96 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 553,96 |
| 54 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  |  | шт | 27 | 1 | 27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12+12+1+1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,81 |  |  |  |  | 12 658,42 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 27,81 |  |  | 364,14 | 1,25 | 12 658,42 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,80 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,54 | 174,93 | 1,12 | 195,92 |  | 105,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 764,22 |
| 54.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 202,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 658,42 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 12 278,67 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 6 455,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 174,12 |  | 31 701,21 |
| 55 О | ТЦ_62.6.00.00_77_7729108750_30.07.2026_02_17.3 КА п.17.3 | Контактор магнитный YON DSC032 32A 15кВт AC3 3P кат.220В AC YON DSC032-3C00A230 |  |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 3 759,34 |  | 45 112,08 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 112,08 |
| 56 О | ТЦ_62.1.01.09_50_5027214400_30.07.2026_02_26.2 КА п.26.2 | Выключатель автоматический дифференциального тока YON max типа MDR, 3P+N, 30mA, 25A, хар-ка C, 6kA, тип A, DKC MDR63N-3N2C25-A |  |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 1 563,57 |  | 18 762,84 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 762,84 |
| 57 О | ТЦ_62.2.00.00_77_7704217370_29.07.2026_02_14.3 КА п.14.3 | Контроллер TEPLOLUXE 2000 для автоматического управления системами обогрева (0,13 А, 220~240 В, от -55 до +125 °C, программируемый, на DIN-рейку, 24 мес) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 33 297,42 |  | 33 297,42 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 297,42 |
| 58 О | ТЦ_62.1.01.09_78_7842224734_30.07.2026_02_28.1 КА п.28.1 | Выключатель автоматический YON max MGS250M 3P 100-250А 25кА с электронным расцепителем ETS MGS250M-3ETS0250 DKC |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 28 408,27 |  | 28 408,27 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 408,27 |
| 59 О | ТЦ_62.3.02.03_77_7722753969_30.07.2026_02_29.3 КА п.29.3 | Трехпозиционный переключатель EKF ТПС-63 3P 63А PROxima TPS363 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 337,62 |  | 2 337,62 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 337,62 |
| 60 | ГЭСНм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха |  |  |  |  | 100 шт | 0,65 | 1 | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(48+12+5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 26,78 |  |  |  |  | 11 836,43 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 41,2 |  | 26,78 |  |  | 353,59 | 1,25 | 11 836,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 67,32 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,065 |  |  | 1 577,91 |  | 102,56 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,065 |  |  | 474,97 | 1,25 | 38,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,065 |  |  | 551,56 |  | 35,85 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,065 |  |  | 353,59 | 1,25 | 28,73 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 |  | 0,104 |  |  | 41,73 |  | 4,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,95 |
|  | 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  |  | т | 0,003 |  | 0,00195 | 70 310,45 | 0,77 | 54 139,05 |  | 105,57 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,8 |  | 0,52 | 79,88 | 1,55 | 123,81 |  | 64,38 |
| Уд | 20.5.04.03-0002 | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,663 | 896,51 | 1,21 | 1 084,78 |  | 719,21 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 216,45 |
| 60.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 189,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 903,75 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 11 546,64 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 6 070,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 189,82 |  | 30 023,38 |
| 61 О | ТЦ_20.0.00.00_77_7724416951_30.07.2026_02_27.1 КА п.27.1 | Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 4 , JXB PT 4, серый LD572-1-40 49242 |  |  |  |  | шт | 48 | 1 | 48 |  |  | 37,63 |  | 1 806,24 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 806,24 |
| 62 | ТЦ_20.0.00.00_77_7729108750_30.07.2026_02_23.1 КА п.23.1 | Блок распределительный на DIN-рейку РБ-80 1П 80А (1х16/4х6+2x16) TDM Electric SQ0823-0001 |  |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 209,02 |  | 2 508,24 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 508,24 |
| 63 | ТЦ_20.0.00.00_77_7722753969_30.07.2026_02_24 КА п.24 | Блок распределительный (коробка) Leipole 400А, 690В, на DIN-рейку UKK6N-400/25-70/12x16 5012.085 |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 464,79 |  | 7 323,95 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 323,95 |
| 64 | ГЭСНм10-04-030-02 | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2 |  |  |  |  | 834,50 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 2 |  |  | 333,80 | 1,25 | 834,50 |
| Н | 999-0005 | Масса |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,50 |
| 64.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 13,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,50 |
|  | Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 792,78 |
|  | Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  |  | % | 53 |  | 53 |  |  |  |  | 442,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,73 |  | 2 082,92 |
| 65 О | ТЦ_62.0.00.00_77_7733272640_30.07.2026_02_30.3 КА п.30.3 | 58.34.8.230.0060SPA (583482300060SPA) Интерфейсный модуль (сборка 55.34.8.230.0040 + 99.02.0.230.98 + 94.04SPA), электромеханическое реле; 4CO 7A; контакты AgNi; питание 230В AC; категория защиты IP20; винтовые клеммы; пластиковая клипса; LED + варистор |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 466,15 |  | 5 864,60 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 864,60 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Монтаж шкафа управления обогревом кровли : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 321,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 735,84 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,50 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,75 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 316,54 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 480,83 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 735,84 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,50 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,75 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 316,54 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 303,87 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 855,33 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 589,07 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 589,07 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 134,59 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 303,87 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 855,33 |
|  |  | Всего по разделу 5 Монтаж шкафа управления обогревом кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 069,90 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 386,15 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 589,07 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 59,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Монтаж шкафа управления обогревом балкона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ГЭСНм08-03-572-05 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,09 |  |  |  |  | 1 406,49 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,09 |  | 3,09 |  |  | 364,14 | 1,25 | 1 406,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,64 |  |  |  |  | 331,43 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 0,32 |  |  | 1 577,91 |  | 504,93 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,32 |  |  | 474,97 | 1,25 | 189,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 0,32 |  |  | 551,56 |  | 176,50 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,32 |  |  | 353,59 | 1,25 | 141,44 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 1,11 |  | 1,11 |  |  | 41,73 |  | 46,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 226,88 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,25 |  | 0,25 | 155,63 | 0,83 | 129,17 |  | 32,29 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,26 |  | 0,26 | 174,93 | 1,12 | 195,92 |  | 50,94 |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,03 |  | 0,03 | 105 278,81 | 1,31 | 137 915,24 |  | 4 137,46 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,05 |  | 0,05 | 79,88 | 1,55 | 123,81 |  | 6,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 692,55 |
| 66.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 22,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,92 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 685,78 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 886,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 287,17 |  | 9 287,17 |
| 67 | ТЦ_20.4.04.00_78_7842224734_28.07.2026_02_13.2 КА п.13.2 | Щит с монтажной панелью ЩМП 1400x600x300 мм IP66 STE R5STE1463 DKC |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 49 553,96 |  | 49 553,96 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 553,96 |
| 68 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6+6+1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,42 |  |  |  |  | 6 563,62 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 14,42 |  |  | 364,14 | 1,25 | 6 563,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,86 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,28 | 174,93 | 1,12 | 195,92 |  | 54,86 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 618,48 |
| 68.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 105,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 563,62 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 6 366,71 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3 347,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 174,12 |  | 16 437,66 |
| 69 О | ТЦ_62.6.00.00_77_7729108750_30.07.2026_02_17.3 КА п.17.3 | Контактор магнитный YON DSC032 32A 15кВт AC3 3P кат.220В AC YON DSC032-3C00A230 |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 3 759,34 |  | 22 556,04 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 556,04 |
| 70 О | ТЦ_62.1.01.09_50_5027214400_30.07.2026_02_26.2 КА п.26.2 | Выключатель автоматический дифференциального тока YON max типа MDR, 3P+N, 30mA, 25A, хар-ка C, 6kA, тип A, DKC MDR63N-3N2C25-A |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1 563,57 |  | 9 381,42 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 381,42 |
| 71 О | ТЦ_62.1.01.09_78_7842224734_30.07.2026_02_28.1 КА п.28.1 | Выключатель автоматический YON max MGS250M 3P 100-250А 25кА с электронным расцепителем ETS MGS250M-3ETS0250 DKC |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 28 408,27 |  | 28 408,27 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 408,27 |
| 72 О | ТЦ_62.3.02.03_77_7722753969_30.07.2026_02_29.3 КА п.29.3 | Трехпозиционный переключатель EKF ТПС-63 3P 63А PROxima TPS363 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 337,62 |  | 2 337,62 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 337,62 |
| 73 | ГЭСНм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха |  |  |  |  | 100 шт | 0,35 | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(24+6+5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,42 |  |  |  |  | 6 373,46 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 41,2 |  | 14,42 |  |  | 353,59 | 1,25 | 6 373,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,87 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 36,25 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,035 |  |  | 1 577,91 |  | 55,23 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,035 |  |  | 474,97 | 1,25 | 20,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,035 |  |  | 551,56 |  | 19,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,035 |  |  | 353,59 | 1,25 | 15,47 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 |  | 0,056 |  |  | 41,73 |  | 2,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,52 |
|  | 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  |  | т | 0,003 |  | 0,00105 | 70 310,45 | 0,77 | 54 139,05 |  | 56,85 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,8 |  | 0,28 | 79,88 | 1,55 | 123,81 |  | 34,67 |
| Уд | 20.5.04.03-0002 | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,357 | 896,51 | 1,21 | 1 084,78 |  | 387,27 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 578,10 |
| 73.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 101,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 409,71 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 6 217,42 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3 268,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 189,86 |  | 16 166,45 |
| 74 О | ТЦ_20.0.00.00_77_7724416951_30.07.2026_02_27.1 КА п.27.1 | Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 4 , JXB PT 4, серый LD572-1-40 49242 |  |  |  |  | шт | 24 | 1 | 24 |  |  | 37,63 |  | 903,12 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903,12 |
| 75 | ТЦ_20.0.00.00_77_7729108750_30.07.2026_02_23.1 КА п.23.1 | Блок распределительный на DIN-рейку РБ-80 1П 80А (1х16/4х6+2x16) TDM Electric SQ0823-0001 |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 209,02 |  | 1 254,12 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 254,12 |
| 76 | ТЦ_20.0.00.00_77_7722753969_30.07.2026_02_24 КА п.24 | Блок распределительный (коробка) Leipole 400А, 690В, на DIN-рейку UKK6N-400/25-70/12x16 5012.085 |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 464,79 |  | 7 323,95 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 323,95 |
|  |  | Итоги по разделу 6 Монтаж шкафа управления обогревом балкона : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 250,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 343,57 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,62 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,68 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 734,79 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 023,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 343,57 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,62 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,68 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 734,79 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 269,91 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 502,74 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 586,47 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 586,47 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 711,25 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 269,91 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 502,74 |
|  |  | Всего по разделу 6 Монтаж шкафа управления обогревом балкона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 609,78 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 132,03 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 586,47 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 31,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ГЭСН12-01-032-02 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого |  |  |  |  | 100 м | 1,26 | 1 | 1,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(42*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,678 |  |  |  |  | 2 885,48 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,3 |  | 6,678 |  |  | 345,67 | 1,25 | 2 885,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,35 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1386 |  |  |  |  | 59,39 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0378 | 30,61 | 1,51 | 46,22 |  | 1,75 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0378 |  |  | 314,01 | 1,25 | 14,84 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,1008 |  |  | 551,56 |  | 55,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,1008 |  |  | 353,59 | 1,25 | 44,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,49 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,4932 |  | 3,141432 |  |  | 9,07 |  | 28,49 |
| П,Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 030,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 944,87 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 3 209,91 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 1 678,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 285,08 |  | 7 919,20 |
| 78 | ГЭСНм08-02-318-01 (Монтаж на крыше страховочных анкерных креплений с горизонтальными анкерными линиями) | Оттяжка тросовая: к стене здания с установкой крюка |  |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=округлвверх(76,4/12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,01 |  |  |  |  | 6 844,82 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,43 |  | 17,01 |  |  | 321,92 | 1,25 | 6 844,82 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 915,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,52 |  |  |  |  | 1 474,92 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,14 |  |  | 1 577,91 |  | 220,91 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,14 |  |  | 474,97 | 1,25 | 83,12 |
|  | 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 2,24 | 1 472,34 | 1,4 | 2 061,28 |  | 4 617,27 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 2,24 |  |  | 474,97 | 1,25 | 1 329,92 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,14 |  |  | 551,56 |  | 77,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,14 |  |  | 353,59 | 1,25 | 61,88 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 235,14 |
| 78.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 109,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 319,74 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 8 070,15 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4 243,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 665,41 |  | 25 657,88 |
| 79 О | ТЦ_107_77_7725416337_29.07.2026_02_20.1 КА п.20.1 | Мобильная гибкая горизонтальная анкерная линия «M-FLEX» 12 м |  |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  | 43 984,17 |  | 307 889,19 |
|  |  | (Инструмент для технологических процессов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 889,19 |
| 80 | ТЦ_20.1.02.20_77_9724056830_29.07.2026_02_21.2 КА п.21.2 | Анкерный столб для кровли AP-R30 ¦ High Safety |  |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 16 554,10 |  | 165 541,00 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 541,00 |
| 81 | ГЭСН11-01-051-01 (Устройство обогрева кровли на участках с ендовами) | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию |  |  |  |  | 100 м2 | 0,51 | 1 | 0,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=51 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,4075 |  |  |  |  | 6 367,93 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 28,25 |  | 14,4075 |  |  | 353,59 | 1,25 | 6 367,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0153 |  |  |  |  | 6,51 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0051 | 37,32 | 1,51 | 56,35 |  | 0,29 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0051 |  |  | 314,01 | 1,25 | 2,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0102 |  |  | 551,56 |  | 5,63 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0102 |  |  | 353,59 | 1,25 | 4,51 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 414,31 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 5,8484 |  | 2,982684 |  |  | 9,07 |  | 27,05 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,02 |  | 1,0302 | 978,09 | 1,37 | 1 339,98 |  | 1 380,45 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,00102 | 4 338,27 | 1,54 | 6 680,94 |  | 6,81 |
| П,Н | 01.7.18.03 | Секция нагревательная для электрообогрева полов |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.5.02.06-0035 | Коробки разветвительные У-196 |  |  |  |  | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 794,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 374,44 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 7 139,37 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 4 143,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 406,73 |  | 19 077,43 |
| 82 | ТЦ_07.2.06.04_78_7842224734_23.07.2026_02_9.1 КА п.9.1 | Зажим крепежный СР/2Т.4-50 Ц (упак. 50шт.) 7741194 ССТ |  |  |  |  | шт | 430 | 1 | 430 |  |  | 77,72 |  | 33 419,60 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 419,60 |
| 83 | ФСБЦ-08.2.02.16-0106 (Трос для растяжки в оплетке ПВХ М3/4) Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 3 мм |  |  |  |  | кг | 6,27 | 1 | 6,27 | 602,28 | 0,74 | 445,69 |  | 2 794,48 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,627{вес бухты}/20{метров в бухте}*200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 794,48 |
| 84 | ТЦ_07.2.06.04_50_5029244062_28.07.2026_02_12.2 КА п.12.2 | Держатель ZANDZ поворотный с упорной пластиной для круглого проводника (D6-10; толщина цинк. покрытия 30 мкм) ZZ-202-006 |  |  |  |  | шт | 120 | 1 | 120 |  |  | 239,96 |  | 28 795,20 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 795,20 |
| 85 | ТЦ_25.2.01.06_78_7842224734_23.07.2026_02_10.3 КА п.10.3 | Зажим для троса двойной 4мм Duplex покрытие цинк 7203205 Крепдил |  |  |  |  | шт | 32 | 1 | 32 |  |  | 7,52 |  | 240,64 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,64 |
| 86 | ТЦ_25.2.01.11_78_7842224734_23.07.2026_02_11.2 КА п.11.2 | Коуш DIN 6899 4мм покрытие цинк 1047232 Крепдил |  |  |  |  | шт | 32 | 1 | 32 |  |  | 4,06 |  | 129,92 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,92 |
| 87 | ТЦ_21.1.06.01_50_5029293976_29.07.2026_02_22.1 КА п.22.1 | Кабель нагревательный саморегулирующийся 31HLR2-CT |  |  |  |  | м | 380 | 1 | 380 |  |  | 451,47 |  | 171 558,60 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 558,60 |
| 88 | ФСБЦ-20.5.02.06-0002 (Коробка распределительная для прямого монтажа HF 100х100х50) Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0,6 | 1 | 0,6 | 671,87 | 0,92 | 618,12 |  | 370,87 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,87 |
| 89 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  |  | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,68 |  |  |  |  | 1 908,45 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,006 |  |  | 287,62 | 1,25 | 2,16 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 10,75 |  | 3,225 |  |  | 314,01 | 1,25 | 1 265,85 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 4,83 |  | 1,449 |  |  | 353,59 | 1,25 | 640,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 1,33 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,003 |  |  | 551,56 |  | 1,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,003 |  |  | 353,59 | 1,25 | 1,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,03 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,42 |  | 1,326 |  |  | 9,07 |  | 12,03 |
| Уд | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,09 |  | 0,627 | 52,34 | 1,38 | 72,23 |  | 45,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 923,46 |
| 89.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 30,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 909,78 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 852,49 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 973,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 934,93 |  | 4 780,48 |
| 90 | ФСБЦ-24.3.03.05-0013 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм |  |  |  |  | м | 30,6 | 1 | 30,6 | 19,51 | 1,02 | 19,90 |  | 608,94 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,94 |
| 91 | ФСБЦ-20.2.05.02-1010 (Крепёж-клипса для труб ПВХ серая д25, от распредкоробок до щита) Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,627 | 1 | 0,627 | 1 555,14 | 1,35 | 2 099,44 |  | 1 316,35 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3*2.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 316,35 |
| 92 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(300+400) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 69,44 |  |  |  |  | 30 004,16 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 |  | 69,44 |  |  | 345,67 | 1,25 | 30 004,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 242,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,8 |  |  |  |  | 1 449,98 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 1,4 |  |  | 1 577,91 |  | 2 209,07 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 1,4 |  |  | 474,97 | 1,25 | 831,20 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 16,8 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 44,18 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 16,8 | 8,84 | 1,46 | 12,91 |  | 216,89 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 1,4 |  |  | 551,56 |  | 772,18 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 1,4 |  |  | 353,59 | 1,25 | 618,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 366,26 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,672 | 37,71 | 1,55 | 58,45 |  | 39,28 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 3,5 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 5 279,40 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,00042 | 82 698,14 | 1,37 | 113 296,45 |  | 47,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 062,72 |
| 92.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 480,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 454,14 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 30 510,52 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 16 041,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 442,13 |  | 87 094,92 |
| 93 | ФСБЦ-21.1.06.10-1643 (ППГнг(A)-HF 3х4-0,66) Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х4ок(N, PE)-1000 |  |  |  |  | 1000 м | 0,306 | 1 | 0,306 | 128 270,78 | 1,01 | 129 553,49 |  | 39 643,37 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(300*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 643,37 |
| 94 | ТЦ_21.1.06.10_66_6671264490_23.07.2026_02_7.3 КА п.7.3 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х4 ок(N,PE)-0,66 Кабэкс ТХМ00132577 |  |  |  |  | м | 408 | 1 | 408 |  |  | 268,33 |  | 109 478,64 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=400*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 478,64 |
| 95 | ФСБЦ-20.2.01.06-0001 (ГМЛ 4) Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 4 мм2, внутренний диаметр 3 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,2 | 1 | 0,2 | 574,68 | 1,3 | 747,08 |  | 149,42 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,42 |
| 96 | ФСБЦ-20.2.01.06-0002 (ГМЛ 6) Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 6 мм2, внутренний диаметр 4 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 | 825,46 | 1,3 | 1 073,10 |  | 85,85 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,85 |
| 97 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  |  | 100 м | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=500 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 78 |  |  |  |  | 31 807,50 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,1 |  |  | 287,62 | 1,25 | 35,95 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 10,75 |  | 53,75 |  |  | 314,01 | 1,25 | 21 097,55 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 4,83 |  | 24,15 |  |  | 353,59 | 1,25 | 10 674,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 22,10 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 551,56 |  | 27,58 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 353,59 | 1,25 | 22,10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,45 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,42 |  | 22,1 |  |  | 9,07 |  | 200,45 |
| Уд | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,09 |  | 10,45 | 52,34 | 1,38 | 72,23 |  | 754,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 057,63 |
| 97.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 508,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 829,60 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 30 874,71 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 16 233,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 934,87 |  | 79 674,36 |
| 98 | ФСБЦ-24.3.01.02-0002 (Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом IEK, от распредкоробок до щита) Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  |  | м | 510 | 1 | 510 | 21,32 | 1,06 | 22,60 |  | 11 526,00 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 526,00 |
| 99 | ФСБЦ-20.2.05.02-1010 (Крепёж-клипса для труб ПВХ серая д25, от распредкоробок до щита) Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм |  |  |  |  | 100 шт | 10,45 | 1 | 10,45 | 1 555,14 | 1,35 | 2 099,44 |  | 21 939,15 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5*2.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 939,15 |
|  |  | Итоги по разделу 7 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686 831,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 818,34 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 250,22 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 014,23 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 748,62 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 416,23 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 253,41 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,27 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,90 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 862,40 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 349,28 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 821,97 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751 386,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 564,93 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 186,95 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 948,33 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 886,22 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 307,87 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 491,77 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 889,19 |
|  |  | Инструмент для технологических процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 889,19 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 832,57 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 657,15 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 313,74 |
|  |  | Всего по разделу 7 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 119 691,49 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509 163,60 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 889,19 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 190,2155 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 5,5269 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Восстановление покрытия из плитки на эксплуатируемой кровле (151,2 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ГЭСН11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных |  |  |  |  | м3 | 4,536 | 1 | 4,536 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=151,2*0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,69664 |  |  |  |  | 5 986,68 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,24 |  | 14,69664 |  |  | 325,88 | 1,25 | 5 986,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 485,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4948 |  |  |  |  | 1 129,60 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 |  | 0,40824 |  |  | 1 591,13 |  | 649,56 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,40824 |  |  | 406,36 | 1,25 | 207,37 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,93 |  | 4,21848 | 2,41 | 1,03 | 2,48 |  | 10,46 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,46 |  | 2,08656 |  |  | 395,51 |  | 825,26 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,46 |  | 2,08656 |  |  | 353,59 | 1,25 | 922,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,97 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,15 |  | 0,6804 | 35,71 | 1,11 | 39,64 |  | 26,97 |
| Н | 02.2.02.02 | Каменная мелочь марки 300 |  |  |  |  | м3 | 0,11 |  | 0,49896 |  |  |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм |  |  |  |  | м3 | 0,09 |  | 0,40824 |  |  |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм |  |  |  |  | м3 | 1 |  | 4,536 |  |  |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм |  |  |  |  | м3 | 0,1 |  | 0,4536 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 628,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 116,28 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 7 970,23 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 4 625,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 679,09 |  | 21 224,34 |
| 101 | ФСБЦ-02.2.05.04-2022 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм |  |  |  |  | м3 | 5,8968 | 1 | 5,8968 | 1 535,67 | 0,81 | 1 243,89 |  | 7 334,97 |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,536*(0,11+0,09+1+0,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 334,97 |
| 102 | ГЭСН27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,1512 | 1 | 0,1512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=151,2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,18824 |  |  |  |  | 1 533,42 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,7 |  | 4,18824 |  |  | 292,90 | 1,25 | 1 533,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 961,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,580608 |  |  |  |  | 337,83 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 |  | 0,381024 | 887,54 | 1,3 | 1 153,80 |  | 439,63 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,52 |  | 0,381024 |  |  | 474,97 | 1,25 | 226,22 |
|  | 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,02 |  | 0,154224 | 2 190,26 | 1,47 | 3 219,68 |  | 496,55 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 |  | 0,154224 |  |  | 474,97 | 1,25 | 91,56 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,04536 |  |  | 551,56 |  | 25,02 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,04536 |  |  | 353,59 | 1,25 | 20,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,00013 |  | 0,0000197 | 55 898,18 | 1,31 | 73 226,62 |  | 1,44 |
| П,Н | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 |  |  |  |  | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 833,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 871,25 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 2 750,74 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 507,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 519,25 |  | 8 092,11 |
| 103 | ФСБЦ-01.7.12.05-0201 (Технониколь ГЕО 150) Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при продольном/поперечном растяжении 5/5 кН/м, поверхностная плотность 150±10% г/м2 |  |  |  |  | м2 | 151,2 | 1 | 151,2 | 43,85 | 1,28 | 56,13 |  | 8 486,86 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1512*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 486,86 |
| 104 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 1,512 | 1 | 1,512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=151,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 53,8272 |  |  |  |  | 19 707,48 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 35,6 |  | 53,8272 |  |  | 292,90 | 1,25 | 19 707,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,92024 |  |  |  |  | 753,72 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 |  | 1,92024 | 37,32 | 1,51 | 56,35 |  | 108,21 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,27 |  | 1,92024 |  |  | 314,01 | 1,25 | 753,72 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 7,82 |  | 11,82384 | 8,54 | 1,71 | 14,60 |  | 172,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,77 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 3,5 |  | 5,292 | 35,71 | 1,11 | 39,64 |  | 209,77 |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  |  |  |  | м3 | 2,04 |  | 3,08448 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 951,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 461,20 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 22 916,54 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 13 299,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 809,61 |  | 57 168,13 |
| 105 | ФСБЦ-04.3.01.09-0058 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200 |  |  |  |  | м3 | 3,08448 | 1 | 3,08448 | 3 787,12 | 1,7 | 6 438,10 |  | 19 858,19 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,512*2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 858,19 |
| 106 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  |  |  |  | 100 м2 | 1,512 | 1 | 1,512 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,33056 |  |  |  |  | 487,15 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,44 | 2 | 1,33056 |  |  | 292,90 | 1,25 | 487,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,08 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,63504 |  |  |  |  | 249,26 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 | 2 | 0,63504 | 37,32 | 1,51 | 56,35 |  | 35,78 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 | 2 | 0,63504 |  |  | 314,01 | 1,25 | 249,26 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 2 | 2 | 6,048 | 8,54 | 1,71 | 14,60 |  | 88,30 |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  |  |  |  | м3 | 0,51 | 2 | 1,54224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,41 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 824,78 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 478,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 431,18 |  | 2 163,94 |
| 107 | ФСБЦ-04.3.01.09-0058 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200 |  |  |  |  | м3 | 1,54224 | 1 | 1,54224 | 3 787,12 | 1,7 | 6 438,10 |  | 9 929,10 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,512*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 929,10 |
| 108 | ГЭСН11-01-025-01 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком |  |  |  |  | 100 м2 | 1,512 | 1 | 1,512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=151,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 143,3376 |  |  |  |  | 59 098,09 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 94,8 |  | 143,3376 |  |  | 329,84 | 1,25 | 59 098,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 808,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,27896 |  |  |  |  | 2 173,50 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,83 |  | 4,27896 |  |  | 1 591,13 |  | 6 808,38 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,83 |  | 4,27896 |  |  | 406,36 | 1,25 | 2 173,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134,66 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 2,5 |  | 3,78 | 35,71 | 1,11 | 39,64 |  | 149,84 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 | 0,43 |  | 0,65016 | 565,20 | 2,68 | 1 514,74 |  | 984,82 |
| Н | 13.2.03.01 | Брусчатка |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 151,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 214,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 271,59 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 68 624,18 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 39 826,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 503,53 |  | 177 665,34 |
|  |  | Итоги по разделу 8 Восстановление покрытия из плитки на эксплуатируемой кровле (151,2 м2) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 098,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 812,82 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 659,78 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 643,91 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 981,96 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 922,98 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 812,82 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 659,78 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 643,91 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 981,96 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 086,47 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 738,04 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 456,73 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 086,47 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 738,04 |
|  |  | Всего по разделу 8 Восстановление покрытия из плитки на эксплуатируемой кровле (151,2 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 922,98 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 217,38024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 9,909648 |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Устройство короба декоративного из ГКЛ (14х0,15х0,15м), С-625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ГЭСН10-05-012-01 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами |  |  |  |  | 100 м2 | 0,042 | 1 | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(14*0,15*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,39234 |  |  |  |  | 1 398,66 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 80,77 |  | 3,39234 |  |  | 329,84 | 1,25 | 1 398,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00588 |  |  |  |  | 2,31 |
|  | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  | 0,00588 | 27,25 | 1,51 | 41,15 |  | 0,24 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,00588 |  |  | 314,01 | 1,25 | 2,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,62 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,035 |  | 0,00147 | 35,71 | 1,11 | 39,64 |  | 0,06 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,1132 |  | 0,0887544 |  |  | 9,07 |  | 0,81 |
|  | 01.7.06.01-0042 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм |  |  |  |  | м | 93,81 |  | 3,94002 | 4,82 | 1,55 | 7,47 |  | 29,43 |
|  | 01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм |  |  |  |  | м | 130 |  | 5,46 | 2,60 | 0,89 | 2,31 |  | 12,61 |
|  | 01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,3333 |  | 0,0139986 | 1 955,23 | 1,55 | 3 030,61 |  | 42,42 |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  |  | 100 шт | 3,53 |  | 0,14826 | 52,34 | 1,38 | 72,23 |  | 10,71 |
|  | 01.7.15.14-0042 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм |  |  |  |  | 100 шт | 4,29 |  | 0,18018 | 22,93 | 1,37 | 31,41 |  | 5,66 |
|  | 01.7.15.14-0044 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм |  |  |  |  | 100 шт | 16,67 |  | 0,70014 | 22,84 | 1,37 | 31,29 |  | 21,91 |
|  | 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм |  |  |  |  | м | 80,95 |  | 3,3999 | 44,16 | 0,98 | 43,28 |  | 147,15 |
|  | 07.2.06.03-0155 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм |  |  |  |  | м | 171,83 |  | 7,21686 | 64,44 | 0,98 | 63,15 |  | 455,74 |
|  | 07.2.06.04-0093 | Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,14 |  | 0,08988 | 864,86 | 1,52 | 1 314,59 |  | 118,16 |
|  | 07.2.06.05-0017 | Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,36 |  | 0,01512 | 2 013,47 | 1,52 | 3 060,47 |  | 46,27 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  |  | кг | 0,57 |  | 0,02394 | 68,29 | 1,75 | 119,51 |  | 2,86 |
|  | 14.5.11.03-0004 | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа |  |  |  |  | кг | 41,4 |  | 1,7388 | 17,34 | 1,52 | 26,36 |  | 45,83 |
| Н | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные |  |  |  |  | м2 | 105 |  | 4,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 340,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400,97 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 1 513,05 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 770,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 105,00 |  | 4 624,41 |
| 110 | ФСБЦ-01.6.01.02-0006 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  |  |  |  | м2 | 4,41 | 1 | 4,41 |  |  | 158,21 |  | 697,71 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,042*105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,71 |
| 111 | ГЭСН15-04-007-07 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  |  |  | 100 м2 | 0,042 | 1 | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,0412 |  |  |  |  | 821,38 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 48,6 |  | 2,0412 |  |  | 321,92 | 1,25 | 821,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0063 |  |  |  |  | 2,74 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,00084 | 30,61 | 1,51 | 46,22 |  | 0,04 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,00084 |  |  | 314,01 | 1,25 | 0,33 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  | 0,00546 |  |  | 551,56 |  | 3,01 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,00546 |  |  | 353,59 | 1,25 | 2,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,58 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,88 |  | 0,03696 | 531,44 | 1,42 | 754,64 |  | 27,89 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,36 |  | 0,01512 | 56,11 | 1,62 | 90,90 |  | 1,37 |
|  | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  |  |  |  | т | 0,034 |  | 0,001428 | 52 790,33 | 1,49 | 78 657,59 |  | 112,32 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска акриловая |  |  |  |  | т | 0,03 |  | 0,00126 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0,02 |  | 0,00084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,12 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 824,12 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 403,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 302,14 |  | 2 196,69 |
| 112 | ФСБЦ-14.3.02.01-0392 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 |  |  |  |  | кг | 1,26 | 1 | 1,26 | 456,84 | 1,89 | 863,43 |  | 1 087,92 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,042*0,03*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 087,92 |
| 113 | ФСБЦ-14.3.01.03-0003 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Состав грунтовочный укрепляющий универсальный |  |  |  |  | кг | 0,84 | 1 | 0,84 | 34,85 | 1,31 | 45,65 |  | 38,35 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,042*0,02*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,35 |
|  |  | Итоги по разделу 9 Устройство короба декоративного из ГКЛ (14х0,15х0,15м), С-625 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 133,56 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 220,04 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 905,18 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 645,08 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 220,04 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 905,18 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 337,17 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 174,35 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 225,09 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 337,17 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 174,35 |
|  |  | Всего по разделу 9 Устройство короба декоративного из ГКЛ (14х0,15х0,15м), С-625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 645,08 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 5,43354 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,01218 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 246 112,59 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 870,74 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 529,47 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 081,16 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 785 631,22 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 152 796,85 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 233,13 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 878,57 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 252,36 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 622 709,66 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 219,83 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 503,30 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769 009,15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 637,61 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 650,90 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 828,80 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 162 921,56 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 355,73 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 614,55 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 035,41 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 146,22 |
|  |  | Инструмент для технологических процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 889,19 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 462 841,41 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 951,90 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 575,56 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 117,85 |
|  |  | Итого с учетом индекса фактической инфляции от периода цен в сметной документации до даты формирования расчета НМЦК: 4462841,41 * 1,0088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 502 114,41 |
|  |  | Итого с учетом индекса-дефлятора на период выполнения работ: 4502114,41 * 1,0084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 539 932,17 |
|  |  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 798,64 |
|  |  | Всего с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 630 730,81 |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 018 760,78 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 649 491,59 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 405 813,26 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 035,41 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 983,126496 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 30,2410816 |  |  |  |  |  |

| ОТ ПОДРЯДЧИКА: ___________________ / / (подписано ЭЦП) | ОТ ЗАКАЗЧИКА: _________________ / / (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Договору от «____» __________ 2026 г.

№

График выполнения работ

| № пп | Наименование работ | Начало выполнения работ | Продолжительность, дней | Окончание выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочей документации | 01.09.2026 | 25 | 25.09.2026 |
| 2 | Выполнение строительно-монтажных работ | 01.10.2026 | 50 | 20.11.2026 |

| ОТ ПОДРЯДЧИКА: ___________________ / / (подписано ЭЦП) | ОТ ЗАКАЗЧИКА: _________________ / / (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Договору от «____» __________ 2026 г.

№

|  | Акт о приемке выполненных работ № __ от ______ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральный подрядчик ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Договор _ от __.__.____г. № ____________________ ___________________ Идентификатор договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта __________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место выполнения работ ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный период с ____________ по _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В соответствии с условиями договора Генеральным подрядчиком фактически выполнены в полном объеме, а Заказчиком приняты следующие работы (включая оборудование и материалы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номер |  | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования | Единица измерения | Коли- чество (объем работ) | Цена на единицу измерения без налога, руб | Договорная цена*, руб. | Выполнено за отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | позиции по смете договора |  |  |  |  |  | К-во (объем работ) | Стоимость*, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Всего по акту без НДС | х | х | х | х | х |  |
|  |  | Сумма НДС (ставка <N>%) | х | х | х | х | х |  |
|  |  | Всего по акту общая стоимость | х | х | х | х | х |  |

|  | Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * для оборудования в данной графе указывается стоимость без НДС и с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральный подрядчик |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | Дата сдачи ___________ |  |  |  |  | Дата принятия ___________ |  |  |  |
|  | Информация о документе-основании, отличном от договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _________________ | __________________________ | ____________ |  |  | __________________ | ________________ |  | _________ |
|  | (должность) | (ФИО) | (подпись) |  |  | (должность) | (ФИО) |  | (подпись) |
|  |  |  |  |  |  | Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ___________________ | ________________ |  | _________ |
|  |  |  |  |  |  | (Строительный контроль) (при наличии)) | (ФИО) |  | (подпись) |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

| ОТ ПОДРЯДЧИКА: ___________________ / / (подписано ЭЦП) | ОТ ЗАКАЗЧИКА: _________________ / / (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Договору от «____» __________ 2026 г.

№

| Код объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  |  |  |  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор |  | номер |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дата |  |  |  |  |  | 00.00.20_ | 00.00.20_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  |  |  |  |  | Дата составления документа |  |
|  |  |  |  | АКТ (ОБРАЗЕЦ) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 00.00.20_ |  |
|  |  |  |  | сдачи-приемки выполненных (Наименование работ) работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Заказчик, в лице____________________ действующего на основании ___________________, с одной стороны, и Подрядчик, в лице _______________________________в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что документация удовлетворяет условиям Договора и надлежащим образом оформлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Документация передана по накладной* № _________ от ____________ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подрядчик передал, а Заказчик принял выполненные объёмы работ с подтверждающими документами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер п/п | Наименование (этап) выполненных работ |  |  |  |  | Единица измерения выполненных работ |  |  |  | Количество выполненных работ |  |  |  |  | Стоимость, рублей |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого. в том числе НДС (20 %) |  |  |  |  | 0,00 |
| * Копия накладной является обязательным приложением к акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работу сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работу принял: |  |  |  |
| от Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Заказчика |  |  |  |
| Дата сдачи ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата принятия ___________ |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |  |  |  | Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  | _________________ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

| ОТ ПОДРЯДЧИКА: ___________________ / / (подписано ЭЦП) | ОТ ЗАКАЗЧИКА: _________________ / / (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |