Разъяснения положений документации о закупке от 28.05.2026 г. № 3

(Извещение от 22.05.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1408)

| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Добрый день! Просьба уточнить, где будет устанавливаться трансформатор? В запросе есть требование по установке не менее 3000 м над уровнем моря, это спец. трансформатор.. | Благодарим за проявленный интерес к закупке, Заказчик рассмотрев поступивший запрос сообщает: Поставка товара должна быть осуществлена по адресу и в соответствии с требованиями, указанными в Извещении, а именно Республика Северная Осетия — Алания, Алагирский район, пос. Калак, ВТРК «Мамисон». Также просим обратить внимание, что ВТРК (всесезонный туристско-рекреационный комплекс) «Мамисон» располагается на высоте от 2040 до 4080 метров над уровнем моря. Конкретное место установки определено Заказчиком в соответствии с потребностью, но на высоте более 3000 над уровнем моря |