**Разъяснения положений документации о закупке от 27.09.2022 г. № 1**

**(Извещение от 20.09.2022 г. № ЗКЭФ-ДЭ-642)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Архитектурно-планировочные характеристики ангара "Гараж Гондол", степень огнестойкости здания. Является ли здание введенным в эксплуатацию | Проектная документация и архитектурно-планировочные решения отсутствуют. Ангар «Гараж гондол» НСКД Азау-Кругозор ВТРК «Эльбрус» введен в эксплуатацию. |
| 2 | Предоставить раздел проектной документации КМ; в случае отсутствия проектной документации - сортамент и количество металлоконструкций и план-схему. Указать в каком состоянии находятся металлоконструкции: требуется ли очистка, грунтовка или иные дополнительные работы? | В соответствии с Ведомостью объемов работ, являющейся приложением №1 к Проекту договора, предусмотрено выполнение разработки проекта огнезащитной обработки несущих металлоконструкций (колонн, ферм, подкрановых балок), содержащих решения по организации производства и технологии огнезащитных работ, а также указаны объемы работ предусматривающих огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с подготовкой поверхности. |
| 3 | Указать на какой из станций (Азау, Мир, Гарабаши или Кругозор) находится "Гараж Гондол" | Ангар «Гараж гондол» находится на станции «Азау». |
| 4 | Указать температурный режим эксплуатации и проведения работ | Температурный режим эксплуатации и проведения работ 12-14 °C. |
| 5 | Указать возможность и условия использования канатных дорог для доставки материалов и оборудования до места проведения работ | Не требуется. |
| 6 | Возможность применения аналогов огнезащитного материала, указанного в техническом задании | При выполнении работ использование аналогов указанных материалов не допускается. |