# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

от 08.05.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1380

| № п/п | Наименование | Содержание пункта извещения |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями 3.2, 3.3 и 3.4 Закона № 223-ФЗ с учетом требований, предусмотренных настоящим извещением. Извещение о закупке (извещение о проведении запроса котировок в электронной форме), сформированное и размещенное с помощью функционала Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) с приложением настоящего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее соответственно извещение о закупке и извещение о проведении запроса котировок, вместе – закупочная документация), доступно неограниченному кругу лиц. В настоящем извещении о проведении запроса котировок применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ» (далее – Положение о закупке). Нормы Положения о закупке, регулирующие порядок проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, распространяют действие на осуществление настоящей закупки |  |
|  | # Заказчик | # Наименование: Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ», ИНН 2632100740) # Место нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I |
|  | # Контактная информация | # Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 26 этаж, помещение I # Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru # Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 1497 # Контактное лицо: Боев Владимир Александрович Адрес сайта заказчика: www.ncrc.ru Адрес сайта Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru (далее – сайт ЕИС, ЕИС). Адрес сайта электронной площадки: АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru (далее – сайт электронной площадки, (Фабрикант), электронная площадка) |
|  | # Информация по предмету закупки |  |
|  | # Способ закупки | # Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – запрос котировок в электронной форме) |
|  | # Предмет закупки | Право заключения договора на поставку электроустановочных изделий на ВТРК «Эльбрус», ВТРК «Ведучи», ВТРК «Мамисон» |
|  | # Краткое описание предмета закупки | # Определено с проектом договора (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Предмет договора | # Поставка электроустановочных изделий на ВТРК «Эльбрус», ВТРК «Ведучи», ВТРК «Мамисон» |
|  | # Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | # Определено проектом договора (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок) и спецификацией на поставку товара (приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Сведения о начальной # (максимальной) # цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. # Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Начальная (максимальная) цена договора: 2 108 267,18 (Два миллиона сто восемь тысяч двести шестьдесят семь) рублей 18 копеек, включая НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств по договору. Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок |
|  | # Источник финансирования | # Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ» |
|  | # Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Определены проектом договора (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | -Российская Федерация, Кабардино-Балкарская республика, Эльбрусский район, село Терскол, поляна АЗАУ 12 (всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»); -Российская Федерация, Чеченская республика, Итум-Калинский район, село Ведучи (всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи»); -Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район (всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон»). |
|  | # Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | # Определены пунктами 5 и 6 извещения о проведении запроса котировок и формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | # Определены проектом договора (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | # Определены проектом договора (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Обеспечение заявки на участие в закупке | # Не предусмотрено |
|  | # Обеспечение исполнения договора | # Не предусмотрено |
|  | # Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке | # 08 мая 2026 года |
|  | # Место подачи заявок на участие в закупке | # (Фабрикант) www.fabrikant.ru |
|  | # Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | # 20 мая 2026 года 10:00 (мск) |
|  | # Дата рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов закупки | 21 мая 2026 года Единая комиссия вправе рассмотреть и оценить заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о проведении запроса котировок без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок. |
|  | # Место рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов: | 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 |
|  | # Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком | Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок) и Спецификацией на поставку товара (приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик | Определены формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки», включая приложение Спецификация на поставку товара (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | Требования к участникам закупки |  |
|  | # Требования к участникам закупки (предусмотренные п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», далее – Закон 223-ФЗ) | а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; е) соответствие участника закупки указанным в извещении о проведении запроса котировок требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в настоящем извещении о проведении запроса котировок требования не установлены); ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки); з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности). Соответствие участника закупки указанным требованиям подтверждается предоставлением декларации, определенной п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ. Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ) |
|  | # Требование к участникам закупки (предусмотренное п. 6 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ) | Соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (в настоящем извещении о проведении запроса котировок требования не установлены) |
|  | Ограничения на участие в запросе котировок в электронной форме | 2.3.1. Участниками настоящего запроса котировок в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее вместе - субъекты малого и среднего предпринимательства). Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ) подтверждается наличием информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru/); Принадлежность участника закупки к физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/). 2.3.2. Участники, являющиеся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», не могут принимать участие в настоящем запросе котировок в электронной форме. 2.3.3. Участники настоящего запроса котировок в электронной форме, чьи сведения включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не могут принимать участие в настоящем запросе котировок в электронной форме |
| 3 | Порядок предоставления извещения о закупке участнику закупки | После размещения извещения о закупке заинтересованные лица могут получить без взимания платы извещение о проведении запроса котировок в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества. |
| 4 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке | - Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений извещения о закупке и извещения о проведении запроса котировок. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения о закупке и извещения о проведении запроса котировок на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества. - Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений и о закупке и извещения о проведении запроса котировок, в случае если запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
| 5 | Порядок подготовки заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | - Для участия в закупке в электронной форме субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке. - Подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. При этом документы, созданные участником закупки в соответствии с формой, определенной извещением о проведении запроса котировок, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии). Кроме того, в случае, если в составе заявки на участие в запросе котировок необходимо предоставить предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки (спецификация или иной документ по форме, определенной приложением к извещению о проведении запроса котировок), информация об условиях исполнения договора из которого включается в приложения к договору, заключаемому по итогам закупки, такое предложение предоставляются, помимо сканируемой формы и/или в архивной формы, также в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel. При этом непредставление документов в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel, не является основанием для принятия решения о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, в соответствии с пунктом 7.3.3 извещения о проведении запроса котировок. - Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки. - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о закупке о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением о закупке. - Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов. - Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения. - Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований. - При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований извещения о проведении запроса котировок. |
| 6 | Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме содержать, согласно пункту 19.7 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, информацию и документы, предусмотренные пунктом 6 извещения о проведении запроса котировок в случае установления обязанности их представления в соответствии с подпунктами 6.1 – 6.11 пункта 6 извещения о проведении запроса котировок. - наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо (согласно пункту 1 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); - фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель (согласно пункту 2 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); - идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (согласно пункту 3 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (согласно пункту 4 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ); - копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: (согласно пункту 5 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем пункте – руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; - копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 части 6 извещения о проведении запроса котировок (в случае установления требований пунктом 2.2 извещения о проведении запроса котировок, в настоящем извещении о проведении запроса котировок требования не установлены) (согласно пункту 6 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ). - копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки (закупочной документации) является крупной сделкой (согласно пункту 7 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ); - информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением о проведении запроса котировок: (согласно пункту 8 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке участником такой закупки предоставляется независимая гарантия (в настоящем извещении о проведении запроса котировок требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке не установлено); - декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: (согласно пункту 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ). а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; е) соответствие участника закупки указанным в извещении о проведении запроса котировок требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в настоящем извещении о проведении запроса котировок требования не установлены); ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки); з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности). Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ). - предложение участника закупки в отношении предмета закупки (согласно пункту 10 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ), наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 настоящего Федерального закона (спецификация или иной документ по форме, определенной приложением к извещению о проведении запроса котировок) (согласно пункту 12 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ), предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги) (согласно пункту 13 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки», включая приложение «Спецификация поставляемого товара»); - копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром (согласно пункту 11 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ (в настоящем извещении о проведении запроса котировок требование не установлено); Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в подпунктах 6.1-6.11, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ). |
| 7 | Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке и определение победителя закупки | - В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки заявок на участие в запросе котировок Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. - Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке, определение победителя закупки заказчик осуществляет в срок, месте и порядке, установленные извещением о проведении запроса котировок. - Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок по следующим основаниям: - несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок (в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой извещением о проведении запроса котировок); - несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками и/или требованиям к ним, указанными в извещении о проведении запроса котировок; - непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных извещением о проведении запроса котировок, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы, включая указания недостоверных сведений о стране происхождения товаров (в случае применения при проведении закупки минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, установленных пунктами 9.1, 9.4 извещения о проведении запроса котировок); - превышение начальной (максимальной) цены договора (в случае, если цена договора определяется по итогам закупки) и/или одной и более начальной (максимальной) единичной стоимости поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, определенных пунктом 1.3.6 извещения о проведении запроса котировок и/или спецификацией на поставку товара (приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) и/или несоответствие цены договора, определенной участником закупки в заявке на участие в закупке, сумме единичных расценок, определенных участником закупки в спецификации; - превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных извещением о проведении запроса котировок (в случае если извещением о проведении запроса котировок установлены соответствующие требования); - несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 2.1-2.3 извещения о проведении запроса котировок; - в случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и отсутствия сведений о применении участником закупки – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на официальном сайте федерального органа власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. - Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую информацию о несогласие с отдельными нормами извещения о проведении запроса котировок. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке информации о несогласие с отдельными нормами извещения о проведении запроса котировок, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями извещения о проведении запроса котировок в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать информацию о несогласии, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок. - Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено: - недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление; - сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки. По результатам процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Итоговый протокол публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии. - Любой участник закупки не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения. Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта. 7.7. Победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. В случае если в двух и более заявках на участие в закупке содержится одинаковая цена договора, победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такую же цену договора. 7.8. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. - Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки. В случае признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении договора, заказчиком осуществляется повторная закупка с учетом требований Положения о закупке или осуществляется закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Положением о закупке (в случае наступления такого случая) или заказчик отказывается от проведения закупки, если потребность в ней уже отпала. |
| 8 | Срок и условия заключения договора | - Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. - Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. - Договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. - В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор. - Условия заключения договора: - договор по результатам конкурентной закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки); - лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор; - договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор; - договор заключается с ценой договора и единичными расценками товара, работ, услуг, определенными в предложении участника закупки, с которым заключается договор; - стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения в отношении заказчика существенные условия договора (цену договора (но не выше начальной (максимальной) цены договора) или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, установленных извещением о проведении запроса котировок), срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор. |
| 9 | Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») | - При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев, принятых Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП № 1875) (согласно части 1 статьи 3.1-4 Закона о закупках). - Пунктом 1 ПП № 1875 в рамках национального режима установлены три ограничительные меры: 1) запрет закупок товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – запрет); 2) ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – ограничение); 3) преимущество в отношении товаров российского происхождения (далее – преимущество). Нормы в отношении указанных мер (запрет, ограничение, преимущество) при осуществлении закупок не распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пунктах 9.1, 9.2 и 9.3 извещения о проведении запроса котировок. - Пунктом 2 ПП № 1875 установлена минимальная обязательная доля закупок отдельных товаров российского происхождения (далее – минимальная доля закупок российских товаров). Нормы в отношении осуществления минимальной доли закупок российских товаров при осуществлении закупок распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пункте 9.4 извещения о проведении запроса котировок. Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения, согласно перечню приложения № 3 к ПП № 1875, может быть, учитывая предмет поставки товара, установлено или не установлено (установлено в случае наличия одного или более из закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875, не установлено в случае отсутствия всех закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875). - Меры, определенные пунктами № 1 и № 2 ПП № 1875, ограничивают доступ иностранных поставщиков к участию в закупках по определенным категориям товаров, работ и услуг, предоставляя приоритет товарам российского происхождения, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ограничительные меры, товары российского происхождения). Товары российского происхождения – товары из Российской Федерации и из государств-членов Евразийского экономического союза, подтвержденные информацией и документами, свидетельствующими о стране происхождения товара, определенными пунктом 3 ПП № 1875 (с учетом пункта 4 ПП № 1875). - При не установлении ограничительных мер в пунктах 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4 извещения о проведении запроса котировок участник закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира) (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). Участником закупки указывается наименование страны происхождения поставляемого товара в заявке на участие в закупке по форме приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок «Предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки», включая приложение № 1 к указанному приложению «Спецификация поставляемого товара» (с учетом функционала электронной площадки и ЕИС) (согласно ч. 5.2 ст. 3, п. 2 ч. 2. ст. 3.1-4, п. 12 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках). - При установлении ограничительных мер в пунктах 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4 извещения о проведении запроса котировок участник закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира), а также предоставить соответствующие информацию и/или документы, определенные статьей 3 ПП № 1875. Участником закупки указывается: наименование страны происхождения поставляемого товара в заявке на участие в закупке по форме приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок «Предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки», включая приложение № 1 к указанному приложению «Спецификация поставляемого товара» (с учетом функционала электронной площадки и ЕИС) (согласно ч. 5.2 ст. 3, п. 2 ч. 2. ст. 3.1-4, п. 12 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках), с указанием в отношении поставляемого товара информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (согласно пункту «а» статьи 3 ПП №1875), содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции" (далее – ПП № 719) за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное ПП № 719, включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если ПП № 719 в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок); - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с ПП № 719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня), или номере реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации), порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (согласно пункту «б» статьи 3 ПП №1875) содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза; - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня). |
| 9.1. | Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к ПП № 1875 | Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также согласно приложению «Спецификация на поставку товара» к приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской от 23 декабря 2024 г. № 1875 ««О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Письмо Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)) |
| 9.2. | Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к ПП № 1875 | Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Спецификация на поставку товара» к приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697) |
| 9.3. | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) | Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Спецификация на поставку товара» к приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697) |
| 9.4. | Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к ПП № 1875 | Установлено (согласно подпункту «л» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Спецификация на поставку товара» к приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697). |
| 10 | Приложение | 1. Предложение участника в запросе котировок в электронной форме. Форма. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора. 3. Проект договора. |

Директор Департамента

финансов и закупочной деятельности	 _______________ /Токарев Игорь Александрович/

ВставитьЭП

Приложение № 1

к извещению о проведении 
запроса котировок в электронной форме

от 08.05.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1380

## Предложение участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
предмета такой закупки

- Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - запроса котировок в электронной форме) от 08.05.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1380 (далее – извещение о проведении запроса котировок), а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника закупки)

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, _________________________________________________________________________________

(указывается наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора __________________________ на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок.

(указывается предмет договора)

- Участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего предложения (спецификация на поставку товара), с ценой договора

_______________ (__________________________________) руб., в том числе НДС

(указывается цифрой и прописью)

- Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

- Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав извещения о проведении запроса котировок.

- Участник закупки, в случае если по итогам запроса котировок в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки.)

- Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен _________________________________________________________________________________.

(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки)

- Настоящее предложение на участие в запросе котировок в электронной форме действительно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной 
в извещении о проведении запроса котировок.

- Адрес местонахождения ________________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________________

ИНН/КПП ________________________________________________________________

Адрес электронной почты __________________________________________________

Телефон (факс) ____________________________________________________________

Приложение:

- Спецификация на поставку товара

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

_____________		           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица)              (подпись)                     (расшифровка подписи)

МП

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

Приложение

к Предложению участника конкурентной закупки

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
в отношении предмета такой закупки

ФОРМА

Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена, руб., без учета НДС |  | Информация об установлении запрета, ограничения, преимущества, минимальной доли закупки товаров российского производства в соответствии с п. 9, 9.4 извещения | Предложение участника закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За единицу товара | Всего |  | Наименование товара, технические характеристики | За единицу товара, руб., без учета НДС | Всего, руб., без учета НДС | Информация о стране происхождения товара (в случае установления и неустановления нацрежима в соответствии с п. 9, 9.4 извещения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВТРК «Эльбрус» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка одноместная, 16 А, накладная, с з/к, уличная (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.33.13 – Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки Тех. характеристики: Номинальное напряжение, В 250; Номинальный ток, А: 10. Цвет: белый Степень защиты: IP44 | шт. | 20 | 157,49 | 3 149,80 | Не установлена |  |  |  |  |
|  | # Розетка 2-ая, Пралеска Аква, Bylectrica или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.33.13 – Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки # Технические характеристики: # Количество постов:2 # Вид розетки: силовая # Зажимная система: винты # Заземление: наличие # Количество гнезд:2 # Тип крышки: прозрачная, пылебрызгозащищенная # Монтаж: накладной(открытый) # Рамка: наличие # Степень защиты : не менее IP54 | шт. | # 40 | 560,39 | 22 415,60 | Не установлена |  |  |  |  |
|  | # Розетка каучуковая тройная 3х2P+E 16А 250В # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.33.13 – Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки # Технические характеристики: # Вид/марка материала: # термопласт # Материал: # пластик # Номинальный ток, А: # 16 # Поперечное сечение жилы, мм²: # 0,75-1,5 # Защитная крышка: наличие # Степень защиты: # IP44 # Форма корпуса: # прямоугольная # Цвет: черный | шт. | 60 | 619,48 | 37 168,80 | Не установлена |  |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-31,5-31,5 УХЛ3 (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.33.13 – Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки Технические характеристики: Серия: ПТ 1,2-10 Напряжение, кВ: 10 Длина патрона, мм: 464 Диаметр колпака, мм: 72 | шт. | 12 | 2 254,08 | 27 048,96 | Не установлена |  |  |  |  |
|  | Патрон высоковольтного предохранителя TDM ELECTRIC ПТ 1,1-10-5-31,5 У3 или эквивалент (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.33.13 – Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки Технические характеристики: Тип: силовой Номинальный ток, А: 10 Номинальный ток отключения, кА: 31.5 Номинальное напряжение, кВ: 10 Материал медь/фарфор Климатическое исполнение: У3 Модельный ряд: ПТ Длина, мм: не менее 412 Ширина, мм: не менее 55 | шт. | 12 | 1 364,22 | 16 370,64 | Не установлена |  |  |  |  |
|  | Переносная вилка EKF 025 PROxima ps-025-32-380 или эквивалент (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.33.13 – Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки Технические характеристики: Количество полюсов: 3Р+РЕ+N Материал корпуса: пластик Напряжение сети, В: 400/380 Max нагрузка, (Вт): 7000 Номинальная сила тока, А: 32 Степень защиты: IP44 Цвет: белый/красный Заземление: наличие Тип: вилка кабельная | шт. | 5 | 515,01 | 2 575,05 | Не установлена |  |  |  |  |
|  | Переносная розетка EKF 225 PROxima ps-225-32-380 или эквивалент (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.33.13 – Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки Технические характеристики: Способ установки: кабельная установка Количество розеток, шт.:1 Количество полюсов: 3Р+РЕ+N Материал корпуса: пластик Закрывающая крышка: наличие Напряжение сети, В: 430/380 Max нагрузка (Вт): 12000 Номинальная сила тока,А: 32 Степень защиты: IP44 Цвет белый/красный Заземление наличие Тип: розетка кабельная | шт. | 5 | 569,54 | 2 847,70 | Не установлена |  |  |  |  |
| ВТРК «Ведучи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Навесной шкаф DKC ST или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Ударопрочность: IK10 # Замок: наличие # Количество замков,шт:2 # Дверь вентилируемая: наличие # Комплектность: с монтажной платой # Соединяемый в ряд: наличие # Тип поверхности: с порошковым покрытием # Настенный монтаж: наличие # Материал корпуса, изделия: Сталь Порошковая окраска: наличие # Цвет: серый # Номер цвета: RAL 7035 # Степень защиты :IP65 # Ширина,мм: не менее 600 # Высота,мм: не менее 1000 # Глубина,мм: не менее 400 | шт. | # 5 | 23 730,86 | 118 654,30 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Ящик силовой Узола ЯРП-250-IP54-У3 или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Вид установки: # навесной # Номинальный ток, А: # 250 # Материал корпуса: # сталь # Класс защиты: # I # Цвет: # серый # Степень защиты: # 54 IP # Материал рамы: # сталь # Материал дверцы: # сталь # Габариты, мм: не менее # 550х280х205 # Комплектность: Гофрокороб-наличие # Паспорт-наличие # Ключ-наличие | шт. | # 5 | 10 836,50 | 54 182,50 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Розетка двойная с заземлением со шторками наружная IP44 белая Quteo или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.33.13 – Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки # Технические характеристики: # Степень защиты: IP44 # Способ подключения: клемма винтовая # Откидная крышка: наличие # Закрывающие шторки (защита от прикосновения): наличие # Цвет: белый # Тип крепления: на шурупах # Материал: пластик # Вид/марка материала: Термопласт # Тип поверхности: Блестящий/ глянцевый # Номин. ток,А: 16 # Номин. напряжение,В: 250 # Ширина,мм: не менее 140 мм # Высота,мм: не менее 140 # Глубина,мм: не менее 57 | шт. | # 15 | 253,02 | 3 795,30 | Не установлена |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand АВДТ DX3 или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Количество силовых полюсов: 1+N # Номинальный ток, А: 25 # Характеристика эл.магнитного расцепителя: C # Дифференциальный ток, мА: не менее 30 # Тип срабатывания по диф.току: A # Глубина, мм: не менее 44.4 # Количество модулей: 1 # Количество полюсов, шт.; 2 # Максимальная рабочая температура, С: -25 # Механическая блокировка: наличие # Номинальное напряжение, В: 240 # Степень защиты : IP20 # Напряжение, В: 220 # Возможность отключения нейтрали: наличие # Импульсная прочность, кА:не менее 6 # Категория перенапряжения: 3 # Класс токоограничения: 3 # Количество защищенных полюсов: 1 # Предельная отключающая способность, кA : 6 # Тип напряжения (тока): Переменный (AC) # Частота напряжения управления, Гц: 50/60 Гц | шт. | # 25 | 4 450,06 | 111 251,50 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Рубильник ВР32-39 Электроконтактор или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток, А: 630 # Степень защиты :IP00 | шт. | # 2 | 11 549,23 | 23 098,46 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Патрон подвесной Е27 # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1– Оборудование электрическое прочее и его части # Технические # характеристики: # Сила тока, А: 4 # Напряжение, В: # 220 # Мощность, Вт: 880 # Цвет: черный # Материал # карболит | шт. | # 15 | 37,61 | 564,15 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель модульный 1п C 10А ВА-101 DEKraft 11053DEK или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Род тока: # AC(переменный ток) # Тип монтажа: # на DIN-рейку # Номинальное напряжение,В: # 230/400 # Цвет корпуса # белый # Степень защиты: # IP20 # Климатическое исполнение: # УХЛ-4 # Количество полюсов # 1 # Отключающая способность, кА: не менее 4.5 # Тип расцепления: # C # Номинальный ток,А: # 10 | шт. | # 24 | 243,65 | 5 847,60 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Вилка с/з прямая каучуковая IP44 # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Количество полюсов: 3 # Номинальное напряжение, В: 230 # Исполнение: с защитным контактом # Степень защиты: IP44 | шт. | # 10 | 130,23 | 1 302,30 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель дифференциального тока 100А тип AC 6кА УЗО-03 DEKraft 14254DEK или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Тип: # модульный # Тип монтажа: # на DIN-рейку # Номинальный ток, А: # 100 # Тип утечки: # АС # Степень защиты: # IP20 # Количество полюсов: # 4 # Ток утечки,мА:не менее # 300 # Тип модуля: дифференциальной защиты # электромеханический # Диапазон рабочих температур, С: # от -25 до +60 | шт. | # 10 | 3 761,26 | 37 612,60 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
| ВТРК «Мамисон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель 3-х полюсный 100А , Legrand или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток,А: 100 # Номинальное напряжение , V:400 # Количество полюсов: 3 # Номинальная отключающая способность, кА: 10/16 # Характеристика электромагнитного расцепителя: C # Класс защиты: IP-20 | шт. | # 10 | 2 842,57 | 28 425,70 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель 3-х полюсный 16А, Legrand или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Тип монтажа : на DIN-рейку # Номинальное напряжение,В # 400 # Отключающая способность ,кА:4,5 # Степень защиты: # IP20 # Количество полюсов # 3 # Тип расцепления : # C # Номинальный ток,А # 16 | шт. | # 20 | 701,74 | 14 034,80 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель 3-х полюсный 25А, Legrand или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Тип монтажа: на DIN-рейку # Номинальное напряжение, В: # 400 # Отключающая способность ,кА:4,5 # Степень защиты: # IP20 # Количество полюсов # 3 # Тип расцепления: # C # Номинальный ток, А: # 25 | шт. | # 20 | 670,97 | 13 419,40 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель 3-х полюсный 63А , Legrand или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Количество полюсов: # 3 # Номинальный ток, А: # 63 # Характеристика электромагнитного расцепителя: C # Номинальная отключающая способность, кА: # 6 # Тип расцепителя: # Тепловой и электромагнитный # Количество модулей: # 3 # Номинальное напряжение, В: # 400 # Тип напряжения: # AC # Частота, Гц: # 50 # Способ монтажа: # На DIN-рейку # Степень защиты: # IP20 | шт. | # 10 | 1 047,32 | 10 473,20 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель 2P 63А, DEKraft или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток, А: 63 # Количество силовых полюсов:2 # Характеристика эл.магнитного расцепителя: C # Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898): 6 # Количество модулей:2 # Напряжение, В: не менее 220 # Способ монтажа: на DIN-рейку | шт | # 10 | 780,65 | 7 806,50 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель 4П 100А C 10кА , DEKraft или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток, А:100 # Количество полюсов:4 # Характеристика срабатывания кривая тока: C # Отключающая способность, кА:10 # Количество модулей:6 # Общее количество полюсов: 4 # Номин. отключающая способность по EN 60898,кА # Одновременное отключение нейтрали (N): Да # Номинальное (расчетное) напряжение, В: 400 # Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний): 8 # Частота,Гц: 50 Г # Тип напряжения: Переменный ток (AC) # Степень защиты (IP): IP20 | шт | # 10 | 4 748,16 | 47 481,60 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический силовой выключатель 3P 500А 35кА 10In , DEKraft или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Количество полюсов: 3 # Номинальный ток длительной нагрузки Iu,А: 500 # Возможность установки индикатора отключения: Да # Конструкция прибора: Встраив.устройство фиксированной установки(стационарный) # Моторный привод встроенный: Нет # Номин. напряжение: 400…415 # Номин. продолжительный ток Iu: 500 # Подходит для монтажа на DIN-рейку (Ω-типа): Нет # С расцепителем минимального напряжения: Нет # Степень защиты (IP): IP20 # Тип изделия/компонента: # Выключатель автоматический в литом корпусе # Тип подключения силовой электрич. Цепи: Болтовое соединение # Тип элемента управления: # Рычажковый(перекидной рычаг) # Вид привода: Моторный # Исполнение: Втычное # Напряжение, В: 380 # Способ монтажа: Встраиваемый # Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой | шт. | # 1 | 42 729,65 | 42 729,65 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель ВА 57-39- 340010-630А-5000-690AC-УХЛЗ ,КЭАЗ или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Напряжение, В: 690 # Способ монтажа: Монтажная плата # Исполнение: # Стационарное # Тип расцепителя: Электромагнитный,тепловой # Вид привода: # Ручной # Степень защиты : # IP20 # Род тока: # Переменный (AC) # Крепление: # Винтовое # Частота, Гц: # 50/60 | шт. | # 1 | 26 026,96 | 26 026,96 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Дифференциальный автомат одномодульный АВДТ32М С16А 30мА тип АС 4,5кА ИЭК или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1– Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Размер: С16 30мА # Количество полюсов:2 # Количество защищенных полюсов:1 # Номинальный ток, A:16 # Характеристика срабатывания: кривая тока C # Тип тока утечки: Переменный (AC) # Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА:30 # Номинальное рабочее напряжение, В:220 # Ширина по количеству модульных расстояний, мм:18 # Тип монтажа: на DIN-рейку | шт. | # 25 | 1 794,16 | 44 854,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Дифференциальный автоматический выключатель IEK KARAT АВДТ 32МL С25 30мА KARAT или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Количество силовых полюсов: 1 # Номинальный ток, А: 25 # Характеристика эл.магнитного расцепителя: C # Дифференциальный ток, мА:30 # Тип срабатывания по диф.току: AC # Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898): 6 # Количество модулей DIN: 1 # Напряжение, В: 220 # Способ монтажа: DIN-рейка | шт. | # 25 | 2 148,15 | 53 703,75 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель однополюсный 16А,6кА, Legrand или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток,А:16 # Количество силовых полюсов:1 # Характеристика эл.магнитного расцепителя: C # Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898):6 # Количество модулей DIN:1 # Напряжение, В:220 # Способ монтажа: DIN-рейка # Номинальное напряжение, В:230 # Степень защиты:IP20 # Исполнение: Стационарное # Климатическое исполнение: УХЛ4 # Диапазон рабочих температур: от -25 до +70 # Предельная отключающая способность, кA:6 | шт. | # 100 | 297,89 | 29 789,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель однополюсный 25А C ТХЗ 6кА , Legrand или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток, А: 25 # Количество силовых полюсов: 1 # Характеристика эл.магнитного расцепителя: C # Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898): 6 # Количество модулей DIN: 1 # Напряжение, В: 220 # Способ монтажа: DIN-рейка # Номинальное напряжение, В: 230 # Род тока: Переменный (AC) # Степень защиты :IP20 # Исполнение: Стационарное # Климатическое исполнение: УХЛ4 # Диапазон рабочих температур от -25 до +70 # Предельная отключающая способность, кA: 6 | шт. | # 100 | 315,36 | 3 153,60 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель однополюсный 32АC ТХЗ 6кА , Legrand или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Характеристика срабатывания-кривая тока: C # Отключение нейтрали N: Нет # Номин. ток 32A # Класс токоограничения устройства: 3 # Степень защиты :IP2X # Тип напряжения AC (перемен.) # Номин. отключающая способность: 6kA # Кол-во полюсов 1 | шт. | # 100 | 370,02 | 3 700,20 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель однополюсный 40А C ТХЗ 6кА , Legrand или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Количество полюсов: # 1 # Номинальный ток, А: # 40 # Характеристика электромагнитного расцепителя: # C # Номинальная отключающая способность, кА: # 6 # Тип расцепителя: # Тепловой и электромагнитный # Количество модулей: # 1 # Номинальное напряжение, В: # 230, 400 # Тип напряжения: # AC # Частота, Гц: # 50 # Способ монтажа: # На DIN-рейку # Температура эксплуатации, °С: # От -25 до +70 # Климатическое исполнение: # УХЛ3 # Степень защиты: # IP20 | шт. | # 50 | 377,73 | 18 886,50 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель трехполюсной 315А 35кА 5In , DeKraft или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток, А: 315 # Количество силовых полюсов: 3 # Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898): 35 # Напряжение, В: 380 # Способ монтажа: Монтажная плата # Исполнение: # Стационарное # Тип расцепителя: Термомагнитный # Вид привода: Ручной | шт. | # 1 | 21 928,71 | 21 928,71 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель трехполюсный 630А 35кА, DeKraft или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1– Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Количество полюсов: 3 # Номин. продолжительный ток Iu,А: 630 # С расцепителем минимального напряжения: Нет # Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц, кА: 35 # Конструкция прибора: Встроенное устройство стационарного исполнения # Подходит для монтажа на DIN-рейку (с Ω-профилем): Нет # Возможность установки индикатора отключения: Да # Моторный привод опционально: Да # Степень защиты (IP): IP20 | шт. | # 1 | 39 892,51 | 39 892,51 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель трехполюсный 80А 35кА ,IEK или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: Номинальный ток, А: 80 # Количество силовых полюсов: 3 # Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898): 35 # Напряжение, В: 380 # Способ монтажа: Монтажная плата # Исполнение: Стационарное # Тип расцепителя: # Электромагнитный, тепловой # Тип привода:Ручной # Номинальное напряжение, В: 400 # Степень защиты:IP30 # Климатическое исполнение: УХЛ3 # Род тока: Переменный (AC) | шт. | # 5 | 8 076,84 | 40 384,20 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель трехполюсный 400 А 35кА ,IEK или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1– Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток, А: 400 # Количество силовых полюсов: 3 # Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898): 35 # Напряжение, В 380 # Способ монтажа: Монтажная плата # Исполнение: Стационарное # Тип расцепителя: # Электромагнитный, тепловой # Вид привода: Ручной # Номинальное напряжение, В: 400 # Климатическое исполнение: УХЛ3 # Род тока: Переменный (AC) # Степень защиты :IP30 | шт. | # 1 | 14 834,43 | 14 834,43 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель двухклавишный наружный 10А, Legrand или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Монтаж: накладной (открытый) # Количество постов: 1 # Материал: термопласт # Количество клавиш: 2 # Степень защиты: IP20 # Индикатор: нет # Модульная: нет # Max ток , А:10 # Тип комплектации: выключатель в сборе # Заземление: нет # Модульная: нет | шт. | # 30 | 326,49 | 9 794,70 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель HGM800H 3PT4BS0000C 00800F 504-800A ток к.з. 85kA AC380/415В (Hyundai) или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток, А: 800 # Номинальное напряжение, В:380 # Количество полюсов: 3 # Функции (тип) расцепителя: регулируемый | шт. | # 1 | 73 203,05 | 73 203,05 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель HGM630E 3PT4BS0000C 00630F 397-630A ток к.з. 45kA AC380/415В (Hyundai) или эквивалент # Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток, А: 630 # Номинальное напряжение, В: 380 # Количество полюсов 3 # Функции (тип) расцепителя: регулируемый | шт. | # 2 | 46 781,59 | 93 563,18 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель HGM400E 3PT4S0000C 00400F 252-400A ток к.з. 45kA AC380/415В (Hyundai) или эквивалент # (Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1– Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток, А: 400 # Номинальное напряжение, В: 380 # Количество полюсов: 3 # Функции (тип) расцепителя: регулируемый | шт. | # 2 | 34 321,13 | 68 642,26 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель HGM250L 3PT4S0000C 00250F 200-250A ток к.з. 55kA AC380/415В (Hyundai) или эквивалент # Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток, А: 250 # Номинальное напряжение, В: 380 # Количество полюсов: 3 # Функции (тип): расцепителя регулируемый | шт. | # 2 | 12 132,98 | 24 265,96 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель HGM250L 3PT4S0000C 00125F 100-125A ток к.з. 55kA AC380/415В (Hyundai) # или эквивалент # Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток, А: 125 # Номинальное напряжение, В: 380 # Количество полюсов: 3 # Функции (тип) расцепителя: регулируемый | шт. | # 3 | 12 752,24 | 38 256,72 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель HGM125L 3PT4S0000C 00080F 64-80A ток к.з. 55kA AC380/415В (Hyundai) # или эквивалент # Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток, А: 80 # Номинальное напряжение, В: 380 # Количество полюсов: 3 # Функции (тип) расцепителя: регулируемый | шт. | # 5 | 6 326,23 | 31 631,15 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель HGM50H 3PT4S0000C 00050F 40-50A ток к.з. 38kA AC380/415В (Hyundai) # или эквивалент # Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток, А: 50 # Номинальное напряжение, В: 380 # Количество полюсов; 3 # Функции (тип) расцепителя: регулируемый | шт. | # 5 | 7 692,23 | 38 461,15 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель ИЭК Master ВА88-35 3Р 125А 35кА или эквивалент # Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальный ток, А: 125 # Количество силовых полюсов: не менее 3 # Способ монтажа: Монтажная плата # Род тока: Переменный (AC) # Вид привода: Ручной # Тип расцепителя: Электромагнитный,тепловой # Напряжение, В: 380 # Номинальное напряжение, В: 400 # Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898): 35 # Степень защиты : не хуже IP30 # Климатическое исполнение: УХЛ3 # Исполнение: Стационарное # Предельная отключающая способность, кA:35 | шт. | # 7 | 7 137,07 | 49 959,49 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель ИЭК Master ВА88-35 3Р 160А 35кА или эквивалент # Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Тип: # силовой # Тип монтажа: # на монтажную панель # Номинальное напряжение, В: # 400/690 # Отключающая способность, кА; # 35 # Климатическое исполнение: # УХЛ-3 # Степень защиты: не хуже IP30 # Количество полюсов: не менее 3 # Номинальный ток,А: # 160 | шт. | # 5 | 7 068,51 | 35 342,55 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель ИЭК Master ВА88-37 3Р 250А 35кА или эквивалент # Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Тип: # силовой # Тип монтажа: # на монтажную панель # Номинальное напряжение, В:400/690 # Отключающая способность, кА: 35 # Климатическое исполнение: # УХЛ-3 # Степень защиты: не хуже IP30 # Количество полюсов: не менее 3 # Тип расцепления: # Тепловой, электромагнитный # Номинальный ток, А: # 250 | шт. | # 3 | 17 163,82 | 51 491,46 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель ИЭК Master 100А 35кА или эквивалент # Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Тип: # Силовой: # Тип монтажа: # на монтажную панель # Номинальное напряжение,В: # 400 # Отключающая способность, кА: # 35 # Климатическое исполнение: # УХЛ-3 # Степень защиты: не хуже IP30 # Количество полюсов: не менее 3 # Тип расцепления: # тепловой, электромагнитный # Номинальный ток,А: # 100 | шт. | # 10 | 6 654,63 | 66 546,30 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Выключатель одноклавишный Этюд BA10-001B или эквивалент # Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Тип: # оконечный # Назначение: # для освещения # Монтаж: # накладной (открытый) # Количество постов: не более 1 # Материал: # термопласт # Количество клавиш: не более 1 # Тип комплектации: # выключатель в сборе # Степень защиты: не хуже IP20 # Max ток,А: 10 | шт. | # 30 | 212,95 | 6 388,50 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель дифференциального тока ABB DS201 C32 AC30 или эквивалент # Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Номинальное напряжение, В: 230 # Ширина в числах модульных расстояний: не менее 2 # Количество защищенных полюсов: # 1 # Номинальный ток, А: # 32 # Коммутируемый нейтральный проводник: наличие # Характеристика срабатывания: C # Количество полюсов: # 2 # Тип по току утечки: # Переменный ток (AC) # Номинальный ток утечки, А: 0.03 # Степень загрязнения: # 2 | шт. | # 20 | 5 482,56 | 109 651,20 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Автоматический выключатель дифференциального тока Systeme Electric City9 set АВДТ 1p+n с 40а 4.5ka 30мА тип-aс 230В или эквивалент # Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Тип устройства: # дифференциальный автомат # Исполнение: # стационарное # Вид тока: # переменный (AC) # Номинальный ток, А: # 32 # Частота, Гц: # 50 # Напряжение силовой цепи, кВ: не менее 0,23 # Тип защитной характеристики: (кривая)C # Степень защиты: не хуже IP20 | шт. | # 20 | 4 522,84 | 90 456,80 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | # Дифференциальный автомат ИЭК АД14 C63А 4П 30мА тип АС трехфазный электронный 4,5кА (дифавтомат, АВДТ) или эквивалент # Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: # 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части # Технические характеристики: # Количество полюсов:4 Ток утечки,мА:30 Номинальное напряжение,В:400 Номинальный ток,А:63 Тип утечки: AC # Тип расцепления: C Номинальная отключающая способность,кА:4.5 Частота,Гц:50/60 Степень защиты : не хуже IP20 | шт. | # 25 | 1 510,95 | 37 773,75 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | Дифференциальный выключатель УЗО-03 4P 100А 100мА тип AC 6кА DEKraft или эквивалент Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части Технические характеристики: Количество полюсов:4 Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА:6 Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icw), кА:6 Номинальное импульсное напряжение,кВ: 4 Номинальное напряжение изоляции Ui, В: 500 Номинальное напряжение, В 400 Номинальный ток,А: 100 Номинальный ток утечки, мА: 0.1 Способ монтажа DIN-рейка Степень загрязнения: 2 Степень защиты: не хуже IP20 Тип по току утечки: Переменный ток (AC) Ширина в числах модульных расстояний: не менее 4 | шт. | # 10 | 4 258,60 | 42 586,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | Устройство защитного отключения DEKraft узо-03 вдт, 4p, 63а, 30ма или эквивалент Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части Технические характеристики: Тип изделия: Устройство защитного отключения (УЗО) Количество силовых полюсов: 4 Номинальный ток, А: 63 Дифференциальный ток, мА: 30 Тип срабатывания по диф.току: AC Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898): 6 Тип устройства: Электромеханическое Количество модулей DIN: 4 Напряжение, В: 220 Номинальное напряжение, В: 400 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты : не хуже IP20 | шт. | # 20 | 2 619,65 | 52 393,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | Устройства защитного отключения УЗО 3-х полюсные,63 А, LEGRAND или эквивалент Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части Технические характеристики: Способ монтажа: На DIN рейку Номинальный ток, А: 63 Номин. напряжение,В: 400 Номин. напряжение изоляции Ui: 500 Количество полюсов: не менее 4 Номин. ток утечки,А: 30 Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) 10 Степень загрязнения: 2 Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей): 4 Частота,Гц: 50 Степень защиты (IP): IP20 | шт. | # 5 | 1 620,13 | 4 860,39 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | DIN-рейка перфорированная оцинкованная REXANT или эквивалент Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части Технические характеристики: Длина, мм: не менее 300 Глубина, мм: не менее 0.8 Ширина, мм: не менее 0.8 Материал изделия Сталь Покрытие Оцинкованное Высота, мм: не менее 35 | шт. | # 10 | 52,00 | 520,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | Din-рейка 20см перфорированная, оцинкованная REXANT или эквивалент Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части Технические характеристики: Длина, мм: не менее 200 Глубина, мм: не менее 0.8 Ширина, мм: не менее 0.8 Материал изделия: Сталь оцинкованная Высота, мм: не менее 35 | шт. | # 50 | 41,37 | 2 068,50 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | Штепсельная трехместная розетка REXANT влагозащищенная, с/з, 16 А, каучук 111-113 или эквивалент Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части Технические характеристики: Номинальный ток, А: 16 Напряжение, В: 250 Заземление: наличие Материал изделия: Каучук Количество силовых полюсов: не менее 2 Крышка: наличие Диапазон сечений: 0,75-2,5 Степень защиты : не хуже IP54 Способ подключения: Винтовой зажим/клемма Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч: 6 | шт. | # 20 | 782,63 | 15 652,60 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | Розетка 2-м ОП Этюд 16А I250В защ. шторки с заземл. или эквивалент Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части Технические характеристики: Способ монтажа: Открытый Степень защиты : не хуже IP44 Крышка : наличие Заземление: наличие Шторки : наличие Номинальный ток, А: 16 Напряжение, В: 220 Количество постов: не менее 2 Материал изделия: Пластик Высота, мм: не менее 133 Крепление: Винтовое Тип подключения: Винтовое Покрытие: Необработанная поверхность Климатическое исполнение: УХЛ4 Количество фаз: 1 Номинальное напряжение, В: 220-250 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 2.5 | шт. | # 100 | 478,03 | 47 803,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | Розетка тройная 3х2П+3 с крышкой Simon 15 Aqua , 16А 250В или эквивалент Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части Технические характеристики: Монтаж: накладной (открытый) Количество гнезд: 3 Тип комплектации: розетка в сборе Max ток,А:16 Степень защиты: не хуже IP54 Крышка: наличие Заземление: наличие Материал: поликарбонат Задняя стенка: наличие Форма: прямоугольная Ориентация монтажа: горизонтальная Вид розетки: силовая Номинальное напряжение, В: 250 | шт. | # 100 | 834,40 | 83 440,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | Розетка однофазная наружная (открытой установки) ,16А 250В IP65 Эра или эквивалент Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части Технические характеристики: Цвет: Белый Номинальный ток,А: 16 Материал: Пластик Не содержит (без) галогенов: Да Тип поверхности: Блестящий (-ая) Способ монтажа: Открытый (накладной) Вид/марка материала: Термопласт Защитное покрытие поверхности: Необработанная Номинальное напряжение, В: 250 Заземление: Да Степень защиты: не хуже IP65 Количество фаз:1 Со шторками (защита от прикосновения): Нет Защита контактов: Да | шт. | # 100 | 952,34 | 95 234,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | Прямая вилка без заземления EKF, 6А 250В или эквивалент Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части Технические характеристики: Номинальный ток, А 6 Напряжение, В: 250 Заземление: Нет Количество постов 1 Крышка: Нет Материал изделия: Пластик Цвет: Белый Степень защиты : не хуже IP20 Климатическое исполнение: УХЛ3 Количество фаз: 1 Диапазон рабочих температур, С: от +1 до +35 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 2.5 | шт. | # 30 | 108,53 | 3 255,90 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | Угловая вилка Smartbuy каучуковая 230В, 2P+PE, 16A, IP44 или эквивалент Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части Технические характеристики: Напряжение сети,В: 230/220 Max нагрузка, (Вт): 3500 Номинальная сила тока, А:16 Материал корпуса: каучук Степень защиты: не хуже P44 Цвет: черный Заземление: да Форма: угловая | шт. | # 20 | 160,61 | 3 212,20 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |
|  | Монтажная коробка BYLECTRICA ОП Iразмер 100х100х39 или эквивалент Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 27.90.1 – Оборудование электрическое прочее и его части Технические характеристики: Цвет: Серый Материал: Пластик Количество вводов,шт: 12 Конструкция: квадратная с крышкой Назначение: для наружного монтажа Огнестойкость, С: 850 Степень защиты: не хуже 54 IP Тип:распределительная коробка | шт. | # 20 | 120,17 | 2 403,40 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 9.4 извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с п. 87 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |  |  |  |

Товар поставляется новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории РФ, имеющим в установленных законодательством РФ случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара, полный комплект технической документации (технический паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и т.п.), соответствующий требованиям и характеристикам, определенным Спецификацией.

______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

МП

Примечание:

1)	графы 8-11 заполняется участником закупки, при этом в графе 8 необходимо указать конкретный товар, предлагаемый к поставке с указанием его наименования (торговой марки и модели) (при наличии) и характеристик в соответствии с характеристиками, указанными заказчиком, при этом слово «эквивалент» исключается (в случае указания заказчиком.

2)	Если в информации о товаре (наименование, описание, характеристики, потребительские свойства и т.п.) указан товарный знак, то в отношении такого товара такую информацию необходимо считать со словами «или эквивалент.

Приложение № 2

## к извещению о проведении 
запроса котировок в электронной форме

от 08.05.2026  г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1380

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора на поставку электротехнической продукции на ВТРК «Эльбрус», ВТРК «Ведучи», ВТРК «Мамисон» определена на основании полученных коммерческих предложений и сети "Интернет", как среднее арифметическое в руб. с НДС.

Таблица расчета начальной (максимальной) цены договора ВТРК «Эльбрус», ВТРК «Ведучи», ВТРК «Мамисон»

| № п/п | Наименование | Артикул | Количество | ООО "Югтехэнерго" |  |  |  | ООО "Ферус" |  | ООО "Русский свет" |  | Интернет, цена за ед. | Н(М)Ц за единицу | Сумма с учетом количества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена |  | Сумма |  | Цена | Сумма | Цена | Сумма |  |  |  |
| ВТРК "Эльбрус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розетка одноместная, 16 А, накладная, с з/к, уличная | шт. | 20 | 176,60 |  | 3 532,00 |  | 193,00 | 3 860,00 | 102,88 | 2 057,60 | 193,00 | 157,49 | 3 149,80 |
| 2 | Розетка 2-ая, Пралеска Аква, Bylectrica или эквивалент | шт. | 40 | 608,90 |  | 24 356,00 |  | 585,00 | 23 400,00 | 487,28 | 19 491,20 |  | 560,39 | 22 415,60 |
| 3 | Розетка каучуковая тройная 3х2P+E 16А 250В | шт. | 60 | 400,20 |  | 24 012,00 |  | 780,29 | 46 817,40 | 677,95 | 40 677,00 | 780,29 | 619,48 | 37 168,80 |
| 4 | Патрон ПТ 1.2-10-31,5-31,5 УХЛ3 | шт. | 12 | 2 079,60 |  | 24 955,20 |  | 3 024,59 | 36 295,08 | 1 658,07 | 19 896,84 |  | 2 254,08 | 27 048,96 |
| 5 | Патрон высоковольтного предохранителя TDM ELECTRIC ПТ 1,1-10-5-31,5 У3 | шт. | 12 | 1 544,40 |  | 18 532,80 |  | 1 317,00 | 15 804,00 | 1 231,27 | 14 775,24 | 1 317,00 | 1 364,22 | 16 370,64 |
| 6 | Переносная вилка EKF 025 PROxima ps-025-32-380 или эквивалент | шт. | 5 | 479,20 |  | 2 396,00 |  | 683,00 | 3 415,00 | 382,84 | 1 914,20 |  | 515,01 | 2 575,05 |
| 7 | Переносная розетка EKF 225 PROxima ps-225-32-380 или эквивалент | шт. | 5 | 581,10 |  | 2 905,50 |  | 664,00 | 3 320,00 | 463,54 | 2 317,70 | 664,00 | 569,54 | 2 847,70 |
|  |  |  |  |  |  | 100 689,50 |  |  | 132 911,48 |  | 101 129,78 |  |  | 111 576,55 |
| ВТРК "Ведучи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Навесной шкаф DKC ST или эквивалент | шт. | 5 | 23 804,60 |  | 119 023,00 |  | 29 788,00 | 148 940,00 | 17 600,00 | 88 000,00 |  | 23 730,86 | 118 654,30 |
| 9 | Ящик силовой Узола ЯРП-250-IP54-У3 или эквивалент | шт. | 5 | 10 199,10 |  | 50 995,50 |  | 14 941,00 | 74 705,00 | 7 369,41 | 36 847,05 |  | 10 836,50 | 54 182,50 |
| 10 | Розетка двойная с заземлением со шторками наружная IP44 белая Quteo или эквивалент | шт. | 15 | 282,70 |  | 4 240,50 |  | 317,00 | 4 755,00 | 159,36 | 2 390,40 | 317,00 | 253,02 | 3 795,30 |
| 11 | Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand АВДТ DX3 или эквивалент | шт. | 25 | 5 803,70 |  | 145 092,50 |  | 4 518,00 | 112 950,00 | 3 028,50 | 75 712,50 | 3 028,50 | 4 450,06 | 111 251,50 |
| 12 | Рубильник ВР32-39 Электроконтактор или эквивалент | шт. | 2 | 12 016,90 |  | 24 033,80 |  | 14 541,00 | 29 082,00 | 8 089,79 | 16 179,58 |  | 11 549,23 | 23 098,46 |
| 13 | Патрон подвесной Е27 (Код по Общероссийскому | шт. | 15 | 35,50 |  | 532,50 |  | 48,00 | 720,00 | 29,34 | 440,10 |  | 37,61 | 564,15 |
| 14 | Автоматический выключатель модульный 1п C 10А ВА-101 DEKraft 11053DEK или эквивалент | шт. | 24 | 238,50 |  | 5 724,00 |  | 309,00 | 7 416,00 | 183,46 | 4 403,04 |  | 243,65 | 5 847,60 |
| 15 | Вилка с/з прямая каучуковая IP44 | шт. | 10 | 102,70 |  | 1 027,00 |  | 156,00 | 1 560,00 | 131,99 | 1 319,90 | 156,00 | 130,23 | 1 302,30 |
| 16 | Автоматический выключатель дифференциального тока 100А тип AC 6кА УЗО-03 DEKraft 14254DEK | шт. | 10 | 4 026,50 |  | 40 265,00 |  | 4 160,00 | 41 600,00 | 3 097,28 | 30 972,80 |  | 3 761,26 | 37 612,60 |
|  |  |  |  |  |  | 390 933,80 |  |  | 421 728,00 |  | 256 265,37 |  |  | 356 308,71 |
| ВТРК "Мамисон" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Автоматический выключатель 3-х полюсный 100А , Legrand | шт. | 10 | 2 640,80 |  | 26 408,00 |  | 3 434,00 | 34 340,00 | 2 452,93 | 24 529,30 |  | 2 842,57 | 28 425,70 |
| 18 | Автоматический выключатель 3-х полюсный 16А, Legrand или эквивалент | шт. | 20 | 651,30 |  | 13 026,00 |  | 849,00 | 16 980,00 | 604,94 | 12 098,80 |  | 701,74 | 14 034,80 |
| 19 | Автоматический выключатель 3-х полюсный 25А, Legrand или эквивалент | шт. | 20 | 588,40 |  | 11 768,00 |  | 878,00 | 17 560,00 | 546,52 | 10 930,40 |  | 670,97 | 13 419,40 |
| 20 | Автоматический выключатель 3-х полюсный 63А , Legrand или эквивалент | шт. | 10 | 1 093,90 |  | 10 939,00 |  | 1 032,00 | 10 320,00 | 1 016,08 | 10 160,80 |  | 1 047,32 | 10 473,20 |
| 21 | Автоматический выключатель 2P 63А, DEKraft или эквивалент | шт. | 10 | 962,40 |  | 9 624,00 |  | 808,00 | 8 080,00 | 571,57 | 5 715,70 | 571,57 | 780,65 | 7 806,50 |
| 22 | Автоматический выключатель 4П 100А C 10кА , DEKraft или эквивалент | шт. | 10 | 3 751,00 |  | 37 510,00 |  | 6 591,00 | 65 910,00 | 3 902,48 | 39 024,80 |  | 4 748,16 | 47 481,60 |
| 23 | Автоматический силовой выключатель 3P 500А 35кА 10In , DEKraft или эквивален | шт. | 1 | 42 978,20 |  | 42 978,20 |  | 53 506,00 | 53 506,00 | 31 704,75 | 31 704,75 |  | 42 729,65 | 42 729,65 |
| 24 | Автоматический выключатель ВА 57-39- 340010-630А-5000-690AC-УХЛЗ ,КЭАЗ или эквивалент | шт. | 1 | 24 570,30 |  | 24 570,30 |  | 31 174,00 | 31 174,00 | 22 336,59 | 22 336,59 |  | 26 026,96 | 26 026,96 |
| 25 | Дифференциальный автомат одномодульный АВДТ32М С16А 30мА тип АС 4,5кА ИЭК или эквивалент | шт. | 25 | 1 915,60 |  | 47 890,00 |  | 1 596,00 | 39 900,00 | 1 870,88 | 46 772,00 | 1 870,88 | 1 794,16 | 44 854,00 |
| 26 | Дифференциальный автоматический выключатель IEK KARAT АВДТ 32МL С25 30мА KARAT или эквивалент | шт. | 25 | 1 529,20 |  | 38 230,00 |  | 2 867,00 | 71 675,00 | 2 048,25 | 51 206,25 |  | 2 148,15 | 53 703,75 |
| 27 | Автоматический выключатель однополюсный 16А,6кА, Legrand или эквивалент | шт. | 100 | 337,30 |  | 33 730,00 |  | 327,00 | 32 700,00 | 229,38 | 22 938,00 |  | 297,89 | 29 789,00 |
| 28 | Автоматический выключатель однополюсный 25А C ТХЗ 6кА , Legrand или эквивалент | шт. | 10 | 363,50 |  | 3 635,00 |  | 342,00 | 3 420,00 | 240,58 | 2 405,80 |  | 315,36 | 3 153,60 |
| 29 | Автоматический выключатель однополюсный 32АC ТХЗ 6кА , Legrand или эквивалент | шт. | 10 | 410,40 |  | 4 104,00 |  | 384,00 | 3 840,00 | 315,68 | 3 156,80 |  | 370,02 | 3 700,20 |
| 30 | Автоматический выключатель однополюсный 40А C ТХЗ 6кА , Legrand или эквивалент | шт. | 50 | 411,60 |  | 20 580,00 |  | 405,00 | 20 250,00 | 316,59 | 15 829,50 |  | 377,73 | 18 886,50 |
| 31 | Автоматический выключатель трехполюсной 315А 35кА 5In , DeKraft или эквивалент | шт. | 1 | 20 441,90 |  | 20 441,90 |  | 26 541,00 | 26 541,00 | 18 803,25 | 18 803,25 |  | 21 928,71 | 21 928,71 |
| 32 | Автоматический выключатель трехполюсный 630А 35кА, DeKraft или эквивалент | шт. | 1 | 34 467,80 |  | 34 467,80 |  | 53 505,00 | 53 505,00 | 31 704,75 | 31 704,75 |  | 39 892,51 | 39 892,51 |
| 33 | Автоматический выключатель трехполюсный 80А 35кА ,IEK или эквивалент | шт. | 5 | 10 737,50 |  | 53 687,50 |  | 7 867,00 | 39 335,00 | 5 626,02 | 28 130,10 |  | 8 076,84 | 40 384,20 |
| 34 | Автоматический выключатель трехполюсный 400 А 35кА ,IEK или эквивалент | шт. | 1 | 15 804,00 |  | 15 804,00 |  | 16 615,18 | 16 615,18 | 12 084,12 | 12 084,12 | 16 615,18 | 14 834,43 | 14 834,43 |
| 35 | Автоматический выключатель двухклавишный наружный 10А, Legrand или эквивалент | шт. | 30 | 299,80 |  | 8 994,00 |  | 394,00 | 11 820,00 | 285,69 | 8 570,70 | 285,69 | 326,49 | 9 794,70 |
| 36 | Автоматический выключатель HGM800H 3PT4BS0000C 00800F 504-800A ток к.з. 85kA AC380/415В (Hyundai) или эквивалент | шт. | 1 | 59 805,30 |  | 59 805,30 |  | 91 932,00 | 91 932,00 | 67 871,85 | 67 871,85 |  | 73 203,05 | 73 203,05 |
| 37 | Автоматический выключатель HGM630E 3PT4BS0000C 00630F 397-630A ток к.з. 45kA AC380/415В (Hyundai) или эквивалент | шт. | 2 | 33 148,90 |  | 66 297,80 |  | 50 018,28 | 100 036,56 | 57 177,59 | 114 355,18 | 57177,59, 50018,28 | 46 781,59 | 93 563,18 |
| 38 | Автоматический выключатель HGM400E 3PT4S0000C 00400F 252-400A ток к.з. 45kA AC380/415В (Hyundai) или эквивалент | шт. | 2 | 24 583,00 |  | 49 166,00 |  | 45 096,00 | 90 192,00 | 33 284,40 | 66 568,80 | 33 284,40 | 34 321,13 | 68 642,26 |
| 39 | Автоматический выключатель HGM250L 3PT4S0000C 00250F 200-250A ток к.з. 55kA AC380/415В (Hyundai) или эквивалент | шт. | 2 | 7 414,40 |  | 14 828,80 |  | 14 042,56 | 28 085,12 | 14 942,00 | 29 884,00 | 14942, 14042,56 | 12 132,98 | 24 265,96 |
| 40 | Автоматический выключатель HGM250L 3PT4S0000C 00125F 100-125A ток к.з. 55kA AC380/415В (Hyundai) или эквивалент | шт. | 3 | 7 414,40 |  | 22 243,20 |  | 13 855,20 | 41 565,60 | 16 987,13 | 50 961,39 | 16987,13, 13855,20 | 12 752,24 | 38 256,72 |
| 41 | Автоматический выключатель HGM125L 3PT4S0000C 00080F 64-80A ток к.з. 55kA AC380/415В (Hyundai) или эквивалент | шт. | 5 | 5 003,80 |  | 25 019,00 |  | 9 476,89 | 47 384,45 | 4 498,00 | 22 490,00 | 4 498,00 | 6 326,23 | 31 631,15 |
| 42 | Автоматический выключатель HGM50H 3PT4S0000C 00050F 40-50A ток к.з. 38kA AC380/415В (Hyundai) или эквивалент | шт. | 5 | 7 151,70 |  | 35 758,50 |  | 8 713,00 | 43 565,00 | 7 212,00 | 36 060,00 | 7212, 8713 | 7 692,23 | 38 461,15 |
| 43 | Автоматический выключатель ИЭК Master ВА88-35 3Р 125А 35кА или эквивалент | шт. | 7 | 6 633,50 |  | 46 434,50 |  | 8 616,00 | 60 312,00 | 6 161,72 | 43 132,04 |  | 7 137,07 | 49 959,49 |
| 44 | Автоматический выключатель ИЭК Master ВА88-35 3Р 160А 35кА или эквивалент | шт. | 5 | 6 569,90 |  | 32 849,50 |  | 8 533,00 | 42 665,00 | 6 102,65 | 30 513,25 |  | 7 068,51 | 35 342,55 |
| 45 | Автоматический выключатель ИЭК Master ВА88-37 3Р 250А 35кА или эквивалент | шт. | 3 | 15 955,00 |  | 47 865,00 |  | 20 716,00 | 62 148,00 | 14 820,48 | 44 461,44 |  | 17 163,82 | 51 491,46 |
| 46 | Автоматический выключатель ИЭК Master 100А 35кА или эквивалент | шт. | 10 | 6 184,90 |  | 61 849,00 |  | 8 034,00 | 80 340,00 | 5 744,99 | 57 449,90 |  | 6 654,63 | 66 546,30 |
| 47 | Выключатель одноклавишный Этюд BA10-001B или эквивалент | шт. | 30 | 206,80 |  | 6 204,00 |  | 273,00 | 8 190,00 | 159,06 | 4 771,80 |  | 212,95 | 6 388,50 |
| 48 | Автоматический выключатель дифференциального тока ABB DS201 C32 AC30 или эквивалент | шт. | 20 | 5 843,70 |  | 116 874,00 |  | 5 809,00 | 116 180,00 | 4 795,00 | 95 900,00 | 4 795,00 | 5 482,56 | 109 651,20 |
| 49 | Автоматический выключатель дифференциального тока Systeme Electric City9 set АВДТ 1p+n с 40а 4.5ka 30мА тип-aс 230В или эквивалент | шт. | 20 | 5 381,20 |  | 107 624,00 |  | 4 048,00 | 80 960,00 | 4 139,34 | 82 786,80 |  | 4 522,84 | 90 456,80 |
| 50 | Дифференциальный автомат ИЭК АД14 C63А 4П 30мА тип АС трехфазный электронный 4,5кА (дифавтомат, АВДТ | шт. | 25 | 1 365,00 |  | 34 125,00 |  | 1 900,00 | 47 500,00 | 1 267,86 | 31 696,50 |  | 1 510,95 | 37 773,75 |
| 51 | Дифференциальный выключатель УЗО-03 4P 100А 100мА тип AC 6кА DEKraft или эквивалент | шт. | 10 | 4 163,30 |  | 41 633,00 |  | 5 410,00 | 54 100,00 | 3 202,50 | 32 025,00 |  | 4 258,60 | 42 586,00 |
| 52 | Устройство защитного отключения DEKraft узо-03 вдт, 4p, 63а, 30ма или эквивалент | шт. | 20 | 2 075,70 |  | 41 514,00 |  | 3 633,00 | 72 660,00 | 2 150,25 | 43 005,00 |  | 2 619,65 | 52 393,00 |
| 53 | Устройства защитного отключения УЗО 3-х полюсные,63 А, LEGRAND или эквивалент | шт. | 3 | 2 795,40 |  | 8 386,20 |  | 2 065,00 | 6 195,00 |  | 0,00 |  | 1 620,13 | 4 860,39 |
| 54 | DIN-рейка перфорированная оцинкованная REXANT или эквивалент | шт. | 10 | 49,00 |  | 490,00 |  | 67,00 | 670,00 | 40,02 | 400,20 |  | 52,00 | 520,00 |
| 55 | Din-рейка 20см перфорированная, оцинкованная REXANT или эквивалент | шт. | 50 | 35,60 |  | 1 780,00 |  | 61,00 | 3 050,00 | 27,51 | 1 375,50 |  | 41,37 | 2 068,50 |
| 56 | Штепсельная трехместная розетка REXANT влагозащищенная, с/з, 16 А, каучук 111-113 или эквивалент | шт. | 20 | 436,80 |  | 8 736,00 |  | 1 084,00 | 21 680,00 | 827,10 | 16 542,00 |  | 782,63 | 15 652,60 |
| 57 | Розетка 2-м ОП Этюд 16А I250В защ. шторки с заземл. или эквивалент | шт. | 100 | 388,90 |  | 38 890,00 |  | 510,00 | 51 000,00 | 535,21 | 53 521,00 |  | 478,03 | 47 803,00 |
| 58 | Розетка тройная 3х2П+3 с крышкой Simon 15 Aqua , 16А 250В или эквивалент | шт. | 100 | 916,00 |  | 91 600,00 |  | 1 034,00 | 103 400,00 | 553,22 | 55 322,00 | 1 034,00 | 834,40 | 83 440,00 |
| 59 | Розетка однофазная наружная (открытой установки) ,16А 250В IP65 Эра или эквивалент | шт. | 100 | 881,10 |  | 88 110,00 |  | 1 246,00 | 124 600,00 | 729,93 | 72 993,00 |  | 952,34 | 95 234,00 |
| 60 | Прямая вилка без заземления EKF, 6А 250В или эквивалент | шт. | 30 | 168,30 |  | 5 049,00 |  | 85,00 | 2 550,00 | 72,30 | 2 169,00 |  | 108,53 | 3 255,90 |
| 61 | Угловая вилка Smartbuy каучуковая 230В, 2P+PE, 16A, IP44 или эквивалент | шт. | 20 | 111,50 |  | 2 230,00 |  | 235,00 | 4 700,00 | 135,35 | 2 707,00 |  | 160,61 | 3 212,20 |
| 62 | Монтажная коробка BYLECTRICA ОП Iразмер 100х100х39 или эквивалент | шт. | 20 | 149,50 |  | 2 990,00 |  | 148,00 | 2 960,00 | 63,01 | 1 260,20 |  | 120,17 | 2 403,40 |
|  |  |  |  |  |  | 1 516 739,50 |  |  | 1 946 091,91 |  | 1 458 325,26 |  |  | 1 640 381,92 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2 008 362,80 |  | 2 500 731,39 |  | 1 815 720,41 |  |  | 2 108 267,18 |

В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой (поставкой) товара, выполнением работ, оказанием услуг, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

Приложение № 3

## к извещению о проведении 
запроса котировок в электронной форме

от 08.05.2026  г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1380

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______

г. Москва                                                                                             «___»_________ 2026 г.

________________________________________________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и

акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.

Отчетные документы – счета, универсальные передаточные документы, утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ (далее – УПД), акты сверки взаиморасчетов, а также иные документы, обмен которыми осуществляется в рамках настоящего Договора.

ЭОД – Отчетные документы, созданные с помощью средств компьютерной обработки информации, которые должны быть подписаны ЭП и сохранены на машинном носителе в виде файла формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.

ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.

Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется поставить Покупателю электроустановочные изделия (далее – Товар), предусмотренные спецификацией, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

  - Наименование, количество, цена, характеристики, требования к поставляемому Товару указаны в спецификации (приложение к настоящему Договору), согласованной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Поставщик гарантирует, что Товар является новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а маркировка импортного товара – международным стандартам. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям технических условий и норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации, и установленных для данного вида товар. Товар должен быть надлежащего качества, без повреждений или порчи во время транспортировки и хранения.

Поставляемый Товар должен быть свободен в обращении на территории Российской Федерации, свободен от прав третьих лиц, не должен являться предметом спора, находится в залоге, под арестом или иным обременением.

- КАЧЕСТВО ТОВАРА

  - Качество Товара подтверждается соответствующими документами (сертификатом соответствия, качества и т.п.), которые предоставляются Покупателю при поставке Товара.

  - Если соответствующий Товару стандарт отсутствует, а в спецификации (приложение к настоящему Договору) не указано, что Товар должен соответствовать определенному образцу или описанию, качество Товара должно соответствовать целям, для которых Товар такого рода обычно используется и конкретной цели использования Товара, предусмотренной в настоящем Договоре.

- УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

  - Поставщик осуществляет поставку Товара на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором, в срок не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора, предварительно уведомив Покупателя за 1 (один) календарный день до планируемой даты поставки по адресу электронной почты info@ncrc.ru.

  - Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента поставки. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента поставки. Моментом поставки Товара является дата подписания Покупателем УПД.

  - Товар передается Покупателю в оригинальной таре/упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого Товара. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать техническим условиям изготовителя и обеспечивать сохранность Товара от повреждений при транспортировке различными видами транспорта, многократной перегрузке и хранении. Иные условия о таре, упаковке и маркировке могут быть согласованы Сторонами в спецификации. Тара (в том числе, многооборотная) и упаковка Товара (в том числе, средства пакетирования), в которых поступил Товар, Поставщику не возвращаются.

  - В случае, когда документация, названная в пункте 3.1 Договора не будет передана Поставщиком в установленный Договором срок, Покупатель вправе отказаться от Товара и/или не осуществлять расчёты по Договору до представления всей документации.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет __________ (___________________) рублей __ копеек, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств и определяется спецификацией (приложение к настоящему Договору).

  - Цена Договора включает цену Товара, а также все расходы Поставщика по выполнению поставки по Договору, в том числе: погрузки, разгрузки, крепления в транспортном средстве, стоимость организации доставки Товара, стоимость транспортировки и иные транспортные расходы до места поставки, цену тары, упаковки и маркировки Товара, страховки, гарантийное обслуживание, а также налоги, установленные законодательством Российской Федерации, действующие на дату заключения Договора.

  - Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия Договора не допускается.

- УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

6.1. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях.

6.2. Оплата осуществляется после передачи Товара Покупателю не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами УПД.

6.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения Банка, обслуживающего Покупателя.

6.4. По требованию любой из Сторон Стороны Договора подписывают акт сверки поставок и взаиморасчетов.

- ПРИЕМКА ТОВАРА

  - Приемка товара осуществляется по адресам: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Терскол, ул. Азау, 12 на ВТРК «Эльбрус», Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, село Камсхо на ВТРК «Мамисон» и Российская Федерация, Чеченская республика, Итум-Калинский район, село Ведучи, улица 1-й переулок Хачироева, № 1 на ВТРК «Ведучи» в соответствии со спецификацией (приложение к настоящему Договору). Факт приемки Товара удостоверяется соответствующими подписями/ЭП в УПД. Одновременно с предоставлением УПД Поставщик обязан предоставить Покупателю оригинал счета на оплату Покупатель направляет Поставщику приглашение принять участие в приемке Товара, путем направления письменного приглашения с адреса электронной почты Покупателя: info@ncrc.ru на адрес электронной почты Поставщика: _____________. В случае согласия Поставщика принять участие в приемке Товара при выявлении отклонений по количеству и/или качеству Товара Стороны составляют двухсторонний Акт, в соответствии с пунктом 7.2 Договора. Если Поставщик отказывается принять участие в приемке, то Покупатель осуществляет приемку в одностороннем порядке и при выявлении отклонений по количеству и/или качеству Товара Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.

  - Если при приёмке Товара, производимой Покупателем в присутствии представителя Поставщика, будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора и/или сопроводительным документам, то результаты такой приёмки оформляются соответствующим двусторонним Актом приёмки, который является основанием для предъявления претензий Поставщику. Такой Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приёмке. Сторона, несогласная с содержанием Акта, обязана подписать Акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение.

В случае выявления несоответствия Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора и/или сопроводительным документам, приемка которого осуществляется Покупателем в отсутствие представителя Поставщика, Покупателем составляется односторонний Акт приемки, в котором указываются выявленные нарушения. Составленный в одностороннем порядке Акт приемки направляется Поставщику на следующий рабочий день после его составления.

  - В случае обнаружения некомплектности Товара, Покупатель производит оплату за фактически принятое им количество Товара, соответствующее требованиям о комплектности, а также имеет право по своему выбору потребовать от Поставщика:

– соразмерного уменьшения покупной цены;

– доукомплектования Товара в разумные сроки.

  - Если Поставщик в срок, указанный Покупателем, не произведет доукомплектования Товара в соответствии с требованием Покупателя, заявленным согласно пункта 7.3 настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору:

– потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

  - В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего Договора, Покупатель производит оплату за фактически принятое количество Товара, качество которого соответствует Договору.

Забракованный Покупателем Товар не принимается и оплате не подлежит. При этом Поставщик обязан распорядиться некачественным Товаром в сроки, установленные пунктом 7.10 настоящего Договора.

В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

– соразмерного уменьшения покупной цены, если Товар, несмотря на обнаруженное в нем отступление от качества, может использоваться по прямому назначению без устранения недостатков, и Покупатель согласен на использование такого Товара. После достижения Сторонами соглашения о цене Товара с учетом снижения требования к его качеству и составления об этом Дополнительного соглашения к настоящему Договору, Покупатель принимает Товар по сниженной цене;

– безвозмездного устранения недостатков Товара;

– возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, Покупатель вправе по своему выбору:

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

– потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

  - В случае предъявления Покупателем требований, перечисленных в пунктах 7.3-7.5 настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя устранить за свой счет недостатки, выявленные в ходе приемки.

  - В случае обнаружения при приемке Товара превышения количества Товара по сравнению с тем, которое указано в спецификации, Поставщик по требованию Покупателя обязан незамедлительно забрать излишне поставленный Товар и вывезти его в сроки, установленные пунктом 7.10 настоящего Договора.

  - Перечисленные выше права Покупателя, в случае нарушения условий Договора Поставщиком, не лишают его права воспользоваться иными правами и гарантиями защиты, предоставленными ему действующим законодательством и иными положениями Договора.

  - В случае представления Покупателем обоснованных замечаний (претензий) по итогам приемки Товара, Поставщик будет считаться исполнившим свои обязанности по соответствующей поставке только после устранения выявленных в ходе приемки недостатков и принятия Покупателем соответствующего Товара.

  - Товар, поставленный в излишнем количестве, а также Товар, к качеству и комплектности которого у Покупателя имеются претензии, считается не принятым Покупателем и не перешедшим в его собственность. Такой Товар переходит к Покупателю на ответственное хранение.

Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, или распорядиться им в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя. Если в указанный срок Поставщик не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать излишне поставленный Товар или возвратить Поставщику излишнее количество Товара, а также Товар, к качеству и комплектности которого у Покупателя имеются претензии.

  - Поставщик обязан возместить Покупателю необходимые расходы, понесенные последним в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента выставления счета Покупателем. В случае реализации Товара согласно пункту 7.10 настоящего Договора Покупатель перечисляет Поставщику денежные суммы, вырученные от реализации за вычетом причитающегося вознаграждения Покупателю в размере 30% от стоимости, за которую данный Товар был реализован.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - При передаче Поставщиком Покупателю Товара, подлежащего затариванию и/или упаковке обычным для такого Товара способом, который обеспечит его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки, без тары и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и/или упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и/или упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и/или упаковку.

  - За нарушение сроков поставки Товара, определенных условиями настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,2 % от цены Товара, в том числе, если Поставщик недопоставил или поставил Товар ненадлежащего качества и/или ненадлежащей комплектности, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

  - В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Покупателя по правилам, предусмотренным пунктом 12.2 настоящего Договора, Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере 30% от цены Товара, не поставленного на момент отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.

  - Уплата неустойки (штраф, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна устранить эти нарушения в возможно короткий срок.

  - При условии выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку за каждый день просрочки, в случае если Покупатель нарушил условия оплаты поставленного Товара, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.

  - Неустойка (штраф, пени) уплачивается Поставщиком при наличии соответствующего письменного требования Покупателя. Покупатель вправе удержать неустойку (штраф, пени) из осуществляемых по настоящему Договору платежей Поставщику.

- ГАРАНТИИ

  - Товар должен полностью отвечать требованиям, указанным в Договоре и спецификации, а также не должен содержать дефектов изготовления. Гарантийный срок поставляемого Товара определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации для данной категории Товаров.

  - Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар и документация являются его исключительной собственностью, в отношении них отсутствуют какие-либо обременения и права третьих лиц, в т.ч. права интеллектуальной собственности или смежные с ними.

  - Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Товара в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Договора исчисляется с момента поставки Товара.

  - Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки Товара путем новой поставки или иным способом, указанным Покупателем и не противоречащим действующему законодательству.

  - На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента его поставки.

  - О факте обнаружения дефекта Товара в течение гарантийного срока Покупатель извещает Поставщика в письменной форме. Полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Товара в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения письменного уведомления Покупателя для составления Акта забраковки.

Если в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя Поставщик не сообщит о своем участии в составлении Акта забраковки, либо по прибытии откажется от его подписания, то Покупатель вправе составить Акт забраковки в одностороннем порядке. Акт забраковки, составленный в одностороннем порядке, имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.

  - Забракованный Покупателем Товар должен быть отремонтирован на месте или вывезен Поставщиком со склада Покупателя не позднее 30 (тридцать) календарных дней со дня составления Акта забраковки.

Вывоз забракованного Товара и предоставление взамен надлежащего Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет (включая все транспортные расходы по перевозке забракованного Товара, по доставке надлежащего Товара на склад Покупателя, расходы по страхованию перевозимого Товара, а также возмещает Покупателю документально подтвержденные расходы на монтаж вновь поставленного надлежащего Товара).

  - Если Поставщик не устранит выявленные недостатки /дефекты/ или не заменит дефектный Товар или его составляющие части в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня составления Акта забраковки, Покупатель имеет право по своему выбору на совершение следующих действий:

9.8.1.	Устранить/исправить дефекты самостоятельно, и потребовать возмещения Поставщиком понесенных Покупателем расходов на устранение /исправление/ дефектов. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные последним расходы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования.

9.8.2.	Отказаться от дефектного Товара или составляющих его частей, и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств, при этом Поставщик обязан распорядиться таким Товаром в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

  - В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

  - Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1.	Изменение или расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения.

12.2.	Покупатель имеет право в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в случае:

– невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по замене Товара, устранению недостатков количества/качества, которые были выявлены в ходе приемки;

– невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком замены Товара или его частей в рамках гарантийных обязательств;

– неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара с отклонением более чем на 3 (три) календарных дней;

– однократного нарушения Поставщиком срока поставки Товара с отклонением более чем на 5 (пять) календарных дней;

– непредставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Договора.

12.3.	Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с пунктом 12.2 Договора с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования).

13.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 
10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

13.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

13.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного  правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.

13.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

- ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

14.1. При составлении и обмене Отчетными документами Стороны могут применять ЭДО. ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. При использовании терминов в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

14.3. ЭОД подписываются квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП при обмене ЭОД между Сторонами недопустимо.

14.4. Стороны признают, что любой ЭОД, подписанный квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. ЭОД не дублируются на бумажном носителе.

14.5. Обмен ЭОД в рамках ЭДО Покупателем осуществляется через Оператора ЭДО посредством применения сервиса: 1C-ЭДО (Электронный Документооборот).

14.6. В случае невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, обмен Отчетными документами осуществляется на бумажном носителе.

14.7. При осуществлении обмена ЭОД Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором ЭДО, при его наличии.

Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.

14.8. В случае, если в срок 20 (двадцать) календарных дней Сторона, направившая ЭОД не получит от Стороны, получающей ЭОД (либо от Оператора ЭДО), подтверждение о получении ЭОД, Сторона, направляющая ЭОД, оформляет соответствующий Отчетный документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет его другой Стороне в порядке, установленном Договором.

14.9. Составление и обмен ЭОД с подписанием их квалифицированной ЭП не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, подписывающим ЭОД, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица.

14.10. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) может быть изменен исключительно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде.

14.11. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) не распространяется на раздел 11 «Разрешение споров» Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от взаимных расчетов и ответственности за выявленные нарушения.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

  - Сторона не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

Без письменного согласия Покупателя Поставщик не вправе заключать договор уступки права требования (цессии), а также договор финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Поставщиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга), Поставщик уплатит Покупателю штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Покупателя требуется также и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

  - В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты (на адрес электронной почты) Покупателя info@ncrc.ru на адрес электронной почты (с адреса электронной почты) Поставщика ___________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, платежных или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

  - В том случае, когда Договором предусмотрена оплата после передачи Товара Покупателю, указанный Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите к отношениям Сторон по настоящему Договору и приложением к нему не применяются.

  - Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации, о реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

  - Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

  - Приложение – спецификация.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК ____________________ Адрес места нахождения: _________________________ _________________________ Адрес для отправки почтовой корреспонденции: _________________________ _________________________ Тел./факс: ___________________ ИНН __________, КПП _________ ОКПО _____________ ОГРН ______________ Платежные реквизиты: р/счет: _________________________ Банк: __________________________ к/счет: _________________________ БИК: ______________ ___________________ / _____________ / (подписано ЭЦП) | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «КАВКАЗ.РФ» Адрес места нахождения: улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I, город Москва, Российская Федерация, 123112 Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 123112, Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I Тел./факс: +7(495)775-91-22 / -24 ИНН 2632100740, КПП 770301001 ОКПО 67132337 ОГРН 1102632003320 Платежные реквизиты: р/счет: 40701810500020000436 Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва к/счет: 30101810400000000225 БИК: 044525225 _____________________/ ________________/ (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

###### ПРИЛОЖЕНИЕ

###### к договору от «__» _______________ 2026 г.

###### №

###### СПЕЦИФИКАЦИЯ

| п/№ | Наименование товара Технические характеристики |  | Кол-во (шт.) | Информация о стране происхождения товара | Цена за единицу, рублей, включая НДС | Стоимость, рублей, включая НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Терскол, ул. Азау, 12 на ВТРК «Эльбрус», |  |  |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, село Камсхо на ВТРК «Мамисон» |  |  |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация, Чеченская республика, Итум-Калинский район, село Ведучи, улица 1-й переулок Хачироева, № 1 на ВТРК «Ведучи» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, руб. (включая НДС) |  |  |  |  |  |

| ОТ ПОСТАВЩИКА: | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: |  |
| --- | --- | --- |
| _______________________________ (подписано ЭЦП) |  | ____________________________________ (подписано ЭЦП) |  |