# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок от 20.12.2013 № ЗК-АХО–151

# Заказчик

# Наименование: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

# (ОАО «КСК», ИНН 2632100740).

# Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, проспект Кирова, 
д. 82 А.

# Контактная информация

# Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38.

# Адрес электронной почты: info@ncrc.ru

# Телефон:  +7 (495) 775-91-22, доб.: 421

# Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.

Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru

Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru

# Информация по предмету закупки:

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку очистителей воздуха «Аэролайф» для нужд ОАО «КСК».

Начальная (максимальная) цена договора: 490 056 (Четыреста девяносто тысяч пятьдесят шесть) рублей, без учета НДС.

В цену договора включены все расходы поставщика на доставку, уплату сборов, налогов (помимо НДС) и иных обязательных платежей, и является окончательной.

Финансирование: собственные средства ОАО «КСК».

Срок поставки товара: январь 2014 года.

Срок заключения договора: не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней 
со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

# Место поставки товара: Российская Федерация, г. Москва.

Условия оплаты: оплата осуществляется по факту поставки Товара, в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня поставки, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета, товарной накладной, счета фактуры и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки Товара.

Условия заключения договора:

- Договор заключается по цене, предложенной победителем запроса котировок.

- Договор заключается в соответствии с условиями, предложенными Заказчиком, 
по форме, прилагаемой в Приложении № 2 к настоящему Извещению.

- Спецификация (Приложение № 1 к проекту договора) является неотъемлемой частью договора.

Квалификационные требования к участникам закупки:

- Обязательные требования к участникам закупки:

  - Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

  - Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

  - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.

  - Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа (закупки), формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ и/или в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

Котировочные заявки принимаются по форме, приведенной в Приложении 
№1 к настоящему Извещению по адресу: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 38 ежедневно в рабочие для Заказчика дни с 10:00 до 16:00 (мск).

Дата начала подачи котировочных заявок: 20 декабря 2013 года.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 26 декабря 2013 года 
16:00 (мск).

Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: 16:30 (мск) 
26 декабря 2013 года.

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: до 31 декабря 2013 года.

Оформление:

Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным представителем участника закупки, на подписи должна быть проставлена печать (для юридических лиц).

В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью (для юридических лиц) и подписью уполномоченного представителя участника закупки.

Вместе с котировочной заявкой (Приложение №1) как ее приложение участник представляет подписанный со своей стороны проект договора (Приложение №2), сведения об участнике запроса котировок, по форме, установленной Заказчиком (Приложение №3) и заверенные копии документов, подтверждающих данные указанные в заявке участника закупки.

Приложения:

1. Форма котировочной заявки;

2. Проект договора;

3. Сведения об участнике закупки.

Генеральный директор

ОАО «КСК» 			  ________________ Верещагин Сергей Викторович

Приложение № 1

Извещению о запросе котировок

от 20.12.2013 № ЗК-АХО–151

ФОРМА

(На фирменном бланке)

В Единую комиссию ОАО «КСК»

Полное наименование организации,

Фактический адрес, телефон

Исх. №____

от  «__»___________201_ г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив Извещение о проведении запроса котировок от 20.12.2013
№ ЗК-АХО–151 (далее – Извещение), предлагаем заключить договор с ценой договора ________ рублей (без учета НДС), в порядке и на условиях, предусмотренных Извещением и приложениями к нему.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый Заказчиком договор не позднее 20 (Двадцати) дней со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия договора, если таковой будет с нами заключен.

Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________________

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

Настоящим гарантируем достоверность представляемых сведений и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

К настоящей заявке прилагаются:

- Подписанный проект договора;

- Сведения об участнике закупки.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 2

## (Приложение 1 к котировочной заявке)

к Извещению о запросе котировок от 20.12.2013 № ЗК-АХО–151

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

г. Москва						        		«___» ____________ 201__ г.

______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик, в лице __________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, с одной стороны, и Открытое акционерного общество «Курорты Северного Кавказа», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор – (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставляемый по настоящему Договору Товар (в дальнейшем по тексту – «Товар»).

  - Наименование, цена, количество и комплектность Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Вместе с Товаром поставляются его принадлежности и относящаяся к нему документация (техническая документация, сертификат происхождения, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации и т.п.).

  - Место, сроки, способ поставки Товара определяются в соответствии с условиями настоящего Договора.

- КАЧЕСТВО ТОВАРА

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации требованиям ГОСТов, ТУ, нормативно-технической и иной документации, принятой для данного вида Товара, а так же иным параметрам, в случае их согласования Сторонами.

Кроме того, качество Товара должно соответствовать целям, для которых Товар такого рода обычно используется.

  - При необходимости качество Товара удостоверяется установленными действующим законодательством Российской Федерации документами, в том числе сертификатом качества предприятия – изготовителя, сертификатом соответствия, предоставляемыми на каждое наименование каждой партии Товара.

  - К Товару должна прилагаться относящаяся к нему инструкция по  эксплуатации, техническая и иная документация на русском языке, находящаяся в каждой упаковке Товара.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Поставка Товара осуществляется по адресу: __________________________________.

Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке, либо с участием представителя Поставщика, действующим на основании доверенности.

  - Поставщик должен в срок не менее чем за 3 (три) дня до планируемой даты отгрузки Товара связаться с Покупателем для получения инструкций по порядку доставки Товара и инструкций по заполнению товаросопроводительной документации в части касающейся реквизитов грузополучателя.

  - При передаче Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: Товарную накладную на отгруженный Товар по форме № Торг-12, утвержденную постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 за № 132, оригинал счета, счет-фактуру на указанный Товар, сертификаты, документы, дающие право на гарантийное обслуживание каждой единицы Товара (гарантийные талоны), а так же иные документы, предусмотренные условиями настоящего Договора.

  - Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами Товарной накладной на отгруженный Товар по форме № Торг-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 за № 132. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя после подписания Сторонами Товарной накладной на отгруженный Товар.

  - Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания настоящего Договора. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара.

  - При обнаружении несоответствия поставленного Товара по количеству, ассортименту, номенклатуре, комплектности, качеству, требованиям ГОСТов, ТУ, либо данным, указанным в маркировке, сопроводительных документах, условиям настоящего Договора, Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика об обнаруженных недостатках.

Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения уведомления (если суть его сводится к этому), за свой счет обязан заменить Товар не соответствующий  по количеству, номенклатуре, комплектности, качеству, предъявляемым требованиям.

  - Товар передается Покупателю в оригинальной таре/ упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого Товара. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать техническим условиям изготовителя и обеспечивать сохранность Товара от повреждений при транспортировке различными видами транспорта, многократной перегрузке и хранении. Иные условия о таре, упаковке и маркировке могут быть согласованы Сторонами дополнительно.

  - Тара (в том числе, многооборотная) и упаковка Товара (в том числе, средства пакетирования), в которых поступило Товар, Поставщику не возвращаются.

- ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора.

    - Цена Договора составляет  _________________________________________, в том числе НДС 18%, в размере _________________________________________________. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена Товара изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС.

Цена Договора включает стоимость Товара, страховки, маркировки, тары, упаковки, доставки Товара Покупателю, погрузочно-разгрузочных работ, гарантийного обслуживания, налоги, сборы, таможенные и другие обязательные платежи, оформление необходимой документации, а также прочие расходы Поставщика в связи с выполнением им условий настоящего Договора.

    - Цена за единицу Товара определяется в Спецификации (Приложении № 1 к настоящему Договору).

    - Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия Договора не допускается.

  - Оплата осуществляется по факту поставки Товара, в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня поставки, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета, товарной накладной, счета фактуры и подписанного Сторонами Акта
сдачи-приемки Товара.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Поставщик обязан:

    - Произвести поставку Товара в количестве и по качеству в соответствии с условиями настоящего Договора. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы.

    - Передать Покупателю Товар, свободный от прав и притязаний третьих лиц, в объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.

  - Покупатель обязан:

    - Принять поставляемый Товар и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора, за исключением тех случаев, когда он вправе требовать замены Товара или отказаться от исполнения данного Договора.

    - Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту. Составить и подписать соответствующие документы, подтверждающие факт поставки Поставщиком Товара.

    - Сообщить Поставщику о замеченных при приемке или в процессе эксплуатации недостатках проданного Товара.

  - В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает Товар, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения настоящего Договора.

  - В случаях, когда Поставщик знал или должен был знать о том, что переданный Покупателю Товар не соответствует условиям настоящего Договора он не вправе ссылаться на положения, предусмотренные пунктами 5.2.1. – 5.3. настоящего Договора.

  - Если Поставщик отказывается передать Покупателю проданный Товар, Покупатель вправе отказаться от исполнения данного Договора.

  - Если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим Договором, Покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Покупатель вправе отказаться от Товара и потребовать возврата перечисленных Поставщику в уплату за Товар сумм.

  - Если Поставщик передал в нарушение настоящего Договора Покупателю меньшее количество Товара, чем определенно настоящим Договором, Покупатель вправе, по своему выбору, либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных денежных сумм.

  - Если Поставщик передал Покупателю Товар в количестве, превышающем количество, указанное в настоящем Договоре, Покупатель обязан известить об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения этого факта. В случае, когда в данный срок после сообщения Покупателя Поставщик не распорядится соответствующей частью Товара Покупатель вправе принять весь Товар.

Дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, определенной для Товара, принятого в соответствии с договором, если иная цена не определена соглашением Сторон.

  - При передаче Поставщиком Товара в ассортименте не соответствующем условиям настоящего Договора, Покупатель по своему выбору имеет право:

- на замену ассортимента Товара соответствующего условиям настоящего Договора;

- на отказ от принятия и оплаты Товара или части Товара, ассортимент которого не соответствует условиям настоящего Договора, а если Товар оплачен, на возврат уплаченных денежных сумм.

Товар, не соответствующий условиям настоящего Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение 7 (семь)  рабочих дней после принятия Товара не сообщит Поставщику о своем отказе от Товара.

  - Покупатель, которому передан Товар ненадлежащего качества вправе по своему выбору:

- требовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- требовать безвозмездного устранения недостатков Товара в семидневный срок;

- возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, надлежащего качества;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

  - Покупатель вправе предъявить требования, указанные в пункте 5.11 настоящего Договора при обнаружении недостатков Товара в течение всего гарантийного срока.

- ГАРАНТИЯ

  - Поставленный Товар должен иметь гарантию предприятия – изготовителя и гарантию Поставщика. Срок гарантии составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки.

  - В случае обнаружения в течение гарантийного срока Товара, что его качество не соответствует требованиям, установленным в настоящем Договоре, а так же неисправности Товара, которая возникла не по вине Покупателя, Поставщик обязан за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней произвести ремонт или замену неисправного или не качественного Товара.

  - Для осуществления ремонта, при отсутствии возможности произвести ремонт Товара на месте, Поставщик обязан своими силами производить транспортировку Товара от Покупателя до необходимого места и обратно.

  - В случае неисполнения условий установленных в пункте 6.3. настоящего Договора Поставщик обязан за свой счет оплатить ремонт Товара, произведенный третьими лицами.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

  - Поставщик несет ответственность за поставку Товара ненадлежащего качества согласно условиям настоящего Договора.

  - За просрочку поставки Товара, недопоставку Товара, поставку некачественного или некомплектного Товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,2% от цены Договора, указанной в пункте 4.1.1. за каждый день неисполнения своего обязательства.

  - В случае замены поставленного Товара вследствие дефектов или несоответствия установленным техническим или иным требованиям, Покупатель вправе удерживать с Поставщика пеню в размере 0,2% от стоимости заменяемого Товара, со дня, когда согласно Договору Товар должен быть поставлен, до дня фактической поставки Товара, соответствующего Договору.

  - Начисленная пеня взыскивается путем выставления отдельного счета.

  - Убытки, причиненные по вине Поставщика другой Стороне и/или третьим лицам в ходе оказания исполнения Договора, полностью возмещаются Поставщиком. В случае если убытки превышают размер пеней и штрафов (далее - штрафные санкции) по Договору, убытки возмещаются сверх штрафных санкций, установленных Договором.

  - Покупатель вправе удержать начисленные Поставщику пени и штрафные санкции из сумм, причитающихся Поставщику платежей согласно подписанному сторонами Акту взаимозачета платежей.

  - Штрафные санкции по Договору начисляются при условии выставления письменного требования виновной Стороне. Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СИЛЫ

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, пожара, землетрясения, наводнения и других природных стихийных бедствий, а также издания актов государственных органов.

  - Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением  наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Неизвещение или несвоевременное извещение лишает Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на случаи, освобождающие от ответственности.

  - В случаях, предусмотренных в пункте 8.1. Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении одного месяца, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

  - Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

  - В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы.

- ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

  - В Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

  - Договор может быть досрочно расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской   Федерации и настоящим Договором.

  - Изменение или расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения.

  - Покупатель имеет право в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в случае:

- невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по замене Товара, устранению недостатков количества/качества, которые были выявлены в ходе приемки;

- невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком замены Товара или его частей в рамках гарантийных обязательств;

- нарушения сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) дней.

  - Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с п.10.4. с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

  - В случае досрочного прекращения действия Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан вернуть Покупателю денежные средства, не покрытые надлежащей поставкой Товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты досрочного прекращения действия Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и окончания взаиморасчетов.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Поставщик не вправе уступить свои права по настоящему Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Покупателя.

  - По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и (или) банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

  - Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

  - Договор  составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - К Договору прилагается:

- Спецификация (Приложение №1).

- АДРЕСА И РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:						    Покупатель:

______________  					_______________

Приложение № 1 к 
Проекту Договора

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку очистителей воздуха «Аэролайф» для нужд ОАО «КСК»

Требования к техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| № п/п | Наименование | Количество | Цена за ед., руб., без учета НДС | Стоимость, руб., без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очиститель воздуха фотокаталитический «Аэролайф» Модель АТП-300 (РЕЦИРКУЛЯТОР) | 4 |  |  |

Технические характеристики очистителя воздуха «Аэролайф» (Модель АТП-300):

| № пп | Наименование параметра | Наличие или величина параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Росздравнадзора | Да |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ России на оборудование | Да |
|  | Декларация о соответствии требованиям ГОСТ | Да |
|  | Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, и соответствовать современным требованиям | Да |
|  | Фотокаталитический фильтр для иннактивации всех типов микроорганизмов и удаления из обрабатываемого воздуха молекулярных химических загрязнителей | Да |
|  | Возможность эксплуатации в непрерывном и периодическом режимах | Да |
|  | Ограничение времени непрерывной работы прибора | Не ограничено |
|  | Эффективная очистка при уровне загрязнения воздуха органическими примесями выше 3 ПДК | Да |
|  | Безопасность эксплуатации в присутствии людей | Да |
|  | Безопасный диапазон излучения УФ-лампы (диапазон А, 320-400 нм) | Да |
|  | Наличие нанодисперсного фотокатализатора на основе диоксида титана, доппированного платиной и палладием, с максимально возможным квантовым выходом реакции фотоокисления | Да |
|  | Токсичные примеси воздуха не должны накапливаться на фильтрах (полное окисление всех загрязнителей до безвредных составляющих – углекислого газа, воды и др.) | Да |
|  | Тип лампы - безозоновая | Да |
|  | Срок службы фотокаталитического носителя, лет | 5 лет |
|  | Наработка на отказ вентиляторов | 25-30 тыс. часов |
|  | Класс фильтрации аэрозолей в соответствии с ГОСТ Р 51251-99 (для режима 300 м3/час), не ниже | H13 |
|  | Стабильная эффективность иннактивации микроорганизмов в соответствии требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 (в т.ч. золотистого стафилококка), не менее | 99,96% |
|  | Степень очистки за один проход от аммиака в газовой фазе | 90-95% |
|  | Степень очистки за 1 проход от аминов и основных газов в газовой фазе | 90-95% |
|  | Количество ступеней очистки, не менее | 6 |
|  | Количество фотокаталитических ступеней очистки | 2 |
|  | Конструктивное исполнение | Передвижное |
|  | Наличие фиксатора от качения | Да |
|  | Масса | 82 кг |
|  | Размеры, (мм) Высота Ширина Глубина | 1250 680 650 |
|  | Производительность по очистке воздуха | 300-550 м3/час |
|  | Производительность по очистке воздуха в турбо-режиме | 880 м3/час |
|  | Номинальная потребляемая мощность | 320 Вт |
|  | Номинальная потребляемая мощность в турбо-режиме | 470 Вт |
|  | Параметры электрической сети | 220В (±30%), 50Гц |
|  | Шнур питания с защитным заземлением | Наличие |
|  | Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке | Да |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | 1 года |
|  | Сервисная служба | Наличие |
|  | Световая индикация включения в сеть и работы прибора | Да |
|  | Световая индикация аварийных режимов | Да |
|  | Наличие пульта дистанционного управления | Да |

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 3

## (Приложение 2 к котировочной заявке)

к Извещению о запросе котировок от 20.12.2013 № ЗК-АХО–151

## СВЕДЕНИЯ

об участнике закупки

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по взаиморасчетам по договору |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех представленных данных, указанных в анкете. В подтверждение прикладываются следующие документы:

1) устав (в актуальной редакции);
2) свидетельство о регистрации (ОГРН);
3) свидетельство о присвоении ИНН;
4) документы о назначении и вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера компании;
5) свидетельство о присвоении кодов статистики;

6) выписка из ЕГРЮЛ;

7) прочие подтверждающие квалификацию участника закупки документы и материалы, требуемые настоящим Извещением.

* все копии должны быть заверены контрагентом: «Копия верна», должность, Ф.И.О., подпись, печать и дата.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                       _______________________

(расшифровка подписи)