**Разъяснения положений документации о закупке от 20.06.2023 г. № 1**

**(Извещение от 14.06.2023 г. № АЭФ-ДЭУК-261)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Просим Вас разместить технические характеристики и размеры Ангара, которого нужно утеплить | Благодарим за проявленный интерес к закупке, Заказчик рассмотрев поступивший запрос сообщает, ангар «Гараж гондол» расположен на втором этаже административного здания - офиса на ВТРК «Эльбрус». Помещение ангара «Гараж гондол» имеет площадь 600 м2 (12х50). Кровля покрыта металлическим профилированным настилом типа каскад по деревянной обрешётке по полусферическим фермам (боковые по 6 м и верхние 12 м). Высота полусферы составляет 6,5 м. Утепление будет производиться внутри ангара снизу кровли. |