# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого запроса котировок в электронной форме
от 10.04.2019 г. № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118

| № п/п | Наименование | Содержание пункта извещения |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения В настоящем извещении о проведении открытого запроса котировок в электронной форме применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, работ, услуг в АО «КСК». Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг в АО «КСК», регулирующие порядок проведения открытого запроса котировок в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки. |
|  | Заказчик | Наименование: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК», ИНН 2632100740). Место нахождения: 357500, Российская Федерация, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 82 а. |
|  | Контактная информация | Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская ул., д. 10. Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 421. Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович. Адрес сайта заказчика: www.ncrc.ru Адрес сайта Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru (далее – сайт ЕИС, ЕИС) Адрес сайта электронной площадки: Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru (далее – сайт электронной площадки, Единая электронная торговая площадка, электронная площадка). |
|  | Информация по предмету закупки |
|  | Способ закупки | Открытый запрос котировок в электронной форме. |
|  | Предмет закупки | Право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию систем противопожарной безопасности. |
|  | Краткое описание предмета закупки | Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к настоящему извещению). |
|  | Предмет договора | Оказание услуг по обслуживанию систем противопожарной безопасности. |
|  | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к настоящему извещению). |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | Начальная (максимальная) стоимость услуги по обслуживанию систем противопожарной безопасности в месяц: 60 333,33 (Шестьдесят тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки, без учета НДС. Цена договора: 723 999,96 (Семьсот двадцать три тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек, без учета НДС, или 868 799,96 (Восемьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 96 копеек, включая НДС. В цену договора включены все расходы исполнителя на оказание услуг, уплату сборов, налогов и иных обязательных платежей. |
|  | Финансирование | Собственные средства АО «КСК». |
|  | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания договора. |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 369152, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Архызское сельское поселение, с. Архыз, туристическая деревня Романтик, д. 1. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Определены формой заявки на участие в закупке (приложение № 1 к настоящему извещению) и пунктами 5 и 6 настоящего извещения. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Определены проектом договора (приложение № 3 к настоящему извещению). |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Определены проектом договора (приложение № 3 к настоящему извещению). |
|  | Обеспечение заявки на участие в закупке | Не предусмотрено. |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не предусмотрено. |
|  | Дата окончания срока предоставления заказчику запроса на разъяснение положений извещения о закупке | 26 апреля 2019 года. |
|  | Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: | 10 апреля 2019 года. |
|  | Место подачи заявок на участие в закупке | www.roseltorg.ru, Единая электронная торговая площадка. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | 06 мая 2019 года 16:00 (мск). |
|  | Место открытия доступа к заявкам на участие в закупке | Единая электронная торговая площадка. |
|  | Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя | 16 мая 2019 года. Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о закупке без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок. |
|  | Место рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя: | 123112, г. Москва, ул. Тестовская ул., д. 10. |
|  | Требования к участникам закупки |
|  | Обязательные требования к участникам закупки | Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки (предметом закупки); непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора); отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. Соответствие участника закупки предъявляемым требованиям к участнику закупки подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки основным требованиям заказчика, подготовленной участником закупки в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенной подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии), а также, при необходимости такого подтверждения, иных документов, определенных участником закупки. |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Участник закупки должен иметь: 2.2.1.1. действующую лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 2.2.2. Отсутствие: у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке; у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора и/или договора, расторгнутого в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией. Соответствие участника закупки предъявляемым требованиям, определенным пунктами 2.2.2.1 – 2.2.2.3, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки дополнительным требованиям заказчика, подготовленной участником закупки в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенной подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии), а также, при необходимости такого подтверждения, иных документов, определенных участником закупки. |
|  | Порядок предоставления извещения о закупке участнику закупки | После размещения извещения о закупке заинтересованные лица могут получить без взимания платы извещение о закупке в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества. |
|  | Порядок предоставления разъяснений положений извещения о запросе котировок | При проведении закупки участник закупки вправе направить запрос о даче разъяснении положений извещения о закупке на сайте электронной площадки или в адрес председателя Единой комиссии, поданный в письменной форме на фирменном бланке организации (при наличии), составленный на русском языке, подписанный лицом, имеющим право подписывать от имени участника закупки, представленный заказчику любым способом доставки, включая направление скан-копии такого запроса по электронной почте в адрес заказчика (info@ncrc.ru). В случае предоставления запроса о даче разъяснений положений извещения о закупке на сайте Единой электронной торговой площадки, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения на сайте Единой электронной торговой площадки и сайте ЕИС. В случае предоставления запроса о даче разъяснений положений извещения о закупке на бумажном носителе, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления направляет в адрес лица, предоставившего запрос в письменной форме разъяснения положений извещения о закупке, и размещает такие разъяснения в ЕИС, сайте электронной площадки, сайте Общества без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений извещения о закупке, оформленный с нарушением требований пункта 4.1 настоящего извещения, а также в случае если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Разъяснения положений извещения о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
|  | Порядок подготовки заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Для участия в закупке в электронной форме участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке. Подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов. Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением о закупке. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований извещения о закупке. |
|  | Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок | Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие документы, сведения и информацию: заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме (по форме, определенной приложением № 1 к настоящему извещению); сведения об участнике закупки (по форме, определенной приложением № 2 к настоящему извещению); учредительный и регистрационные документы участника закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица, зарегистрированного позже 2016 года), свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного позже 2016 года), (или копии (при проведении закупки на бумажном носителе) или учредительные и регистрационные документы участника закупки в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) документ, удостоверяющий личность участника закупки (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем); выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выписка из реестра юридических лиц или физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей государства, в котором зарегистрировано лицо (для иностранного лица). Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на ЕИС настоящего извещения; документ, подтверждающий полномочия подписанта заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме и прилагаемых к заявке документов, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (документ с решением о назначении или об избрании (протокол заседания общего собрания/совета директоров/наблюдательного совета или решение единоличного участника лица) и/или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности) (далее в настоящем пункте - руководитель) (настоящий абзац применяется для юридического лица, в случае если подписант является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в открытом запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) полномочия такого лица (настоящий абзац применяется для юридического лица, в случае если подписант не является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица). Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством; решение об одобрении или о совершении крупной сделки (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой) или, справка, содержащая информацию о том, что решение об одобрении или о совершении крупной сделки не требуется, оформленная в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки не установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой); бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах/отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный год с отметкой налоговых органов (ФНС) о принятии на каждом документе и/или указанные документы, сформированные и предоставленные участником закупки в ФНС в электронном виде, распечатанные на бумажном носителе, а также документы, подтверждающие принятие ФНС таких документов, полученные от ФНС в электронном виде, распечатанные на бумажном носителе и/или письмо, оформленное в свободной форме на бланке организации (при наличии), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии), и/или документ, подтверждающий отсутствие таких документов с указанием объективных причин их отсутствия (указанные документы предоставляются обязательно), а также бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах/отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный период текущего года (указанные документы предоставляются при наличии); документ, на основании которого юридическое лицо освобождено от уплаты НДС (при наличии) и/или уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (при наличии); декларация соответствия участника закупки основным требованиям заказчика, определенным пунктом 2.1 настоящего извещения; документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям к участникам закупки, определенные пунктом 2.2 настоящего извещения (в случае наличия таких требований); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, составленного (оформленного) на иностранном языке (в случае, если в составе заявки на участие в закупке предоставлен документ, составленный (оформленный) на иностранном языке). В случае противоречия текста в оригинале документа и переводе документа преимущество будет иметь текст в переводе документа. |
|  | Рассмотрение заявок на участие в закупке и определение победителя закупки | После открытия доступа к заявкам на участие в закупке Единая комиссия рассматривает предоставленные заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным настоящим извещением. На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о допуске или не допуске к участию в запросе котировок участника закупки и решение об определении победителя закупки. Рассмотрение заявок на участие в закупке и определение победителя закупки заказчик осуществляет в срок, месте и порядке, установленные настоящим извещением. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о закупке по следующим основаниям: несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным настоящим извещением (в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой настоящим извещением); несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками и/или требованиям к ним, указанными в настоящем извещением; непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных настоящим извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям настоящего извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы; превышение начальной (максимальной) стоимости услуги по обслуживанию систем противопожарной безопасности в месяц и/или цены договора, определенной настоящим извещением; превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных извещением о закупке (в случае если извещением о закупке установлено такое требование); несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 извещения о закупке. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами настоящего извещения. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами настоящего извещения, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в настоящем извещении, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями настоящего извещения в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям настоящего извещения. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено: - недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг осуществленных участником закупки не имея при этом законных оснований на такое осуществление; - сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки. По результатам процедуры рассмотрения заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя закупки. Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии. Любой участник закупки не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов проведения рассмотрения заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения. Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта. Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным настоящим извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую услуги по обслуживанию систем противопожарной безопасности в месяц. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. Заказчик не позднее чем через 20 календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки. В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе осуществить проведение повторной закупки. |
|  | Срок и условия заключения договора | Договор по результатам конкурентной закупки с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке и определения победителя. Договор с единственным участником закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки. В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор. Условия заключения договора: договор по результатам конкурентной закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки); лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор; договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 3 к настоящему извещению), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор; договор заключается на условиях и по цене, определенной в заявке на участие в закупке, предоставленной участником закупки, с которым заключается договор; Договор заключается по форме, прилагаемой в приложении № 3 к настоящему извещению. стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения в отношении заказчика существенные условия договора (цену договора (но не выше начальной (максимальной) цены договора и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, установленной настоящим извещением), срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор. |
|  | Приложение | 1. Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме. Форма. 2. Сведения об участнике закупки. Форма. 3. Проект договора. |

Генеральный директор АО «КСК»	   _____________       /Тимижев Хасан Хамишевич/

Приложение № 1

к извещению о проведении открытого
запроса котировок в электронной форме

от 10.04.2019 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118

ФОРМА

(на фирменном бланке участника закупки (при наличии))

В Единую комиссию АО «КСК».

Полное наименование участника закупки ____________________ .

Фактический адрес, телефон участника закупки __________________________ .

Исх. №_______ от «__»___________20__ г.

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

## В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Изучив извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме от 10.04.2019 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ–118 (далее – извещение), а также применимые
 к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника закупки)

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, __________________________________________________________________________

(указывается наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на право заключения договора ____________________ (указывается предмет договора) на условиях, установленных в извещении.

- Участник закупки согласен оказать услуги в соответствии с требованиями извещения и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом запросе котировок в электронной форме со стоимостью услуги по обслуживанию систем противопожарной безопасности в месяц ___________ (________) рублей ____ копеек (указывается цифрой и прописью), без учета НДС.

- Участник закупки, в случае если по итогам открытого запроса котировок в электронной форме заказчик примет решение о заключении договора, берет на себя обязательство осуществить оказание услуг в соответствии с требованиями извещения.

- Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав извещения.

- Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

- Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен ___________________________________________________________.

(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки)

- Настоящая заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме действительна в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной 
в извещении.

- Адрес местонахождения _________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________________

ИНН/КПП ________________________________________________________________

Адрес электронной почты ___________________________________________________

Телефон (факс) ____________________________________________________________

Приложение:

- Сведение об участнике закупки.

- __ (указываются прилагаемые документы)_.

- ……..

______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица)               (подпись)                     (расшифровка подписи)

МП

Приложение № 2

## к извещению о проведении открытого
запроса котировок в электронной форме

## от 10.04.2019 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118

ФОРМА

## СВЕДЕНИЯ

об участнике закупки

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический адрес (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по исполнению договора |  |

______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 3

## к извещению о проведении открытого
запроса котировок в электронной форме

от 10.04.2019 года № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-118

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________

на обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации

г. _____________								«____» _______ 20__ год

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ______________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________ ______________________, действующего на основании _____, и лицензии ____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Заказчик передаёт, а Исполнитель принимает на текущее обслуживание автоматическую пожарную сигнализацию (далее АПС), смонтированную на объектах  Заказчика по адресам, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

1.2.	Обслуживание, выполняемое Исполнителем, включает в себя:

- осуществление технического надзора за правильной эксплуатацией Заказчиком установок сигнализации - осуществляется постоянно;

-осуществление регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации - в соответствии с графиком работ указанных в Приложении № 2;

-проведение внепланового ремонта (не исключает планового проведения регламентных работ) - по мере необходимости;

- устранение неисправностей установок сигнализации (в т.ч. текущий ремонт, устранение последствий отказов в работе АПС) - в течение 6 часов с момента поступления заявки от Заказчика;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах эксплуатации установок сигнализации (проведение инструктажей, составление инструкций и т.д.) в соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ - по мере необходимости;

- выдачу рекомендаций по улучшению работы установок сигнализации - по мере необходимости.

1.3.	Рекомендации Исполнителя по соблюдению установленного режима содержания пожарной сигнализации являются обязательными для Заказчика.

- СРОК И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

2.1.	Исполнение обязательств по настоящему Договору подтверждается подписанием Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

2.2.	По итогам оказания Услуг, Исполнитель передает с сопроводительным письмом на утверждение Заказчику 2 (Два) оригинальных экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, 1 (Один) отсканированный экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по адресу электронной почты указанному в п. 10.1. Договора, оригинал счета, оригинал счет-фактуры и иные документы, предусмотренные Техническим заданием (в случае если такая необходимость, предусмотрена Техническим заданием).

2.3.	После предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, Заказчик обязан рассмотреть и подписать указанные Акты сдачи-приемки оказанных Услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Исполнителя. Заказчик, имеющий замечания к оказанным Услугам, должен направить Исполнителю в тот же срок, мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков и сроков их устранения. Исполнитель в сроки установленные Заказчиком обязан устранить полученные замечания за свой счет.

2.4.	Если Заказчик письменно уведомил Исполнителя о необходимости устранения любых замечаний, связанных с оказанием Услуг, а Исполнитель не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Исполнителя при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.

2.5.	Если в течение срока, определенного п. 3.4. настоящего Договора, от Заказчика не поступил подписанный Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, либо список необходимых доработок, то Акт сдачи-приемки оказанных Услуг считается подписанным, а оказанные Услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.

2.6.	Повторная приемка оказанных Услуг после устранения замечаний Заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки оказания Услуг.

2.7.	Услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.	Сумма оказания Услуг в рамках настоящего Договора в месяц составляет _________ (_______________) рублей ______ копеек, общая стоимость настоящего Договора составляет _________ (_______________) рублей ______ копеек. При изменении статуса в качестве плательщика НДС Исполнитель обязан поставить Заказчика об этом в известность в течение 10 дней после получения либо отмены освобождения от уплаты НДС. За несвоевременное сообщение либо несообщение об изменении статуса налогоплательщика Исполнитель несет ответственность в сумме понесенных Заказчиком убытков.

3.2.	Размер платы за оказанные услуги является фиксированной величиной в течение всего срока действия настоящего Договора и не подлежит одностороннему изменению.

3.3.	Расчеты производятся по факту завершения оказания Услуг, на основании подписанного с двух сторон Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

3.4.	Оплата оказанных Услуг производятся Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета и счет-фактуры.

3.5.	Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.

3.6.	Все платежи по настоящему Договору производятся в безналичной форме в российских рублях.

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.	Осуществлять качественное техническое обслуживание систем АПС, установленных на объекте Заказчика и перечисленных в Приложении № 1 к настоящему договору в сроки и в объеме, оговоренные в настоящем Договоре.

4.2.	Проведение регламентных работ согласно плана-графика, предоставленного Заказчиком.

4.3.	Давать заключения Заказчику о возможности или невозможности выполнения ремонта системы АПС, а также уведомлять Заказчика об оборудовании, выработавшем установленные сроки эксплуатации.

4.4.	Производить замену вышедших из строя приборов, извещателей и оконечных устройств АПС на аналогичные по тактико-техническим характеристикам на период их ремонта или приобретения новых, но на срок не более 1 месяца.

4.5.	При осуществлении работ использовать собственные средства и оборудование, в том числе обеспечить своих работников, осуществляющих ее техническое обслуживание, необходимыми контрольно-измерительными приборами, инструментом, запасными частями и комплектующими изделиями. Производить обучение указанных работников, инструктажи, контроль за соблюдением «Правил техники безопасности».

4.6.	При срабатывании на Объекте пожарной сигнализации, направить на объект для выяснения причин срабатывания ПС, дежурный наряд охранников Исполнителя, и оповестить представителей Заказчика, а в случае признаков задымления или возгорания, вызвать пожарную охрану.

4.7.	Обеспечить круглосуточный прием заявок от Заказчика на устранение неисправностей по тел:.___________ Обеспечить выполнение заявок Заказчика в сроки, установленные настоящим Договором.

4.8.	Представитель Исполнителя при каждой проверке системы пожарной сигнализации на объекте ЗАКАЗЧИКА вносит запись о проделанной работе в журнал, хранящийся у ЗАКАЗЧИКА. Запись заверяется подписью уполномоченного представителя ЗАКАЗЧИКА.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1.	Обеспечить эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями технической документации и рекомендациями Исполнителя.

5.2.	В случае выявления неисправности пожарной сигнализации немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону:_____________________________.

5.3.	Сообщать письменно Исполнителю о начале проведения ремонта и других мероприятий на объекте, которые могут повлечь за собой выход из строя пожарной сигнализации за 5 (Пять) календарных дней.

5.4.	Предоставить список ответственных лиц для оповещения, в случае срабатывания пожарной сигнализации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	Исполнитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый стихийными бедствиями, пожаром, затоплением.

6.2.	В случае установления Исполнителем пломб на оборудование Заказчик обязуется не нарушать их целостность без согласования с Исполнителем.

6.3.	Исполнитель возмещает материальный ущерб причиненный Заказчику в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. Исполнитель возмещает затраты Заказчика, связанные с ложным срабатыванием сигнализации по причине ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, в случае предъявления таких затрат Заказчику со стороны охраняющей организации.

6.4.	В случае наличия предписаний, рекомендаций и(или) привлечения к ответственности Заказчика контролирующими организациями, Исполнитель обязуется устранить допущенные нарушения и возместить убытки в установленные сроки,  при условии, что замечания контролирующих органов явились следствием некачественно выполненных Исполнителем работ по настоящему Договору.

6.5.	Исполнитель возмещает Заказчику затраты по ремонту или приобретению новых средств сигнализации, выведенных из строя по причине неквалифицированного обслуживания этих средств персоналом Исполнителя.

6.6.	При ложном срабатывании сигнализации по вине Заказчика, составляется двусторонний АКТ с указанием причины, вызвавшей срабатывание ОС, согласно которого Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 200 (Двести) рублей.

Выезд считается ложным в следующих случаях:

а) самовольное отключение системы  пожарной сигнализации;

б) самовольное перемещение или обрыв элементов сигнализации Заказчиком или его представителем(и).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору и окончания взаиморасчетов.

7.2.	Договор может быть расторгнут Заказчиком в любой момент, в случае предварительного уведомления Исполнителя за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора, Исполнителем - в случае предварительного уведомления Заказчика за 30 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора.

### 8. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

8.1.	Сроки оказания услуг: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты его подписания обеими Сторонами, в соответствии с Приложением № 2 - План-график работ.

9. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

9.2.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 9.1 и 9.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 9.1 и 9.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 9.1 и 9.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения письменного уведомления.

9.5.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п 9.1 и 9.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.6.	В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 9.1 и 9.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п.9.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика info@ncrc.ru на адрес электронной почты Исполнителя ____________________________.

10.2.	Все условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

10.3.	Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

10.4. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

10.5. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе заключать Договора уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Исполнителем запрета на заключения Договора уступки права требования (цессии) и Договора финансирования уступки права требования (факторинга), Исполнитель уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

10.6.	Споры, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются  в Арбитражном суде г. Москвы.

10.7.	Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

10.8.	Настоящим Исполнитель подтверждает факт ознакомления с Правилами внутреннего распорядка и техники безопасности, действующими на объекте Заказчика.

10.9.	Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

10.9.1.	Приложение №1 - Техническое задание.

10.9.2.	Приложение № 2 – План-график работ.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| _____________________ | АО «КСК» Место нахождения: Проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500 Адрес для отправки почтовой корреспонденции: Тестовская ул., дом 10, город Москва, Российская Федерация 123112 Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24 ИНН 2632100740, КПП 263201001 ОГРН 1102632003320, ОКПО 67132337 Платежные реквизиты: УФК по г. Москве (Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 41736Э79340) р/сч 40501810445251000179 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000 |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| _________________ /_____________/ М.П. | _________________ /_____________/ М.П. |

Приложение №1

к Договору № _________

от «__»_________ 201_ г.

«Техническое задание на обслуживание»

систем автоматической пожарной  сигнализации, для
Объекта ВТРК «Архыз»

- Объект проведения работ: Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации   на объектах ВТРК «Архыз », расположенных по адресу: 369152, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Архызское сельское поселение, с. Архыз, туристическая деревня Романтик, д. 1.

- Цель работ: Работы проводятся с целью поддержания в технически исправном состоянии оборудования автоматической пожарной сигнализации.

- Состав работ:

3.1. Система автоматической пожарной сигнализации

3.1.1. Внешний осмотр приемно-контрольной панели на:

- Отсутствие механических повреждений корпуса;

- Надежность крепления корпуса;

- Отсутствие неисправностей;

3.1.2  Внешний осмотр устройства управления на:

- Отсутствие механических повреждений;

- Отсутствие неисправностей;

- Отсутствие индикаций «Авария».

3.1.3. Проверка пожарных извещателей на:

- Отсутствие механического повреждения;

- Работоспособность, согласно инструкциям производителя;

- Надежность крепления соединений;

3.1.4    Проверка режимов работы системы пожарной сигнализации в целом:

- Проверка постановки объекта на охрану;

- Проверка отсутствия ложных срабатываний пожарных извещателей;

- Проверка реакций от извещателей пожарной охраны;

- Проверка доставки сообщений на ЦСМ;

- Проверка срабатывания звуковых, световых и индикационных извещателей;

- Проверка снятия объекта с охраны;

- Проверка памяти тревог по нарушенным зонам и индикации устройства управления;

3.1.5. Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ, в  соответствии с зоной ответственности Исполнителя, согласно данному Регламенту.

3.1.6. Подготовка технической документации (Журнал ТО).

3.2.Система автоматического пожаротушения

3.2.1. Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.

3.2.2.Контроль запорной арматуры, давления в побудительной сети и т.д.

3.2.3.Контроль основного и резервного источников питания

3.2.4.Контроль качества огнегасящего вещества

3.2.5.Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)

3.2.6.Профилактические работы

3.2.7.Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах

    - Подготовка технической документации (Журнал ТО)

3.3.Система автоматического дымоудаления

3.3.1.Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно, при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных ТС по внешним признакам)	ежемесячно

3.3.2 Профилактические работы (очистка наружных поверхностей оборудования, проверка крепления, смазка элементов системы)	ежемесячно

3.3.3.Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением	ежемесячно

3.3.4.Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации	ежемесячно

3.3.5.Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно	ежемесячно

3.3.6.Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта.

3.3.7.Проверка работоспособности системы противодымной защиты при проведении проверки работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара	раз в 6 месяцев

3.3.8.	Проверка соответствия схемных решений противодымной вентиляции объекта данным вентиляционных паспортов

3.3.9.	Проверка соответствия количества, монтажных положений и технических данных вентиляторов вытяжной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов

3.3.10	Проверка соответствия количества, монтажного положения и технических данных вентиляторов приточной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов

3.3.11.	Проверка соответствия количества, монтажного положения и технических данных дымовых, противопожарных нормально закрытых клапанов данным вентиляционных паспортов

3.3.12.Проверка соответствия конструктивного исполнения огнестойких воздуховодов (каналов) приточно-вытяжной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов

3.3.13	Проверка включения приточно-вытяжной противодымной вентиляции при поступлении сигнала "пожар" от системы АПС.

3.3.14.Подготовка технической документации (Журнал ТО)

3.4. Внутренний противопожарный водопровод

3.4.1. Проверка рабочего состояния пожарных кранов – 2 раза в год.

3.4.2. Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку – 2 раза в год.

3.4.3 Ревизия напора, расхода воды и струи системы внутреннего водопровода – 2 раза в год.

3.4.4 Контроль работоспособности приводных задвижек – 2 раза в год.

3.4.5 Осмотр оснащения пожарных шкафов – 2 раза в год.

3.4.6 Испытания пожарных рукавов под давлением – 1 раз в год.

3.4.7 Исследование состояния пожарных насосов – 1 раз в месяц.

3.4.8 Нанесение обозначений на рукава – в случае необходимости.

3.4.9 Обследование стояков – в случае необходимости.

3.4.10Ремонт или замена отработанных деталей осуществляется при первой необходимости.

3.4.11 Подготовка технической документации (Журнал ТО).

- Требования к Исполнителю работ

  - Исполнитель работ должен иметь Лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

  - Исполнитель должен иметь достаточную квалификацию, то есть наличие необходимых профессиональных знаний и способностей, финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей, обладание необходимыми трудовыми ресурсами для исполнения обязательств.

  - Для устранения отказа АПС в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки, определенные Договором. Эти сроки не должны превышать (без учета выходных и праздничных дней) шести часов.

  - Для своевременной замены вышедших из строя пожарных извещателей и составных частей и элементов системы пожарной сигнализации, исполнитель должен иметь запас, который составляет не менее 10% от количества элементов системы. Контроль наличия и хранения запаса пожарных извещателей, возлагается на Исполнителя.

  - Ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности, охрану труда и санитарно-гигиенический режим при осуществлении работ возлагается на Исполнителя.

- Состав оборудования по объектам

(Приложение № 1 к техническому заданию)

Приложение № 1

к техническому заданию

Экспликация оборудования

технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование объекта | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВТРК «Архыз» Администр. здание с пом. торговли, общепита и встроенным ПРУ Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А | шт. | 223 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А (фальшьпотолок) | шт. | 132 |
|  |  | Извещатель дымовой линейный 6500R | шт. | 3 |
|  |  | Кронштейн на стену и потолок для 6500 ВЕАМ-ММК | шт. | 6 |
|  |  | Аккумулятор 12 В 40 а/ч | шт. | 2 |
|  |  | Аккумулятор 12В 7а/ч | шт. | 1 |
|  |  | Источники бесперебойного питания марки "IPPON" серии Smart Winner» Smart Winner 1000 | шт. | 1 |
|  |  | Преобразователь интерфейса USB-RS232 | шт. | 1 |
|  |  | Автомат защиты сети 2"IPPON" серии 6А | шт. | 1 |
|  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 1x7 (1к) | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3A исп. 02 | шт. | 41 |
|  |  | Монитор LCD 22"IPPON” серии Packard Bell Maestro 225DXLbd | шт. | 1 |
|  |  | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | шт. | 1 |
|  |  | Блок индикации С2000-БИ SMD | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный С2000-ИП-02-02 | шт. | 4 |
|  |  | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи Извещений С2000-КДЛ | шт. | 9 |
|  |  | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 |
|  |  | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | шт. | 1 |
|  |  | Релейный блок С2000-СП1 исп.01 | шт. | 3 |
|  |  | Источник бесперебойного питания 12В, 6А, кратковременно и в режиме резерва до 6,5А, корпус под 2 АКБ40 Ач СКАТ-1200У исп. 5000 | шт. | 1 |
|  |  | Кабель КПС нг (А)-FRLS (измерение сопротивления изоляции –шлейф) | шт. | 29 |
|  |  | Световой Указатель ВЫХОД | шт. | 23 |
| 2 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВТРК «Архыз» Административное здание с пом. торговли, общепита и встроенным ПРУ Автоматическая система пожаротушения (АСПТ) | Табло «Автоматика включена» | шт. | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 34А | шт. | 56 |
|  |  | Прибор индикации ПИ | шт. | 1 |
|  |  | Кабель ВВГнг-FRLS (измерение сопротивления изоляции - линий) | шт. | 19 |
|  |  | Манометр показывающий Д 100 со шкалой от 0 до 10 кг/см | шт. | 5 |
|  |  | Ороситель спринклерный стандартного реагирования, в комплекте с декоративным цоколем | шт. | 225 |
|  |  | Сигнализатор потока жидкости Ду 100 (утечки) | шт. | 3 |
|  |  | Водосигнальный узел управления | шт. | 1 |
|  |  | Резервные магнитные пускатели насосов повысителей | шт. | 3 |
|  |  | Магнитные пускатели насосов повысителей с задержкой | шт. | 3 |
|  |  | Кнопка пусковая 220 Вт | шт. | 8 |
|  |  | Табло световое «НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ» | шт. | 1 |
|  |  | Комплект устройств «Спрут-2» | шт. | 1 |
|  |  | Пульт управления ПУ АВУЮ 634.211.021 | шт. | 1 |
|  |  | Шкаф аппаратуры коммутации, 380В, исп. | шт. | 1 |
|  |  | Сигнализатор давления универсальный СДУ | шт. | 1 |
|  |  | Центробежный насос высокого давления CR 64-1 | шт. | 2 |
|  |  | Центробежный насос высокого давления CR 3-5 | шт. | 1 |
|  |  | Мембранный расширительный бак | шт. | 1 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор | шт. | 21 |
|  |  | Клапан обратный межфланцевый | шт. | 5 |
|  |  | Манометр показывающий | шт. | 1 |
|  |  | Шкаф пожарный Пульс 320Н (в комплексе) | шт. | 55 |
|  |  | Кабель КПС нг (А) – FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 16 |
| 3 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВТРК «Архыз» Административное здание с пом. торговли, общепита и встроенным ПРУ | Аккумулятор 120 GP А/ч | шт. | 2 |
|  |  | 7 GP А/ч Аккумулятор АКБ-7 | шт. | 1 |
|  |  | MP3 Проигрыватель с флэш памятью CD-611 | шт. | 1 |
|  |  | Потолочный г/говоритель 3 Вт CS-03 | шт. | 113 |
|  |  | Настенный громкоговоритель SWS-03W | шт. | 100 |
|  |  | Микрофон RM-6024 | шт. | 1 |
|  |  | Блок контроля трансляционных линий SC-624 | шт. | 1 |
|  |  | Тюнер TU-610 | шт. | 1 |
|  |  | Табло ОПОП-8М «ВЫХОД» | шт. | 47 |
|  |  | Блок сопряжения с компьютером DIB-6000 | шт. | 1 |
|  |  | Контроллер системы оповещения ECS-6216P | шт. | 1 |
|  |  | Блок тревожной сигнализации ЕР-616 | шт. | 1 |
|  |  | Усилитель мощности РА-636 | шт. | 2 |
|  |  | Зарядное устройство РВ-607 | шт. | 1 |
|  |  | Блок питания PD-659 | шт. | 1 |
|  |  | Автоматический вентилятор Р1-602 | шт. | 1 |
|  |  | Предварительный усилитель-микшер РР-613 | шт. | 1 |
|  |  | Цифровой магнитофон PV-632A | шт. | 1 |
|  |  | Кабель КПС нг (А) – FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 21 |
| 4 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВТРК «Архыз» Административное здание с пом. Торговли, общепита и встроенным ПРУ Автоматическая система дымоудоления (АСДУ) | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 1) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 3) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор осевой (ПД1) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 3) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 4) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 5) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан противодымный (ВД 1) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан обратный (ВД 1) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан противодымный (ВД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан обратный (ВД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан противодымной вентиляции (ВД 3) | шт. | 1 |
|  |  | Шкаф контрольно-пусковой 4кВт ШКП-4 | шт. | 5 |
|  |  | Шкаф контрольно-пусковой 10кВт ШК11-10 | шт. | 3 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. C2000-CI11 исп.01 | шт. | 4 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. С2000-1 исп.02 | шт. | 4 |
|  |  | Электропривод огнезадерживающего клапана Belimo BLF 230 | шт. | 62 |
|  |  | Кабель ВВГнг-FRLS (измерение сопротивления изоляции - линий) | шт. | 14 |
| 5 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВТРК «Архыз» Административное здание с пом. Торговли, общепита и встроенным ПРУ «Гараж гондол» Автоматическая система пожарной сигнализации и система дымоудоления (АПС и АСДУ) | Извещатель дымовой линейный 6500R | шт. | 3 |
|  |  | Кронштейн на стену и потолок для 6500 ВЕАМ-ММК | шт. | 6 |
|  |  | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой С2000 СП1 исп.01 | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор дымоудаления | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3ПАМ | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 3 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |
|  |  | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 1 |
|  |  | Светоуказатель ВЫХОД | шт. | 2 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 2 |
|  |  | Кабель KПCнг(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 8 |
| 6 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВРТК «Архыз» Административное здание с пом. Торговли, общепита и встроенным ПРУ «Помещение насосной и компрессорной» Автоматическая система пожарной сигнализации и система пожаротушения (АПС и АСДУ) | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А | шт. | 12 |
|  |  | Пульт управления пожаротушения АСПТ | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 34А | шт. | 5 |
|  |  | Блок бесперебойного питания 12 Вт | шт. | 2 |
|  |  | Табло «ПОРОШОК» | шт. | 2 |
|  |  | Табло «РАБОТАЕТ АВТОМАТИКА» | шт. | 2 |
|  |  | Табло «ВЫХОД» | шт. | 2 |
|  |  | Прибор контрольно-приемный С2000КДЛ | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель речевой шмель 12 Вт | шт. | 2 |
|  |  | Свето-сигнальное устройство ССУ-1 | шт. | 2 |
|  |  | Аккумулятор АКБ 4,5 А/ч | шт. | 12 |
|  |  | Модуль порошкового пожаротушения Буран | шт. | 4 |
|  |  | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель дымовой ДИП 212-34ПА | шт. | 4 |
|  |  | Извещетель пожарный ручной ИПР-513-ЗПАМ | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 1 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |
|  |  | Светоуказатель ВЫХОД | шт. | 1 |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 2 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 1 |
|  |  | Кабель KПCнr(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции – шлейф) | шт. | 2 |
| 7 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВРТК «Архыз» Административное здание с пом. торговли, общепита и встроенным ПРУ «Операторская нижней станции канатной дороги В10» Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 |
|  |  | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель дымовой ДИП 212-34 ПА | шт. | 4 |
|  |  | Извещетель пожарный ручной ИПР-51Э-ЗПАМ | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 1 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |
|  |  | Светоуказатель ВЫХОД | шт. | 2 |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 1 |
|  |  | Кабель KПCнr(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 2 |
| 8 | Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым ;ажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна. ВТРК «Архыз» Первый этап Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом Операторская верхней станции канатной дороги Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
|  |  | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 |
|  |  | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель дымовой ДИП 212-34ПА | шт. | 2 |
|  |  | Извещетель пожарный ручной ИПР-5П-ЗПАМ | шт. | 1 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 1 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |
|  |  | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 1 |
|  |  | Светоуказатель ВЫХОД | шт. | 1 |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 2 |
|  |  | Кабель KIiCнr(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 2 |
| 9 | Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым ;зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна. ВТРК «Архыз» Первый этап Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом Операторская нижней станции канатной дороги Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
|  |  | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 |
|  |  | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель дымовой ДИП 212-34 ПА | шт. | 4 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3ПАМ | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 2 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |
|  |  | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 1 |
|  |  | Светоуказатель ВЫХОД | шт. | 2 |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 2 |
|  |  | Кабель KIiCнr(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 2 |
| 10 | Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна, ВТРК «Архыз» Второй этап «Многофункциональный центр» Автоматизация противопожарной защиты (АППЗ) | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
|  |  | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 |
|  |  | Пульт контроля и управления охранно- пожарный С2000-4 | шт. | 8 |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ. | шт. | 7 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП4/220 | шт. | 89 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП2 | шт. | 4 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП исл02 | шт. | 14 |
|  |  | Адресный расширитель С2000АР8 | шт. | 7 |
|  |  | Блок индикации с клавиатурой С2000 БИ | шт. | 2 |
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 20 |
|  |  | Элемент дистанционного управления адресный ЭДУ 513-3AM. | шт. | 9 |
|  |  | Шкаф контрольно-пусковой 4кВт ШКП-4 | шт. | 5 |
|  |  | Шкаф контрольно-пусковой 10кВт ТПКП-10 | шт. | 3 |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 13 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 4 |
|  |  | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 4 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 8 |
|  |  | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 14 |
|  |  | Адресный расширитель С2000 АР2 исп.02 | шт. | 5 |
|  |  | Кабель KПCнг(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 20 |
|  |  | Блок индикации С2000БИ | шт. | 2 |
| 11 | Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна, ВТРК «Архыз» Второй этап «Многофункциональный центр» Автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) | Адресный расширитель С2000 АР8 | шт. | 1 |
|  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
|  |  | Интерфейс управления Nport 5150Moxa | шт. | 1 |
|  |  | Блок индикации С2000 БИ | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | шт. | 3 |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ- 2И | шт. | 3 |
|  |  | Извещатель дымовой ДИП 212-34А | шт. | 154 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП2 | шт. | 6 |
|  |  | Извещетель пожарный ручной ИПР-513-311АМ | шт. | 18 |
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 | шт. | 14 |
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 1 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой аспирационный двухканальный FL0122E | шт. | 1 |
|  |  | Кабель KIICHr(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 2 |
|  |  | Блок контроля линии ECS-6216P | шт. | 1 |
|  |  | Проигрыватель CD-6208 | шт. | 1 |
|  |  | Цифровой магнитофон PV-6232 | шт. | 1 |
|  |  | Предварительный усилитель микшер РР-6213 | шт. | 1 |
|  |  | Блок тревожной сигнализации ЕР-6216 | шт. | 1 |
|  |  | Блок контроля линии SC-6224 | шт. | 1 |
|  |  | Программный расширитель РO-6206 | шт. | 1 |
|  |  | Усилитель DPA-900S | шт. | 2 |
|  |  | Блок сопряжения с компьютером DIB-6000 | шт. | 1 |
|  |  | Блок контроля распределения питания PD-6359 | шт. | 1 |
|  |  | Зарядное устройство РВ-6207 | шт. | 1 |
|  |  | Цифровой преобразователь AOE-212N | шт. | 1 |
|  |  | Панель управления звуковым/световым оповещением PS-8E | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея HRL-12-180 | шт. | 2 |
|  |  | Аккумуляторная батарея HRL-12-12 | шт. | 2 |
|  |  | Микрофонная панель RM-6024 | шт. | 2 |
|  |  | Поточный громкоговоритель 20W | шт. | 40 |
|  |  | Настенный громкоговоритель 10W | шт. | 57 |
|  |  | Уличный громкоговоритель 40W | шт. | 15 |
|  |  | Строб вспышка для установки на стену | шт. | 29 |
|  |  | Светоуказатель | шт. | 26 |
|  |  | Эвакуационный знак направление к выходу | шт. | 3 |
|  |  | Монитор ЖК 27 | шт. | 1 |
|  |  | Сервер | шт. | 1 |
|  |  | KVM консоль | шт. | 1 |
|  |  | ПК для АРМ СОУЭ | шт. | 1 |
|  |  | Кабель KnCHr(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 37 |
| 12 | Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снсгообразовапия трасс п. «Лунная поляна, ВТРК «Архыз» Первый этап «Гараж кресел» Автоматическая система порошкового пожаротушения (АУППТ) | Прибор контрольно-приемный С2000АСПТ | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея HRL-12-12 | шт. | 2 |
|  |  | Устройство контроля линии и пуска | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель магнитноконтактный пожарный | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |
|  |  | Световой оповещатель | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой | шт. | 1 |
|  |  | Кабель KnCHr(A)FRLS (измерение сопротивления изоляции - шлейф) | шт. | 2 |
|  |  | Модуль порошкового пожаротушения Буран | шт. | 2 |
| 13 | Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искуственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна, ВТРК «Архыз» | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
|  |  | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 |
|  |  | Блок индикации с клавиатурой С2000 БКИ | шт. | 1 |
|  |  | Контролер С2000 КДЛ-2И | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель дымовой ДИП 212-34ПА | шт. | 10 |
|  |  | Извещетель пожарный ручной ЭДУ 513-3AM | шт. | 5 |
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 2 |
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 | шт. | 5 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП2 | шт. | 4 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП исл02 | шт. | 1 |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 |
|  |  | Адресный расширитель С2000 АР8 | шт. | 4 |
|  |  | Контрольно-пусковой блок С2000 КПБ | шт. | 2 |
|  |  | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 11 |
|  |  | Светоуказатель | шт. | 5 |
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 2 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 4 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой аспирационный двухканальный FL0122E | шт. | 2 |
| 14 | Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снегоцбразования трасс и. «Лунная поляна, ВТРК «Архыз» Второй этап «Многофункциональный центр» Автоматическая система дымоудоления и подпора воздуха (АСДУ и ПВ) | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 1) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 3) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор осевой (ПД1) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (Г1Д 3) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 4) | шт. | 1 |
|  |  | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 5) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан противодымный (ВД 1) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан обратный (ВД 1) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан противодымный (ВД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан обратный (ВД 2) | шт. | 1 |
|  |  | Клапан противодымной вентиляции (ВД 3) | шт. | 1 |
|  |  | Кабель ВВГ нг-FRLS (измерение сопротивления изоляции - линий) | шт. | 14 |
| 15 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВТРК «Архыз» Административное здание с пом.торговли, ощепита и встроенным ПРУ «Операторская нижней станции канатной дороги В13» Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Блок управления пожаротушением АСПТ | шт. | 1 |
|  |  | Блок контроля дополнительных линий связи С2000 КДЛ | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3-ПАМ | шт. | 2 |
|  |  | Преобразователь интерфейса С2000 Ethernet | шт. | 1 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ «Иволга» | шт. | 1 |
|  |  | Резервный источник питания РИП | шт. | 1 |
|  |  | Модуль порошкового пожаротушения «Буран» | шт. | 4 |
|  |  | Светоуказатель «Выход» | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель тепловой ДИП 34 ПАМ | шт. | 2 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В 7А\ч | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В 4.5А\ч | шт. | 2 |
| 16 | Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса ВТРК «Архыз» Административное здание пом. торговли, общепита и встроенным ПРУ Операторская верхней станции канатной дороги В13 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Блок управления пожаротушением АСПТ | шт. | 1 |
|  |  | Блок контроля дополнительных линий связи С2000 КДЛ | шт. | 1 |
|  |  | Преобразователь интерфейса С2000 Ethernet | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель дымовой ДИП-34А | шт. | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-ПАМ | шт. | 1 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 «Иволга» | шт. | 1 |
|  |  | Резервный источник питания РИП | шт. | 1 |
|  |  | Светоуказатель «Выход» | шт. | 1 |
|  |  | Модуль порошкового пожаротушения «Буран» | шт. | 2 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В 7А\ч | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В 4.5А\ч | шт. | 2 |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| _________________ /_____________/ М.П. | _________________ /_____________/ М.П. |

Приложение №2

к Договору № _________

от «__»_________ 201_ г.

План-график работ

| № п/п |  | единица изм. | Количество | Апрель 2019 | май 2019 | июнь 2019 | июль 2019 | август 2019 | сентябрь 2019 | октябрь 2019 | ноябрь 2019 | декабрь 2019 | январь 2020 | февраль 2020 | март 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация административное здание | . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель дымовой пожарный ДИП 34А | шт. | 223 | 75 |  |  | 75 |  |  | 73 |  |  | 75 |  |  |
| 2 | Извещатель дымовой пожарный ДИП 34А (за фальшпотолком) | шт. | 132 |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 42 |  |  | 45 |  |
| 3 | Извещатель дымовой линейный 6500R | шт. | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Кронштейн на стену и потолок для 6500 ВЕАМ-ММК | шт. | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 5 | Аккумулятор 12 В 40 а/ч | шт. | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 6 | Аккумулятор 12В 7а/ч | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Источники бесперебойного питания марки "IPPON" серии Smart Winner» Smart Winner 1000 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 8 | Преобразователь интерфейса USB-RS232 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 9 | Автомат защиты сети 2"IPPON" серии 6А | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 1x7 (1к) | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3A исп. 02 | шт. | 41 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 14 |
| 12 | Монитор LCD 22 серии Packard Bell Maestro 225DXLbd | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Преобразователь интерфейса C2000-Ethernet | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 14 | Блок индикации С2000-БИ SMD | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 15 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный С2000-ИП-02-02 | шт. | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 16 | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений С2000-КДЛ | шт. | 9 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 17 | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 18 | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 19 | Релейный блок С2000-СП1 исп.01 | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 20 | Источник бесперебойного питания 12В, 6А, кратковременно и в режиме резерва до 6,5А, корпус под 2 АКБ40 Ач СКАТ-1200У исп. 5000 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 21 | Световой Указатель "ВЫХОД" | шт. | 29 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
|  | Автоматическая система пожаротушения (АСПТ) | . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Табло «Автоматика включена» | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 23 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513 | шт. | 56 | 18 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  |
| 22 | Прибор индикации ПИ | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 23 | Манометр показывающий Д 100 со шкалой от 0 до 10 кг/см | шт. | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| 24 | Ороситель спринклерный стандартного реагирования, в комплекте с декоративным цоколем | шт. | 225 | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |
| 25 | Сигнализатор потока жидкости Ду 100 (утечки) | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 26 | Водосигнальный узел управления | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 27 | Резервные магнитные пускатели насосов повысителей | шт. | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 28 | Магнитные пускатели насосов повысителей с задержкой. | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 29 | Кнопка пусковая 220 Вт | шт. | 8 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 30 | Табло световое «НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ» | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 31 | Комплект устройств «Спрут-2» | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 32 | Пульт управления ПУ АВУЮ 634.211.021 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 33 | Шкаф аппаратуры коммутации, 380В, исп. | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 34 | Сигнализатор давления универсальный СДУ | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 35 | Центробежный насос высокого давления CR 64-1 | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 36 | Центробежный насос высокого давления CR 3-5 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 37 | Мембранный расширительный бак | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 38 | Дисковый поворотный затвор | шт. | 21 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 39 | Клапан обратный межфланцевый | шт. | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 40 | Манометр показывающий | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 41 | Шкаф пожарный Пульс 320Н (в комплексе) | шт. | 56 | 19 |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |
|  | Оповещение | . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Аккумулятор 120 GP А/ч | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 43 | 7 GP А/ч Аккумулятор АКБ-7 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 44 | MP3 Проигрыватель с флэш памятью CD-611 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 45 | Потолочный г/говоритель 3 Вт CS-03 | шт. | 113 |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 39 |  |  | 37 |  |
| 46 | Настенный громкоговоритель SWS-03W | шт. | 100 |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 33 |
| 47 | Микрофон RM-6024 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 48 | Блок контроля трансляционных линий SC-624 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 49 | Тюнер TU-610 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 50 | Табло ОПОП1-8М ВЫХОД | шт. | 47 | 15 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 15 |  |  |
| 51 | Контроллер системы оповещения ECS-6216P | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 52 | Блок тревожной сигнализации ЕР-616 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 53 | Усилитель мощности РА-636 | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 54 | Зарядное устройство РВ-607 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 55 | Блок питания PD-659 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 56 | Автоматический вентилятор Р1-602 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 57 | Предварительный усилитель-микшер РР-613 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 58 | Цифровой магнитофон PV-632A | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 59 | Блок сопряжения с компьютером DIB-6000 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | Автоматическая система дымоудаления (АСДУ) | . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 1) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 61 | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 2) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 62 | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 3) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 63 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД1) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 64 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД2) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 65 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД3) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 66 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД4) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 67 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД5) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 68 | Клапан противодымный (ВД 1) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 69 | Клапан обратный (ВД 1) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 70 | Клапан противодымный (ВД 2) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 71 | Клапан обратный (ВД 2) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 72 | Клапан противодымной вентиляции (ВД 3) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 73 | Шкаф контрольно-пусковой 4кВт ШКП-4 | шт. | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 74 | Шкаф контрольно-пусковой 10кВт ШК11-10 | шт. | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 75 | Блок сигнально-пусковой С2000 СП1 исп.01 | шт. | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 76 | Блок сигнально- пусковой С2000 СП1 исп.02 | шт. | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 77 | Электропривод огнезадерживающего клапана BelimoBLF 230 | шт. | 62 | 17 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Гараж гондол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Извещатель дымовой линейный 6500R | шт. | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 79 | Кронштейн на стену и потолок для 6500 ВЕАМ-ММК | шт. | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 80 | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 81 | Блок сигнально-пусковой С2000 СП1исп.01 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 82 | Вентилятор дымоудаления | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 83 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3ПАМ | шт. | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 84 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 85 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 86 | Светоуказатель "ВЫХОД" | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 87 | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) помещение насосной и компрессорной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А | шт. | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |
| 89 | Пульт управления пожаротушения АСПТ | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 90 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513 | шт. | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 91 | Блок бесперебойного питания 12 Вт | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 92 | Табло «ПОРОШОК» | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 93 | Табло «РАБОТАЕТ АВТОМАТИКА» | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 94 | Табло «ВЫХОД» | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 95 | Прибор контрольно-приемный С2000КДЛ | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 96 | Оповещатель речевой шмель 12 Вт | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 97 | Свето-сигнальное устройство ССУ-1 | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 98 | Аккумулятор АКБ 4,5 А/ч | шт. | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 99 | Модуль порошкового пожаротушения Буран | шт. | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) верхняя станция канатной дороги В10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Извещатель дымовой ДИП 212-34ПА | шт. | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 101 | Извещетель пожарный ручной ИПР-513-ЗПАМ | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 102 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 103 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 104 | Светоуказатель "ВЫХОД" | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 105 | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 106 | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) нижняя станция канатной дороги В10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 108 | Извещатель дымовой ДИП 212-34 ПА | шт. | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 109 | Извещетель пожарный ручной ИПР-51Э-ЗПАМ | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 110 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 111 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 112 | Светоуказатель "ВЫХОД" | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 113 | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 114 | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) верхняя станция канатной дороги SL8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 116 | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 117 | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 118 | Извещатель дымовой ДИП 212-34ПА | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 119 | Извещетель пожарный ручной ИПР-5П-ЗПАМ | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 120 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 121 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 122 | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 123 | Светоуказатель "ВЫХОД" | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 124 | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 125 | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) верхняя станция канатной дороги SL8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 127 | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 128 | ПКП Сигнал 10 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 129 | Извещатель дымовой ДИП 212-34 ПА | шт. | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 130 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3ПАМ | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 131 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 132 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 133 | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 134 | Светоуказатель ВЫХОД | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 135 | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 136 | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Автоматизация противопожарной защиты (АППЗ) МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 138 | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 139 | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000-4 | шт. | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |
| 140 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ. | шт. | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 141 | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП4/220 | шт. | 89 |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |
| 142 | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП2 | шт. | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 143 | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП исл02 | шт. | 14 | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 144 | Адресный расширитель С2000АР8 | шт. | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
| 145 | Блок индикации с клавиатурой С2000 БИ | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 146 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 20 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 147 | Элемент дистанционного управления адресный ЭДУ 513-3AM. | шт. | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |
| 148 | Шкаф контрольно-пусковой 4кВт ШКП-4 | шт. | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 149 | Шкаф контрольно-пусковой 10кВт ШКП-10 | шт. | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 150 | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 13 |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |
| 151 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 152 | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 153 | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
| 154 | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 14 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 155 | Адресный расширитель С2000 АР2 исп.02 | шт. | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  | Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Адресный расширитель С2000 АР8 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 157 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 158 | Интерфейс управления Nport 5150 Moxa | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 159 | Блок индикации С2000 БИ | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 160 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 161 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ- 2И | шт. | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 162 | Извещатель дымовой ДИП 212-34А | шт. | 154 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 34 |  |
| 163 | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП2 | шт. | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 164 | Извещетель пожарный ручной ИПР-513-311АМ | шт. | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |
| 165 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 | шт. | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |
| 166 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 167 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 168 | Извещатель пожарный дымовой аспирационный двухканальный FL0122E | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Блок контроля линии ECS-6216P | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 170 | Проигрыватель CD-6208 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 171 | Цифровой магнитофон PV-6232 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 172 | Предварительный усилитель микшер РР-6213 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 173 | Блок тревожной сигнализации ЕР-6216 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 174 | Блок контроля линии SC-6224 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 175 | Программный расширитель РO-6206 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 176 | Усилитель DPA-900S | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 177 | Блок сопряжения с компьютером DIB-6000 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 178 | Блок контроля распределения питания PD-6359 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 179 | Зарядное устройство РВ-6207 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 180 | Цифровой преобразователь AOE-212N | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 181 | Панель управления звуковым/световым оповещением PS-8E | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 182 | Аккумуляторная батарея HRL-12-180 | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 183 | Аккумуляторная батарея HRL-12-12 | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 184 | Микрофонная панель RM-6024 | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 185 | Поточный громкоговоритель 20W | шт. | 40 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 186 | Настенный громкоговоритель 10W | шт. | 57 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 12 |  |
| 187 | Уличный громкоговоритель 40W | шт. | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |
| 188 | Строб вспышка для установки на стену | шт. | 29 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| 189 | Светоуказатель | шт. | 26 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |
| 190 | Эвакуационный знак направление к выходу | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 191 | Монитор ЖК 27 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 192 | Сервер | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 193 | KVM консоль | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 194 | ПК для АРМ СОУЭ | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | Автоматическая установка порошкового пожаротушения (АУПТТ)гараж кресел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Прибор контрольно-приемный С2000АСПТ | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 196 | Аккумуляторная батарея HRL-12-12 | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 197 | Устройство контроля линии и пуска | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 198 | Извещатель магнито-контактный пожарный | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 199 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 200 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 201 | Световой оповещатель | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 202 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 203 | Модуль порошкового пожаротушения Буран | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Система противопожарной защиты (СПЗ)гараж кресел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 205 | Интерфейс управления NPort 5150 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 206 | Блок индикации с клавиатурой С2000 БКИ | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 207 | Контроллер С2000 КДЛ-2И | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 208 | Извещатель дымовой ДИП 212-34ПА | шт. | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 209 | Извещетель пожарный ручной ЭДУ 513-3AM | шт. | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 210 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 211 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 | шт. | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 212 | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП2 | шт. | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 213 | Блок сигнально-пусковой. С2000-СП исп02 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 214 | Устройство коммутационное УК-ВК-04 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 215 | Адресный расширитель С2000 АР8 | шт. | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 216 | Контрольно пусковой блок С2000 КПБ | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 217 | Блок защитный коммуникационный БЗК | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 218 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга | шт. | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |
| 219 | Светоуказатель | шт. | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 220 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 221 | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 222 | Извещатель пожарный дымовой аспирационный двухканальный FL0122E | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Автоматическая система дымоудаления и подпора воздуха (АСДУ и ПВ) МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 1) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 224 | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 2) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 225 | Вентилятор противопожарный осевой (ВД 3) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 226 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 1) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 227 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 2) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 228 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 3) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 229 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 4) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 230 | Вентилятор противопожарный осевой (ПД 5) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 231 | Клапан противодымный (ВД 1) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 232 | Клапан обратный (ВД 1) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 233 | Клапан противодымный (ВД 2) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 234 | Клапан обратный (ВД 2) | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 235 | Клапан противодымной вентиляции (ВД 3) | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 236 | Электропривод огнезапорного клапана Вингс-М | шт. | 58 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 13 |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| _________________ /_____________/ М.П. | _________________ /_____________/ М.П. |