**Изменение от 26.09.2024 года № 1**

**в документации об аукционе к извещению о проведении аукциона в электронной форме*,* участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 24.09.2024 г. № АЭФ-ДЭУК-317**

1. Приложение №1 к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (Приложение № 1 к документации об аукционе) изложить в следующей редакции:

 **Спецификация**

**(функциональные, технические и качественные характеристики, потребительские свойства автомобиля)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/n** | **Требования к товару, предъявляемые заказчиком** | **Предложение участника закупки** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** |
|  | Марка автомобиля | автомобиль медицинской службы на базе Лада Гранта Куб или эквивалент |  |
|  | Количество | 1 |
|  | Год выпуска | Не ранее 2024 г. |  |
|  | Количество цилиндров | 4 |  |
|  | Тип  | бензиновый |  |
|  | Мощность, л.с | Не менее 90 |  |
|  | Рабочий объём двигателя, куб.см. | Не менее 1596 |  |
|  | Расположение двигателя | поперечное |  |
|  | Тип топлива | не менее бензин АИ-92 |  |
|  | Экологический класс | Евро 5 |  |
|  | Система питания | 12 В, инжектор |  |
| *Габаритные размеры автомобиля* |
|  | Длина, мм | Не менее 4970 |  |
|  | Ширина, мм | Не менее 1695 |  |
|  | Высота, мм | Не менее 1930 |  |
|  | Колесная база, мм | Не менее 2476 |  |
|  | Дорожный просвет, мм | От 145 до 180 |  |
| *Описание автомобиля* |
|  | Колесная формула | 4х2 |  |
|  | Количество посадочных мест:  | 1 место-водитель, 1 место- пассажир в кабине, не менее 2-х мест- в медицинском салоне, 1 место-пациент на тележке-каталке |  |
|  | Тип кузова  | универсал |  |
|  | Количество дверей | Не менее 4 |  |
|  | Тормозная система передняя/задняя | Дисковые/барабанные |  |
|  | Передняя подвеска | независимая |  |
|  | Задняя подвеска | зависимая |  |
|  | Размер шин | Не менее 185/65/R15 |  |
|  | Размер дисков | Не менее R15 |  |
|  | Цвет кузова | белый |  |
|  | Цвет салона | темное-серый |  |
|  | Максимальная скорость, км./ч | Не более 180 |  |
|  | Объем топливного бака, л. | Не менее 50 |  |
|  | КПП | Не менее 5-ти ступенчатой |  |
|  | Трансмиссия | механическая |  |
|  | Снаряженная масса, кг | не более 1400 |  |
|  | Цвет обивки сидений: | -кабина-темно серый-медицинский салон-оранжевый  |  |
|  | Материал обивки сидений: | -кабина-ткань-медицинский салон-эко-кожа  |  |
|  | Максимально крутящий момент, Н/м/об/мин | 143 Нм при 3800 об/мин |  |
| *Безопасность* |
|  | Подушка безопасности водителя | наличие |  |
|  | Иммобилайзер | наличие |  |
|  | Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | наличие |  |
|  | Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EDB) | наличие |  |
|  | Защита двигателя и подкапотного пространства | наличие |  |
| *Интерьер*  |
|  | Бортовой компьютер | наличие |  |
|  | Цвет интерьера  | черный, серый |  |
|  | Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | наличие |  |
|  | Розетка 12V | наличие |  |
| *Комфорт* |
|  | Регулируемая по высоте рулевая колонка | наличие |  |
|  | Гидроусилитель рулевого управления | наличие |  |
|  | Электростеклоподьемники передних дверей | наличие |  |
|  | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | наличие |  |
|  | Центральный замок с дистанционным управлением | наличие |  |
|  | Электропривод и обогрев наружных зеркал | наличие |  |
|  | Кондиционер | наличие |  |
|  | Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free, 4 динамика) | наличие |  |
| *Экстерьер* |
|  | стальные диски | Не менее 15''  |  |
|  | Запасное полноразмерное колесо 15'' | наличие |  |
|  | Наружные зеркала в цвет кузова | наличие |  |
|  | Наружные ручки дверей в цвет кузова | наличие |  |
|  | Колпаки колес декоративные | наличие |  |
| *Оформление кузова (медицинского салона)* |
|  | Термоизоляция стен, дверей, потолка | наличие |  |
|  | Отделка потолка и стен медицинского салона панелями из легкомоющегося формованного пластика | наличие |  |
|  | Перегородка между кабиной и медицинским салоном со сдвижным окном | наличие |  |
|  | Потолочные светодиодные полосы освещения | наличие |  |
|  | Освещение задних распашных дверей, правой боковой двери, подножки двери | наличие |  |
|  | Высокие задние двери для увеличенного проема | наличие |  |
|  | Крепление для огнетушителя и кислородного баллона | наличие |  |
|  | Приемное устройство для тележки каталки | наличие |  |
| *Оформление пола медицинского салона* |
|  | Влагостойкое нескользящее напольное покрытие в задней части салона | наличие |  |
|  | Гидроизоляция всех швов | наличие |  |
| *Остекление медицинского салона* |
|  | Матирование 2/3 высоты стекол медицинского салона | наличие |  |
| *Посадочные места* |
|  | Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопровождающего одиночное  | наличие |  |
|  | Медицинский салон: откидное сиденье справа на перегородке | наличие |  |
|  | Одиночное кресло сопровождающего по правому борту | наличие |  |
| *Оборудование* |
|  | Тележка-каталка со съёмными носилками  | наличие |  |
|  | Огнетушитель (2 л) в багажном отсеке | наличие |  |
|  | Двухконтурная система кондиционирования: кабина водителя и медицинский салон | наличие |  |
|  | Автономный отопитель медицинского салона  | наличие |  |
|  | Набор автомобилиста: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б, | наличие |  |
|  | Комплект зимней шипованной резины (R15) 4 шт. | наличие |  |
|  | Щиток управления оборудованием | наличие |  |
| *Оклейка кузова* |
|  | Цветографическая оклейка кузова «Медслужба» | наличие |  |

Автомобиль поставляется новым, заводского изготовления, полностью укомплектованным, технически исправным, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не прошедшим ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, без следов коррозии и деформации, изготовленным из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения или восстановленных комплектующих изделий, узлов и агрегатов.

**Примечание:** графа 3 заполняется участником закупки, при этом необходимо указать конкретный товар, предлагаемый к поставке с указанием его наименования (торговой марки и модели) (при наличии) и характеристик в соответствии с характеристиками, указанными заказчиком, при этом слово «эквивалент» исключается (в случае указания заказчиком).

**Директор Департамента**

**финансов и закупочной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Токарев Игорь Александрович/**