**Разъяснения положений аукционной документации о закупке от 06.08.2024 г. № 2**

**(Извещение от 29.07.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-916)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Просим Вас уточнить параметры поз.17 Набор монтажных инструментов для чугунных труб высокого давления для соединения труб и фасонных частей из ВЧШГ.  Запрашивается диаметр: 160 мм. По данным завода производителя вышеуказанные наборы производятся для соединения труб и фасонных частей из ВЧШГ диаметром 150 мм. Трубы ВЧШГ на 160 мм и наборы на 160 мм. не делают | Заказчик благодарит за внимание к закупке и сообщает данные касаемо диаметра: наборы производятся для труб и фасонных частей диаметром только 150 мм.  Заказчик внесет соответствующее изменение в документацию в связи с технической ошибкой |