Разъяснения положений документации о закупке от 04.08.2026 г. № 1

(Документация об аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 30.07.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-389)

| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прошу уточнить мощность станций, в ТЗ указаны "640/400КА, 550/400КА" - даже если предположить, что КА - это кВА, то 400 кВА это 500кВт, что тогда означают показатели 640 и 550? | Благодарим за проявленный интерес к закупке, Заказчик рассмотрев поступивший запрос сообщает: Установка дизельная генераторная MAGNUS ДГУ- 640/400КА имеет следующие параметры: 640 - Номинальная мощность 640 кВт; 400 - Номинальное напряжение 400 В. Установка дизельная генераторная MAGNUS ДГУ- 550/400КА имеет следующие параметры: 550 - Номинальная мощность 550 кВт; 400 - Номинальное напряжение 400 В. Аббревиатура КА указывает на конструктивное исполнение и комплектацию установки: К — Контейнерное исполнение (генератор установлен внутри защитного блок-контейнера типа «Север» для работы на улице при любых погодных условиях). А — Автоматизированный (наличие встроенной системы АВР — автоматического ввода резерва, которая сама запускает генератор при отключении основной сети). Конкретные параметры мощности и иные показатели требуемого к поставке товара указаны в спецификации на поставку товара, являющейся приложением №1 к Предложению участника конкурентной закупки с участие субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (Приложение №1 к документации об аукционе) |