Разъяснения положений документации о закупке от 04.08.2026 г. № 1 
(Документация об аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 30.07.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-389)
	№ п/п
	Вопрос
	Разъяснения

	1
	Прошу уточнить мощность станций, в ТЗ указаны "640/400КА, 550/400КА" - даже если предположить, что КА - это кВА, то 400 кВА это 500кВт, что тогда означают показатели 640 и 550?
	Благодарим за проявленный интерес к закупке, Заказчик рассмотрев поступивший запрос сообщает:
Установка дизельная генераторная MAGNUS ДГУ- 640/400КА имеет следующие параметры:
640 - Номинальная мощность 640 кВт;
400 - Номинальное напряжение 400 В.
Установка дизельная генераторная MAGNUS ДГУ- 550/400КА имеет следующие параметры:
550 - Номинальная мощность 550 кВт;
[bookmark: _GoBack]400 - Номинальное напряжение 400 В.
Аббревиатура КА указывает на конструктивное исполнение и комплектацию установки:
К — Контейнерное исполнение (генератор установлен внутри защитного блок-контейнера типа «Север» для работы на улице при любых погодных условиях).
А — Автоматизированный (наличие встроенной системы АВР — автоматического ввода резерва, которая сама запускает генератор при отключении основной сети).
Конкретные параметры мощности и иные показатели требуемого к поставке товара указаны в спецификации на поставку товара, являющейся приложением №1 к Предложению участника конкурентной закупки с участие субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (Приложение №1 к документации об аукционе)




